### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 01-12-17, 10-50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Atersa |  |  |
| S/N | 000010344 |  |  |
| Typ modulu: | A-130 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 7.264 |  | A |
| Uoc | 20.948 |  | V |
| Eff. | 9.61 |  | % |
| FF | 61.68 |  | % |
| Pmpp | 93.854 |  | W |
| Umpp | 16.094 |  | V |
| Impp | 5.832 |  | A |
| Rser | 0.6 |  | Ohm |
| Rsh | 19.6 |  | Ohm |