### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 01-12-17, 10-27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | RICH SOLAR |  |  |
| S/N | 2009111412441 |  |  |
| Typ modulu: | RS-M185 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 5.159 |  | A |
| Uoc | 44.001 |  | V |
| Eff. | 13.39 |  | % |
| FF | 75.31 |  | % |
| Pmpp | 170.949 |  | W |
| Umpp | 35.589 |  | V |
| Impp | 4.803 |  | A |
| Rser | 1.0 |  | Ohm |
| Rsh | 442.1 |  | Ohm |