### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 01-12-17, 10-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | RoHS |  |  |
| S/N |  |  |  |
| Typ modulu: | 85W |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 5.132 |  | A |
| Uoc | 21.879 |  | V |
| Eff. | 12.61 |  | % |
| FF | 73.11 |  | % |
| Pmpp | 82.097 |  | W |
| Umpp | 17.285 |  | V |
| Impp | 4.750 |  | A |
| Rser | 0.6 |  | Ohm |
| Rsh | 214.7 |  | Ohm |