### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 15-05-18, 10-29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Atersa |  |  |
| S/N | 00010319 |  |  |
| Typ modulu: | A-130 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 7.192 |  | A |
| Uoc | 21.130 |  | V |
| Eff. | 10.08 |  | % |
| FF | 64.79 |  | % |
| Pmpp | 98.458 |  | W |
| Umpp | 15.859 |  | V |
| Impp | 6.209 |  | A |
| Rser | 0.6 |  | Ohm |
| Rsh | 56.5 |  | Ohm |