### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 15-05-18, 10-17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Rich Solar |  |  |
| S/N | 2009111412441 |  |  |
| Typ modulu: | RS-M185 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 5.163 |  | A |
| Uoc | 44.026 |  | V |
| Eff. | 13.37 |  | % |
| FF | 75.10 |  | % |
| Pmpp | 170.706 |  | W |
| Umpp | 35.781 |  | V |
| Impp | 4.771 |  | A |
| Rser | 1.0 |  | Ohm |
| Rsh | 324.8 |  | Ohm |