## Celkový součet
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ] | List
Řídicí systém (PLC) Unitronics Vision1040 | 1 ks | 28605 | 34612.05 | Unitronics
Analogový vstupní měřící modul IO – ATC8 | 1 ks | 6722 | 8133.62
Výstupní relé modul IO – RO 16 | 1 ks | 5006 | 6057.26
Vstupní porovnávací modul IO – DI8ACH | 1 ks | 2622 | 3172.62
Řídící modul EX – A2X | 1 ks | 1430 | 1730.3
Zdroj 24V (DC) 3.2 A | 1 ks | 547 | 661.87
Měřicí převodník střídavého napětí - ACN24 -Rawet | 1 ks | 2470 | 2988.7 | Rawet
Měřicí převodník stejnosměrného napětí - PXN24 - Rawet | 2 ks | 4660 | 5638.6
Stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-04-A230 4xNC | 2 ks | 1262.4042 | 1597.98 | Sonepar
Svorka řadová pojistková RSP 4 | 3 ks | 74.6195 | 94.455
Svorka řadová WT 2,5 šedá | 6 ks | 76.5036 | 96.84
Deska koncová AP WT 2,5-10mm2 šedá | 4 ks | 18.1384 | 22.96
Svorka zemnící WK 4 SL/U 57.504.9055.0 | 2 ks | 98.0548 | 124.12
Díl KW033 ukončovací pro řadové svorky | 4 ks | 75.524 | 95.6
Svorka řadová WK 2,5/U/VO modrá | 2 ks | 30.1464 | 38.16
Pojistka trubičková skleněná T 315mA 250V 5x20mm | 1 ks | 3.6419 | 4.61
Pojistka trubičková skleněná T 400mA 250V 5x20mm | 1 ks | 3.6419 | 4.61
Pojistka trubičková skleněná T 125mA 250V 5x20mm | 1 ks | 8.9507 | 11.33
Vačkový přepínač, 1-0-2 VSN 10 2201C8 V PNC | 1 ks | 279.4467 | 353.73
Tlačítko CE4T-10R-11 Bezp. STOP tlačítko ; 1x NC; 1x NO | 1 ks | 238.2561 | 301.59
Spojovací díl M22-A ;RMQ systém - Upevňovací adaptér | 3 ks | 79.5609 | 100.71
Štítek kruhový M22-XAK-CZ99 žlutý 90mm | 1 ks | 104.4617 | 132.23
Voltmetr VLM-2-250/96 | 1 ks | 2138.9566 | 2707.54
Objímka LED M22-LED230-W 85-264VAC bílá | 3 ks | 470.1132 | 595.08
Hlavice signální M22-L-R rudá | 2 ks | 134.9952 | 170.88
Hlavice signální M22-L-G zelená | 1 ks | 67.4976 | 85.44
Lišta DIN TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 2m | 78.3048 | 99.12
Kanál rozvaděčový 40x 60 V6K RAL7030 perf.12,5 | 2m | 192.207 | 243.3
Vývodka Pg36 s maticí IP66 SCAME | 1 ks | 90.8816 | 115.04
Můstek rozbočovací N 7 modrý 7x16mm/2 | 1 ks | 16.9613 | 21.47
Jistič 1p B 6A 10kA LPN | 1 ks | 136.749 | 173.1
Jistič 1p B 10A 6kA PL6 | 1 ks | 69.7412 | 88.28
Skříň řadová 2000x 600x 400mm IP40 1dv. QA40-200604 | 1 ks | 10628.9365 | 13454.35 | OEZ
Přístrojová lišta PD-QK-100LP06 Š lišty x Š skříně 100 x 600, pro QA | 1 ks | 154.7215 | 195.85
DISTRI LISTY PD-QK-50LV19 | 2 ks | 673.3486 | 852.34
DISTRI PD-QK-2D Držáky svislé lišty pro lištu Š 50 mm, sada 2 ks pro Q | 2 ks | 69.3146 | 87.74
DISTRI PD-Q03-SPC20 Spoj.sada pro skříň V 2000, pro QA | 1 ks | 448.0801 | 567.19
Nástěnná rozváděčová skříň NP65-0808030; 800 x 800 x 300 | 1 ks | 5249.7396 | 6645.24
Voltmetr DCVM96-250 | 1 ks | 360.9 | 436.68 | Tracon
Vodiče | 68m | 343.96 | 435.39 | Vodiče
Práce | 36 hod | 11760 | 14229.6 | Práce
Součet | - | 87500.7591 | 107177.575

## Tracon
http://cz.traconelectric.com/
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
Voltmetr DCVM96-250 | 1 ks | 360.9 | 436.68
Součet | - | 360.9 | 436.68

## Rawet
www.rawet.cz
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
Měřicí převodník střídavého napětí - ACN24 -Rawet | 1 ks | 2470 | 2988.7
Měřicí převodník stejnosměrného napětí - PXN24 - Rawet | 2 ks | 4660 | 5638.6
Součet | - | 7130 | 8627.3

## Sonepar
www.sonepar.cz
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ] | Kód Sonepar
Stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-04-A230 4xNC | 2 ks | 1262.4042 | 1597.98 | 1498357
Svorka řadová pojistková RSP 4 | 3 ks | 74.6195 | 94.455 | 1179583
Svorka řadová WT 2,5 šedá | 6 ks | 76.5036 | 96.84 | 7423028
Deska koncová AP WT 2,5-10mm2 šedá | 4 ks | 18.1384 | 22.96 | 7423027
Svorka zemnící WK 4 SL/U 57.504.9055.0 | 2 ks | 98.0548 | 124.12 | 1246797
Díl KW033 ukončovací pro řadové svorky | 4 ks | 75.524 | 95.6 | 1233295
Svorka řadová WK 2,5/U/VO modrá | 2 ks | 30.1464 | 38.16 | 1246785
Pojistka trubičková skleněná T 315mA 250V 5x20mm | 1 ks | 3.6419 | 4.61 | 9062566
Pojistka trubičková skleněná T 400mA 250V 5x20mm | 1 ks | 3.6419 | 4.61 | 9062567
Pojistka trubičková skleněná T 125mA 250V 5x20mm | 1 ks | 8.9507 | 11.33 | 9062562
Vačkový přepínač, 1-0-2 VSN 10 2201C8 V PNC | 1 ks | 279.4467 | 353.73 | 7418289
Tlačítko CE4T-10R-11 Bezp. STOP tlačítko ; 1x NC; 1x NO | 1 ks | 238.2561 | 301.59 | 7111206
Spojovací díl M22-A ;RMQ systém - Upevňovací adaptér | 3 ks | 79.5609 | 100.71 | 1220691
Štítek kruhový M22-XAK-CZ99 žlutý 90mm | 1 ks | 104.4617 | 132.23 | 7408098
Voltmetr VLM-2-250/96 | 1 ks | 2138.9566 | 2707.54 | 1470288
Objímka LED M22-LED230-W 85-264VAC bílá | 3 ks | 470.1132 | 595.08 | 1220700
Hlavice signální M22-L-R rudá | 2 ks | 134.9952 | 170.88 | 1220682
Hlavice signální M22-L-G zelená | 1 ks | 67.4976 | 85.44 | 1220683
Lišta DIN TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 2m | 78.3048 | 99.12 | 2024637
Kanál rozvaděčový 40x 60 V6K RAL7030 perf.12,5 | 2m | 192.207 | 243.3 | 1708783
Vývodka Pg36 s maticí IP66 SCAME | 1 ks | 90.8816 | 115.04 | 1031482
Můstek rozbočovací N 7 modrý 7x16mm/2 | 1 ks | 16.9613 | 21.47 | 9061576
Jistič 1p B 6A 10kA LPN | 1 ks | 136.749 | 173.1
Jistič 1p B 10A 6kA PL6 | 1 ks | 69.7412 | 88.28 | 7409522
Součet | - | 5749.7582 | 7278.175

## Unitronics
http://www.schmachtl.cz/
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
Řídicí systém (PLC) Unitronics Vision1040 | 1 ks | 28605 | 34612.05
Analogový vstupní měřící modul IO – ATC8 | 1 ks | 6722 | 8133.62
Výstupní relé modul IO – RO 16 | 1 ks | 5006 | 6057.26
Vstupní porovnávací modul IO – DI8ACH | 1 ks | 2622 | 3172.62
Řídící modul EX – A2X | 1 ks | 1430 | 1730.3
Zdroj 24V (DC) 3.2 A | 1 ks | 547 | 661.87
Součet | - | 44932 | 54367.72

## OEZ
www.sonepar.cz
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ] | Kód Sonepar
Nástěnná rozváděčová skříň NP65-0808030; 800 x 800 x 300 | 1 ks | 5249.7396 | 6645.24 | 7600550
Přístrojová lišta PD-QK-100LP06 Š lišty x Š skříně 100 x 600, pro QA | 1 ks | 154.7215 | 195.85 | 7411261
DISTRI LISTY PD-QK-50LV19 | 2 ks | 673.3486 | 852.34 | 7211289
DISTRI PD-QK-2D Držáky svislé lišty pro lištu Š 50 mm, sada 2 ks pro Q | 2 ks | 69.3146 | 87.74 | 1486109
DISTRI PD-Q03-SPC20 Spoj.sada pro skříň V 2000, pro QA | 1 ks | 448.0801 | 567.19 | 3026238
Skříň řadová 2000x 600x 400mm IP40 1dv. QA40-200604 | 1 ks | 10628.9365 | 13454.35 | 6012317
Součet | - | 17224.1409 | 21802.71

## Práce
DPH - 21%
Druh práce | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
elektromontážní práce | hod | 330 | 399.3
Prováděná práce | Počet hodin | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
Otočení dveří a vymontování montážní desky - Nový rozváděč R2.31b | 1 | 330 | 399.3
Příprava montážní desky - Nový rozváděč R2.31b | 4 | 1320 | 1597.2
Osazení montážní desky a zpětné namontování - Nový rozváděč R2.31b | 1 | 330 | 399.3
Sundání dveří - Starý rozváděč R2.31 | 1 | 330 | 399.3
Vyvrtání montážních otvorů a osazení dveří - Starý rozváděč R2.31 | 2 | 660 | 798.6
Zapojení osazeného rozváděče - Nový rozváděč R2.31b | 4 | 1200 | 1452
Nasazeni dveří a zpětná montáž - Starý rozváděč R2.31 | 1 | 330 | 399.3
Zapojování ovládacích prvků - Starý rozváděč R2.31 | 5 | 1650 | 1996.5
Příprava řadové skříně a montážní desky - Nový rozváděč R3.43 | 3 | 990 | 1197.9
Montáž řadové skříně a její upevění - Nový rozváděč R3.43 | 3 | 990 | 1197.9
Protažení kabelů - Nový rozváděč R3.43 | 1 | 330 | 399.3
Příprava rozvaděče na montáž na zeď - Nový rozváděč R2.31b | 2 | 660 | 798.6
Propojení stávajícího a nového rozváděče | 8 | 2640 | 3194.4
Součet | - | 11760 | 14229.6

## Vodiče
Název položky | Jednotka | Cena bez DPH [ Kč ] | Cena včetně DPH [ Kč ]
Cu lanko - červené; průřez 1 mm2 | 3m | 11.7315 | 14.85
Cu lanko - tmavě modré; průřez 1 mm2 | 3m | 11.7315 | 14.85
Cu lanko - světle modré; průřez 1 mm2 | 8m | 31.284 | 39.6
Cu lanko - zelenožluté; průřez 1 mm2 | 3m | 11.7315 | 14.85
Cu lanko - černé; průřez 1 mm2 | 30m | 117.315 | 148.5
Cu lanko - červené; průřez 1,5 mm2 | 7,5m | 40.1715 | 50.85
Cu lanko - tmavě modré; průřez 1,5 mm2 | 7,5m | 40.1715 | 50.85
Kabel CYKY 2x1,5 mm2 | 6m | 79.8216 | 101.04
Součet | - | 343.9581 | 435.39
343.9581

## Soupis materiálu
Název položky | Jednotka | Výrobce
Řídicí systém (PLC) Unitronics Vision1040 | 1 ks | Unitronics
Analogový vstupní měřící modul IO – ATC8 | 1 ks
Výstupní relé modul IO – RO 16 | 1 ks
Vstupní porovnávací modul IO – DI8ACH | 1 ks
Řídící modul EX – A2X | 1 ks
Zdroj 24V; 3,2A | 1 ks | McLed
Měřicí převodník střídavého napětí - ACN24 -Rawet | 1 ks | Rawet
Měřicí převodník stejnosměrného napětí - PXN24 - Rawet | 2 ks
Stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-04-A230 4xNC | 2 ks | OEZ
Svorka řadová WT 2,5 šedá | 6 ks | Weiland
Deska koncová AP WT 2,5-10mm2 šedá | 4 ks
Svorka řadová WK 2,5/U/VO modrá 57.503.0055.6 | 2 ks
Svorka zemnící WK 4 SL/U 57.504.9055.0 | 2 ks
Díl KW033 ukončovací pro řadové svorky | 4 ks | Hager
Svorka řadová pojistková RSP 4 | 3 ks | Elektro Bečov
Pojistka trubičková skleněná T 315mA 250V 5x20mm | 1 ks | -
Pojistka trubičková skleněná T 400mA 250V 5x20mm | 1 ks | -
Pojistka trubičková skleněná T 125mA 250V 5x20mm | 1 ks | -
Vačkový přepínač, 1-0-2 VSN 10 2201C8 V PNC | 1 ks | OBZOR Zlín
Tlačítko CE4T-10R-11 Bezp. STOP tlačítko ; 1x NC; 1x NO | 1 ks | ABB
Spojovací díl M22-A ;RMQ systém - Upevňovací adaptér | 3 ks | Eaton
Štítek kruhový M22-XAK-CZ99 žlutý 90mm | 1 ks
Voltmetr DCVM96-250 | 1 ks | Tracon
Objímka LED M22-LED230-W 85-264VAC bílá | 3 ks | Eaton
Hlavice signální M22-L-R rudá | 2 ks
Hlavice signální M22-L-G zelená | 1 ks
Lišta DIN TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 2m | Weidmüller
Vývodka Pg36 s maticí IP66 SCAME | 2 ks | SCAME
Nástěnná rozváděčová skříň NP65-0808030; 800 x 800 x 300 | 1 ks | OEZ
Můstek rozbočovací N 7 modrý 7x16mm/2 | 1 ks
Jistič 1p B 6A 10kA LPN | 1 ks
Jistič 1p B 10A 6kA PL6 | 1 ks | Eaton
Kanál rozvaděčový 40x 60 V6K RAL7030 perf.12,5 | 2m | EKV
Přístrojová lišta PD-QK-100LP06 Š lišty x Š skříně 100 x 600, pro QA | 1 ks | OEZ
DISTRI LISTY PD-QK-50LV19 | 2 ks
DISTRI PD-QK-2D Držáky svislé lišty pro lištu Š 50 mm, sada 2 ks pro Q | 2 ks
DISTRI PD-Q03-SPC20 Spoj.sada pro skříň V 2000, pro QA | 1 ks
Skříň řadová 2000x 600x 400mm IP40 1dv. QA40-200604 | 1 ks
Cu lanko - červené; průřez 1 mm2 | 3m | -
Cu lanko - tmavě modré; průřez 1 mm2 | 3m | -
Cu lanko - světle modré; průřez 1 mm2 | 8m | -
Cu lanko - červené; průřez 1,5 mm2 | 7,5m | -
Cu lanko - tmavě modré; průřez 1,5 mm2 | 7,5m | -
Kabel CYKY 2x1,5 1,5 mm2 | 6m | -
Cu lanko - zelenožluté; průřez 1 mm2 | 3m | -
Cu lanko - černé; průřez 1 mm2 | 30m | -