## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 22.2 | 22.1 | 22.15 | 81.5 | 59.35 | B | -0.255
| 2 | 22.1 | 22 | 22.05 | 82.5 | 60.45 | C | 0.845
| 3 | 24 | 24.3 | 24.15 | 83.5 | 59.35 | B | -0.255
| 4 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 82.8 | 60.1 | D | 0.495
| 5 | 23 | 23 | 23 | 83.4 | 60.4 | E | 0.795
| 6 | 24 | 24.3 | 24.15 | 83.9 | 59.75 | F | 0.145
| 7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 81.9 | 58.8 | M | -0.805
| 8 | 23 | 23 | 23 | 82.4 | 59.4 | Y | -0.205
| 9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 84.1 | 60.4 | E | 0.795
| 10 | 24.8 | 25.1 | 24.95 | 83 | 58.05 | X | -1.555
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr : 59,605 K
3) Nejistota typu A: 0,2468
4) Výsledna hodnota oteplení : 59,605 ± 0,2468 [K]