## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 22.2 | 22.1 | 22.15 | 86.7 | 64.55 | B | 1.255
| 2 | 22.1 | 22 | 22.05 | 86.7 | 64.65 | C | 1.355
| 3 | 24 | 24.3 | 24.15 | 86.8 | 62.65 | D | -0.645
| 4 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 86.1 | 63.4 | E | 0.105
| 5 | 23 | 23 | 23 | 86.7 | 63.7 | F | 0.405
| 6 | 24 | 24.3 | 24.15 | 87.4 | 63.25 | M | -0.045
| 7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 85 | 61.9 | Y | -1.395
| 8 | 23 | 23 | 23 | 86.4 | 63.4 | E | 0.105
| 9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 87.5 | 63.8 | X | 0.505
| 10 | 24.8 | 24.9 | 24.85 | 86.5 | 61.65 |  | -1.645
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr : 63,295 K
3) Nejistota typu A: 0,3149
4) Výsledna hodnota oteplení : 63,295 ± 0,3149 [K]