## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 22.2 | 22.1 | 22.15 | 38.2 | 16.05 | B | -0.705
| 2 | 22.1 | 22 | 22.05 | 38.1 | 16.05 | B | -0.705
| 3 | 24 | 24.3 | 24.15 | 38.3 | 14.15 | C | 1.195
| 4 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 37.9 | 15.2 | D | 0.145
| 5 | 23 | 23 | 23 | 38.4 | 15.4 | E | -0.055
| 6 | 24 | 24.3 | 24.15 | 39.4 | 15.25 | F | 0.095
| 7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 38.3 | 15.2 | M | 0.145
| 8 | 23 | 23 | 23 | 39 | 16 | Y | -0.655
| 9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 39.3 | 15.6 | X | -0.255
| 10 | 24.8 | 25.1 | 24.95 | 39.5 | 14.55 | A | 0.795
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr : 15,345 K
3) Nejistota typu A: 0,2
4) Výsledna hodnota oteplení : 15,345 ± 0,2 [K]