## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 80.1 | 56.55 | B | 0.97
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 80.5 | 56.6 | C | 0.92
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 81.4 | 57.6 | 0.0064 | -0.08
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 81.2 | 57.85 | D | -0.33
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 81.6 | 57.65 | E | -0.13
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 82.3 | 58 | F | -0.48
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 81.9 | 58.2 | M | -0.68
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 81.8 | 57.3 | Y | 0.22
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 80.5 | 57.9 | X | -0.38
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 80.5 | 57.55 | A | -0.03
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr :57,52 K
2) Nejistota typu A: 0,177
3) Výsledna hodnota oteplení : 57,52 ± 0,177 [K]