## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 81.2 | 57.65 | B | 1.7
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 82 | 58.1 | C | 1.25
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 82.7 | 58.9 | D | 0.45
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 82.5 | 59.15 | E | 0.2
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 83.5 | 59.55 | F | -0.2
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 84.6 | 60.3 | M | -0.95
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 84.2 | 60.5 | Y | -1.15
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 83.6 | 59.1 | X | 0.25
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 82.9 | 60.3 | M | -0.95
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 82.9 | 59.95 | A | -0.6
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr :59,35 K
3) Nejistota typu A: 0,303
4) Výsledna hodnota oteplení : 59,35 ± 0,303 [K]