## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 80.8 | 57.25 | B | 0.1
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 80.7 | 56.8 | C | 0.55
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 81.3 | 57.5 | D | -0.15
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 81 | 57.65 | E | -0.3
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 81.2 | 57.25 | B | 0.1
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 82 | 57.7 | F | -0.35
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 81.8 | 58.1 | M | -0.75
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 81.1 | 56.6 | Y | 0.75
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 80.1 | 57.5 | X | -0.15
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 80.1 | 57.15 | A | 0.2
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr :57,35 K
3) Nejistota typu A: 0,1392
4) Výsledna hodnota oteplení : 57,35 ± 0,1392 [K]