## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 86 | 62.45 | B | 0.49
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 86.2 | 62.3 | C | 0.64
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 87 | 63.2 | D | -0.26
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 86.8 | 63.45 | E | -0.51
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 87.1 | 63.15 | F | -0.21
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 87.6 | 63.3 | M | -0.36
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 87.4 | 63.7 | Y | -0.76
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 86.3 | 61.8 | X | 1.14
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 85.8 | 63.2 | D | -0.26
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 85.8 | 62.85 | A | 0.09
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr :62,94 K
3) Nejistota typu A: 0,186
4) Výsledna hodnota oteplení : 62,94 ± 0,186 [K]