## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 79.9 | 56.35 | B | 0.14
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 79.9 | 56 | C | 0.49
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 80.8 | 57 | D | -0.51
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 80 | 56.65 | E | -0.16
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 80.4 | 56.45 | F | 0.04
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 81.3 | 57 | D | -0.51
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 80.8 | 57.1 | M | -0.61
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 80.2 | 55.7 | Y | 0.79
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 79.1 | 56.5 | X | -0.01
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 79.1 | 56.15 | A | 0.34
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr :56,49 K
3) Nejistota typu A: 0,146
4) Výsledna hodnota oteplení : 56,49 ± 0,146 [K]