## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 84.9 | 61.35 | 0.36 | 0.6
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 85 | 61.1 | B | 0.85
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 86.4 | 62.6 | C | -0.65
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 85.6 | 62.25 | D | -0.3
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 85.8 | 61.85 | E | 0.1
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 87 | 62.7 | F | -0.75
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 86.7 | 63 | M | -1.05
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 85.5 | 61 | Y | 0.95
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 84.6 | 62 | X | -0.05
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 84.6 | 61.65 | A | 0.3
Výpočet nejistoty typu A:
2) Průměr :61,95 K
3) Nejistota typu A: 0,218
4) Výsledna hodnota oteplení : 61,95 ± 0,218 [K]