## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.6 | 23.5 | 23.55 | 37.1 | 13.55 | B | -0.2
| 2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 37 | 13.1 | C | 0.25
| 3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 37.9 | 14.1 | D | -0.75
| 4 | 23.4 | 23.3 | 23.35 | 36.6 | 13.25 | E | 0.1
| 5 | 24 | 23.9 | 23.95 | 37.1 | 13.15 | F | 0.2
| 6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 38.1 | 13.8 | M | -0.45
| 7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 37.2 | 13.5 | Y | -0.15
| 8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 36.7 | 12.2 | X | 1.15
| 9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 36.2 | 13.6 | A | -0.25
| 10 | 23 | 22.9 | 22.95 | 36.2 | 13.25 | E | 0.1
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr : 13,35 K
2) Nejistota typu A: 0,163
3) Výsledna hodnota oteplení : 13,35 ± 0,163 [K]