## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.9 | 24.2 | 24.05 | 79.1 | 55.05 | A | 0.44
| 2 | 24.5 | 24.8 | 24.65 | 78.6 | 53.95 | B | 1.54
| 3 | 24.2 | 24.3 | 24.25 | 80.1 | 55.85 | C | -0.36
| 4 | 25.3 | 25.6 | 25.45 | 79.7 | 54.25 | D | 1.24
| 5 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 79.1 | 53.5 | E | 1.99
| 6 | 25.5 | 26.1 | 25.8 | 80.3 | 54.5 | F | 0.99
| 7 | 24.9 | 25.2 | 25.05 | 81.1 | 56.05 | M | -0.56
| 8 | 22.7 | 22.8 | 22.75 | 79.9 | 57.15 | Y | -1.66
| 9 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 80.5 | 56.9 | X | -1.41
| 10 | 23.8 | 24 | 23.9 | 81.6 | 57.7 | 4.8841 | -2.21
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr :55,49 K
2) Nejistota typu A: 1,457
3) Výsledna hodnota oteplení : 55,49 ± 1,457 [K]
55.49