## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.9 | 24.2 | 24.05 | 84.1 | 60.05 | A | 0.2
| 2 | 24.5 | 24.8 | 24.65 | 83.7 | 59.05 | B | 1.2
| 3 | 24.2 | 24.3 | 24.25 | 84.4 | 60.15 | C | 0.1
| 4 | 25.3 | 25.6 | 25.45 | 85.1 | 59.65 | D | 0.6
| 5 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 84.9 | 59.3 | E | 0.95
| 6 | 25.5 | 26.1 | 25.8 | 85.9 | 60.1 | F | 0.15
| 7 | 24.9 | 25.2 | 25.05 | 85.1 | 60.05 | A | 0.2
| 8 | 22.7 | 22.8 | 22.75 | 84.6 | 61.85 | M | -1.6
| 9 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 83.4 | 59.8 | Y | 0.45
| 10 | 23.8 | 24 | 23.9 | 86.4 | 62.5 | X | -2.25
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr :60,25 K
2) Nejistota typu A: 1,087
3) Výsledna hodnota oteplení : 60,25 ± 1,087 [K]
60.25