## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.9 | 24.2 | 24.05 | 83.8 | 59.75 | A | 0.43
| 2 | 24.5 | 24.8 | 24.65 | 83 | 58.35 | B | 1.83
| 3 | 24.2 | 24.3 | 24.25 | 84.5 | 60.25 | C | -0.07
| 4 | 25.3 | 25.6 | 25.45 | 85 | 59.55 | D | 0.63
| 5 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 85.4 | 59.8 | E | 0.38
| 6 | 25.5 | 26.1 | 25.8 | 84.7 | 58.9 | F | 1.28
| 7 | 24.9 | 25.2 | 25.05 | 85.7 | 60.65 | M | -0.47
| 8 | 22.7 | 22.8 | 22.75 | 84.4 | 61.65 | Y | -1.47
| 9 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 83.6 | 60 | X | 0.18
| 10 | 23.8 | 24 | 23.9 | 86.8 | 62.9 | 7.3984 | -2.72
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr :60,18 K
2) Nejistota typu A: 1,314
3) Výsledna hodnota oteplení : 60,18 ± 1,314 [K]
60.18