## Лист1
| Číslo měření | Teplota okolí 1 [˚C] | Teplota okolí 2 [˚C] | Průměrná teplota [˚C] | Teplota na konci měř. [˚C] | Oteplení [K]
| 1 | 23.9 | 24.2 | 24.05 | 38.3 | 14.25 | A | 0.49
| 2 | 24.5 | 24.8 | 24.65 | 39.3 | 14.65 | B | 0.09
| 3 | 24.2 | 24.3 | 24.25 | 38.9 | 14.65 | B | 0.09
| 4 | 25.3 | 25.6 | 25.45 | 39.2 | 13.75 | C | 0.99
| 5 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 39.3 | 13.7 | D | 1.04
| 6 | 25.5 | 26.1 | 25.8 | 40 | 14.2 | E | 0.54
| 7 | 24.9 | 25.2 | 25.05 | 40 | 14.95 | F | -0.21
| 8 | 22.7 | 22.8 | 22.75 | 39.3 | 16.55 | M | -1.81
| 9 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 38.5 | 14.9 | Y | -0.16
| 10 | 23.8 | 24 | 23.9 | 39.7 | 15.8 | X | -1.06
Výpočet nejistoty typu A:
1) Průměr :14,74 K
2) Nejistota typu A: 0,887
3) Výsledna hodnota oteplení : 14,74 ± 0,887 [K]
14.74