## MCU
| měřený rezistor | 21.77
regulace |  | osciloskop |  | měření
napětí | proud | napětí[V] | proud - mRes[A] | napětí výstupní svorky | proud výstupu | výstupní napětí regulátoru | vstupní napětí regulátoru
0.5 | 1 | 0.32 | 0.014699 | 0.3508 | 0
0.8 | 1 | 0.62 | 0.02848 | 0.6587 | 0.0016
1 | 1 | 0.9 | 0.041341 | 0.8594 | 0.0113
1.5 | 1 | 1.37 | 0.062931 | 1.3564 | 0.0356
2 | 1 | 1.82 | 0.083601 | 1.8475 | 0.0586
3 | 1 | 3 | 0.1378 | 2.8447 | 0.1072
5 | 1 | 5.05 | 0.23197 | 4.8376 | 0.1948
7 | 1 | 7.08 | 0.32522 | 6.8655 | 0.2878
8 | 1 | 7.99 | 0.36702 | 7.8402 | 0.3336
8.5 | 1 | 8.2 | 0.37667 | 8.3495 | 0.3554
8.5 | 0.1 | 2.14 | 0.0983 | 2.053 | 0.0648
8.5 | 0.15 | 3.9 | 0.17915 | 3.7803 | 0.1502
8.5 | 0.18 | 3.95 | 0.18144 | 3.8029 | 0.1466
8.5 | 0.2 | 4.45 | 0.20441 | 1900-01-03 05:28 | 0.1672
8.5 | 0.225 | 5 | 0.22967 | 4.7514 | 0.1941
8.5 | 0.25 | 5.45 | 0.25034 | 5.3081 | 0.2173
8.5 | 0.3 | 6.75 | 0.31006 | 1900-01-05 10:33 | 0.2665
8.5 | 0.5 | 8.2 | 0.37667 | 8.3497 | 0.3526

## Zasilení_Kanálů
Inst Op. Amp. Proud terminál | [5 empty] | Inst Op. Amp. Vystup regulátor | [5 empty] | Inst Op. Amp. Výstpní terminál
nastaveno [A] | vstup | vystup | zesílení | MCU |  | nastaveno [V] | vstup | výstup | zesílení | MCU |  | nastaveno [V] | vstup | výstup | zesílení | MCU
0.05 | 0.0014 | 0.0267 | 19.0714 | 0.0205 | 0.0295 | 1 | 0.969 | 0.127 | 0.13106 | 0.8468 |  | 1 | 0.999 | 0.122 | 0.12212 | 0.8775
0.1 | 0.0024 | 0.0538 | 22.4167 | 0.0692 | 0.0308 | 2 | 1.975 | 0.249 | 0.12608 | 1.8535 |  | 2 | 2.01 | 0.244 | 0.12139 | 1.8887
0.2 | 0.0048 | 0.103 | 21.4583 | 0.1796 | 0.0204 | 3 | 3.01 | 0.371 | 0.12326 | 2.8609 |  | 3 | 3.04 | 0.373 | 0.1227 | 2.884
0.3 | 0.007 | 0.154 | 22 | 0.2838 | 0.0162 | 4 | 4 | 0.492 | 0.123 | 3.8515 |  | 4 | 4.08 | 0.501 | 0.12279 | 3.9345
0.5 | 0.012 | 0.255 | 21.25 | 0.4975 | 0.0025 | 5 | 5.01 | 0.613 | 0.12236 | 4.8523 |  | 5 | 5.06 | 0.621 | 0.12273 | 4.9191
0.7 | 0.0155 | 0.354 | 22.8387 | 0.7024 | -0.0024 | 6 | 6 | 0.726 | 0.121 | 5.8653 |  | 6 | 6.06 | 0.736 | 0.12145 | 5.9442
1 | 0.0225 | 0.506 | 22.4889 | 1.0217 | -0.0217 | 7 | 6.92 | 0.845 | 0.12211 | 6.869 |  | 7 | 7.04 | 0.857 | 0.12173 | 6.9573
2 | 0.0448 | 1.01 | 22.5446 | 2.0867 | -0.0867 | 8 | 7.91 | 0.969 | 0.1225 | 7.8689 |  | 8 | 8.04 | 0.98 | 0.12189 | 7.9728
3 | 0.0668 | 1.52 | 22.7545 | 3.1446 | -0.1446 | 10 | 9.88 | 1.21 | 0.12247 | 9.8623 |  | 10 | 10 | 1.22 | 0.122 | 9.9944
4 | 0.0892 | 2.02 | 22.6457 | 4.2043 | -0.2043 | 12 | 11.9 | 1.46 | 0.12269 | 11.8702 |  | 12 | 12 | 1.47 | 0.1225 | 12.0162
5 | 0.111 | 2.52 | 22.7027 | 4.9733 | 0.0267 | 15 | 15 | 1.86 | 0.124 | 14.8676 |  | 15 | 15.1 | 1.875 | 0.12417 | 15.0618
[6 empty] | 20 | 19.85 | 2.47 | 0.12443 | 19.8829 |  | 20 | 20.1 | 2.49 | 0.12388 | 20.1283
nastaveno [A] | vstup | vystup | MCU |  |  | 25 | 24.8 | 3.08 | 0.12419 | 24.8724 |  | 25 | 25.15 | 3.11 | 0.12366 | 25.1849
0.05 | [5 empty] | 30 | 29.9 | 3.71 | 0.12408 | 29.8672 |  | 30 | 30.1 | 3.71 | 0.12326 | 30.2386
0.1 | [5 empty] | 35 | 34.85 | 4.32 | 0.12396 | 34.8831 |  | 35 | 35.4 | 4.34 | 0.1226 | 35.3
0.2 | [5 empty] | 40 | 39.8 | 4.92 | 0.12362 | 39.8829 |  | 40 | 40.2 | 4.96 | 0.12338 | 40.3866
0.3 | [8 empty] | 0.12344 | [5 empty] | 0.12265
0.5
0.7 |  |  |  |  | 22.4889 |  |  | median kolo 1: | 0.12322 |  |  |  |  | median kolo 1: | 0.12289
1 | [7 empty] | median kolo 2: | 0.12344 |  |  |  |  | median kolo 2: | 0.12265
2
3
4
5
0.0054297
[10 empty] | real | U Rsns | zmerena U | zmerene I |  | ADC U out | ADC I out
nastaveno [A] | zvlneni | [8 empty] | 0.9 | 0.00082759 | 0.9356 | 0.0091 |  | 0.11435 | 0.004914
0.05 | 0.082 | [8 empty] | 1.8 | 0.0016552 | 1.793 | 0.0504 |  | 0.21914 | 0.027216
0.1 | 0.082 | [8 empty] | 2.98 | 0.0027402 | 2.7548 | 0.0919 |  | 0.33669 | 0.049626
0.2 | 0.092 | [8 empty] | 3.83 | 0.0035218 | 3.7413 | 0.1311 |  | 0.45726 | 0.070794
0.3 | 0.086 | [8 empty] | 4.93 | 0.0045333 | 4.7218 | 0.1728 |  | 0.5771 | 0.093312
0.5 | 0.086 | [8 empty] | 5.89 | 0.0054161 | 5.6991 | 0.2141 |  | 0.69654 | 0.11561
0.7 | 0.086 | [8 empty] | 6.87 | 0.0063172 | 6.6847 | 0.2554 |  | 0.817 | 0.13792
1 | 0.086 | [8 empty] | 7.8 | 0.0071724 | 7.6341 | 0.2953 |  | 0.93304 | 0.15946
2 | 0.086 | [8 empty] | 8.4 | 0.0077241 | 8.5997 | 0.3378 |  | 1.0511 | 0.18241
3 | 0.086
4 | 0.086
5 | 0.086
PostRegInstOpAmpIn