## Návrhový výpočet ztrát
Veličina | Hodnota | Jednotka |  | Vybraná část RD | Materiál | d (m) | λ (W/K.m) | Ri (m2K/W) | Ris (m2K/W) | Re (m2K/W) | Uk (m2W/K) | Ai (m2)
te | -17 | °C |  | Obvodová zeď | Tvárnice Ytong | 0.375 | 0.095 | 3.9793 | 0.13 | 0.04 | 0.24101 | 140.765
d | 218 | dny |  |  | Omítky | 0.03 | 0.94
tem | 3.5 | °C |  | Střecha | Tašky Tondach | 0.2 | 1 | 6.39 | 0.13 | 0.04 | 0.15244 | 40.7
tim | 20 | °C |  |  | Palubky | 0.04 | 0.13
tx-zemina | -3.7 | °C |  |  | Vata | 0.2 | 0.034
tx-půda | -6 | °C |  | Podlaha | Beton | 0.15 | 1.36 | 2.6103 | 0.13 | 0.04 | 0.35967 | 65.4
[5 empty] | Polystyren | 0.1 | 0.04
Teplotní opravný činitel |  |  |  | Okna | Trojvrstvé sklo | 0.02 | 0.068966 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 2.1739 | 1.875
pro prostup tepla přímo |  |  |  | Vchodové dveře | Plast a trojvrstvé sklo | 0.05 | 0.054945 | 0.91 | 0.13 | 0.04 | 0.92593 | 2.42
fixk | 1 | - |  | Francouzská okna | Trojvrstvé sklo | 0.02 | 0.035714 | 0.56 | 0.13 | 0.04 | 1.3699 | 2.42
pro prostup tepla do zeminy |  |  |  | Střešní okna | Trojvrstvé sklo | 0.02 | 0.035714 | 0.56 | 0.13 | 0.04 | 1.3699 | 0.715
figk | 0.64054 | - |  | Strop pod půdou | Vata | 0.2 | 0.034 | 6.19 | 0.13 | 0.04 | 0.15723 | 44.28
pro prostup tepla do nevytápěného prostoru |  |  |  |  | Dřevěné palubky | 0.04 | 0.13
fiaek | 0.7027 | -
|  |  |  | Celková podlahová plocha Ac |  | 123.1 | m2 | Objem vytápěného prostoru | 302.24 | m3
Měrný tepelný tok prostupem přímo do venkovního prostředí | [6 empty] | Měrný tepelný tok prostupem přímo do zeminy
Kuchyně + obývací pokoj + schodišťová hala | [6 empty] | Z 1. NP do zeminy
| Venkovní zeď | Okna | Francouzská okna | Stropní okno | Střecha |  |  | Podlaha
Ak | 60.455 | 3.75 | 7.26 | 0.715 | 8.14 |  | Ak | 65.4
Uk | 0.24101 | 2.1739 | 1.3699 | 1.3699 | 0.15244 |  | Uequiv,k | 0.31307
delta Utb | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | delta Utb | 0.1
fuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | B´ | 3.9541
fiek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | fann | 1.45
Htie,1x | 20.6155 | 8.5272 | 10.6712 | 1.051 | 2.0548 |  | fGW,k | 1
Htie,1 | 42.9197 | [5 empty] | figk | 0.64054
Pokoj 1 = Pokoj2 = Pokoj 3 = Pracovna | [6 empty] | Htig | 19.0166
| Venkovní zeď | Okna |  | Střecha
Ak | 11.91 | 1.875 |  | 8.14 |  |  | hodnoty pro výpočet Uequiv,k
Uk | 0.24101 | 2.1739 |  | 0.15244 |  |  | a | b | c1 | c2 | c3
delta Utb | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.9671 | -7.455 | 10.76 | 9.773 | 0.0265
fuk | 1 | 1 |  | 1 |  |  | n1 | n2 | n3 | d | z
fiek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5532 | 0.6027 | -0.9296 | -0.0203 | 0.1
Htie,2x | 4.0614 | 4.2636 |  | 2.0548
Htie,2 | 10.3798 | [5 empty] | Měrný tepelný tok prostupem přímo přes sousendní prostor
Htie,3 | 10.3798 | [5 empty] | Z 1. NP přes půdu
Htie,4 | 10.3798 | [6 empty] | Strop pod půdou
Htie,5 | 10.3798 | [5 empty] | Ak | 44.28
Koupelna 2 |  |  |  | Koupelna 1 |  |  | Uk | 0.15723
| Venkovní zeď | Stropní okno | Střecha | Venkovní zeď | Okna |  | fiaek | 0.7027
Ak | 4 | 0.715 | 4.785 | 13.725 | 1.875 |  | Htiae | 4.8924
Uk | 0.24101 | 1 | 0.15244 | 0.24101 | 2.1739
delta Utb | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Celkový měrný tepelný tok přestupem tepla
fuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 132.4928
fiek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | NÁVRHOVÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA (W) |  |  | NÁVRHOVÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM (W)
Htie,i | 1.364 | 0.7865 | 1.2079 | 4.6803 | 4.2636 |  | 4902.2349 |  |  | 2281.3075
Htie,6i | 3.3584 |  |  | 8.9439 |  |  | CELKOVÁ NÁVRHOVÁ ZTRÁTA (W)
Htie,6 | 12.3023 | [5 empty] | 7183.5424
Chodba |  |  |  | Šatna |  |  | Návrhové teplo potřebné pro vytápění (MWh/rok) |  |  | Návrhové teplo potřebné pro ohřev TUV (MWh/rok)
| Venkovní zeď | Vchodové dveře |  | Venkovní zeď | Okna |  | 12.5356 |  |  | 6.0256
Ak | 1.22 | 2.42 |  | 13.725 | 1.875 |  |  |  |  | QTUVd | 19.3079 | kWh
Uk | 0.24101 | 0.92593 |  | 0.24101 | 2.1739 |  | CELKOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA (MW/rok)
delta Utb | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 18.5612
fuk | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | CELKOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLO + SPOTŘEBIČE (MW/rok)
fiek | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 22.4612
Htie,i | 0.41603 | 2.4827 |  | 4.6803 | 4.2636
Htie,7i | 2.8988 |  |  | 8.9439
Htie,7i | 11.8427
Htie | 108.5839

## Bilance systému
Veličina | Hodnota | Jednotka |  | Přepočet ztát tepla a spotřeby tepla pro jednotlivé měsíce
te | -17 | °C |  | měsíc | nezaokrouhlená teplota (°C) | průměrná teplota (°C) | ztráta přestupem tepla (W) | ztráta větráním (W) | celková ztráta domu (W) | teplo na TUV (kWh) | teplo na vytápění (kWh) | celkové potřebné teplo (kWh)
d | 218 | dny |  | leden | -0.6 | -1 | 2761.1692 | 1294.7962 | 4055.9653 | 579.2378 | 2052.4773 | 2631.715
tem | 3.5 | °C |  | únor | 6 | 6 | 1840.7794 | 863.1974 | 2703.9769 | 579.2378 | 1368.3182 | 1947.5559
tim | 20 | °C |  | březen | 7.1 | 7 | 1709.2952 | 801.5405 | 2510.8357 | 579.2378 | 1270.5812 | 1849.8189
tx-zemina | -3.7 | °C |  | duben | 10.1 | 10 | 1314.8425 | 616.5696 | 1931.4121 | 579.2378 | 977.3701 | 1556.6079
tx-půda | -6 | °C |  | květen | 14.8 | 15 | 657.4212 | 308.2848 | 965.706 | 579.2378 | 488.6851 | 1067.9228
|  |  |  | červen | 17.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 579.2378 | 0 | 579.2378
Teplotní opravný činitel |  |  |  | červenec | 19.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 579.2378 | 0 | 579.2378
pro prostup tepla přímo |  |  |  | srpen | 19.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 579.2378 | 0 | 579.2378
fixk | 1 | - |  | září | 15 | 15 | 657.4212 | 308.2848 | 965.706 | 579.2378 | 488.6851 | 1067.9228
pro prostup tepla do zeminy |  |  |  | říjen | 9.7 | 10 | 1314.8425 | 616.5696 | 1931.4121 | 579.2378 | 977.3701 | 1556.6079
figk | 0.64054 | - |  | listopad | 2.9 | 3 | 2235.2322 | 1048.1683 | 3283.4005 | 579.2378 | 1661.5292 | 2240.767
fann | 1.45 | - |  | prosinec | 1.1 | 1 | 2498.2007 | 1171.4822 | 3669.6829 | 579.2378 | 1857.0032 | 2436.241
fGW,k | 1 | - |  | ročně | - | - | 14989.2041 | 7028.8934 | 22018.0975 | 6950.853 | 11142.0194 | 18092.8724
pro prostup tepla do nevytápěného prostoru |  |  |  | COP a tepelný výkon (TC)
fiaek | 0.7027 | - |  | TABULKA OD VÝROBCE (55 °C) |  |  | TABULKA OD VÝROBCE (35 °C) |  |  | PŘEPOČTY PRO JEDNOTLIVÉ MĚCÍCE
|  |  |  | Teplota (°C) | COP (-) | Výkon TČ (kW) | Teplota (°C) | COP (-) | Výkon TČ (kW) |  | 55°C |  |  | 35°C
Vybraná část RD | Uk (m2W/K) | Ai (m2) | Hi (W/K) | -25 | - | - | -25 | 1.88 | 5.5 | měsíc | COP (-) | Výkon TČ (kW) | Příkon TČ (kW) | COP (-) | Výkon TČ (kW) | Příkon TČ (kW)
Obvodová zeď | 0.24187 | 140.765 | 48.1229 | -20 | - | - | -20 | 2.38 | 5.5 | leden | 2.8175 | 5.5 | 1.9521 | 3.9 | 5.5 | 1.4103
Střecha | 0.15244 | 40.7 | 10.2742 | -15 | 1.93 | 5.23 | -15 | 2.5 | 5.5 | únor | 3.292 | 5.5 | 1.6707 | 4.6 | 5.5 | 1.1957
Podlaha | 0.31 | 65.4 | 18.8302 | -7 | 2.23 | 5.5 | -7 | 3.2 | 5.5 | březen | 3.36 | 5.5 | 1.6369 | 4.7 | 5.5 | 1.1702
Okna | 2.1739 | 1.875 | 34.1087 | -4 | 2.61 | 5.5 | -4 | 3.6 | 5.5 | duben | 3.57 | 5.5 | 1.5406 | 5.41 | 5.5 | 1.0166
Vchodové dveře | 0.92593 | 2.42 | 2.4827 | -2 | 2.75 | 5.5 | -2 | 3.8 | 5.5 | květen | 3.91 | 5.5 | 1.4066 | 5.92 | 5.5 | 0.92905
Francouzská okna | 1.3699 | 2.42 | 10.6712 | 2 | 3.02 | 5.5 | 2 | 4.2 | 5.5 | červen | 4.11 | 5.5 | 1.3382 | 6.23 | 5.5 | 0.88283
Střešní okna | 1.3699 | 0.715 | 2.1019 | 7 | 3.36 | 5.5 | 7 | 4.7 | 5.5 | červenec | 4.25 | 5.5 | 1.2941 | 6.43 | 5.5 | 0.85537
Strop pod půdou | 0.15723 | 44.28 | 4.8924 | 10 | 3.57 | 5.5 | 10 | 5.41 | 5.5 | srpen | 4.25 | 5.5 | 1.2941 | 6.43 | 5.5 | 0.85537
|  |  |  | 15 | 3.91 | 5.5 | 15 | 5.92 | 5.5 | září | 3.91 | 5.5 | 1.4066 | 5.92 | 5.5 | 0.92905
Celková podlahová plocha Ac | 123.1 | m2 |  | 18 | 4.11 | 5.5 | 18 | 6.23 | 5.5 | říjen | 3.57 | 5.5 | 1.5406 | 5.41 | 5.5 | 1.0166
Objem vytápěného prostoru | 302.24 | m3 |  | 20 | 4.25 | 5.5 | 20 | 6.43 | 5.5 | listopad | 3.088 | 5.5 | 1.7811 | 4.3 | 5.5 | 1.2791
QTUVd | 19.3079 | kWh |  | 35 | 5.27 | 5.5 | 35 | 7.97 | 5.5 | prosinec | 2.5475 | 5.5 | 2.159 | 3.5 | 5.5 | 1.5714
|  |  |  | Výpočet bilance pro TČ (55 °C) se zapojením do sítě | [7 empty] | Výpočet bilance pro TČ (55 °C) s FVE
|  |  |  | měsíc | Doba použití čerpadla za měsíc (h) | Doba použití čerpadla za den (h) | Spotřeba TČ (kWh) | Výkon TČ (kWh) | Spotřeba spotřebičů (kWh) | Pomoc od distribuční sítě S TČ (kWh) | Pomoc od distribuční sítě BEZ TČ (kWh) | měsíc | Elektrická energie od FVE | Pomoc od distribuční sítě S TČ a FVE (kWh) | Přebytky (kWh)
|  |  |  | leden | 510 | 17 | 995.5634 | 2805 | 325 | 1320.5634 | 2956.715 | leden | 241.3 | 1079.2634 | 0
|  |  |  | únor | 390 | 13 | 651.5796 | 2145 | 325 | 976.5796 | 2272.5559 | únor | 344.1 | 632.4796 | 0
|  |  |  | březen | 360 | 12 | 589.2857 | 1980 | 325 | 914.2857 | 2174.8189 | březen | 621.4 | 292.8857 | 0
|  |  |  | duben | 300 | 10 | 462.1849 | 1650 | 325 | 787.1849 | 1881.6079 | duben | 842.9 | 0 | 55.7151
|  |  |  | květen | 210 | 7 | 295.3964 | 1155 | 325 | 620.3964 | 1392.9228 | květen | 843.5 | 0 | 223.1036
|  |  |  | červen | 120 | 4 | 160.5839 | 660 | 325 | 485.5839 | 904.2378 | červen | 872.1 | 0 | 386.5161
|  |  |  | červenec | 120 | 4 | 155.2941 | 660 | 325 | 480.2941 | 904.2378 | červenec | 895.2 | 0 | 414.9059
|  |  |  | srpen | 120 | 4 | 155.2941 | 660 | 325 | 480.2941 | 904.2378 | srpen | 862.2 | 0 | 381.9059
|  |  |  | září | 210 | 7 | 295.3964 | 1155 | 325 | 620.3964 | 1392.9228 | září | 698.9 | 0 | 78.5036
|  |  |  | říjen | 300 | 10 | 462.1849 | 1650 | 325 | 787.1849 | 1881.6079 | říjen | 496.8 | 290.3849 | 0
|  |  |  | listopad | 420 | 14 | 748.057 | 2310 | 325 | 1073.057 | 2565.767 | listopad | 279.7 | 793.357 | 0
|  |  |  | prosinec | 480 | 16 | 1036.3101 | 2640 | 325 | 1361.3101 | 2761.241 | prosinec | 209.9 | 1151.4101 | 0
|  |  |  | ročně | 3540 | 118 | 6007.1306 | 19470 | 3900 | 9907.1306 | 21992.8724 | ročně | 7208 | 4239.7807 | 1540.6501
Výpočet bilance pro TČ (55 °C/35 °C) se zapojením do sítě
[5 empty] | 35°C |  | 55°C |  | 35°C |  | 55°C |  | Celkem |  |  |  | Výpočet bilance pro TČ (35/55 °C) s FVE
|  |  |  | měsíc | Doba použití čerpadla za měsíc (h) | Doba použití čerpadla za den (h) | Doba použití čerpadla za měsíc (h) | Doba použití čerpadla za den (h) | Spotřeba TČ (kWh) | Výkon TČ (kWh) | Spotřeba TČ (kWh) | Výkon TČ (kWh) | Spotřeba TČ (kWh) | Výkon TČ (kWh) | Spotřeba spotřebičů (kWh) | Pomoc od distribuční sítě S TČ (kWh) | měsíc | Elektrická energie od FVE | Pomoc od distribuční sítě S TČ a FVE (kWh) | Přebytky (kWh)
|  |  |  | leden | 390 | 13 | 120 | 4 | 550 | 2145 | 234.2502 | 660 | 784.2502 | 2805 | 325 | 1109.2502 | leden | 241.3 | 867.9502 | 0
|  |  |  | únor | 270 | 9 | 120 | 4 | 322.8261 | 1485 | 200.486 | 660 | 523.3121 | 2145 | 325 | 848.3121 | únor | 344.1 | 504.2121 | 0
|  |  |  | březen | 240 | 8 | 120 | 4 | 280.8511 | 1320 | 196.4286 | 660 | 477.2796 | 1980 | 325 | 802.2796 | březen | 621.4 | 180.8796 | 0
|  |  |  | duben | 210 | 7 | 120 | 4 | 213.4935 | 1155 | 184.8739 | 660 | 398.3675 | 1815 | 325 | 723.3675 | duben | 842.9 | 0 | 119.5325
|  |  |  | květen | 120 | 4 | 120 | 4 | 111.4865 | 660 | 168.798 | 660 | 280.2844 | 1320 | 325 | 605.2844 | květen | 843.5 | 0 | 238.2156
|  |  |  | červen | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 160.5839 | 660 | 160.5839 | 660 | 325 | 485.5839 | červen | 872.1 | 0 | 386.5161
|  |  |  | červenec | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 155.2941 | 660 | 155.2941 | 660 | 325 | 480.2941 | červenec | 895.2 | 0 | 414.9059
|  |  |  | srpen | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 155.2941 | 660 | 155.2941 | 660 | 325 | 480.2941 | srpen | 862.2 | 0 | 381.9059
|  |  |  | září | 120 | 4 | 120 | 4 | 111.4865 | 660 | 168.798 | 660 | 280.2844 | 1320 | 325 | 605.2844 | září | 698.9 | 0 | 93.6156
|  |  |  | říjen | 210 | 7 | 120 | 4 | 213.4935 | 1155 | 184.8739 | 660 | 398.3675 | 1815 | 325 | 723.3675 | říjen | 496.8 | 226.5675 | 0
|  |  |  | listopad | 330 | 11 | 120 | 4 | 422.093 | 1815 | 213.7306 | 660 | 635.8236 | 2475 | 325 | 960.8236 | listopad | 279.7 | 681.1236 | 0
|  |  |  | prosinec | 360 | 12 | 120 | 4 | 565.7143 | 1980 | 259.0775 | 660 | 824.7918 | 2640 | 325 | 1149.7918 | prosinec | 209.9 | 939.8918 | 0
|  |  |  | ročně | 2250 | 75 | 1440 | 48 | 2791.4445 | 12375 | 2282.4889 | 7920 | 5073.9334 | 20295 | 3900 | 8973.9334 | ročně | 7208 | 3400.6249 | 1634.6915

## Návratnost systému
Cena elektřiny před instalací TČ | 5168 | Kč/MWh
Cena elektřiny po instalaci TČ | 5168 | Kč/MWh
Měsíční poplatky | 1139 | Kč/měsíc
Systém vytápění | Pořizovací cena (Kč) | roční pomoc z DS (kW) | Provozní náklady (Kč) | Ušetření (%) | Ušetření (Kč) | Návratnost systému
Původní – pouze bojler | 43111 | 21993 | 127327.824 | - | - | -
Pouze TČ (35/55 °C) | 228741 | 8974 | 60045.632 | 52.8417 | 67282.192 | 2.759
Pouze TČ (55 °C) | 213741 | 9961 | 65146.448 | 48.8357 | 62181.376 | 2.7441
TČ s FVE (35/55 °C) | 537496 | 3401 | 31244.368 | 75.4615 | 96083.456 | 5.1454
TČ s FVE (55 °C) | 522496 | 4240 | 35580.32 | 72.0561 | 91747.504 | 5.225
Rok | Bojler | TČ (35 °C) | TČ (55 °C) | TČ + FVE (35 °C) | TČ + FVE (55 °C)
1 | 170438.824 | 288786.632 | 278887.448 | 568740.368 | 558076.32
2 | 297766.648 | 348832.264 | 344033.896 | 599984.736 | 593656.64
3 | 425094.472 | 408877.896 | 409180.344 | 631229.104 | 629236.96
4 | 552422.296 | 468923.528 | 474326.792 | 662473.472 | 664817.28
5 | 679750.12 | 528969.16 | 539473.24 | 693717.84 | 700397.6
6 | 807077.944 | 589014.792 | 604619.688 | 724962.208 | 735977.92
7 | 934405.768 | 649060.424 | 669766.136 | 756206.576 | 771558.24
8 | 1061733.592 | 709106.056 | 734912.584 | 787450.944 | 807138.56
9 | 1189061.416 | 769151.688 | 800059.032 | 818695.312 | 842718.88
10 | 1316389.24 | 829197.32 | 865205.48 | 849939.68 | 878299.2
11 | 1443717.064 | 889242.952 | 930351.928 | 881184.048 | 913879.52
12 | 1571044.888 | 949288.584 | 995498.376 | 912428.416 | 949459.84
13 | 1698372.712 | 1009334.216 | 1060644.824 | 943672.784 | 985040.16
14 | 1825700.536 | 1069379.848 | 1125791.272 | 974917.152 | 1020620.48
15 | 1953028.36 | 1129425.48 | 1190937.72 | 1006161.52 | 1056200.8
16 | 2080356.184 | 1189471.112 | 1256084.168 | 1037405.888 | 1091781.12
17 | 2207684.008 | 1249516.744 | 1321230.616 | 1068650.256 | 1127361.44
18 | 2335011.832 | 1309562.376 | 1386377.064 | 1099894.624 | 1162941.76
19 | 2462339.656 | 1369608.008 | 1451523.512 | 1131138.992 | 1198522.08
20 | 2589667.48 | 1429653.64 | 1516669.96 | 1162383.36 | 1234102.4
Úspora během 20 let |  | 1160013.84 | 1072997.52 | 1427284.12 | 1355565.08