## výpočet průtoku
Měření průtoku clonou
Obecný vztah pro výpočet průtoku:
= průtokový součinitel škrtícího orgánu
= expanzní součinitel
|  |  |  | d |  | = vnitřní průměr clony
= tlakový rozdíl
[5 empty] | = ρ1 | = hustota tlakoměrné kapaliny
Podmínky v místnosti během měření: |  |  |  | teplota v laboratoři t =______ °C
|  |  |  | tlak vzduchu v laboratoři patm = _______ Pa | [5 empty] | Obr. 1 Schéma měření průtoku clonou
Vztah pro výpočet průtoku včetně potřebných korekcí:
hodnoty, které je potřeba zadat
pevně dané hodnoty (zadané hodnoty)
vypočtené hodnoty
Tabulka naměřených hodnot
výkon vysavače dílky | sloupec H2O (mm) - zvyšování výkonu | [7 empty] | sloupec H2O (mm) - snižování výkonu |  |  |  |  | aritmetický průměr (mm)
1 (minimum)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (maximum)
Zadané hodnoty:
počet měření n =
| = |  | kg/m3 |  | hustota tlakoměrné kapaliny - vody při aktuální | [5 empty] | = | 1 | mm | chyba odečtu výšky hladiny na stupnici manometru, ve výpočtech je počítáno v [m]
teplotě v laboratoři
| = |  | kg/m3 |  | hustota vzduchu při aktuální teplotě a tlaku | [5 empty] | = | 0.01 |  | chyba odečtu hodnot výrazu =
v laboratoři
[11 empty] | = | 0.1 | mm | chyba měření průměru potrubí, ve výpočtech je počítáno v [m]
| = | 9.81 | m/s2 |  | tíhové zrychlení
[11 empty] | = | 0.01 | kg/m3 chyba odečtu hustoty ρ1
[11 empty] | = | 0.01 | kg/m3 chyba odečtu hustoty ρ1
| = | 0.716 |  |  | průtokový součinitel škrtícího orgánu | [5 empty] | = | 1.7321 |  | hodnota příslušná ke zvolené aproximaci rozdělení pravděpodobnosti
rovnoměrné rozdělení
| = | 0.997 |  |  | expanzní součinitel
| = | 0.55 |  |  | poměr průměrů clony a potrubí
| = | 0.0399 | m |  | průměr potrubí, D = 39,9 ± 0,1 mm
| = | 3.1416 |  |  | Ludolfovo číslo zaokrouhlené na 5 desetinných míst
| = | 1.018 |  |  | korekce na odlišnost výběru
| = | 1.043 |  |  | korekce na vliv Reynoldsova čísla
= | = | 0.41687 |  |  |  |  | = | 0.0012504 |  | = | 0.00052124
Tabulka vypočtených hodnot
výkon vysavače dílky | výška sloupce kapaliny h (mm) |  |  |  | tlakový rozdíl ∆p = p1-p2 (Pa) |  |  |  | průtok Qv (m3.s-1)
1 (minimum)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (maximum)

## výpočet nejistot
Výpočet nejistot při měření průtoku clonou
Přehled použitých vzorců:
1) | [7 empty] | přepočet naměřených výšek hladin na tlakový rozdíl
2) | [7 empty] | vztah pro výpočet průtoku, kde | [6 empty] | =
3) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet standardní nejistoty typu A
4) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet standardní nejistoty typu B, kde k je dané podle typu rozdělení pravděpodobnosti
pro rovnoměrné rozdělení je
5) | [7 empty] | obecnný vztah pro výpočet koeficientů citlivosti
6) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet výsledné standardní nejistoty, v našem případě je
7) | [7 empty] | vztah pro výpočet rozšířené nejistoty, kde je koeficient rozšíření, pro normální rozdělení je
Přehled zadaných hodnot (hodnoty se zadávají na listu výpočet průtoku):
| = | 1 | mm |  |  | = | 0 |  | kg/m3 |  |  | = | 0.0399 |  | m
| = | 0.01 |  |  |  | = | 0 |  | kg/m3 |  |  | = | 3.1416
| = | 0.1 | mm |  |  | = | 9.81 |  | m/s2 |  |  | = | 1.018
| = | 0.01 | kg/m3 |  |  | = | 0.716 |  |  |  |  | = | 1.043
| = | 0.01 | kg/m3 |  |  | = | 0.997 |  |  |  |  | = | 0
| = | 1.7321 |  |  |  | = | 0.55 |  |  |  |  | = | 0.41687
Tab. 1 Tabulka naměřených hodnot výšky hladiny
výkon vysavače dílky | sloupec H2O (mm) - zvyšování výkonu | [9 empty] | sloupec H2O (mm) - snižování výkonu | [6 empty] | (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tab. 2 Tabulka hodnot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2 | zadáním čísla 1-11 se vybere patřičný stupeň výkonu a tomu odpovídající hodnoty a
Výpočet nejistot typu A a typu B: | [9 empty] | Výpočet koeficientů citlivosti:
[18 empty] | 1 | 0.0012504
[5 empty] | = | #VALUE! | mm | [10 empty] | 2 | #DIV/0!
[18 empty] | 3 | #VALUE! | = | #DIV/0!
[5 empty] | = | 0.57735 | mm
0.0012504
[5 empty] | = | 0.0057735 | mm | [11 empty] | #VALUE! | = | #VALUE!
[5 empty] | = | 0.057735 | mm
0.062675
[19 empty] | dtto | = | #VALUE!
[5 empty] | = | 0.0057735 | kg/m3
dtto
[5 empty] | = | 0.0057735 | kg/m3 | [11 empty] | #VALUE!
[19 empty] | #DIV/0! | = | #VALUE!
dtto
#VALUE!
[19 empty] | #DIV/0! | = | #VALUE!
Výpočet výsledné standardní nejistoty:
[12 empty] | = | #DIV/0! |  | m3.s-1
[12 empty] | = | #DIV/0! |  | dm3.s-1
Tab. 3 Tabulka s jednotlivými příspěvky k výsledné standardní nejistotě
veličiny | uA(h) (mm) | uB(h) (mm) | uB(λ) | uB(D) (mm) | uB(ρ1) (kg/m3) | uB(ρ2) (kg/m3) | Ah | Aλ | Ad | Aρ1 |  | Aρ2 |  | u(QV) (m3/s) |  | QV (dm3/s) | U (dm3/s)
stupeň výkonu
1 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
2 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
3 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
4 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
5 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
6 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
7 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
8 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
9 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
10 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
11 | #VALUE! | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!

## statická charakteristika
Statická charakteristika vysavače
| výkon vysavače dílky | průtok Qv (dm3.s-1)
(minimum) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(maximum) | 11