## výpočet průtoku
Měření průtoku clonou
Obecný vztah pro výpočet průtoku:
= průtokový součinitel škrtícího orgánu
= expanzní součinitel
[5 empty] | d |  | = vnitřní průměr clony
= tlakový rozdíl
[6 empty] | = ρ1 | = hustota tlakoměrné kapaliny
Podmínky v místnosti během měření: |  |  |  |  | teplota v laboratoři t = 25 °C
[5 empty] | tlak vzduchu v laboratoři patm = 99500 Pa | [11 empty] | Obr. 1 Schéma měření průtoku clonou
Vztah pro výpočet průtoku včetně potřebných korekcí:
Tabulka naměřených hodnot
výkon vysavače dílky | sloupec H2O (mm) - zvyšování výkonu | [9 empty] | sloupec H2O (mm) - snižování výkonu | [9 empty] | aritmetický průměr (mm)
1 (minimum) | 41 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42.6
2 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 | 49.05
3 | 52 | 51 | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 57 | 58 | 58 | 55.55
4 | 58 | 57 | 60 | 61 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 62.35
5 | 66 | 64 | 68 | 69 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 71 | 69.3
6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 77 | 75 | 80 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76.15
7 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82.25
8 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89
9 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94.5
10 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97.85
11 (maximum) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99.5
Zadané hodnoty:
počet měření n = | 20
| = | 997.07 |  | kg/m3 |  | hustota tlakoměrné kapaliny - vody při aktuální | [11 empty] | = | 1 | mm | chyba odečtu výšky hladiny na stupnici manometru, ve výpočtech je počítáno v [m]
teplotě v laboratoři
| = | 1.163 |  | kg/m3 |  | hustota vzduchu při aktuální teplotě a tlaku | [11 empty] | = | 0.01 |  | chyba odečtu hodnot výrazu =
v laboratoři
[18 empty] | = | 0.1 | mm | chyba měření průměru potrubí, ve výpočtech je počítáno v [m]
| = | 9.81 |  | m/s2 |  | tíhové zrychlení
[18 empty] | = | 0.01 | kg/m3 chyba odečtu hustoty ρ1
[18 empty] | = | 0.01 | kg/m3 chyba odečtu hustoty ρ1
| = | 0.716 |  |  |  | průtokový součinitel škrtícího orgánu | [11 empty] | = | 1.7321 |  | hodnota příslušná ke zvolené aproximaci rozdělení pravděpodobnosti
rovnoměrné rozdělení
| = | 0.997 |  |  |  | expanzní součinitel
| = | 0.55 |  |  |  | poměr průměrů clony a potrubí
| = | 0.0399 |  | m |  | průměr potrubí, D = 39,9 ± 0,1 mm
| = | 3.1416 |  |  |  | Ludolfovo číslo zaokrouhlené na 5 desetinných míst
| = | 1.018 |  |  |  | korekce na odlišnost výběru
| = | 1.043 |  |  |  | korekce na vliv Reynoldsova čísla
= | = | 0.41687 | [5 empty] | = | 0.0012504 | [7 empty] | = | 0.00052124
Tabulka vypočtených hodnot
výkon vysavače dílky | výška sloupce kapaliny h (mm) |  |  |  |  | tlakový rozdíl ∆p = p1-p2 (Pa) |  |  |  |  | průtok Qv (m3.s-1)
1 (minimum) | 42.6 |  |  |  |  | 416.6815 |  |  |  |  | 0.013953
2 | 49.05 |  |  |  |  | 479.7706 |  |  |  |  | 0.014972
3 | 55.55 |  |  |  |  | 543.3488 |  |  |  |  | 0.015933
4 | 62.35 |  |  |  |  | 609.8614 |  |  |  |  | 0.01688
5 | 69.3 |  |  |  |  | 677.8411 |  |  |  |  | 0.017796
6 | 76.15 |  |  |  |  | 744.8427 |  |  |  |  | 0.018655
7 | 82.25 |  |  |  |  | 804.5084 |  |  |  |  | 0.019388
8 | 89 |  |  |  |  | 870.5318 |  |  |  |  | 0.020168
9 | 94.5 |  |  |  |  | 924.3288 |  |  |  |  | 0.020781
10 | 97.85 |  |  |  |  | 957.096 |  |  |  |  | 0.021147
11 (maximum) | 99.5 |  |  |  |  | 973.235 |  |  |  |  | 0.021324

## výpočet nejistot
Výpočet nejistot při měření průtoku clonou
Přehled použitých vzorců:
1) | [7 empty] | přepočet naměřených výšek hladin na tlakový rozdíl
2) | [7 empty] | vztah pro výpočet průtoku, kde | [6 empty] | =
3) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet standardní nejistoty typu A
4) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet standardní nejistoty typu B, kde k je dané podle typu rozdělení pravděpodobnosti
pro rovnoměrné rozdělení je
5) | [7 empty] | obecnný vztah pro výpočet koeficientů citlivosti
6) | [7 empty] | obecný vztah pro výpočet výsledné standardní nejistoty, v našem případě je
7) | [7 empty] | vztah pro výpočet rozšířené nejistoty, kde je koeficient rozšíření, pro normální rozdělení je
Přehled zadaných hodnot (hodnoty se zadávají na listu výpočet průtoku):
| = | 1 | mm |  |  | = | 997.07 |  | kg/m3 |  |  | = | 0.0399 |  | m
| = | 0.01 |  |  |  | = | 1.163 |  | kg/m3 |  |  | = | 3.1416
| = | 0.1 | mm |  |  | = | 9.81 |  | m/s2 |  |  | = | 1.018
| = | 0.01 | kg/m3 |  |  | = | 0.716 |  |  |  |  | = | 1.043
| = | 0.01 | kg/m3 |  |  | = | 0.997 |  |  |  |  | = | 20
| = | 1.7321 |  |  |  | = | 0.55 |  |  |  |  | = | 0.41687
Tab. 1 Tabulka naměřených hodnot výšky hladiny
výkon vysavače dílky | sloupec H2O (mm) - zvyšování výkonu | [9 empty] | sloupec H2O (mm) - snižování výkonu | [9 empty] | (mm)
1 | 41 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42.6
2 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 | 49.05
3 | 52 | 51 | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 57 | 58 | 58 | 55.55
4 | 58 | 57 | 60 | 61 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 62.35
5 | 66 | 64 | 68 | 69 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 71 | 69.3
6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 77 | 75 | 80 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76.15
7 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82.25
8 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89
9 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94.5
10 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97.85
11 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99.5
Tab. 2 Tabulka hodnot
1 | 2.56 | 2.56 | 6.76 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.96 | 1.96 | 0.16 | 0.16 | 2.56 | 6.76 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.96 | 1.96 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 30.8
2 | 16.4025 | 16.4025 | 16.4025 | 1.1025 | 0.0025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0025 | 0.0025 | 4.2025 | 1.1025 | 0.9025 | 0.9025 | 3.8025 | 8.7025 | 8.7025 | 0.9025 | 0.9025 | 3.8025 | 86.95
3 | 12.6025 | 20.7025 | 6.5025 | 0.3025 | 2.4025 | 2.4025 | 0.3025 | 0.3025 | 2.4025 | 0.3025 | 0.2025 | 2.4025 | 2.1025 | 2.1025 | 6.0025 | 11.9025 | 11.9025 | 2.1025 | 6.0025 | 6.0025 | 98.95
4 | 18.9225 | 28.6225 | 5.5225 | 1.8225 | 0.1225 | 1.8225 | 1.8225 | 0.1225 | 1.8225 | 0.1225 | 2.7225 | 0.1225 | 7.0225 | 2.7225 | 7.0225 | 7.0225 | 7.0225 | 2.7225 | 2.7225 | 2.7225 | 102.55
5 | 10.89 | 28.09 | 1.69 | 0.09 | 5.29 | 5.29 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 5.29 | 0.49 | 0.49 | 7.29 | 2.89 | 7.29 | 7.29 | 13.69 | 7.29 | 2.89 | 2.89 | 114.2
6 | 4.6225 | 9.9225 | 9.9225 | 4.6225 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0225 | 4.6225 | 0.0225 | 0.7225 | 1.3225 | 14.8225 | 3.4225 | 3.4225 | 8.1225 | 3.4225 | 3.4225 | 3.4225 | 0.7225 | 80.55
7 | 5.0625 | 1.5625 | 0.0625 | 1.5625 | 0.0625 | 0.0625 | 1.5625 | 0.0625 | 5.0625 | 1.5625 | 0.0625 | 0.0625 | 7.5625 | 3.0625 | 0.5625 | 3.0625 | 3.0625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 35.75
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10
9 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 11
10 | 0.0225 | 0.7225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.7225 | 0.0225 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0225 | 0.7225 | 0.0225 | 6.55
11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5
1 | zadáním čísla 1-11 se vybere patřičný stupeň výkonu a tomu odpovídající hodnoty a
Výpočet nejistot typu A a typu B: | [9 empty] | Výpočet koeficientů citlivosti:
[21 empty] | 1 | 0.0012504
[5 empty] | = | 0.2847 | mm | [13 empty] | 2 | 129.6948
[21 empty] | 3 | 2.4225 | = | 0.16377
[5 empty] | = | 0.57735 | mm
0.0012504
[5 empty] | = | 0.0057735 | mm | [14 empty] | 26.7687 | = | 0.033471
[5 empty] | = | 0.057735 | mm
0.062675
[22 empty] | dtto | = | 0.6994
[5 empty] | = | 0.0057735 | kg/m3
dtto
[5 empty] | = | 0.0057735 | kg/m3 | [14 empty] | 0.84774
[22 empty] | 0.015835 | = | 6.997e-06
dtto
28.868
[22 empty] | -0.39866 | = | -0.0059987
Výpočet výsledné standardní nejistoty:
[12 empty] | = | 0.00011808 |  | m3.s-1
[12 empty] | = | 0.11808 |  | dm3.s-1
Tab. 3 Tabulka s jednotlivými příspěvky k výsledné standardní nejistotě
veličiny | uA(h) (mm) | uB(h) (mm) | uB(λ) | uB(D) (mm) | uB(ρ1) (kg/m3) | uB(ρ2) (kg/m3) | Ah | Aλ | Ad | Aρ1 |  | Aρ2 |  | u(QV) (m3/s) |  |  |  | QV (dm3/s) |  | U (dm3/s)
stupeň výkonu
1 | 0.2847 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.16377 | 0.033471 | 0.6994 | 6.997e-06 |  | -0.0059987 |  | 0.00011808 |  |  |  | 13.9529 |  | 0.23617
2 | 0.47835 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.15262 | 0.035915 | 0.75048 | 7.508e-06 |  | -0.0064368 |  | 0.00012788 |  |  |  | 14.972 |  | 0.25575
3 | 0.51029 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.14341 | 0.038221 | 0.79866 | 7.99e-06 |  | -0.00685 |  | 0.0001261 |  |  |  | 15.9332 |  | 0.2522
4 | 0.51949 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.13537 | 0.040493 | 0.84613 | 8.4649e-06 |  | -0.0072572 |  | 0.00012327 |  |  |  | 16.8803 |  | 0.24654
5 | 0.5482 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.1284 | 0.04269 | 0.89204 | 8.9242e-06 |  | -0.007651 |  | 0.00012269 |  |  |  | 17.7962 |  | 0.24539
6 | 0.46041 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.12249 | 0.04475 | 0.93509 | 9.3549e-06 |  | -0.0080202 |  | 0.00011507 |  |  |  | 18.655 |  | 0.23013
7 | 0.30672 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.11786 | 0.046508 | 0.97182 | 9.7224e-06 |  | -0.0083353 |  | 0.00010678 |  |  |  | 19.3878 |  | 0.21355
8 | 0.16222 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.1133 | 0.048379 | 1.0109 | 1.0113e-05 |  | -0.0086705 |  | 0.00010261 |  |  |  | 20.1677 |  | 0.20523
9 | 0.17014 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.10995 | 0.049851 | 1.0417 | 1.0421e-05 |  | -0.0089344 |  | 0.00010324 |  |  |  | 20.7815 |  | 0.20647
10 | 0.13129 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.10806 | 0.050727 | 1.06 | 1.0604e-05 |  | -0.0090914 |  | 0.00010293 |  |  |  | 21.1466 |  | 0.20585
11 | 0.11471 | 0.57735 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.10716 | 0.051153 | 1.0689 | 1.0693e-05 |  | -0.0091677 |  | 0.0001029 |  |  |  | 21.3242 |  | 0.2058

## statická charakteristika
Statická charakteristika vysavače
| výkon vysavače dílky | průtok Qv (dm3.s-1)
(minimum) | 1 | 13.9529
| 2 | 14.972
| 3 | 15.9332
| 4 | 16.8803
| 5 | 17.7962
| 6 | 18.655
| 7 | 19.3878
| 8 | 20.1677
| 9 | 20.7815
| 10 | 21.1466
(maximum) | 11 | 21.3242