|  | V Pardubicích dne 23.4. 2025 |
| --- | --- |

Posudek oponenta disertační práce

Autor:	 Ing. Pavlína Landová

Název:	 Stanovení vybraných léčiv v povrchové vodě a kalech z čistíren odpadních vod.

Předložená disertační práce se zabývá stanovením léčiv v povrchových vodách a v kalech z čistíren odpadních vod s využitím spojení kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. V práci jsou diskutovány různé přístupy vzorkování a extrakce vybraných léčiv pro zajištění maximální účinnosti. Toto téma je v současné době velmi aktuální a výsledky práce mají velký přínos v oblasti kumulace a cirkulace léčiv v životním prostředí.

Práce je psána česky s klasickým členěním na teoretickou a experimentální část. V teoretické části se autorka zabývá různými typy léčiv, jejich vzrůstající spotřebou a vlivem na životní prostředí, a tedy nutností jejich stanovení v environmentálních vzorcích. Dále čtenáře seznamuje s metodami, které se v současnosti pro stanovení léčiv využívají. Experimentální část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, ve kterých jsou diskutovány výsledky dvou studií. První studie pojednává o využití pasivního a aktivního vzorkování léčiv z povrchových vod ve Skotsku. Pro pasivní vzorkování byly vybrány POCIS disky sestrojené v laboratoři, které byly v rámci pilotní studie testovány na řece Thurso a poté byly využity pro rozsáhlou studii na řece Dee. Autorka popisuje výhody i nevýhody pasivního vzorkování pro analýzu léčiv v řekách a výsledky porovnává s aktivním vzorkováním. Tato studie byla vykonávaná v rámci studijního pobytu doktorandky, která se aktivně podílela na přípravě a kalibraci pasivních vzorkovačů a účastnila se části vzorkování a analýzy vzorků. V další studii byla vybraná léčiva stanovena v kalech z čistíren odpadních vod, které se dále zapravují do zemědělské půdy nebo jsou kompostovány. Stanovení léčiv obsažených v kalech je tedy velmi důležité pro monitorování cirkulace léčiv v životním prostředí. V rámci studie autorka vyvinula metodu pro stanovení 16 léčiv s využitím QuEChERS extrakce a spojení kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Rovněž se zabývala vlivem matrice na správnost stanovených dat. Podíl autorky na této práci je zřejmý.

Disertační práce je prezentována přehledně, čtivě, s minimálním množství překlepů, neobratných formulací či gramatických chyb a opírá se o velké množství citované literatury (217 odkazů). Z pohledu jazyka českého bych ráda upozornila na časté používání anglicismů, které se běžně používají v mluveném projevu, ale v česky psaném odborném textu by se neměly objevovat. Pro téměř všechny anglické termíny existuje vhodný český ekvivalent. Z formálního hlediska bych vytkla zkracování nadpisu tabulky (tabulka 1 ne tab. 1) a osamocené číslo obrázku na novém řádku (str. 47, obr. 28), kde je nutné využít „tvrdou“ mezeru. Překvapivá pro mě byla i zkratka pro limit detekce a kvantifikace, protože zpravidla se používá LOD a LOQ.

Výsledky prezentované v disertační práci prošly recenzním řízením a byly publikovány v časopisech prvního či druhého kvartilu. Všechny publikované práce autorky jsou součástí přílohy a podíl autorky na těchto hlavních publikacích je více než 30%.

Připomínky a náměty k diskuzi:

Str. 41 – Při laboratorní kalibraci POCIS disků bylo z nádrže odebíráno vždy 300 ml vody. Nemohlo dojít k ovlivnění koncentrací sledovaných analytů se změnou objemu? Byla koncentrace jednotlivých léčiv přepočítávána?

Str. 46 – Z uvedeného textu jsem nepochopila popsané vzorkování. Z textu vyplývá, že na odběrové místo se měl 1.6. umístit pasivní vzorkovač, pak proběhla jeho kontrola 13.6., 25.6. a 5.7. Protože byl shledán bezproblémový průběh vzorkování, byly rozmístěny tři další vzorkovače na další místa, a to 13.6. Když se vyhodnocoval testovací vzorkovač až do 5.7., proč byly již 13.6. umístěny další tři vzorkovače? Prosím o vysvětlení.

Str. 65 – kapitola 6.6 – Míchání roztoků probíhalo v mikrozkumavce a doplňovala jste roztok na 1 ml. Uvažovala jste, že se jedná o různá rozpouštědla, tudíž bude docházet k objemové kontrakci a celkový objem nebude 1 ml?

Str. 65 – kapitola 6.7 – Při popisu instrumentace by bylo dobré uvést i rozměry a zrnění náplně kolony. Pravděpodobně se jednalo o UHPLC kolonu s malým objemem, protože ustálení podmínek po skončení gradientové eluce bylo pouze 2 minuty, což u klasických kolon zpravidla není dostatečné.

Str. 67 – kapitola 7.2 – Autorka píše, že použité MRM přechody byly převzaté z literatury. Ve zmíněné literatuře byl použit stejný typ hmotnostního spektrometru pro analýzu cílových analytů?

Str. 81 – matriční efekty – Autorka zmiňuje využití většího ředění při analýze vzorků pro odstranění matričních efektů. Nebude větší ředění ovlivňovat limity detekce a kvantifikace cílových analytů?

Závěrem mohu konstatovat, že zadání disertační práce bylo splněno a výše uvedené připomínky nikterak nesnižují její kvalitu. Doktorandka prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje metod pro stanovení polutantů ve vzorcích životního prostředí. Zároveň konstatuji, že předložená disertační práce splňuje všechna požadovaná kritéria kladená na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.

prof. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.