## Vstupné data
| Y | X | Z
P1 | 500 | 1000 | 100
P2 | 500 | 1072.568 | 99.856
P3 | 499.993 | 1087.535 | 99.832
P4 | 500.002 | 1102.554 | 99.795
P5 | 500 | 1132.531 | 99.714
P6 | 500 | 1252.539 | 99.642
P7 | 500 | 1417.517 | 100.497
čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m]
1-2.1 | 72.5685 | 100.1273 | 99.8563 | 2-1.16 | 72.5686 | 99.8727 | 100.002 | 1-5.6 | 132.5313 | 100.1405 | 99.7098 | 5-1.6 | 132.5307 | 99.8619 | 100.0033
1-2.1 | 72.5683 | 299.8705 | 99.8537 | 2-1.16 | 72.5693 | 300.1263 | 100.0009 | 1-5.6 | 132.5319 | 299.8593 | 99.7092 | 5-1.6 | 132.5306 | 300.1366 | 100.0002
1-2.2 | 72.5682 | 100.1281 | 99.8554 | 2-1.17 | 72.5694 | 99.8721 | 100.0027 | 1-5.7 | 132.5317 | 100.1399 | 99.7109 | 5-1.7 | 132.5302 | 99.8622 | 100.0027
1-2.2 | 72.5682 | 299.8705 | 99.8538 | 2-1.17 | 72.5689 | 300.1264 | 100.0009 | 1-5.7 | 132.5318 | 299.8591 | 99.7088 | 5-1.7 | 132.5302 | 300.1363 | 99.9996
1-2.3 | 72.5687 | 100.1278 | 99.8557 | 2-1.18 | 72.5682 | 99.8728 | 100.0019 | 1-5.8 | 132.5314 | 100.1395 | 99.7119 | 5-1.8 | 132.5309 | 99.8631 | 100.0008
1-2.3 | 72.5679 | 299.8704 | 99.8536 | 2-1.18 | 72.5689 | 300.1261 | 100.0006 | 1-5.8 | 132.5317 | 299.8595 | 99.7096 | 5-1.8 | 132.5306 | 300.1363 | 99.9996
1-2.4 | 72.5678 | 100.1277 | 99.8558 | 2-1.19 | 72.5684 | 99.8726 | 100.0021 | 1-5.9 | 132.5322 | 100.1398 | 99.7112 | 5-1.9 | 132.5304 | 99.863 | 100.0011
1-2.4 | 72.569 | 299.8708 | 99.8541 | 2-1.19 | 72.5685 | 300.1262 | 100.0007 | 1-5.9 | 132.5322 | 299.859 | 99.7086 | 5-1.9 | 132.5301 | 300.1362 | 99.9994
1-2.5 | 72.5681 | 100.1281 | 99.8553 | 2-1.20 | 72.5677 | 99.8726 | 100.002 | 1-5.10 | 132.5307 | 100.1399 | 99.711 | 5-1.10 | 132.5301 | 99.8622 | 100.0028
1-2.5 | 72.5687 | 299.8707 | 99.854 | 2-1.20 | 72.5678 | 300.1259 | 100.0004 | 1-5.10 | 132.531 | 299.8594 | 99.7094 | 5-1.10 | 132.5299 | 300.1364 | 99.9998
2-3.11 | 14.9668 | 100.1034 | 99.8322 | 3-2.1 | 14.9675 | 99.8964 | 99.8574 | 1-6.11 | 252.5384 | 100.0914 | 99.6426 | 6-1.11 | 252.5387 | 99.9148 | 99.9853
2-3.11 | 14.9673 | 299.8964 | 99.8322 | 3-2.1 | 14.9693 | 300.1029 | 99.8572 | 1-6.11 | 252.5393 | 299.9085 | 99.6422 | 6-1.11 | 252.5376 | 300.085 | 99.9846
2-3.12 | 14.9669 | 100.1034 | 99.8322 | 3-2.2 | 14.968 | 99.8964 | 99.8574 | 1-6.12 | 252.5384 | 100.0913 | 99.643 | 6-1.12 | 252.538 | 99.9139 | 99.989
2-3.12 | 14.9678 | 299.8964 | 99.8322 | 3-2.2 | 14.9686 | 300.1031 | 99.8573 | 1-6.12 | 252.5389 | 299.9084 | 99.6421 | 6-1.12 | 252.5376 | 300.086 | 99.9885
2-3.13 | 14.9674 | 100.1038 | 99.8321 | 3-2.3 | 14.968 | 99.8968 | 99.8573 | 1-6.13 | 252.5387 | 100.0913 | 99.6433 | 6-1.13 | 252.538 | 99.915 | 99.9846
2-3.13 | 14.9671 | 299.8964 | 99.8322 | 3-2.3 | 14.9678 | 300.1032 | 99.8573 | 1-6.13 | 252.539 | 299.9082 | 99.6411 | 6-1.13 | 252.5366 | 300.0856 | 99.9866
2-3.14 | 14.9659 | 100.1036 | 99.8322 | 3-2.4 | 14.9685 | 99.8963 | 99.8574 | 1-6.14 | 252.5383 | 100.0922 | 99.6395 | 6-1.14 | 252.5379 | 99.9144 | 99.9869
2-3.14 | 14.9677 | 299.8963 | 99.8322 | 3-2.4 | 14.9684 | 300.1033 | 99.8573 | 1-6.14 | 252.5389 | 299.9078 | 99.6396 | 6-1.14 | 252.5383 | 300.0857 | 99.9873
2-3.15 | 14.9667 | 100.1036 | 99.8322 | 3-2.5 | 14.9683 | 99.8963 | 99.8574 | 1-6.15 | 252.5392 | 100.0915 | 99.6422 | 6-1.15 | 252.5388 | 99.9137 | 99.9896
2-3.15 | 14.9678 | 299.8962 | 99.8321 | 3-2.5 | 14.9683 | 300.1032 | 99.8573 | 1-6.15 | 252.5384 | 299.9087 | 99.643 | 6-1.15 | 252.5375 | 300.0865 | 99.9905
3-4.6 | 15.0194 | 100.1556 | 99.7963 | 4-3.6 | 15.0192 | 99.8444 | 99.8327 | 1-7.16 | 417.5162 | 99.9279 | 100.4853 | 7-1.1 | 417.5149 | 100.0802 | 99.9841
3-4.6 | 15.0195 | 299.844 | 99.7962 | 4-3.6 | 15.0201 | 300.1553 | 99.8327 | 1-7.16 | 417.5171 | 300.0734 | 100.4945 | 7-1.1 | 417.5165 | 299.9195 | 99.9823
3-4.7 | 15.0191 | 100.1557 | 99.7963 | 4-3.7 | 15.0196 | 99.8445 | 99.8327 | 1-7.17 | 417.5166 | 99.927 | 100.4914 | 7-1.2 | 417.5156 | 100.0806 | 99.9813
3-4.7 | 15.0196 | 299.8435 | 99.7961 | 4-3.7 | 15.0202 | 300.1551 | 99.8326 | 1-7.17 | 417.5174 | 300.0736 | 100.4953 | 7-1.2 | 417.5165 | 299.9197 | 99.9832
3-4.8 | 15.0197 | 100.1557 | 99.7963 | 4-3.8 | 15.0195 | 99.8446 | 99.8327 | 1-7.18 | 417.5163 | 99.9276 | 100.4873 | 7-1.3 | 417.5155 | 100.0808 | 99.9802
3-4.8 | 15.0196 | 299.8435 | 99.7961 | 4-3.8 | 15.0194 | 300.1555 | 99.8327 | 1-7.18 | 417.5166 | 300.0729 | 100.4907 | 7-1.3 | 417.5168 | 299.9195 | 99.982
3-4.9 | 15.0193 | 100.1555 | 99.7963 | 4-3.9 | 15.0203 | 99.8448 | 99.8326 | 1-7.19 | 417.5161 | 99.9269 | 100.4925 | 7-1.4 | 417.516 | 100.0807 | 99.981
3-4.9 | 15.0191 | 299.8437 | 99.7961 | 4-3.9 | 15.02 | 300.1554 | 99.8327 | 1-7.19 | 417.516 | 300.0732 | 100.4925 | 7-1.4 | 417.5172 | 299.9193 | 99.9807
3-4.10 | 15.0199 | 100.1563 | 99.7961 | 4-3.10 | 15.02 | 99.8445 | 99.8327 | 1-7.20 | 417.5167 | 99.9276 | 100.4876 | 7-1.5 | 417.5172 | 100.0812 | 99.9776
3-4.10 | 15.0192 | 299.8437 | 99.7961 | 4-3.10 | 15.0195 | 300.1556 | 99.8327 | 1-7.20 | 417.5163 | 300.0724 | 100.4875 | 7-1.5 | 417.518 | 299.9204 | 99.9879
4-5.1 | 29.9784 | 100.1733 | 99.7145 | 5-4.11 | 29.9764 | 99.8252 | 99.7971 | 2-4.6 | 29.9864 | 100.1293 | 99.7957 | 4-2.11 | 29.9866 | 99.8697 | 99.8574
4-5.1 | 29.9778 | 299.824 | 99.7132 | 5-4.11 | 29.9785 | 300.1731 | 99.7963 | 2-4.6 | 29.9858 | 299.8688 | 99.7948 | 4-2.11 | 29.9858 | 300.1281 | 99.8564
4-5.2 | 29.9779 | 100.1737 | 99.7143 | 5-4.12 | 29.9777 | 99.8253 | 99.797 | 2-4.7 | 29.9867 | 100.1292 | 99.7957 | 4-2.12 | 29.9863 | 99.8696 | 99.8575
4-5.2 | 29.9781 | 299.8241 | 99.7132 | 5-4.12 | 29.978 | 300.173 | 99.7962 | 2-4.7 | 29.9866 | 299.8689 | 99.7948 | 4-2.12 | 29.9865 | 300.128 | 99.8564
4-5.3 | 29.9775 | 100.1739 | 99.7142 | 5-4.13 | 29.9775 | 99.8252 | 99.7971 | 2-4.8 | 29.9859 | 100.1291 | 99.7958 | 4-2.13 | 29.9864 | 99.8696 | 99.8575
4-5.3 | 29.9776 | 299.8243 | 99.7133 | 5-4.13 | 29.978 | 300.173 | 99.7962 | 2-4.8 | 29.9865 | 299.8689 | 99.7948 | 4-2.13 | 29.9869 | 300.1283 | 99.8565
4-5.4 | 29.9775 | 100.1743 | 99.714 | 5-4.14 | 29.9771 | 99.8251 | 99.7971 | 2-4.9 | 29.9866 | 100.1292 | 99.7957 | 4-2.14 | 29.9857 | 99.8696 | 99.8575
4-5.4 | 29.9789 | 299.8247 | 99.7135 | 5-4.14 | 29.9771 | 300.1732 | 99.7963 | 2-4.9 | 29.9862 | 299.8691 | 99.7949 | 4-2.14 | 29.9865 | 300.1282 | 99.8564
4-5.5 | 29.9774 | 100.1739 | 99.7142 | 5-4.15 | 29.9775 | 99.825 | 99.7972 | 2-4.10 | 29.9863 | 100.1291 | 99.7958 | 4-2.15 | 29.9862 | 99.8693 | 99.8576
4-5.5 | 29.9786 | 299.8248 | 99.7136 | 5-4.15 | 29.9777 | 300.1725 | 99.796 | 2-4.10 | 29.9865 | 299.869 | 99.7949 | 4-2.15 | 29.9868 | 300.1282 | 99.8564
5-6.16 | 120.0081 | 100.0351 | 99.6495 | 6-5.6 | 120.0072 | 99.966 | 99.708 | 2-5.1 | 59.9631 | 100.1518 | 99.7138 | 5-2.1 | 59.9641 | 99.8477 | 99.8584
5-6.16 | 120.0075 | 299.9634 | 99.6466 | 6-5.6 | 120.0064 | 300.0315 | 99.7034 | 2-5.1 | 59.9636 | 299.8457 | 99.7115 | 5-2.1 | 59.9631 | 300.1502 | 99.8564
5-6.17 | 120.0079 | 100.0354 | 99.6489 | 6-5.7 | 120.007 | 99.9674 | 99.7054 | 2-5.2 | 59.9633 | 100.1521 | 99.7135 | 5-2.2 | 59.9633 | 99.8481 | 99.858
5-6.17 | 120.0078 | 299.9636 | 99.647 | 6-5.7 | 120.0073 | 300.0315 | 99.7033 | 2-5.2 | 59.9631 | 299.8459 | 99.7116 | 5-2.2 | 59.9633 | 300.1504 | 99.8566
5-6.18 | 120.008 | 100.0349 | 99.6499 | 6-5.8 | 120.007 | 99.9677 | 99.7048 | 2-5.3 | 59.9636 | 100.1521 | 99.7135 | 5-2.3 | 59.9624 | 99.848 | 99.8581
5-6.18 | 120.0072 | 299.9642 | 99.6481 | 6-5.8 | 120.0075 | 300.0321 | 99.7045 | 2-5.3 | 59.9636 | 299.8459 | 99.7117 | 5-2.3 | 59.9624 | 300.1502 | 99.8564
5-6.19 | 120.0086 | 100.0352 | 99.6493 | 6-5.9 | 120.0068 | 99.9672 | 99.7059 | 2-5.4 | 59.9637 | 100.1518 | 99.7138 | 5-2.4 | 59.9628 | 99.8482 | 99.8579
5-6.19 | 120.0075 | 299.9637 | 99.6472 | 6-5.9 | 120.0066 | 300.0319 | 99.7041 | 2-5.4 | 59.9632 | 299.8464 | 99.7121 | 5-2.4 | 59.9624 | 300.1502 | 99.8564
5-6.20 | 120.0074 | 100.035 | 99.6496 | 6-5.10 | 120.0066 | 99.9673 | 99.7055 | 2-5.5 | 59.9636 | 100.1522 | 99.7134 | 5-2.5 | 59.9621 | 99.8478 | 99.8583
5-6.20 | 120.0074 | 299.9638 | 99.6474 | 6-5.10 | 120.0069 | 300.0317 | 99.7037 | 2-5.5 | 59.9633 | 299.8458 | 99.7115 | 5-2.5 | 59.9633 | 300.1502 | 99.8564
6-7.1 | 164.9793 | 99.6714 | 100.4964 | 7-6.6 | 164.9807 | 100.3312 | 99.6418
6-7.1 | 164.979 | 300.3277 | 100.494 | 7-6.6 | 164.981 | 299.6679 | 99.6396
6-7.2 | 164.9797 | 99.6711 | 100.4971 | 7-6.7 | 164.9807 | 100.3322 | 99.6394
6-7.2 | 164.9794 | 300.328 | 100.4948 | 7-6.7 | 164.9815 | 299.668 | 99.6399
6-7.3 | 164.9797 | 99.6711 | 100.4971 | 7-6.8 | 164.9806 | 100.3315 | 99.6411
6-7.3 | 164.9792 | 300.3279 | 100.4945 | 7-6.8 | 164.9806 | 299.6678 | 99.6394
6-7.4 | 164.9793 | 99.6713 | 100.4966 | 7-6.9 | 164.9802 | 100.3315 | 99.6411
6-7.4 | 164.9797 | 300.3276 | 100.4939 | 7-6.9 | 164.9801 | 299.6676 | 99.6389
6-7.5 | 164.9794 | 99.6715 | 100.4962 | 7-6.10 | 164.9805 | 100.3319 | 99.6402
6-7.5 | 164.9794 | 300.3282 | 100.4953 | 7-6.10 | 164.9803 | 299.6676 | 99.6388

## Z I. pol
Tabulka 3-A- Měření svislých úhlů v gon
Datum: | 2018-04-18
Místo: | Geodetická základna společnosti BKOM, ul. Trnita, Brno
Měřič: | Tibor Szabó
Přístroj: | Trimble S 5'' DR+ , kontroler Trimble TSC3, v.č. S/N 3720013
Podmínky: teplota 15°C, relat. vlhkost 56,0%, atmosfér. tlak 1009,0 hPa, čas merania 9.00 az 11.20
Stanovisko | Ciel | I. poloha gon | Priemer | v mgon
1 | 2 | 100.1273 | 100.1278 | 0.484 | 0.23426
|  | 100.1281 |  | -0.296 | 0.087616
|  | 100.1278 |  | 0.024 | 0.000576
|  | 100.1277 |  | 0.114 | 0.012996
|  | 100.1281 |  | -0.326 | 0.10628
| 5 | 100.1405 | 100.1399 | -0.558 | 0.31136
|  | 100.1399 |  | -0.008 | 6.4e-05
|  | 100.1395 |  | 0.432 | 0.18662
|  | 100.1398 |  | 0.102 | 0.010404
|  | 100.1399 |  | 0.032 | 0.001024
| 6 | 100.0914 | 100.0916 | 0.112 | 0.012544
|  | 100.0913 |  | 0.222 | 0.049284
|  | 100.0913 |  | 0.302 | 0.091204
|  | 100.0922 |  | -0.648 | 0.4199
|  | 100.0915 |  | 0.012 | 0.000144
| 7 | 99.9279 | 99.9274 | -0.536 | 0.2873
|  | 99.927 |  | 0.394 | 0.15524
|  | 99.9276 |  | -0.226 | 0.051076
|  | 99.9269 |  | 0.554 | 0.30692
|  | 99.9276 |  | -0.186 | 0.034596
|  |  | ∑ | 2.8422e-11 | 2.3594 | mz1 | 0.00035239
2 | 5 | 100.1518 | 100.152 | 0.218 | 0.047524
|  | 100.1521 |  | -0.062 | 0.003844
|  | 100.1521 |  | -0.122 | 0.014884
|  | 100.1518 |  | 0.188 | 0.035344
|  | 100.1522 |  | -0.222 | 0.049284
| 4 | 100.1293 | 100.1292 | -0.088 | 0.007744
|  | 100.1292 |  | -0.058 | 0.003364
|  | 100.1291 |  | 0.082 | 0.006724
|  | 100.1292 |  | -0.038 | 0.001444
|  | 100.1291 |  | 0.102 | 0.010404
| 3 | 100.1034 | 100.1036 | 0.132 | 0.017424
|  | 100.1034 |  | 0.132 | 0.017424
|  | 100.1038 |  | -0.218 | 0.047524
|  | 100.1036 |  | 0.012 | 0.000144
|  | 100.1036 |  | -0.058 | 0.003364
| 1 | 99.8727 | 99.8726 | -0.122 | 0.014884
|  | 99.8721 |  | 0.448 | 0.2007
|  | 99.8728 |  | -0.222 | 0.049284
|  | 99.8726 |  | -0.022 | 0.000484
|  | 99.8726 |  | -0.082 | 0.006724
|  |  | ∑ | 7.1054e-11 | 0.53852 | mz2 | 0.00016835
3 | 2 | 99.8964 | 99.8964 | 0.028 | 0.000784
|  | 99.8964 |  | 0.068 | 0.004624
|  | 99.8968 |  | -0.322 | 0.10368
|  | 99.8963 |  | 0.098 | 0.009604
|  | 99.8963 |  | 0.128 | 0.016384
| 4 | 100.1556 | 100.1667 | 11.112 | 123.4765
|  | 100.1557 |  | 10.922 | 119.2901
|  | 100.1739 |  | -7.248 | 52.5335
|  | 100.1743 |  | -7.588 | 57.5777
|  | 100.1739 |  | -7.198 | 51.8112
|  |  | ∑ | -5.6843e-11 | 404.8242 | mz3 | 0.0046159
4 | 5 | 100.1733 | 100.1738 | 0.506 | 0.25604
|  | 100.1737 |  | 0.096 | 0.009216
|  | 100.1739 |  | -0.104 | 0.010816
|  | 100.1743 |  | -0.444 | 0.19714
|  | 100.1739 |  | -0.054 | 0.002916
| 3 | 99.8444 | 99.8445 | 0.08 | 0.0064
|  | 99.8445 |  | 0 | 0
|  | 99.8446 |  | -0.11 | 0.0121
|  | 99.8448 |  | -0.27 | 0.0729
|  | 99.8445 |  | 0 | 0
| 2 | 99.8697 | 99.8696 | -0.186 | 0.034596
|  | 99.8696 |  | -0.066 | 0.004356
|  | 99.8696 |  | 0.004 | 1.6e-05
|  | 99.8696 |  | -0.006 | 3.6e-05
|  | 99.8693 |  | 0.254 | 0.064516
|  |  | ∑ | -0.3 | 0.67104 | mz4 | 0.00018793
5 | 2 | 99.8477 | 99.848 | 0.244 | 0.059536
|  | 99.8481 |  | -0.106 | 0.011236
|  | 99.848 |  | -0.036 | 0.001296
|  | 99.8482 |  | -0.276 | 0.076176
|  | 99.8478 |  | 0.174 | 0.030276
| 1 | 99.8619 | 99.8625 | 0.57 | 0.3249
|  | 99.8622 |  | 0.28 | 0.0784
|  | 99.8631 |  | -0.65 | 0.4225
|  | 99.863 |  | -0.51 | 0.2601
|  | 99.8622 |  | 0.31 | 0.0961
| 4 | 99.8252 | 99.8251 | -0.052 | 0.002704
|  | 99.8253 |  | -0.112 | 0.012544
|  | 99.8252 |  | -0.042 | 0.001764
|  | 99.8251 |  | 0.028 | 0.000784
|  | 99.825 |  | 0.178 | 0.031684
| 6 | 100.0351 | 100.0351 | 0.006 | 3.6e-05
|  | 100.0354 |  | -0.304 | 0.092416
|  | 100.0349 |  | 0.266 | 0.070756
|  | 100.0352 |  | -0.054 | 0.002916
|  | 100.035 |  | 0.086 | 0.007396
|  |  | ∑ | 8.5265e-11 | 1.5835 | mz5 | 0.00028869
6 | 7 | 99.6714 | 99.6713 | -0.102 | 0.010404
|  | 99.6711 |  | 0.158 | 0.024964
|  | 99.6711 |  | 0.168 | 0.028224
|  | 99.6713 |  | -0.042 | 0.001764
|  | 99.6715 |  | -0.182 | 0.033124
| 5 | 99.966 | 99.9671 | 1.088 | 1.1837
|  | 99.9674 |  | -0.262 | 0.068644
|  | 99.9677 |  | -0.612 | 0.37454
|  | 99.9672 |  | -0.022 | 0.000484
|  | 99.9673 |  | -0.192 | 0.036864
| 1 | 99.9148 | 99.9143 | -0.448 | 0.2007
|  | 99.9139 |  | 0.482 | 0.23232
|  | 99.915 |  | -0.618 | 0.38192
|  | 99.9144 |  | -0.038 | 0.001444
|  | 99.9137 |  | 0.622 | 0.38688
|  |  | ∑ | 8.5265e-11 | 2.966 | mz6 | 0.0003951
7 | 1 | 100.0802 | 100.0807 | 0.492 | 0.24206
|  | 100.0806 |  | 0.072 | 0.005184
|  | 100.0808 |  | -0.098 | 0.009604
|  | 100.0807 |  | 0.022 | 0.000484
|  | 100.0812 |  | -0.488 | 0.23814
| 6 | 100.3312 | 100.3317 | 0.418 | 0.17472
|  | 100.3322 |  | -0.512 | 0.26214
|  | 100.3315 |  | 0.148 | 0.021904
|  | 100.3315 |  | 0.138 | 0.019044
|  | 100.3319 |  | -0.192 | 0.036864
|  |  | ∑ | 5.6843e-11 | 1.0102 | mz7 | 0.00023058
Celková smerodatná odchýlka
|  | 0.0017642 | gon
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧=√((𝑚_𝑧1^2+ 𝑚_𝑧2^2+…+ 𝑚_𝑧7^2)/(𝑛=7))
𝑚_𝑧=
𝑣^2

## Z II. pol
Tabulka 3-A- Měření svislých úhlů v gon
Datum: | 2018-04-18
Místo: | Geodetická základna společnosti BKOM, ul. Trnita, Brno
Měřič: | Tibor Szabó
Přístroj: | Trimble S 5'' DR+ , kontroler Trimble TSC3, v.č. S/N 3720013
Podmínky: teplota 15°C, relat. vlhkost 56,0%, atmosfér. tlak 1009,0 hPa, čas merania 9.00 az 11.20
Stanovisko | Ciel | I. poloha gon | II. poloha gon | Priemer I. a II. Polohy | Priemer | v mgon
1 | 2 | 100.1273 | 299.8705 | 100.1284 | 100.1286 | 0.172 | 0.029584
|  | 100.1281 | 299.8705 | 100.1288 |  | -0.178 | 0.031684
|  | 100.1278 | 299.8704 | 100.1287 |  | -0.078 | 0.006084
|  | 100.1277 | 299.8708 | 100.1284 |  | 0.172 | 0.029584
|  | 100.1281 | 299.8707 | 100.1287 |  | -0.088 | 0.007744
| 5 | 100.1405 | 299.8593 | 100.1406 | 100.1403 | -0.26 | 0.0676
|  | 100.1399 | 299.8591 | 100.1404 |  | -0.08 | 0.0064
|  | 100.1395 | 299.8595 | 100.14 |  | 0.335 | 0.11223
|  | 100.1398 | 299.859 | 100.1404 |  | -0.07 | 0.0049
|  | 100.1399 | 299.8594 | 100.1403 |  | 0.075 | 0.005625
| 6 | 100.0914 | 299.9085 | 100.0915 | 100.0916 | 0.132 | 0.017424
|  | 100.0913 | 299.9084 | 100.0914 |  | 0.172 | 0.029584
|  | 100.0913 | 299.9082 | 100.0915 |  | 0.087 | 0.007569
|  | 100.0922 | 299.9078 | 100.0922 |  | -0.573 | 0.32833
|  | 100.0915 | 299.9087 | 100.0914 |  | 0.182 | 0.033124
| 7 | 99.9279 | 300.0734 | 99.9272 | 99.9272 | -0.09 | 0.0081
|  | 99.927 | 300.0736 | 99.9267 |  | 0.44 | 0.1936
|  | 99.9276 | 300.0729 | 99.9274 |  | -0.22 | 0.0484
|  | 99.9269 | 300.0732 | 99.9268 |  | 0.31 | 0.0961
|  | 99.9276 | 300.0724 | 99.9276 |  | -0.44 | 0.1936
[5 empty] | ∑ | -7.1054e-11 | 1.2573 | mz1 | 0.00025724
2 | 5 | 100.1518 | 299.8457 | 100.153 | 100.153 | -0.007 | 4.9e-05
|  | 100.1521 | 299.8459 | 100.1531 |  | -0.057 | 0.003249
|  | 100.1521 | 299.8459 | 100.1531 |  | -0.072 | 0.005184
|  | 100.1518 | 299.8464 | 100.1527 |  | 0.333 | 0.11089
|  | 100.1522 | 299.8458 | 100.1532 |  | -0.197 | 0.038809
| 4 | 100.1293 | 299.8688 | 100.1302 | 100.1301 | -0.102 | 0.010404
|  | 100.1292 | 299.8689 | 100.1302 |  | -0.052 | 0.002704
|  | 100.1291 | 299.8689 | 100.1301 |  | 0.008 | 6.4e-05
|  | 100.1292 | 299.8691 | 100.13 |  | 0.073 | 0.005329
|  | 100.1291 | 299.869 | 100.13 |  | 0.073 | 0.005329
| 3 | 100.1034 | 299.8964 | 100.1035 | 100.1036 | 0.096 | 0.009216
|  | 100.1034 | 299.8964 | 100.1035 |  | 0.101 | 0.010201
|  | 100.1038 | 299.8964 | 100.1037 |  | -0.074 | 0.005476
|  | 100.1036 | 299.8963 | 100.1036 |  | -0.019 | 0.000361
|  | 100.1036 | 299.8962 | 100.1037 |  | -0.104 | 0.010816
| 1 | 99.8727 | 300.1263 | 99.8732 | 99.8732 | 0.023 | 0.000529
|  | 99.8721 | 300.1264 | 99.8729 |  | 0.328 | 0.10758
|  | 99.8728 | 300.1261 | 99.8734 |  | -0.162 | 0.026244
|  | 99.8726 | 300.1262 | 99.8732 |  | -0.002 | 4e-06
|  | 99.8726 | 300.1259 | 99.8734 |  | -0.187 | 0.034969
[5 empty] | ∑ | 0 | 0.38741 | mz2 | 0.00014279
3 | 2 | 99.8964 | 300.1029 | 99.8967 | 99.8967 | -0.089 | 0.007921
|  | 99.8964 | 300.1031 | 99.8967 |  | 0.001 | 1e-06
|  | 99.8968 | 300.1032 | 99.8968 |  | -0.149 | 0.022201
|  | 99.8963 | 300.1033 | 99.8965 |  | 0.126 | 0.015876
|  | 99.8963 | 300.1032 | 99.8965 |  | 0.111 | 0.012321
| 4 | 100.1556 | 299.844 | 100.1558 | 100.1615 | 5.725 | 32.7756
|  | 100.1557 | 299.8435 | 100.1561 |  | 5.375 | 28.8906
|  | 100.1739 | 299.8435 | 100.1652 |  | -3.73 | 13.9129
|  | 100.1743 | 299.8437 | 100.1653 |  | -3.775 | 14.2506
|  | 100.1739 | 299.8437 | 100.1651 |  | -3.595 | 12.924
[5 empty] | ∑ | 0 | 102.8121 | mz3 | 0.0023262
4 | 5 | 100.1733 | 299.824 | 100.1747 | 100.1747 | 0.06 | 0.0036
|  | 100.1737 | 299.8241 | 100.1748 |  | -0.095 | 0.009025
|  | 100.1739 | 299.8243 | 100.1748 |  | -0.1 | 0.01
|  | 100.1743 | 299.8247 | 100.1748 |  | -0.055 | 0.003025
|  | 100.1739 | 299.8248 | 100.1745 |  | 0.19 | 0.0361
| 3 | 99.8444 | 300.1553 | 99.8446 | 99.8446 | 0.014 | 0.000196
|  | 99.8445 | 300.1551 | 99.8447 |  | -0.096 | 0.009216
|  | 99.8446 | 300.1555 | 99.8446 |  | 0.029 | 0.000841
|  | 99.8448 | 300.1554 | 99.8447 |  | -0.106 | 0.011236
|  | 99.8445 | 300.1556 | 99.8444 |  | 0.159 | 0.025281
| 2 | 99.8697 | 300.1281 | 99.8708 | 99.8707 | -0.126 | 0.015876
|  | 99.8696 | 300.128 | 99.8708 |  | -0.101 | 0.010201
|  | 99.8696 | 300.1283 | 99.8706 |  | 0.059 | 0.003481
|  | 99.8696 | 300.1282 | 99.8707 |  | 0.019 | 0.000361
|  | 99.8693 | 300.1282 | 99.8705 |  | 0.149 | 0.022201
[5 empty] | ∑ | -1.1369e-10 | 0.16064 | mz4 | 9.195e-05
5 | 2 | 99.8477 | 300.1502 | 99.8488 | 99.8489 | 0.097 | 0.009409
|  | 99.8481 | 300.1504 | 99.8488 |  | 0.012 | 0.000144
|  | 99.848 | 300.1502 | 99.8489 |  | -0.043 | 0.001849
|  | 99.8482 | 300.1502 | 99.849 |  | -0.148 | 0.021904
|  | 99.8478 | 300.1502 | 99.8488 |  | 0.082 | 0.006724
| 1 | 99.8619 | 300.1366 | 99.8627 | 99.8631 | 0.396 | 0.15682
|  | 99.8622 | 300.1363 | 99.863 |  | 0.111 | 0.012321
|  | 99.8631 | 300.1363 | 99.8634 |  | -0.349 | 0.1218
|  | 99.863 | 300.1362 | 99.8634 |  | -0.329 | 0.10824
|  | 99.8622 | 300.1364 | 99.8629 |  | 0.171 | 0.029241
| 4 | 99.8252 | 300.1731 | 99.826 | 99.8261 | 0.056 | 0.003136
|  | 99.8253 | 300.173 | 99.8261 |  | -0.064 | 0.004096
|  | 99.8252 | 300.173 | 99.8261 |  | 0.016 | 0.000256
|  | 99.8251 | 300.1732 | 99.8259 |  | 0.146 | 0.021316
|  | 99.825 | 300.1725 | 99.8262 |  | -0.154 | 0.023716
| 6 | 100.0351 | 299.9634 | 100.0359 | 100.0357 | -0.171 | 0.029241
|  | 100.0354 | 299.9636 | 100.0359 |  | -0.231 | 0.053361
|  | 100.0349 | 299.9642 | 100.0353 |  | 0.364 | 0.1325
|  | 100.0352 | 299.9637 | 100.0357 |  | -0.046 | 0.002116
|  | 100.035 | 299.9638 | 100.0356 |  | 0.084 | 0.007056
[5 empty] | ∑ | 7.1054e-11 | 0.74524 | mz5 | 0.00019805
6 | 7 | 99.6714 | 300.3277 | 99.6718 | 99.6717 | -0.132 | 0.017424
|  | 99.6711 | 300.328 | 99.6716 |  | 0.133 | 0.017689
|  | 99.6711 | 300.3279 | 99.6716 |  | 0.078 | 0.006084
|  | 99.6713 | 300.3276 | 99.6718 |  | -0.137 | 0.018769
|  | 99.6715 | 300.3282 | 99.6717 |  | 0.058 | 0.003364
| 5 | 99.966 | 300.0315 | 99.9673 | 99.9677 | 0.427 | 0.18233
|  | 99.9674 | 300.0315 | 99.968 |  | -0.263 | 0.069169
|  | 99.9677 | 300.0321 | 99.9678 |  | -0.113 | 0.012769
|  | 99.9672 | 300.0319 | 99.9676 |  | 0.082 | 0.006724
|  | 99.9673 | 300.0317 | 99.9678 |  | -0.133 | 0.017689
| 1 | 99.9148 | 300.085 | 99.9149 | 99.9143 | -0.594 | 0.35284
|  | 99.9139 | 300.086 | 99.9139 |  | 0.366 | 0.13396
|  | 99.915 | 300.0856 | 99.9147 |  | -0.419 | 0.17556
|  | 99.9144 | 300.0857 | 99.9143 |  | -0.044 | 0.001936
|  | 99.9137 | 300.0865 | 99.9136 |  | 0.691 | 0.47748
[5 empty] | ∑ | 0 | 1.4938 | mz6 | 0.00028039
7 | 1 | 100.0802 | 299.9195 | 100.0803 | 100.0805 | 0.176 | 0.030976
|  | 100.0806 | 299.9197 | 100.0805 |  | 0.036 | 0.001296
|  | 100.0808 | 299.9195 | 100.0807 |  | -0.144 | 0.020736
|  | 100.0807 | 299.9193 | 100.0807 |  | -0.179 | 0.032041
|  | 100.0812 | 299.9204 | 100.0804 |  | 0.111 | 0.012321
| 6 | 100.3312 | 299.6679 | 100.3317 | 100.3319 | 0.267 | 0.071289
|  | 100.3322 | 299.668 | 100.3321 |  | -0.148 | 0.021904
|  | 100.3315 | 299.6678 | 100.3318 |  | 0.087 | 0.007569
|  | 100.3315 | 299.6676 | 100.332 |  | -0.013 | 0.000169
|  | 100.3319 | 299.6676 | 100.3321 |  | -0.193 | 0.037249
[5 empty] | ∑ | -1.4211e-11 | 0.23555 | mz7 | 0.00011134
Celková smerodatná odchýlka
|  | 0.00089733 | gon
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧𝑖=√((∑▒𝑣^2 )/(𝑛 −1))
𝑚_𝑧=√((𝑚_𝑧1^2+ 𝑚_𝑧2^2+…+ 𝑚_𝑧7^2)/(𝑛=7))
𝑚_𝑧=
𝑣^2

## Prevýšenia
k= | 0.142 |  | i= | 0.23
R= | 6378137 |  | v= | 0.229
čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | h zo vzorca [m] | h zo suradnice [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | h zo vzorca [m] | h zo suradnice [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | h zo vzorca [m] | h zo suradnice [m] | čislo bodu | SD [m] | Zenitový uhol [g] | Z [m] | h zo vzorca [m] | h zo suradnice [m]
1-2.1 | 72.5684 | 100.1284 | 99.855 | -0.14503 | -0.145 | 2-1.1 | 72.569 | 99.8732 | 100.0015 | 0.14592 | 0.14545 | 1-5.1 | 132.5316 | 100.1406 | 99.7095 | -0.29049 | -0.2905 | 5-1.1 | 132.5306 | 99.8627 | 100.0018 | 0.28807 | 0.28775
1-2.2 | 72.5682 | 100.1288 | 99.8546 | -0.14543 | -0.1454 | 2-1.2 | 72.5692 | 99.8729 | 100.0018 | 0.14627 | 0.1458 | 1-5.2 | 132.5317 | 100.1404 | 99.7098 | -0.29011 | -0.29015 | 5-1.2 | 132.5302 | 99.863 | 100.0011 | 0.28748 | 0.28715
1-2.3 | 72.5683 | 100.1287 | 99.8546 | -0.14532 | -0.14535 | 2-1.3 | 72.5686 | 99.8734 | 100.0012 | 0.14571 | 0.14525 | 1-5.3 | 132.5315 | 100.14 | 99.7107 | -0.28925 | -0.28925 | 5-1.3 | 132.5308 | 99.8634 | 100.0002 | 0.28652 | 0.2862
1-2.4 | 72.5684 | 100.1284 | 99.855 | -0.14503 | -0.14505 | 2-1.4 | 72.5684 | 99.8732 | 100.0014 | 0.14589 | 0.1454 | 1-5.4 | 132.5322 | 100.1404 | 99.7099 | -0.29009 | -0.2901 | 5-1.4 | 132.5302 | 99.8634 | 100.0002 | 0.28656 | 0.28625
1-2.5 | 72.5684 | 100.1287 | 99.8546 | -0.14533 | -0.14535 | 2-1.5 | 72.5678 | 99.8734 | 100.0012 | 0.14568 | 0.1452 | 1-5.5 | 132.5308 | 100.1403 | 99.7102 | -0.28979 | -0.2898 | 5-1.5 | 132.53 | 99.8629 | 100.0013 | 0.2876 | 0.2873
1-2 | 72.5683 | 100.1286 | 99.8548 | -0.14523 | -0.14523 | 2-1 | 72.5686 | 99.8732 | 100.0014 | 0.14589 | 0.14542 | 1-5 | 132.5316 | 100.1403 | 99.71 | -0.28995 | -0.28996 | 5-1 | 132.5304 | 99.8631 | 100.0009 | 0.28725 | 0.28693
2-3.1 | 14.9671 | 100.1035 | 99.8322 | -0.023324 | -0.0238 | 3-2.1 | 14.9684 | 99.8967 | 99.8573 | 0.025294 | 0.0253 | 1-6.1 | 252.5388 | 100.0915 | 99.6424 | -0.35762 | -0.3576 | 6-1.1 | 252.5382 | 99.9149 | 99.9849 | 0.34295 | 0.34295
2-3.2 | 14.9673 | 100.1035 | 99.8322 | -0.023323 | -0.0238 | 3-2.2 | 14.9683 | 99.8967 | 99.8573 | 0.025315 | 0.02535 | 1-6.2 | 252.5387 | 100.0914 | 99.6425 | -0.35746 | -0.35745 | 6-1.2 | 252.5378 | 99.9139 | 99.9888 | 0.34676 | 0.34675
2-3.3 | 14.9672 | 100.1037 | 99.8321 | -0.023364 | -0.02385 | 3-2.3 | 14.9679 | 99.8968 | 99.8573 | 0.025279 | 0.0253 | 1-6.3 | 252.5388 | 100.0915 | 99.6422 | -0.3578 | -0.3578 | 6-1.3 | 252.5373 | 99.9147 | 99.9856 | 0.34364 | 0.3436
2-3.4 | 14.9668 | 100.1036 | 99.8322 | -0.02335 | -0.0238 | 3-2.4 | 14.9685 | 99.8965 | 99.8573 | 0.025345 | 0.02535 | 1-6.4 | 252.5386 | 100.0922 | 99.6395 | -0.36042 | -0.36045 | 6-1.4 | 252.5381 | 99.9143 | 99.9871 | 0.34513 | 0.3451
2-3.5 | 14.9672 | 100.1037 | 99.8321 | -0.023371 | -0.02385 | 3-2.5 | 14.9683 | 99.8965 | 99.8573 | 0.025341 | 0.02535 | 1-6.5 | 252.5388 | 100.0914 | 99.6426 | -0.35742 | -0.3574 | 6-1.5 | 252.5382 | 99.9136 | 99.99 | 0.34805 | 0.34805
2-3 | 14.9671 | 100.1036 | 99.8322 | -0.023347 | -0.02382 | 3-2 | 14.9683 | 99.8967 | 99.8573 | 0.025315 | 0.02533 | 1-6 | 252.5387 | 100.0916 | 99.6419 | -0.35814 | -0.35814 | 6-1 | 252.5379 | 99.9143 | 99.9873 | 0.3453 | 0.34529
3-4.1 | 15.0194 | 100.1558 | 99.7963 | -0.035734 | -0.03575 | 4-3.1 | 15.0196 | 99.8446 | 99.8327 | 0.037683 | 0.0377 | 1-7.1 | 417.5167 | 99.9272 | 100.4899 | 0.48988 | 0.4899 | 7-1.1 | 417.5157 | 100.0803 | 99.9832 | -0.5142 | -0.5138
3-4.2 | 15.0193 | 100.1561 | 99.7962 | -0.035816 | -0.0358 | 4-3.2 | 15.0199 | 99.8447 | 99.8327 | 0.037658 | 0.03765 | 1-7.2 | 417.517 | 99.9267 | 100.4933 | 0.49335 | 0.49335 | 7-1.2 | 417.5161 | 100.0805 | 99.9822 | -0.51512 | -0.51475
3-4.3 | 15.0197 | 100.1561 | 99.7962 | -0.035818 | -0.0358 | 4-3.3 | 15.0194 | 99.8446 | 99.8327 | 0.037686 | 0.0377 | 1-7.3 | 417.5164 | 99.9274 | 100.489 | 0.48902 | 0.489 | 7-1.3 | 417.5161 | 100.0807 | 99.9811 | -0.5163 | -0.5159
3-4.4 | 15.0192 | 100.1559 | 99.7962 | -0.035758 | -0.0358 | 4-3.4 | 15.0202 | 99.8447 | 99.8327 | 0.037656 | 0.03765 | 1-7.4 | 417.5161 | 99.9268 | 100.4925 | 0.4925 | 0.4925 | 7-1.4 | 417.5166 | 100.0807 | 99.9809 | -0.51653 | -0.51615
3-4.5 | 15.0195 | 100.1563 | 99.7961 | -0.035866 | -0.0359 | 4-3.5 | 15.0198 | 99.8444 | 99.8327 | 0.037718 | 0.0377 | 1-7.5 | 417.5165 | 99.9276 | 100.4875 | 0.48758 | 0.48755 | 7-1.5 | 417.5176 | 100.0804 | 99.9827 | -0.51463 | -0.51425
3-4 | 15.0194 | 100.156 | 99.7962 | -0.035798 | -0.03581 | 4-3 | 15.0198 | 99.8446 | 99.8327 | 0.03768 | 0.03768 | 1-7 | 417.5165 | 99.9272 | 100.4905 | 0.49047 | 0.49046 | 7-1 | 417.5164 | 100.0805 | 99.982 | -0.51536 | -0.51497
4-5.1 | 29.9781 | 100.1747 | 99.7139 | -0.081188 | -0.08115 | 5-4.1 | 29.9775 | 99.826 | 99.7967 | 0.08298 | 0.0827 | 2-4.1 | 29.9861 | 100.1302 | 99.7952 | -0.060276 | -0.06075 | 4-2.1 | 29.9862 | 99.8708 | 99.8569 | 0.061905 | 0.0619
4-5.2 | 29.978 | 100.1748 | 99.7138 | -0.081261 | -0.08125 | 5-4.2 | 29.9779 | 99.8261 | 99.7966 | 0.082925 | 0.0826 | 2-4.2 | 29.9866 | 100.1302 | 99.7952 | -0.060253 | -0.06075 | 4-2.2 | 29.9864 | 99.8708 | 99.8569 | 0.061917 | 0.06195
4-5.3 | 29.9776 | 100.1748 | 99.7138 | -0.081262 | -0.08125 | 5-4.3 | 29.9778 | 99.8261 | 99.7966 | 0.082962 | 0.08265 | 2-4.3 | 29.9862 | 100.1301 | 99.7953 | -0.060224 | -0.0607 | 4-2.3 | 29.9866 | 99.8706 | 99.857 | 0.061993 | 0.062
4-5.4 | 29.9782 | 100.1748 | 99.7138 | -0.081243 | -0.08125 | 5-4.4 | 29.9771 | 99.8259 | 99.7967 | 0.083022 | 0.0827 | 2-4.4 | 29.9864 | 100.13 | 99.7953 | -0.060194 | -0.0607 | 4-2.4 | 29.9861 | 99.8707 | 99.8569 | 0.061963 | 0.06195
4-5.5 | 29.978 | 100.1745 | 99.7139 | -0.081127 | -0.0811 | 5-4.5 | 29.9776 | 99.8262 | 99.7966 | 0.082882 | 0.0826 | 2-4.5 | 29.9864 | 100.13 | 99.7953 | -0.060194 | -0.06065 | 4-2.5 | 29.9865 | 99.8705 | 99.857 | 0.062035 | 0.062
4-5 | 29.978 | 100.1747 | 99.7138 | -0.081216 | -0.0812 | 5-4 | 29.9776 | 99.8261 | 99.7966 | 0.082954 | 0.08265 | 2-4 | 29.9863 | 100.1301 | 99.7953 | -0.060228 | -0.06071 | 4-2 | 29.9864 | 99.8707 | 99.857 | 0.061963 | 0.06196
5-6.1 | 120.0078 | 100.0359 | 99.6481 | -0.065658 | -0.06595 | 6-5.1 | 120.0068 | 99.9673 | 99.7057 | 0.063657 | 0.0637 | 2-5.1 | 59.9633 | 100.153 | 99.7126 | -0.14289 | -0.14335 | 5-2.1 | 59.9636 | 99.8488 | 99.8574 | 0.14369 | 0.1434
5-6.2 | 120.0079 | 100.0359 | 99.648 | -0.065772 | -0.06605 | 6-5.2 | 120.0071 | 99.968 | 99.7044 | 0.062357 | 0.06235 | 2-5.2 | 59.9632 | 100.1531 | 99.7125 | -0.14294 | -0.14345 | 5-2.2 | 59.9633 | 99.8488 | 99.8573 | 0.14361 | 0.1433
5-6.3 | 120.0076 | 100.0353 | 99.649 | -0.06465 | -0.065 | 6-5.3 | 120.0072 | 99.9678 | 99.7047 | 0.06264 | 0.06265 | 2-5.3 | 59.9636 | 100.1531 | 99.7126 | -0.14295 | -0.1434 | 5-2.3 | 59.9624 | 99.8489 | 99.8572 | 0.14356 | 0.14325
5-6.4 | 120.008 | 100.0357 | 99.6482 | -0.065423 | -0.06575 | 6-5.4 | 120.0067 | 99.9676 | 99.705 | 0.063007 | 0.063 | 2-5.4 | 59.9635 | 100.1527 | 99.713 | -0.14257 | -0.14305 | 5-2.4 | 59.9626 | 99.849 | 99.8571 | 0.14346 | 0.14315
5-6.5 | 120.0074 | 100.0356 | 99.6485 | -0.065178 | -0.0655 | 6-5.5 | 120.0068 | 99.9678 | 99.7046 | 0.062602 | 0.0626 | 2-5.5 | 59.9634 | 100.1532 | 99.7124 | -0.14307 | -0.14355 | 5-2.5 | 59.9627 | 99.8488 | 99.8573 | 0.14367 | 0.14335
5-6 | 120.0077 | 100.0357 | 99.6484 | -0.065336 | -0.06565 | 6-5 | 120.0069 | 99.9677 | 99.7049 | 0.062852 | 0.06286 | 2-5 | 59.9634 | 100.153 | 99.7126 | -0.14289 | -0.14336 | 5-2 | 59.9629 | 99.8489 | 99.8573 | 0.1436 | 0.14329
6-7.1 | 164.9792 | 99.6718 | 100.4952 | 0.85324 | 0.8532 | 7-6.1 | 164.9809 | 100.3317 | 99.6407 | -0.85669 | -0.8563
6-7.2 | 164.9796 | 99.6716 | 100.4959 | 0.85392 | 0.85395 | 7-6.2 | 164.9811 | 100.3321 | 99.6396 | -0.85777 | -0.85735
6-7.3 | 164.9794 | 99.6716 | 100.4958 | 0.85378 | 0.8538 | 7-6.3 | 164.9806 | 100.3318 | 99.6402 | -0.85716 | -0.85675
6-7.4 | 164.9795 | 99.6718 | 100.4952 | 0.85323 | 0.85325 | 7-6.4 | 164.9801 | 100.332 | 99.64 | -0.85741 | -0.857
6-7.5 | 164.9794 | 99.6717 | 100.4958 | 0.85373 | 0.85375 | 7-6.5 | 164.9804 | 100.3321 | 99.6395 | -0.85788 | -0.8575
6-7 | 164.9794 | 99.6717 | 100.4956 | 0.85358 | 0.85359 | 7-6 | 164.9806 | 100.3319 | 99.64 | -0.85738 | -0.85698
ℎ=𝑠 cos⁡〖𝑧 〗+ (𝑠^2 (1−𝑘))/(2𝑅 〖𝑠𝑖𝑛〗^2 𝑧)+ 𝑣_𝑝− 𝑣_𝑐

## Porovnanie
Pilier | Výška z PN[m]
1 | 199.8819
2 | 199.7358
3 | 199.7121
4 | 199.6741
5 | 199.5929
6 | 199.5286
7 | 200.3837
Porovnanie prevýšení
Rozdiely prevýěni
Číslo piliera | h z presnej nivelácie [m] | h1 zo súradnice [m] | h2 zo vzorca [m] | h - h1 [mm] | h - h2 [mm]
2-3 | -0.0237 | -0.024575 | -0.024331 | 0.875 | 0.63057
3-4 | -0.038 | -0.036745 | -0.036739 | -1.255 | -1.2608 | 0.9 | 0.6
4-5 | -0.0812 | -0.081925 | -0.082085 | 0.725 | 0.88513 | -1.3 | -1.3
2-4 | -0.0617 | -0.061335 | -0.061095 | -0.365 | -0.60461 | 0.7 | 0.9
2-5 | -0.1429 | -0.14333 | -0.14324 | 0.425 | 0.34201 | -0.4 | -0.6
1-2 | -0.1461 | -0.14532 | -0.14556 | -0.775 | -0.5408 | 0.4 | 0.3
5-6 | -0.0643 | -0.064255 | -0.064094 | -0.045 | -0.20571 | -0.8 | -0.5
1-5 | -0.289 | -0.28845 | -0.2886 | -0.555 | -0.40247 | 0 | -0.2
6-7 | 0.8551 | 0.85529 | 0.85548 | -0.185 | -0.38142 | -0.6 | -0.4
1-6 | -0.3533 | -0.35172 | -0.35172 | -1.585 | -1.5762 | -0.2 | -0.4
1-7 | 0.5018 | 0.50272 | 0.50291 | -0.915 | -1.1126 | -1.6 | -1.6
[6 empty] | -0.9 | -1.1

## PSM
čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m]
1-2.1 | 72.5683 | 2-1.16 | 72.5684 | 2-5.1 | 59.9629 | 5-2.1 | 59.9639 | 1-5.6 | 132.531 | 5-1.6 | 132.5304 | 1-5.6 | 132.531 | 5-1.6 | 132.5304 | 5-6.16 | 120.0081 | 6-5.6 | 120.0072 | 1-6.11 | 252.5382 | 6-1.11 | 252.5385 | 1-6.11 | 252.5382 | 6-1.11 | 252.5385 | 6-7.1 | 164.9771 | 7-6.6 | 164.9785 | 1-7.16 | 417.5159 | 7-1.1 | 417.5146
1-2.1 | 72.5681 | 2-1.16 | 72.5692 | 2-5.1 | 59.9635 | 5-2.1 | 59.9629 | 1-5.6 | 132.5316 | 5-1.6 | 132.5303 | 1-5.6 | 132.5316 | 5-1.6 | 132.5303 | 5-6.16 | 120.0074 | 6-5.6 | 120.0064 | 1-6.11 | 252.539 | 6-1.11 | 252.5373 | 1-6.11 | 252.539 | 6-1.11 | 252.5373 | 6-7.1 | 164.9768 | 7-6.6 | 164.9787 | 1-7.16 | 417.5168 | 7-1.1 | 417.5161
1-2.2 | 72.5681 | 2-1.17 | 72.5693 | 2-5.2 | 59.9631 | 5-2.2 | 59.9631 | 1-5.7 | 132.5313 | 5-1.7 | 132.5299 | 1-5.7 | 132.5313 | 5-1.7 | 132.5299 | 5-6.17 | 120.0078 | 6-5.7 | 120.0069 | 1-6.12 | 252.5381 | 6-1.12 | 252.5378 | 1-6.12 | 252.5381 | 6-1.12 | 252.5378 | 6-7.2 | 164.9775 | 7-6.7 | 164.9785 | 1-7.17 | 417.5164 | 7-1.2 | 417.5152
1-2.2 | 72.568 | 2-1.17 | 72.5687 | 2-5.2 | 59.9629 | 5-2.2 | 59.9631 | 1-5.7 | 132.5315 | 5-1.7 | 132.5299 | 1-5.7 | 132.5315 | 5-1.7 | 132.5299 | 5-6.17 | 120.0078 | 6-5.7 | 120.0073 | 1-6.12 | 252.5386 | 6-1.12 | 252.5373 | 1-6.12 | 252.5386 | 6-1.12 | 252.5373 | 6-7.2 | 164.9772 | 7-6.7 | 164.9793 | 1-7.17 | 417.5171 | 7-1.2 | 417.5162
1-2.3 | 72.5686 | 2-1.18 | 72.5681 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9623 | 1-5.8 | 132.5311 | 5-1.8 | 132.5306 | 1-5.8 | 132.5311 | 5-1.8 | 132.5306 | 5-6.18 | 120.0079 | 6-5.8 | 120.007 | 1-6.13 | 252.5384 | 6-1.13 | 252.5377 | 1-6.13 | 252.5384 | 6-1.13 | 252.5377 | 6-7.3 | 164.9775 | 7-6.8 | 164.9783 | 1-7.18 | 417.516 | 7-1.3 | 417.5151
1-2.3 | 72.5678 | 2-1.18 | 72.5688 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9622 | 1-5.8 | 132.5314 | 5-1.8 | 132.5303 | 1-5.8 | 132.5314 | 5-1.8 | 132.5303 | 5-6.18 | 120.0072 | 6-5.8 | 120.0075 | 1-6.13 | 252.5388 | 6-1.13 | 252.5363 | 1-6.13 | 252.5388 | 6-1.13 | 252.5363 | 6-7.3 | 164.977 | 7-6.8 | 164.9783 | 1-7.18 | 417.5163 | 7-1.3 | 417.5164
1-2.4 | 72.5677 | 2-1.19 | 72.5683 | 2-5.4 | 59.9635 | 5-2.4 | 59.9626 | 1-5.9 | 132.5318 | 5-1.9 | 132.5301 | 1-5.9 | 132.5318 | 5-1.9 | 132.5301 | 5-6.19 | 120.0086 | 6-5.9 | 120.0068 | 1-6.14 | 252.538 | 6-1.14 | 252.5377 | 1-6.14 | 252.538 | 6-1.14 | 252.5377 | 6-7.4 | 164.9771 | 7-6.9 | 164.9779 | 1-7.19 | 417.5159 | 7-1.4 | 417.5156
1-2.4 | 72.5688 | 2-1.19 | 72.5684 | 2-5.4 | 59.963 | 5-2.4 | 59.9622 | 1-5.9 | 132.5318 | 5-1.9 | 132.5298 | 1-5.9 | 132.5318 | 5-1.9 | 132.5298 | 5-6.19 | 120.0075 | 6-5.9 | 120.0066 | 1-6.14 | 252.5386 | 6-1.14 | 252.5381 | 1-6.14 | 252.5386 | 6-1.14 | 252.5381 | 6-7.4 | 164.9775 | 7-6.9 | 164.9778 | 1-7.19 | 417.5157 | 7-1.4 | 417.5169
1-2.5 | 72.568 | 2-1.20 | 72.5676 | 2-5.5 | 59.9634 | 5-2.5 | 59.9619 | 1-5.10 | 132.5304 | 5-1.10 | 132.5298 | 1-5.10 | 132.5304 | 5-1.10 | 132.5298 | 5-6.20 | 120.0074 | 6-5.10 | 120.0066 | 1-6.15 | 252.5389 | 6-1.15 | 252.5385 | 1-6.15 | 252.5389 | 6-1.15 | 252.5385 | 6-7.5 | 164.9772 | 7-6.10 | 164.9783 | 1-7.20 | 417.5165 | 7-1.5 | 417.5169
1-2.5 | 72.5685 | 2-1.20 | 72.5677 | 2-5.5 | 59.9632 | 5-2.5 | 59.9632 | 1-5.10 | 132.5307 | 5-1.10 | 132.5296 | 1-5.10 | 132.5307 | 5-1.10 | 132.5296 | 5-6.20 | 120.0074 | 6-5.10 | 120.0069 | 1-6.15 | 252.5381 | 6-1.15 | 252.5373 | 1-6.15 | 252.5381 | 6-1.15 | 252.5373 | 6-7.5 | 164.9772 | 7-6.10 | 164.9781 | 1-7.20 | 417.516 | 7-1.5 | 417.5177
1-2.1 | 72.5682 | 2-1.1 | 72.5688 | 2-5.1 | 59.9632 | 5-2.1 | 59.9634 | 1-5.1 | 132.5313 | 5-1.1 | 132.5303 | 1-5.1 | 132.5313 | 5-1.1 | 132.5303 | 5-6.1 | 120.0078 | 6-5.1 | 120.0068 | 1-6.1 | 252.5386 | 6-1.1 | 252.5379 | 1-6.1 | 252.5386 | 6-1.1 | 252.5379 | 6-7.1 | 164.9769 | 7-6.1 | 164.9786 | 1-7.1 | 417.5163 | 7-1.1 | 417.5154
1-2.2 | 72.568 | 2-1.2 | 72.569 | 2-5.2 | 59.963 | 5-2.2 | 59.9631 | 1-5.2 | 132.5314 | 5-1.2 | 132.5299 | 1-5.2 | 132.5314 | 5-1.2 | 132.5299 | 5-6.2 | 120.0078 | 6-5.2 | 120.0071 | 1-6.2 | 252.5383 | 6-1.2 | 252.5376 | 1-6.2 | 252.5383 | 6-1.2 | 252.5376 | 6-7.2 | 164.9774 | 7-6.2 | 164.9789 | 1-7.2 | 417.5168 | 7-1.2 | 417.5157
1-2.3 | 72.5682 | 2-1.3 | 72.5684 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9622 | 1-5.3 | 132.5312 | 5-1.3 | 132.5305 | 1-5.3 | 132.5312 | 5-1.3 | 132.5305 | 5-6.3 | 120.0076 | 6-5.3 | 120.0072 | 1-6.3 | 252.5386 | 6-1.3 | 252.537 | 1-6.3 | 252.5386 | 6-1.3 | 252.537 | 6-7.3 | 164.9772 | 7-6.3 | 164.9783 | 1-7.3 | 417.5162 | 7-1.3 | 417.5158
1-2.4 | 72.5683 | 2-1.4 | 72.5683 | 2-5.4 | 59.9633 | 5-2.4 | 59.9624 | 1-5.4 | 132.5318 | 5-1.4 | 132.5299 | 1-5.4 | 132.5318 | 5-1.4 | 132.5299 | 5-6.4 | 120.008 | 6-5.4 | 120.0067 | 1-6.4 | 252.5383 | 6-1.4 | 252.5379 | 1-6.4 | 252.5383 | 6-1.4 | 252.5379 | 6-7.4 | 164.9773 | 7-6.4 | 164.9778 | 1-7.4 | 417.5158 | 7-1.4 | 417.5163
1-2.5 | 72.5683 | 2-1.5 | 72.5677 | 2-5.5 | 59.9633 | 5-2.5 | 59.9626 | 1-5.5 | 132.5306 | 5-1.5 | 132.5297 | 1-5.5 | 132.5306 | 5-1.5 | 132.5297 | 5-6.5 | 120.0074 | 6-5.5 | 120.0068 | 1-6.5 | 252.5385 | 6-1.5 | 252.5379 | 1-6.5 | 252.5385 | 6-1.5 | 252.5379 | 6-7.5 | 164.9772 | 7-6.5 | 164.9782 | 1-7.5 | 417.5163 | 7-1.5 | 417.5173
[5 empty] | Stredná chyba jedného merania vo dvojici | [11 empty] | Stredná chyba jedného merania vo dvojici | [11 empty] | Stredná chyba jedného merania vo dvojici
TAM | SPäŤ | PRIEMER | ROZDIEL TAM - SPäŤ | [8 empty] | TAM | SPäŤ | PRIEMER | ROZDIEL TAM - SPäŤ | [8 empty] | TAM | SPäŤ | PRIEMER | ROZDIEL TAM - SPäŤ
2-1 | 1-2 | [5 empty] | 0.000536 | m |  |  |  | 1-5 | 5-1 | [5 empty] | 0.00067238 | m |  |  |  | 1-5 | 5-1 | [5 empty] | 0.00058511 | m
72.5685 | 72.5682 | 72.5683 | 0.00026 | [8 empty] | 132.5313 | 132.5301 | 132.5307 | 0.00119 | [8 empty] | 252.5385 | 252.5376 | 252.5381 | 0.00082
2-5 | 5-2 |  |  |  | Stredná chyba aritmetického priemeru dvojíc | [6 empty] | 5-6 | 6-5 |  |  |  | Stredná chyba aritmetického priemeru dvojíc | [6 empty] | 5-6 | 6-5 |  |  |  | Stredná chyba aritmetického priemeru dvojíc
59.9632 | 59.9627 | 59.963 | 0.00049 | [8 empty] | 120.0077 | 120.0069 | 120.0073 | 0.00079 | [8 empty] | 164.9772 | 164.9784 | 164.9778 | -0.00116
1-5 | 5-1 | [5 empty] | 0.00037901 | m |  |  |  | 1-6 | 6-1 | [5 empty] | 0.00047545 | m |  |  |  | 1-6 | 6-1 | [5 empty] | 0.00041373 | m
132.5313 | 132.5301 | 132.5307 | 0.00119 | [8 empty] | 252.5385 | 252.5376 | 252.5381 | 0.00082 | [8 empty] | 417.5163 | 417.5161 | 417.5162 | 0.00019
[5 empty] | Stredná chyba PSM | [11 empty] | Stredná chyba PSM | [11 empty] | Stredná chyba PSM
PSM1= | -0.00064 | m |  |  |  |  | 0.00065647 | m |  |  |  | PSM2= | 8e-05 | m |  |  |  |  | 0.0008235 | m |  |  |  | PSM3= | 0.000315 | m |  |  |  |  | 0.00071661 | m
čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] | čislo bodu | HD [m] |  | Výsledná súčtová konštanta
2-3.11 | 14.9668 | 3-2.1 | 14.9675 | 3-4.6 | 15.0193 | 4-3.6 | 15.0192 | 2-4.6 | 29.9864 | 4-2.11 | 29.9865 | 2-4.6 | 29.9864 | 4-2.11 | 29.9865 | 4-5.1 | 29.9783 | 5-4.11 | 29.9763 | 2-5.1 | 59.9629 | 5-2.1 | 59.9639
2-3.11 | 14.9672 | 3-2.1 | 14.9693 | 3-4.6 | 15.0195 | 4-3.6 | 15.0201 | 2-4.6 | 29.9858 | 4-2.11 | 29.9857 | 2-4.6 | 29.9858 | 4-2.11 | 29.9857 | 4-5.1 | 29.9777 | 5-4.11 | 29.9783 | 2-5.1 | 59.9635 | 5-2.1 | 59.9629 | [5 empty] | -0.000434 | m
2-3.12 | 14.9669 | 3-2.2 | 14.968 | 3-4.7 | 15.0191 | 4-3.7 | 15.0196 | 2-4.7 | 29.9867 | 4-2.12 | 29.9862 | 2-4.7 | 29.9867 | 4-2.12 | 29.9862 | 4-5.2 | 29.9778 | 5-4.12 | 29.9776 | 2-5.2 | 59.9631 | 5-2.2 | 59.9631
2-3.12 | 14.9677 | 3-2.2 | 14.9686 | 3-4.7 | 15.0196 | 4-3.7 | 15.0202 | 2-4.7 | 29.9866 | 4-2.12 | 29.9864 | 2-4.7 | 29.9866 | 4-2.12 | 29.9864 | 4-5.2 | 29.978 | 5-4.12 | 29.9779 | 2-5.2 | 59.9629 | 5-2.2 | 59.9631 |  |  |  | 0.00037379 | m
2-3.13 | 14.9674 | 3-2.3 | 14.968 | 3-4.8 | 15.0196 | 4-3.8 | 15.0195 | 2-4.8 | 29.9859 | 4-2.13 | 29.9864 | 2-4.8 | 29.9859 | 4-2.13 | 29.9864 | 4-5.3 | 29.9773 | 5-4.13 | 29.9774 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9623
2-3.13 | 14.9671 | 3-2.3 | 14.9678 | 3-4.8 | 15.0196 | 4-3.8 | 15.0194 | 2-4.8 | 29.9864 | 4-2.13 | 29.9868 | 2-4.8 | 29.9864 | 4-2.13 | 29.9868 | 4-5.3 | 29.9775 | 5-4.13 | 29.9779 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9622
2-3.14 | 14.9659 | 3-2.4 | 14.9685 | 3-4.9 | 15.0193 | 4-3.9 | 15.0203 | 2-4.9 | 29.9865 | 4-2.14 | 29.9856 | 2-4.9 | 29.9865 | 4-2.14 | 29.9856 | 4-5.4 | 29.9774 | 5-4.14 | 29.9769 | 2-5.4 | 59.9635 | 5-2.4 | 59.9626
2-3.14 | 14.9677 | 3-2.4 | 14.9684 | 3-4.9 | 15.019 | 4-3.9 | 15.02 | 2-4.9 | 29.9861 | 4-2.14 | 29.9865 | 2-4.9 | 29.9861 | 4-2.14 | 29.9865 | 4-5.4 | 29.9787 | 5-4.14 | 29.9769 | 2-5.4 | 59.963 | 5-2.4 | 59.9622
2-3.15 | 14.9667 | 3-2.5 | 14.9683 | 3-4.10 | 15.0198 | 4-3.10 | 15.02 | 2-4.10 | 29.9863 | 4-2.15 | 29.9861 | 2-4.10 | 29.9863 | 4-2.15 | 29.9861 | 4-5.5 | 29.9773 | 5-4.15 | 29.9774 | 2-5.5 | 59.9634 | 5-2.5 | 59.9619
2-3.15 | 14.9678 | 3-2.5 | 14.9683 | 3-4.10 | 15.0191 | 4-3.10 | 15.0194 | 2-4.10 | 29.9864 | 4-2.15 | 29.9867 | 2-4.10 | 29.9864 | 4-2.15 | 29.9867 | 4-5.5 | 29.9785 | 5-4.15 | 29.9776 | 2-5.5 | 59.9632 | 5-2.5 | 59.9632
2-3.1 | 14.967 | 3-2.1 | 14.9684 | 3-4.1 | 15.0194 | 4-3.1 | 15.0196 | 2-4.1 | 29.9861 | 4-2.1 | 29.9861 | 2-4.1 | 29.9861 | 4-2.1 | 29.9861 | 5-6.1 | 29.978 | 6-5.1 | 29.9773 | 2-5.1 | 59.9632 | 5-2.1 | 59.9634
2-3.2 | 14.9673 | 3-2.2 | 14.9683 | 3-4.2 | 15.0193 | 4-3.2 | 15.0199 | 2-4.2 | 29.9866 | 4-2.2 | 29.9863 | 2-4.2 | 29.9866 | 4-2.2 | 29.9863 | 5-6.2 | 29.9779 | 6-5.2 | 29.9778 | 2-5.2 | 59.963 | 5-2.2 | 59.9631
2-3.3 | 14.9672 | 3-2.3 | 14.9679 | 3-4.3 | 15.0196 | 4-3.3 | 15.0194 | 2-4.3 | 29.9862 | 4-2.3 | 29.9866 | 2-4.3 | 29.9862 | 4-2.3 | 29.9866 | 5-6.3 | 29.9774 | 6-5.3 | 29.9777 | 2-5.3 | 59.9634 | 5-2.3 | 59.9622
2-3.4 | 14.9668 | 3-2.4 | 14.9685 | 3-4.4 | 15.0191 | 4-3.4 | 15.0202 | 2-4.4 | 29.9863 | 4-2.4 | 29.986 | 2-4.4 | 29.9863 | 4-2.4 | 29.986 | 5-6.4 | 29.978 | 6-5.4 | 29.9769 | 2-5.4 | 59.9633 | 5-2.4 | 59.9624
2-3.5 | 14.9672 | 3-2.5 | 14.9683 | 3-4.5 | 15.0194 | 4-3.5 | 15.0197 | 2-4.5 | 29.9864 | 4-2.5 | 29.9864 | 2-4.5 | 29.9864 | 4-2.5 | 29.9864 | 5-6.5 | 29.9779 | 6-5.5 | 29.9775 | 2-5.5 | 59.9633 | 5-2.5 | 59.9626
Stredná chyba jedného merania vo dvojici
TAM | SPäŤ | PRIEMER | ROZDIEL TAM - SPäŤ | [8 empty] | TAM | SPäŤ | PRIEMER | ROZDIEL TAM - SPäŤ
1-5 | 5-1 | [5 empty] | 0.00049452 | m |  |  |  | 1-5 | 5-1 | [5 empty] | 0.00026627 | m
14.9671 | 14.9683 | 14.9677 | -0.00115 | [8 empty] | 29.9863 | 29.9863 | 29.9863 | 2e-05
5-6 | 6-5 |  |  |  | Stredná chyba aritmetického priemeru dvojíc | [6 empty] | 5-6 | 6-5 |  |  |  | Stredná chyba aritmetického priemeru dvojíc
15.0194 | 15.0198 | 15.0196 | -0.00038 | [8 empty] | 29.9779 | 29.9774 | 29.9776 | 0.00043
1-6 | 6-1 | [5 empty] | 0.00034968 | m |  |  |  | 1-6 | 6-1 | [5 empty] | 0.00018828 | m
29.9863 | 29.9863 | 29.9863 | 2e-05 | [8 empty] | 59.9632 | 59.9627 | 59.963 | 0.00049
[5 empty] | Stredná chyba PSM | [11 empty] | Stredná chyba PSM
PSM4= | -0.000975 | m |  |  |  |  | 0.00060566 |  |  |  |  | PSM5= | -0.00095 | m |  |  |  |  | 0.00032611