## List1
Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 | Sloupec5
Vzorek EVA | Vnitřní rezistivita | Povrchová rezistivita | Měrný vnitřní odpor | Měrný povrchový odpor
číslo [-] | Rv [Ω] | Rp [Ω] | ρp [Ωm] | ρv [Ωm]
bez navlhnutí
1 | 488949000000 | 100005000000000 | 374869719997.448 | 1675599857718652 |  | D1 [m] | 0.026
2 | 660278000000 | 548662000000000 | 484367313143.2904 | 9192920045354042 |  | D2 [m] | 0.038
3 | 829456000000 | 507572000000000 | 626878827127.1741 | 8504450487295353 |  | c [m] | 0.006
4 | 560715000000 | 121852000000000 | 428345241847.5317 | 2.0416e+15 |  | doba nabíjení [s] | 60
1 hodina | [5 empty] | U [V] | 300
1 | 133753000000 | 849282000000000 | 102546379395.0262 | 14229856490805584
2 | 567347000000 | 599195000000000 | 416194908826.1405 | 10039608587027926 |  | šířka vzorku [m]
3 | 455256000000 | 88428000000000 | 344069302437.5118 | 1481625360915404 |  | h1= | 0.0006925
4 | 376929000000 | 4363300000000 | 287946182399.8792 | 7.3108e+13 |  | h2= | 0.00072375
4 hodiny | [5 empty] | h3= | 0.0007025
1 | 158869000000 | 1158000000000000 | 121802432454.6621 | 19402476228570564 |  | h4= | 0.000695
2 | 451761000000 | 2466000000000000 | 331403229780.3743 | 41318226580012960
3 | 401906000000 | 390326000000000 | 303748917236.5671 | 6539974901893811 | 0 | 478615275528.8611
4 | 384821000000 | 2634000000000000 | 293975093074.0376 | 44133093597629416 | 1 | 287689193264.6394
8 hodin |  |  |  |  | 4 | 262732418136.4103
1 | 340220000000 | 190513000000000 | 260841470455.0613 | 3192075953137879 | 8 | 247159968944.9204
2 | 233060000000 | 268436000000000 | 170968358783.9899 | 4497688349648159 | 24 | 270246975176.6091
3 | 346292000000 | 100007000000000 | 261717466391.856 | 1.6756e+15 | 48 | 260813926466.939
4 | 386310000000 | 796800000000 | 295112580148.7743 | 1.3351e+13 | 72 | 205672158045.2459
24 hodin
1 | 249228000000 | 38156000000000 | 191079295745.6176 | 6.3931e+14 | 0 | 5353655061625643
2 | 402770000000 | 99760000000000 | 295464369121.3748 | 1.6715e+15 | 1 | 6456049557987773
3 | 432845000000 | 261505000000000 | 327131717568.9388 | 4.3816e+15 | 4 | 27848442827026688
4 | 349919000000 | 53998000000000 | 267312518270.5054 | 9.0475e+14 | 8 | 2344687045741756
48 hodin |  |  |  |  | 24 | 1.8993e+15
1 | 174775000000 | 34095000000000 | 133997319378.0005 | 571267208128768 | 48 | 19843090881421840
2 | 545725000000 | 2679000000000000 | 400333423141.6497 | 44887075834490968 | 72 | 2282660278147320
3 | 327558000000 | 1993000000000000 | 247558851652.3153 | 33393035512557108
4 | 342135000000 | 31094000000000 | 261366111695.7906 | 5.2098e+14
72 hodin
1 | 226935000000 | 136977000000000 | 173987593609.1921 | 2295071663524102
2 | 328017000000 | 71533000000000 | 240626997954.3809 | 1.1985e+15
3 | 316549000000 | 217958000000000 | 239238568228.1879 | 3.6519e+15
4 | 221010000000 | 118477000000000 | 168835472389.2226 | 1.9851e+15

## List2
Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 | Sloupec5
Vzorek | Vnitřní rezistivita | Povrchová rezistivita | Měrný vnitřní odpor | Měrný povrchový odpor
číslo [-] | Rv [Ω] | Rp [Ω] | ρp [Ωm] | ρv [Ω]
bez navlhnutí
1 | 5645000000000 | 15169000000000 | 1.6651e+13 | 2.5416e+14
2 | 31456000000000 | 140497000000000 | 1.6701e+14 | 2.354e+15
3 | 42131000000000 | 59817000000000 | 1.4912e+14 | 1.0022e+15
4 | 4721000000000 | 123853000000000 | 1.671e+13 | 2.0752e+15
1 hodina |  |  |  |  | D1 [m] | 0.026
1 | 7439000000000 | 11762000000000 | 2.1942e+13 | 1.9707e+14 | D2 [m] | 0.038
2 | 58290000000000 | 63203000000000 | 3.0948e+14 | 1058976429252457 | c [m] | 0.006
3 | 9264000000000 | 39845000000000 | 3.279e+13 | 667609382838855 | doba nabíjení [s] | 60
4 | 2765000000000 | 16098000000000 | 9.7868e+12 | 2.6972e+14 | U [V] | 300
4 hodiny
1 | 6311000000000 | 13805000000000 | 1.8615e+13 | 2.313e+14 | šířka vzorku [m]
2 | 52063000000000 | 51296000000000 | 2.7642e+14 | 8.5947e+14 | h1= | 0.00018
3 | 8230000000000 | 69608000000000 | 2.913e+13 | 1.1663e+15 | h2= | 0.0001
4 | 2726000000000 | 30512000000000 | 9.6488e+12 | 5.1123e+14 | h3= | 0.00015
8 hodin |  |  |  |  | h4= | 0.00015
1 | 4324000000000 | 18078000000000 | 1.2754e+13 | 3.029e+14
2 | 70258000000000 | 68419000000000 | 3.7302e+14 | 1.1464e+15 | 1 | vnitřní | povrchový | 3 | vnitřní | povrchový
3 | 7328000000000 | 72508000000000 | 2.5938e+13 | 1.2149e+15 | 0 | 1.6651e+13 | 2.5416e+14 | 0 | 1.4912e+14 | 1.0022e+15
4 | 2567000000000 | 31600000000000 | 9.086e+12 | 5.2946e+14 | 1 | 2.1942e+13 | 1.9707e+14 | 1 | 3.279e+13 | 667609382838855
24 hodin |  |  |  |  | 4 | 1.8615e+13 | 2.313e+14 | 4 | 2.913e+13 | 1.1663e+15
1 | 4071000000000 | 17072000000000 | 1.2008e+13 | 2.8604e+14 | 8 | 1.2754e+13 | 3.029e+14 | 8 | 2.5938e+13 | 1.2149e+15
2 | 64549000000000 | 89251000000000 | 3.4271e+14 | 1.4954e+15 | 24 | 1.2008e+13 | 2.8604e+14 | 24 | 2.4632e+13 | 1649243989750136
3 | 6959000000000 | 98432000000000 | 2.4632e+13 | 1649243989750136 | 48 | 2.1025e+13 | 7.4145e+14 | 48 | 2.2193e+13 | 2.9676e+15
4 | 2822000000000 | 54795000000000 | 9.9885e+12 | 9.181e+14 | 72 | 2.8971e+13 | 1.0412e+15 | 72 | 2.4702e+13 | 2.4431e+15
48 hodin
1 | 7128000000000 | 44252000000000 | 2.1025e+13 | 7.4145e+14 | 2 | vnitřní | povrchový | 4 | vnitřní | povrchový
2 | 98630000000000 | 79232000000000 | 5.2366e+14 | 1.3275e+15 | 0 | 1.6701e+14 | 2.354e+15 | 0 | 1.671e+13 | 2.0752e+15
3 | 6270000000000 | 177115000000000 | 2.2193e+13 | 2.9676e+15 | 1 | 3.0948e+14 | 1058976429252457 | 1 | 9.7868e+12 | 2.6972e+14
4 | 2312000000000 | 29793000000000 | 8.1834e+12 | 4.9919e+14 | 4 | 2.7642e+14 | 8.5947e+14 | 4 | 9.6488e+12 | 5.1123e+14
72 hodin |  |  |  |  | 8 | 3.7302e+14 | 1.1464e+15 | 8 | 9.086e+12 | 5.2946e+14
1 | 9822000000000 | 62140000000000 | 2.8971e+13 | 1.0412e+15 | 24 | 3.4271e+14 | 1.4954e+15 | 24 | 9.9885e+12 | 9.181e+14
2 | 107273000000000 | 64013000000000 | 5.6954e+14 | 1072548109515965 | 48 | 5.2366e+14 | 1.3275e+15 | 48 | 8.1834e+12 | 4.9919e+14
3 | 6979000000000 | 145810000000000 | 2.4702e+13 | 2.4431e+15 | 72 | 5.6954e+14 | 1072548109515965 | 72 | 9.1638e+12 | 7.7156e+14
4 | 2589000000000 | 46049000000000 | 9.1638e+12 | 7.7156e+14