## Převodní charakteristika
Číslo meření | Referenční osvětlení [lx] | Hodnota AD převodníku | Vypočítaná hodnota [lx]
1 | 20 | 1345 | 20.8968
2 | 23.5 | 1577 | 24.5048
3 | 28 | 1825 | 29.0533
4 | 30 | 1906 | 30.7147
5 | 32.7 | 2017 | 33.1468
6 | 36 | 2144 | 36.1666
7 | 42 | 2385 | 42.6741
8 | 46 | 2503 | 46.275
9 | 53 | 2695 | 52.7951
10 | 63 | 2933 | 62.1663
11 | 76 | 3194 | 74.366
12 | 83.5 | 3316 | 80.863
13 | 96 | 3491 | 91.1859
14 | 110 | 3660 | 102.4039
15 | 116 | 3720 | 106.7102
16 | 124 | 3804 | 113.045
17 | 138 | 3906 | 121.2449
18 | 151 | 4085 | 137.0989
19 | 176 | 4345 | 163.8911
20 | 200 | 4545 | 188.0127
21 | 221 | 4731 | 213.6213
22 | 235 | 4850 | 231.8064
23 | 256 | 4997 | 256.4217
24 | 275 | 5136 | 282.0973
25 | 310 | 5310 | 317.8912
26 | 343 | 5508 | 364.1782
27 | 388 | 5714 | 419.5026
28 | 445 | 5865 | 465.3253
29 | 510 | 6050 | 528.3431
30 | 545 | 6190 | 581.6454
31 | 580 | 6310 | 631.593
32 | 620 | 6452 | 696.2671
33 | 640 | 6521 | 730.0436
34 | 697 | 6685 | 817.0467
35 | 722 | 6777 | 870.317
36 | 774 | 6864 | 923.8837
37 | 814 | 6922 | 961.4141
38 | 844 | 6933 | 968.7021
39 | 880 | 6963 | 988.8604
40 | 901 | 6955 | 983.4442
41 | 973 | 7016 | 1025.5041
42 | 1000 | 6969 | 992.9422
43 | 1212 | 7135 | 1112.8031
44 | 1326 | 7210 | 1171.6023
45 | 1610 | 7360 | 1298.6856
46 | 1860 | 7511 | 1440.5423
47 | 2135 | 7677 | 1614.4343
48 | 2540 | 8036 | 2065.6625

## Stanovení chyb měření
Číslo meření | Referenční osvětlení [lx] | Hodnota AD převodníku [-] | UOZ [V] | Vypočítaná hodnota [lx] | Absolutní chyba Δ [lx] | Relativni chyba δ [%]
1 | 1650 | 7620 | 2.82 | 1552.4775 | 97.5225 | 5.9105
2 | 1196 | 7280 | 2.79 | 1229.2815 | -33.2815 | 2.7827
3 | 705 | 6596 | 2.72 | 768.6183 | -63.6183 | 9.0239
4 | 493 | 6108 | 2.67 | 549.8057 | -56.8057 | 11.5225
5 | 276 | 5331 | 2.59 | 322.5075 | -46.5075 | 16.8506
6 | 226 | 5037 | 2.51 | 263.561 | -37.561 | 16.6199
7 | 164 | 4565 | 2.51 | 190.612 | -26.612 | 16.2268
8 | 92.5 | 3727 | 2.42 | 107.2243 | -14.7243 | 15.9182
[5 empty] | δMAX | 16.8506

## Nejistota A
E [lx] | 92.6 | 200 | 700 | 1000 | 1673 | xi - X)2
Výstup z AD | 3638 | 4640 | 6671 | 7297 | 7816 | 981.7778 | 597.5309 | 3173.4444 | 141.3457 | 5667.9388
| 3631 | 4635 | 6690 | 7301 | 7793 | 592.1111 | 378.0864 | 1393.7778 | 252.4568 | 2733.7959
| 3628 | 4626 | 6726 | 7322 | 7776 | 455.1111 | 109.0864 | 1.7778 | 1360.7901 | 1245.0816
| 3625 | 4620 | 6735 | 7322 | 7741 | 336.1111 | 19.7531 | 58.7778 | 1360.7901 | 0.081633
| 3621 | 4622 | 6736 | 7322 | 7707 | 205.4444 | 41.5309 | 75.1111 | 1360.7901 | 1136.6531
| 3594 | 4613 | 6740 | 7316 | 7700 | 160.4444 | 6.5309 | 160.4444 | 954.1235 | 1657.6531
| 3578 | 4597 | 6742 | 7261 | 7652 | 821.7778 | 344.3086 | 215.1111 | 581.3457 | 7870.2245
| 3573 | 4592 | 6746 | 7215 |  | 1133.4444 | 554.8642 | 348.4444 | 4915.5679
| 3572 | 4595 | 6760 | 7210 |  | 1201.7778 | 422.5309 | 1067.1111 | 5641.679
ua(AD) | 9.0431 | 5.8621 | 9.4971 | 15.1698 | 21.991
Uak(AD) | 10.8517 | 7.0345 | 11.3965 | 18.2038 | 28.5883
Uak[lx] | 8.3616 | 8.3397 | 8.3648 | 8.4039 | 8.4641
X | 3606.6667 | 4615.5556 | 6727.3333 | 7285.1111 | 7740.7143

## Směrová charakteristika
Úhel osvitu | 90 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12
Luxmetr - Volcraft LX-1108 [lx] | 365 | 360 | 340 | 307 | 276 | 243 | 185 | 118
BP luxmetr [lx] | 325.5038 | 333.5771 | 327.5609 | 299.2783 | 273.1189 | 231.2595 | 142.1061 | 16.8425