## List1
Materiálová kniha - specifikace materiálů - referenční vzory
č.pol. | PN-ref. vzoru | popis | obr.
1 | 10GX44 0091000 | UTP kabel Cat.6A AWG23 s Alien barierou nebo centrálním křížem eliminujícím hodnoty Alien přeslechů, plášť LSZH, splňující B2CA s1, d0 dle EN 50399, čistota mědi – min. 99,9%
2 | GIMTD04 | MM FO kabel 4x50/125 - OM3 BI, plášť LSZH, splňující B2CA s1, d0 dle EN 50399
3a | CJK6X88TGkk | UTP Jack Cat.6A, 10Gb/s, kk-barva a typ klíče
3b | CJUDCAPBU-X
4a | CMBxx | Záslepka pozice v patch panelu nebo dat. Zásuvce
4b | PSL-LCAB-xx | Blokovací vložka portu LC duplex, xx - barva
5 | CPP24WBLY | modulární Patch Panel 24port/1U s vyvazovací lištou pro UTP modul Jack RJ45 Cat.6A, nutná možnost výměny jednotlivých RJ45 modulů za jejich klíčované verze tak, aby nebyly porušeny podmínky záruky výrobce
6 | UTPK6A1Mxx | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1m, xx - barva
7 | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua
8 | F1DW24AQDLCZ | Optická vana s 24 duplexními LC adaptéry 1U
9 | NMF2 | 2U horizontální kabelový pořadač s průchozími otvory v zadním čele, široké zaoblené průchody přes hřeben a výklopným výkem na pantech
10a | x | SWITCH - obecný 24 portový s potřebným počtem slotů pro moduly SFP+ | x
10b | SFP | SFP+ 10Gb LR transceiver LC konektor | x
11a | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý
11b | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý
12 | KR900 00-00 | Montážní sada M6 - šroub, podložka, klecová matice | x
13a | 5014E-A00400 xx | šikmá modulární datová zásuvka (konstrukce bez nosné masky) pro min. 2 moduly Cat.6A i FO adaptery, xx - barva, do parapetního kanálu a pro montáž do zdi, ABB Time@
13b | 5016E-B1 | Třmen upevňovací pro moduly 25 x 50 mm nebo 50 x 50 mm systémů strukturovaných datových kabeláž
13c | 3901F-A001x0 yy | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, x - násobný, vodorovný, pro přístroje a krabice do zdi s roztečí 71mm, yy - barva, ABB Time@
14 | KPR 68 KA | Elektroinstalační krabice přístrojová s hloubkou 66mm a roztečí 71mm
15 | HLWMxS-X0 | Vazací páska s popisovým polem, znovuvyužitelná suchý zip, x - délka, šířka 20mm
16 | NWSLC-7Y | Kabelový identification sleeve pro 3mm duplex FO kabel, délka 25mm - bílá
17 | LJSL9-Y3-2.5 | popiska na kabely 17,8 x 33,9 mm pro LASER tiskárny, tepelně smrštitelná
18 | PESW-B-8Y | výstražný štítek LASER - velikost 25mm
19 | PIM | Pomocný instalační materiál | x