## List1
| POPIS | ČÁSTICE/MASA | POČET ZÁZNAMŮ | FRAKCE [mm] | VÝŠKA [m] | VLNOVOD | NÁSYPKA | SNÍMAČ | NAPĚTÍ, ZESILOVAČ | FVZ [kS/s] | DATA K DISPOZICI
AURA_VLNOVODY | různé druhy vlnovodů | ČÁSTICE | 151 | 3,15 - 4 5 - 6,3 7,1 - 8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1mm -rovnoběžně Kulatina 20x1mm snímač - radiálně, axiálně Šipka 20x1,2,3mm | Klepací násypka 12V 10Hz | AURA SV416 | 2 Vpp, bez (několik záznamů i s) | 500 | Foto Data Detekované částice v obraze (rychlost, úhel)
DIGITIZER_5922 |  | ČÁSTICE | 2 | - | - | - | - | - | 10 Vpp 2 Vpp | - | Data Obrázky černé
FLOW_DOUBLE_THICK_AURA003 | dopad směsi ze dvou různých druhů částic | MASA | 350 | Směs Liapor: 5 a 3,15 6,3 a 3,15 7,1 a 3,15 Poměry: (1:9, 9:1, 3:7, 7:3, 1:1) | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Gravitační zásobník s magnetickou spouští | AURA SV416 003 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data Hmotnosti směsí v excelu
FLOW_MULTI_THICK_AURA003 | dopad směsi s různým rozložením a frakcemi | MASA | 270 | Směsi se třemi rozloženími: Normal, LogNorm, Ros Ramm S různým pokrytím: 80, 90, 99 % S různými frakcemi: 2-3,15; 3,15-4; 4-5; 5-6,3; 6,3-7,1; 7,1-8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | - | AURA SV416 003 | - | - | Foto Data Obrázky s rozloženími Excel s informacemi o rozložení
FLOW_SINGLE_AURA004 | různá frekvence klepací násypky | MASA | 90 | 3,15-4 5-6,3 7,1-8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka Thicker: 12/16 Hz 14/12 V Thinner: 8/12 Hz 14/12 V | AURA SV416 004 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
FLOW_SINGLE_FRACTION | různá frekvence klepací násypky | MASA | 180 | 2-3,15 3,15-4 4-5 5-6,3 6,3-7,1 7,1-8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka Thicker: 12/16 Hz 14/12 V Thinner: 8/12 Hz 14/12 V | AURA SV416 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
FLOW_SINGLE_THICK | dopad masy s použitím mag. spouště | MASA | 180 | 2-3,15 3,15-4 4-5 5-6,3 6,3-7,1 7,1-8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Gravitační zásobník s magnetickou spouští | AURA SV416 003 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
IZOL_NASYP | vliv chodu izolované násypky (izolované upevnění násypky) | ČÁSTICE | 52 | 4 5 | 1,1 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Různé násypky, různá frekvence, různé napětí | - | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Některé Foto černé Data
KLEPACI_NASYPKA_RUSENI | vliv klepací násypky | ČÁSTICE | 4 | 4 5 | 1,1 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka - VYP, ZAP Záslepka na konci žlabu | - | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
MAG_NASYP | magnetická násypka: Bez částic Bez částic se záslepkou ve žlabu Včetně částic se záslepkou ve žlabu | ČÁSTICE | 6 | bez/ 4 5 | 1,1 | - | Magnetická: úroveň 5,5 bez a s záslepkou | - | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto černé Data
MERENI_CASTIC_AURA | snímač Aura | ČÁSTICE | 146 | 2-3,15 3,15-4 4-5 5-6,3 6,3-7,1 7,1-8 | 0,85 0,975 1,1 1,225 1,35 1,475 1,6 1,75 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka 12 V, 10 Hz ve žlabu vodící Al lišta | AURA SV416 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
MERENI_CATSIC_OLYMPUS | snímač Olympus | ČÁSTICE | 24 | 3,15 - 4 5 - 6,3 7,1 - 8 | 0,85 1,225 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka 12V 10 Hz ve žlabu Al lišta | OLYMPUS V103 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
MERENI_CASTIC_PA | snímač PA | ČÁSTICE | 23 | 3,15 - 4 5 - 6,3 7,1 - 8 | 0,85 1,225 1,7 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka 12 V, 10 Hz ve žlabu vodící Al lišta | Physical acustic UT1000 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
MERENI_RYCHLOST | měření rychlosti | ČÁSTICE | 16 | 3,15 - 4 4-5 7,1 -8 | 0,7 0,85 1,1 1,35 1,6 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | - | - | - | - | Data Bez Foto Excel s rychlostmi
MERENI_VLIVU_FVZ | měření vlivu vzorkovací frekvence | ČÁSTICE | 50 | 4 5 | 1,1 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | - | - | 2 Vpp, bez ZES | 125 250 500 1000 2000 | Data Foto Excel s rychlostmi
MERENI_VLIVU_ZES | měření vlivu zes | ČÁSTICE | 80 | Liapor 2-3,15 4 - 5 | 0,85 1,1 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | - | - | 2 Vpp, bez ZES 10 Vpp, s ZES | 500 | Data Foto Excel s rychlostmi
TEST_FLOW | různá frekvence klepací násypky masa | MASA | 15 | 3,15-4 | 0,975 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka 12 V, frekcence 8,10,12 Hz | AURA SV416 | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
VLIV_NASYPKAII | bez opěrek, bez kuliček bez opěrek, včetně kuliček včetně kuliček, včetně opěrek | ČÁSTICE | 40 | bez/ 4 5 | 1,1 | Čtverec 20x1 mm - kosočtverec | Klepací násypka 12 V, 10 Hz ve žlabu vodící Al lišta | - | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Foto Data
VLIV_NASYPKY | bez ZES/s ZES VIBR ON/OFF | ČÁSTICE | 40 | 4 5 | 1,1 | - | Klepací násypka 12 V, 10 Hz ve žlabu vodící Al lišta | - | 2 Vpp, bez ZES | 500 | Data Foto černé power spectrum obrázek, hanning.esp