## Tesla BM 492
f=100Hz	T=5 min					f= 1kHz	t= 5min					f= 1MHz	t= 5min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]	Fstab[ppm]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab [ Hz ]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	STD DEV [ Hz ]
100,58080274000	100,62405950000	100,60243201000	0,00000143325759744741	1,43325759744741000000			1000,01582850	1000,01931500	1000,01813870	0,00000001162145586859	0,01162145586859230000		999981,77230000	999994,21270000	999987,70931600	0,00000004146850967661
100,59914849000	100,62541961000	100,61237901600	0,00000087037401218831	0,87037401218830400000			1000,00553960	1000,01661900	1000,01073460	0,00000003693093689440	0,03693093689440290000		999970,81130000	999981,69590000	999975,75951800	0,00000003628287951484
100,57586080000	100,61503320000	100,59680348400	0,00000129800015651023	1,29800015651023000000			1000,01170820	1000,01522780	1000,01346483	0,00000001173184203276	0,01173184203275540000		999947,91500000	999965,35600000	999955,73995300	0,00000005813923991213
100,57903726000	100,59338064000	100,58635849800	0,00000047532555488244	0,47532555488243700000			1000,00895020	1000,01385710	1000,01208652	0,00000001635613564470	0,01635613564469690000		999943,76640000	999955,13760000	999948,15406400	0,00000003790596527042
100,56118170000	100,59919210000	100,57670683100	0,00000125974827895487	1,25974827895487000000			999,97384460	1000,01374140	1000,00485070	0,00000013298868824494	0,13298868824494100000		999893,06610000	999938,67060000	999913,44832700	0,00000015202815829111
100,55074660000	100,59004940000	100,56834728600	0,00000130268953272911	1,30268953272911000000			999,97075130	999,97831100	999,97543084	0,00000002519961913356	0,02519961913355540000		999833,10280000	999862,83990000	999847,52272700	0,00000009913878307805
100,54772860000	100,57820960000	100,56299203800	0,00000101034517046711	1,01034517046711000000			999,97235420	999,97811860	999,97555500	0,00000001921513638059	0,01921513638059370000		999796,90750000	999821,79530000	999808,62921300	0,00000008297521236511
100,55237758000	100,56251055000	100,55788133100	0,00000033589178908304	0,33589178908303700000			999,97267380	1000,16391710	999,97860312	0,00000063749130699293	0,63749130699292700000		999756,76790000	999779,24570000	999768,55243300	0,00000007494334545495
100,53322300000	100,57055530000	100,55191230400	0,00000123757964566340	1,23757964566340000000			999,97388940	999,97933840	999,97703625	0,00000001816375044112	0,01816375044111690000		999740,00020000	999750,32630000	999746,17165600	0,00000003442907240759
100,53319920000	100,56749470000	100,54964274400	0,00000113693425668737	1,13693425668737000000			999,97813930	999,98359970	999,98105034	0,00000001820167824910	0,01820167824909590000		999713,27400000	999724,98610000	999718,92127100	0,00000003905130982588
100,5613306	100,5925905	100,5765456	0,00000103601459946133	1,03601459946133000000			999,98836791	1000,01620451	999,99469509	0,00000009279005498827	0,09279005498826770000		999857,73835000	999877,42661000	999867,06084780	0,00000006563624757967	0,06563625

Nejistota A					Nejistota A					Nejistota A

(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A
0,00000000000015780200	0,00000000000123106383	0,00000011695506421268	0,11695506421267500000				0,00000000000000658834	0,00000000000034155079	0,00000006160364270112				0,00000000000000058408	0,00000000000001292476	0,00000001198367595361
0,00000000000002743680					0,00000000000000312024					0,00000000000000086162
0,00000000000006863643					0,00000000000000657043					0,00000000000000005621
0,00000000000031437220					0,00000000000000584214					0,00000000000000076897
0,00000000000005005676					0,00000000000000161593					0,00000000000000746356
0,00000000000007111552					0,00000000000000456847					0,00000000000000112242
0,00000000000000065892					0,00000000000000541327					0,00000000000000030064
0,00000000000049017195					0,00000000000029669945					0,00000000000000008662
0,00000000000004062847					0,00000000000000556909					0,00000000000000097389
0,00000000000001018478					0,00000000000000556343					0,00000000000000070676

Nejistota B					Nejistota B					Nejistota B

Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000027151559263196	0,00000027159999426206	0,00000027155667301640					0,00000269996859342024	0,00000270004375224025	0,00000269998567680625				0,00269961589354700000	0,00269966905184900000	0,00269964106429106000
0,2715156	0,2716000	0,2715567
A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00003314225314625690	0,00003314225314625690	0,00000001030083392857					0,00000333335101646047	0,00000333335101646047	0,00000000009278965115				0,00000000333377652276	0,00000000333377652276	0,00000000000006564499
33,1422531	33,1422531	0,0103008
Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007837980024762	0,00000007840416489955	0,00000007839165913313					0,00000077941379710736	0,00000077943549358984	0,00000077941872865611				0,00077931198142397600	0,00077932732690396100	0,00077931924759190600
0,0783798	0,0784042	0,0783917
výsledna nejistota B					výsledna nejistota B					výsledna nejistota B
0,00000000000519698136	0,00000000000000000000					5,1963E-12					5,1962E-12
5,1969814

Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota
0,00000011695506432814	11,28893979					0,00000006160364292028	66,39035070					0,00000001198367708016	18,25771204
0,11695506					0,06160364
				0,03595103124048840000
rozšířená nejistota
0,35086519

f=100Hz	T=10 min					f=1kHz	T=10 min					f=1MHz	T=10 min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	STD DEV [ µHz ]				MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[ Hz ]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]
100,16052120	100,18887760	100,17546222	0,00000047177887300607	0,47177887300606700000			1 000,18362710	1 000,19777670	1 000,19163404	0,00000002357814829085	0,02357815		1 003 687,12920000	1 003 782,33510000	1 003 740,41993000	0,00000015808519498614	0,15808519
100,14849040	100,17134120	100,16046285	0,00000038023652828524	0,38023652828524000000			1 000,18027340	1 000,18618750	1 000,18299179	0,00000000985502994364	0,00985503		1 003 577,80330000	1 003 666,82060000	1 003 619,45452000	0,00000014782711315370	0,14782711
100,13815390	100,15690270	100,14854235	0,00000031201652333940	0,31201652333940000000			1 000,17809880	1 000,18344400	1 000,18082466	0,00000000890705605123	0,00890706		1 003 463,06280000	1 003 548,91800000	1 003 508,47002000	0,00000014259172122098	0,14259172
100,13471826	100,14523592	100,13976861	0,00000017504966885146	0,17504966885145500000			1 000,17536030	1 000,19555620	1 000,18898546	0,00000003365347331635	0,03365347		1 003 411,81760000	1 003 452,20640000	1 003 430,10126000	0,00000006708455983358	0,06708456
100,12070930	100,14097430	100,13126394	0,00000033730723724053	0,33730723724052700000			1 000,19268570	1 000,20079200	1 000,19690445	0,00000001350784024616	0,01350784		1 003 383,41130000	1 003 408,91990000	1 003 395,85411000	0,00000004237044946827	0,04237045
100,12841911	100,13637212	100,13267505	0,00000013237453868407	0,13237453868406900000			1 000,19725130	1 000,20714210	1 000,20249844	0,00000001648132922339	0,01648133		1 003 355,63860000	1 003 381,97210000	1 003 367,45645000	0,00000004374186783181	0,04374187
100,12551040	100,14433360	100,13468965	0,00000031329801998403	0,31329801998402600000			1 000,20515620	1 000,21351020	1 000,20909450	0,00000001392042264942	0,01392042		1 003 334,49240000	1 003 357,38990000	1 003 345,64084000	0,00000003803524772180	0,03803525
100,12918993	100,13595003	100,13238653	0,00000011251937284581	0,11251937284580700000			1 000,21201500	1 000,21895140	1 000,21493958	0,00000001155818235595	0,01155818		1 003 306,85710000	1 003 335,78640000	1 003 314,91517000	0,00000004805619778090	0,04805620
100,11777484	100,28772332	100,12875270	0,00000282883246842855	2,82883246842855000000			1 000,21695570	1 000,22521080	1 000,22145660	0,00000001375545376405	0,01375545		1 003 288,36830000	1 003 295,44570000	1 003 292,63462000	0,00000001175695530870	0,01175696
100,11426360	100,13033030	100,12215318	0,00000026745163267237	0,26745163267237000000			1 000,22163820	1 000,23486110	1 000,22824965	0,00000002203313761065	0,02203314		1 003 289,70850000	1 003 293,99890000	1 003 295,44480000	0,00000000712717944034	0,00712718
100,13177509	100,16380411	100,14061571	0,00000053308648633375	0,53308648633375100000			1000,19630617	1000,20634320	1000,20175792	0,00000001672500734517	0,01672501		1003409,82891000	1003452,37930000	1003431,03917200	0,00000007066764867462	0,07066765

Nejistota A					Nejistota A					Nejistota A

(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A
0,00000000000000375862	0,00000000000596927876	0,00000025753702560938					0,00000000000000004697	0,00000000000000052382	0,00000000241251659115				0,00000000000000764183	0,00000000000002939106	0,00000001807117489351
0,00000000000002336311					0,00000000000000004720					0,00000000000000595358
0,00000000000004887193					0,00000000000000006112					0,00000000000000517307
0,00000000000012819036					0,00000000000000028657					0,00000000000000001284
0,00000000000003832951					0,00000000000000001035					0,00000000000000080073
0,00000000000016057006					0,00000000000000000006					0,00000000000000072500
0,00000000000004830697					0,00000000000000000787					0,00000000000000106487
0,00000000000017687670					0,00000000000000002670					0,00000000000000051128
0,00000000000527044961					0,00000000000000000882					0,00000000000000347047
0,00000000000007056188					0,00000000000000002818					0,00000000000000403739

Nejistota B					Nejistota B					Nejistota B

Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000027035579277381	0,00000027044227111432	0,00000027037966242595					0,00000270053002672225	0,00000270055712670325	0,00000270054474643915				0,00270920653806149000	0,00270932142411449000	0,00270926380576889000

A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00001664326362403690	0,00001664326362403690	0,00000000532318816402					0,00000166633047130174	0,00000166633047130174	0,00000000001672163521				0,00000000166096782101	0,00000000166096782101	0,00000000000007043317

Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007804499486747	0,00000007806995901405	0,00000007805188544251					0,00000077957586894138	0,00000077958369203204	0,00000077958011815764				0,00078208056202004700	0,00078211372676686000	0,00078209709378318900

výsledna nejistota B					výsledna nejistota B					výsledna nejistota B
2,5987E-12					2,5981E-12					2,5981E-12

Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota
0,00000025753702562249	48,31055227					0,00000000241251799012	14,42461543					0,00000001807117508028	25,57206221

0,77261108
				0,00723755
				0,05421353

## Newtronics
f=100Hz	T=5 min					f=1kHz	T=5 min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]			f=1MHz	T=5 min
100,5174496200	100,6353369900	100,5746522020	0,0000039			988,0913690000	1017,1637942000	999,4313082890	0,00009696322618300210			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]
100,5994045000	100,6575781000	100,6287559170	0,0000019			988,8286233000	1025,7103576000	1004,4093427700	0,00012239941336496000			999823,3943000000	1000012,5739000000	999909,7097440000	0,00000063065560872275
100,6615217000	100,6998519000	100,6827860820	0,0000013			991,9215936000	1016,6069373000	1002,6564248700	0,00008206647557329380			999654,6149000000	999803,0712000000	999718,7816450000	0,00000049499353460074
100,7018086000	100,7313485000	100,7167294160	0,0000010			990,3408450000	1025,3668731000	1005,8059056100	0,00011607948049300000			999610,1279000000	999745,2051000000	999680,4015990000	0,00000045040128086270
100,7308711000	100,7486884000	100,7391747460	0,0000006			986,6136912000	1039,2595957000	1010,7877412700	0,00017361345133929400			999461,6279000000	999559,3069000000	999514,3024110000	0,00000032575488502894
100,7519872000	100,7624695000	100,7579602600	0,0000003			1001,1967040000	1048,7073321000	1014,4332099900	0,00015611551236073500			999261,1332000000	999408,8340000000	999326,7910710000	0,00000049266766827328
100,7599701000	100,7700906000	100,7649275160	0,0000003			999,5387730000	1047,5588235000	1016,5451598700	0,00015746160753002900			999171,8116000000	999282,9106000000	999224,7368670000	0,00000037061732594902
100,7679532000	100,7779894830	100,7736139000	0,0000003			997,8584402000	1049,6493732000	1016,3644625300	0,00016985682764192200			999069,2390000000	999161,0621000000	999116,7813310000	0,00000030634757189483
100,7755634900	100,7852305260	100,7797016080	0,0000003			1007,1912293000	1095,3805253000	1035,2866625500	0,00028394485376247500			998921,0605000000	999080,8831000000	998988,2761460000	0,00000053328153364834
100,7836018300	100,7901148700	100,7971326790	0,0000002			997,6364713000	1037,8140177000	1010,4484629000	0,00013254031213259500			998802,1226000000	998950,1001000000	998875,2629950000	0,00000049381374392483
100,705013134000	100,735869886900	100,721543432600	0,00000102190186840429	1,0219018684		994,921773990000	1040,321762970000	1011,616868064900	0,00014910411603813000	149,10		998731,6666000000	998822,8664000000	998775,1882540000	0,00000030437213189584
												999250,679850000000	999382,681340000000	999313,023206300000	0,00000044029052848013	0,440

Nejistota A						Nejistota A
												Nejistota A
(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000000832452181	0,00000000001194108779	0,00000036425094812043				0,00000000271867239488	0,00000002862325937984	0,00001783356989869250				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000000081920960						0,00000000071314114486						0,00000000000003623886	0,00000000000010797623	0,00000003463720403384
0,00000000000006106180						0,00000000449404523909						0,00000000000000299242
0,00000000000000195768						0,00000000109062655289						0,00000000000000010223
0,00000000000018692625						0,00000000060070751690						0,00000000000001311841
0,00000000000045578747						0,00000000004915967839						0,00000000000000274336
0,00000000000047212395						0,00000000006984766404						0,00000000000000485436
0,00000000000047599968						0,00000000043067503891						0,00000000000001794072
0,00000000000049302918						0,00000001818202455005						0,00000000000000864733
0,00000000000065047037						0,00000000027435959982						0,00000000000000286473
												0,00000000000001847381

Nejistota B						Nejistota B
												Nejistota B
Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000027190353548187	0,00000027198684871470	0,00000027194816728809				0,00000268628878983609	0,00000280886876008351	0,00000273136554383884				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
												0,00269797683559947000	0,00269833323962247000	0,00269814516266148000
A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00003309454184013680	0,00003309454184013680	0,00000001013874554637				0,00000329505511282112	0,00000329505511282112	0,00000014787759134219				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
												0,00000000333562483018	0,00000000333562483018	0,00000000000044061014
Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007849178970203	0,00000007851584016074	0,00000007850467379470				0,00000077546477796647	0,00000081085056737627	0,00000078847731599531				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
												0,00077883882615036400	0,00077894171112967400	0,00077888741798764600
výsledna nejistota B						výsledna nejistota B
5,1969E-12						5,3436E-12						výsledna nejistota B
												5,1965E-12

Kombinovaná nejistota						Kombinovaná nejistota
0,00000036425094815750	35,64441552					0,00001783356989869330	11,96048129					Kombinovaná nejistota
0,36425095						17,83						0,00000003463720442365	7,86689747

												0,1039116

f=100Hz	T=10 min					f=1kHz	T=10 min					f=1MHz	T=10 min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]
100,0431663000	100,3418883000	100,2147299760	0,00000496803214576569	4,97		1008,5876668000	1009,5676206000	1009,0216684500	0,00000161865337921077	1,62		999917,0314000000	1000030,3585000000	999977,3442272000	0,00000018888277928533	0,19
100,3536334000	100,4726145000	100,4175314420	0,00000197477303500404	1,97		1010,1799778000	1012,9743716000	1011,7372837900	0,00000460329284550398	4,6		999507,1010000000	999758,9123000000	999638,7272620000	0,00000041983717572589	0,42
100,4879390000	100,5660138000	100,5306053790	0,00000129437862406270	1,29		1013,1942397000	1014,5616645400	1013,9506225100	0,00000224768479786356	2,25		999305,6247000000	999535,0525000000	999407,1073580000	0,00000038260651125188	0,38
100,5606956000	100,6036107000	100,5812378120	0,00000071111837776704	0,71		1014,6290405000	1015,2180251000	1014,9353151200	0,00000096719562850559	0,97		999140,1745000000	999307,9600000000	999236,5931500000	0,00000027985614409742	0,28
100,6017461100	100,6384507400	100,6189216870	0,00000060798090764316	0,61		1015,1898379000	1015,6305007000	1015,4124880700	0,00000072329029692734	0,72		998954,9675000000	999158,8704000000	999056,3832040000	0,00000034015914655064	0,34
100,6302005000	100,6487579000	100,6398130160	0,00000030732370294739	0,31		1015,5962592000	1015,7514581000	1015,6852350300	0,00000025467027028882	0,25		998773,3475000000	998861,9561000000	998869,7446550000	0,00000014784810611205	0,15
100,6407538800	100,6593708300	100,6499161010	0,00000030827894549714	0,31		1015,7430910000	1015,9591869000	1015,8620740300	0,00000035453615460257	0,35		998586,7106000000	998780,5419000000	998705,0318800000	0,00000032347105136587	0,32
100,6410932500	100,6636674600	100,6521307530	0,00000037379917396548	0,37		1015,9446070000	1016,0520056000	1015,9879211600	0,00000017618090032243	0,18		998391,9460000000	998631,4505000000	998529,2607930000	0,00000039976211247903	0,4
100,6309978000	100,6537983000	100,6427585480	0,00000037758139663087	0,38		1015,9187139000	1016,0270030000	1015,9715487600	0,00000017764457435227	0,18		998254,8529000000	998425,4534000000	998353,6137540000	0,00000028480306251151	0,28
100,6192773000	100,6402367000	100,6295567850	0,00000034713790311115	0,35		1015,8625235000	1015,9690954000	1015,9207090700	0,00000017483631522389	0,1748		998126,5782000000	998216,0736000000	998175,1683000000	0,00000014943168768069	0,15
100,520950314000	100,588840923000	100,557720149900	0,00000112704042123946	1,1270		1014,084595730000	1014,771093154000	1014,448486599000	0,00000112979851628012	1,12980		998895,833430000000	999070,662920000000	998994,897458320000	0,00000029166577770603	0,2917

Nejistota A						Nejistota A						Nejistota A

(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]				(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000001475321743	0,00000000001902189901	0,00000045973300231640				0,00000000000023897908	0,00000000001784031797	0,00000044522551053287				0,00000000000001056434	0,00000000000009141109	0,00000003186971607311
0,00000000000071865058						0,00000000001206516286						0,00000000000001642791
0,00000000000002800207						0,00000000000124966974						0,00000000000000827022
0,00000000000017299115						0,00000000000002643970						0,00000000000000013947
0,00000000000026942278						0,00000000000016524893						0,00000000000000235161
0,00000000000067193550						0,00000000000076584945						0,00000000000002068352
0,00000000000067037035						0,00000000000060103173						0,00000000000000101158
0,00000000000056737238						0,00000000000090938656						0,00000000000001168482
0,00000000000056168883						0,00000000000090659713						0,00000000000000004710
0,00000000000060824794						0,00000000000091195281						0,00000000000002023054

Nejistota B						Nejistota B						Nejistota B

Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)				Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000027140656586785	0,00000027158987051216	0,00000027150584442479				0,00000273802840853469	0,00000273988195157951	0,00000273901091388100				0,00269701875026547000	0,00269749078988847000	0,00269728622314193000

A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)				A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00001657422885266480	0,00001657422885266480	0,00000001118993637520				0,00000164292883146217	0,00000164292883146217	0,00000000111180254642				0,00000000166834352298	0,00000000166834352298	0,00000000000029196911

Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)				Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007834832693182	0,00000007840124242469	0,00000007837698618260				0,00000079040071935817	0,00000079093579114611	0,00000079068434422126				0,00077856225073761800	0,00077869851683932200	0,00077863946350623200

výsledna nejistota B						výsledna nejistota B						výsledna nejistota B
2,5989E-12						2,5989E-12						2,5983E-12

Kombinovaná nejistota						Kombinovaná nejistota						Kombinovaná nejistota
0,00000045973300232375	40,79117250					0,00000044522551054046	39,40751418					0,00000003186971617903	10,92679314

1,37920						1,3357						0,09560914853708

## Agilent
f=100Hz	T=5 min					f=1kHz	T=5 min					f=1MHz	T=5 min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]				MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]					MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]
99,9968923000	100,0016548000	99,9995520780	0,00000015875071107930	0,16			999,9960520000	999,9963298000	999,9961839420	0,00000000092600353385	0,000926004					999996,1211000000	999996,1982000000	999996,1596240000	0,00000000025700098696	0,000257001
99,9990720000	100,0000440670	99,9995832939	0,00000003240236835619	0,03			999,9960485000	999,9963178000	999,9961816140	0,00000000089767009436	0,000897670					999996,1537000000	999996,2107000000	999996,1853960000	0,00000000019000072488	0,000190001
99,9968871000	100,0020415000	99,9995113780	0,00000017181417285549	0,17			999,9960166000	999,9963170000	999,9961757310	0,00000000100133716276	0,001001337					999996,1588000000	999996,2252000000	999996,1947860000	0,00000000022133417559	0,000221334
99,9991415000	100,0001569000	99,9996332948	0,00000003384679078461	0,03			999,9959827000	999,9962601000	999,9961352860	0,00000000092467024012	0,000924670					999996,1305000000	999996,2062000000	999996,1656610000	0,00000000025233430102	0,000252334
99,9966512000	100,0021966000	99,9996676910	0,00000018484728093090	0,18			999,9959821000	999,9963133000	999,9961312380	0,00000000110400427115	0,001104004					999996,1184000000	999996,1942000000	999996,1656260000	0,00000000025266763546	0,000252668
99,9971542000	100,0019257000	99,9996498080	0,00000015905055698246	0,16			999,9959764000	999,9962853000	999,9961278830	0,00000000102967065346	0,001029671					999996,0961000000	999996,1725000000	999996,1277840000	0,00000000025466765286	0,000254668
99,9970757000	100,0027739000	99,9996244120	0,00000018994071339445	0,19			999,9959114000	999,9963099000	999,9961060230	0,00000000132833850610	0,001328339					999996,0991000000	999996,1704000000	999996,1385430000	0,00000000023766758425	0,000237668
99,9971068000	100,0021288000	99,9958394300	0,00000016740696508386	0,17			999,9959087000	999,9963474000	999,9961155690	0,00000000146233901375	0,001462339					999996,0991000000	999996,1828000000	999996,1614630000	0,00000000027900107082	0,000279001
99,9972866000	100,0019531000	99,9995665080	0,00000015555067429970	0,16			999,9958326000	999,9962662000	999,9960840710	0,00000000144533899339	0,001445339					999996,0902000000	999996,1837000000	999996,1680350000	0,00000000031166786122	0,000311668
99,9989635100	100,0001025900	99,9996170788	0,00000003796947872657	0,04			999,9958944000	999,9963067000	999,9961020240	0,00000000137433869045	0,001374339					999996,1263000000	999996,1991000000	999996,1680350000	0,00000000024266759644	0,000242668
99,997623091000	100,001497795700	99,999224497250	0,00000012915797124935	0,13			999,995960540000	999,996305350000	999,996134338100	0,00000000114937111594	0,001149371					999996,119330000000	999996,194300000000	999996,163495300000	0,00000000024990095895	0,000249901

Nejistota A					Nejistota A					Nejistota A

(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000000000087573	0,00000000000003930546	0,00000002089802189162					0,00000000000000000005	0,00000000000000000047	0,00000000007228208577					0,00000000000000000000	0,00000000000000000001	0,00000000001019517876
0,00000000000000936165					0,00000000000000000006					0,00000000000000000000
0,00000000000000181955					0,00000000000000000002					0,00000000000000000000
0,00000000000000908422					0,00000000000000000005					0,00000000000000000000
0,00000000000000310130					0,00000000000000000000					0,00000000000000000000
0,00000000000000089357					0,00000000000000000001					0,00000000000000000000
0,00000000000000369454					0,00000000000000000003					0,00000000000000000000
0,00000000000000146299					0,00000000000000000010					0,00000000000000000000
0,00000000000000069657					0,00000000000000000009					0,00000000000000000000
0,00000000000000831534					0,00000000000000000005					0,00000000000000000000

Nejistota B					Nejistota B					Nejistota B

Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000026999358236570	0,00000027000404406839	0,00000026999790616258					0,00000269998909352125	0,00000269999002450825	0,00000269998956277612					0,00269998952219547000	0,00269998972461447000	0,00269998964144178000

A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00003333359183625470	0,00003333359183625470	0,00000000129158826586					0,00000333334621892281	0,00000333334621892281	0,00000000000114937555					0,00000000333334612173	0,00000000333334612173	0,00000000000000024990

Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007794043372915	0,00000007794345376259	0,00000007794168190180					0,00000077941971497677	0,00000077941998372957	0,00000077941985043899					0,00077941983872436200	0,00077941989715769500	0,00077941987314780700

výsledna nejistota B					výsledna nejistota B					výsledna nejistota B
5,1963E-12					5,1962E-12					5,1962E-12

Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota
0,00000002089802253764	16,18020346					0,00000000007246861343	6,30506652					0,00000000001144297477	4,57900394
0,02
				rozšířená nejistota					0
				0,00000000021740584029					0,0000343289243068
				0,00021740584028560700

f=100Hz	T=10 min					f=1kHz	T=10 min
MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]				MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]				f=1MHz	T=10 min
99,9972590000	100,0021004000	99,9995867060	0,00000008069033348837	0,0807			999,9954757000	999,9958590000	999,9957139850	0,00000000063883607132	0,0006			MIN [ Hz ]	MAX [ Hz ]	MEAN [ Hz ]	Fstab[Hz]
99,9970506000	100,0019008000	99,9996009950	0,00000008083698921041	0,0808			999,9957612000	999,9958474000	999,9958083580	0,00000000014366726896	0,0001			999996,0973000000	999996,2050000000	999996,1559040000	0,00000000017950068991	0,0002
99,9970693000	100,0020188000	99,9995670840	0,00000008249202378775	0,0825			999,9957475000	999,9958294000	999,9957886060	0,00000000013650057495	0,0001			999995,8257000000	999995,9140000000	999995,8768460000	0,00000000014716727337	0,0001
99,9971640000	100,0018438000	99,9995556110	0,00000007799701327690	0,0780			999,9956988000	999,9957873000	999,9957420430	0,00000000014750062796	0,0001			999995,8424000000	999995,9189000000	999995,8809490000	0,00000000012750052532	0,0001
99,9967148000	100,0020160000	99,9995237990	0,00000008835375407464	0,0884			999,9956873000	999,9957987000	999,9957372180	0,00000000018566745819	0,0002			999995,8169000000	999995,9162000000	999995,8597480000	0,00000000016550068522	0,0002
99,9990982100	100,0001753900	99,9995991495	0,00000001795307196491	0,0180			999,9957030000	999,9957946000	999,9957550830	0,00000000015266731457	0,0002			999995,8024000000	999995,8982000000	999995,8489220000	0,00000000015966732947	0,0002
99,9990787100	100,0001184600	99,9960780710	0,00000001732984633076	0,0173			999,9957397000	999,9958409000	999,9957926400	0,00000000016866737634	0,0002			999995,7916000000	999995,8843000000	999995,8472200000	0,00000000015450064167	0,0002
99,9969450000	100,0019889000	99,9995993290	0,00000008406533682549	0,0841			999,9956685000	999,9957588000	999,9957104630	0,00000000015050064560	0,0002			999995,7801000000	999995,8684000000	999995,8234110000	0,00000000014716728143	0,0001
99,9996418400	100,0027691000	99,9996441210	0,00000005212118548834	0,0521			999,9956553000	999,9957758000	999,9957082020	0,00000000020083419543	0,0002			999995,5858000000	999996,0618000000	999995,9165960000	0,00000000079333657289	0,0008
99,9964020100	100,0013540000	99,9996780000	0,00000008253343242447	0,0825			999,9956984000	999,9957792000	999,9957373700	0,00000000013466724067	0,0001			999996,0211000000	999996,1450000000	999996,0849470000	0,00000000020650080847	0,0002
99,997642347000	100,001628565000	99,999243286550	0,00000006643729868721	0,0664			999,995683540000	999,995807110000	999,995749396800	0,00000000020595087740	0,0002			999996,0642000000	999996,1614000000	999996,1113750000	0,00000000016200062989	0,0002
				999995,862750000000	999995,997320000000	999995,940591800000	0,00000000022428424376	0,0002

Nejistota A					Nejistota A
				Nejistota A
(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000000000020315	0,00000000000000681926	0,00000000870457017206					0,00000000000000000019	0,00000000000000000021	0,00000000004857199642					(Xi-x)^2	Suma (Xi-x)^2	výsledná nejistota A [Hz]
0,00000000000000020735					0,00000000000000000000					0,00000000000000000000	0,00000000000000000036	0,00000000006357701924
0,00000000000000025775					0,00000000000000000000					0,00000000000000000001
0,00000000000000013363					0,00000000000000000000					0,00000000000000000001
0,00000000000000048033					0,00000000000000000000					0,00000000000000000000
0,00000000000000235072					0,00000000000000000000					0,00000000000000000000
0,00000000000000241154					0,00000000000000000000					0,00000000000000000000
0,00000000000000031075					0,00000000000000000000					0,00000000000000000001
0,00000000000000020495					0,00000000000000000000					0,00000000000000000032
0,00000000000000025909					0,00000000000000000001					0,00000000000000000000
				0,00000000000000000000

Nejistota B					Nejistota B
				Nejistota B
Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
0,00000026999363435690	0,00000027000439714550	0,00000026999795689369					0,00000269998834562125	0,00000269998867926025	0,00000269998852343461					Zmaxf(Fmin)	Zmaxf(Fmax)	Zmaxf(Fmean)
				0,00269998882942947000	0,00269998919276847000	0,00269998903960233000
A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
0,00001666679278652940	0,00001666679278652940	0,00000000066437972153					0,00000166667375103545	0,00000166667375103545	0,00000000000020595175					A(Fmin)	A(Fmax)	A(Fmean)
				0,00000000166667343237	0,00000000166667343237	0,00000000000000022429
Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
0,00000007794044873772	0,00000007794355568717	0,00000007794169654661					0,00000077941949907664	0,00000077941959538992	0,00000077941955040694					Ub(Fmin)	Ub(Fmax)	Ub(Fmean)
				0,00077941963874004400	0,00077941974362697900	0,00077941969941172300
výsledna nejistota B					výsledna nejistota B
2,5981E-12					2,5981E-12					výsledna nejistota B
				0,00000000000259807636

Kombinovaná nejistota					Kombinovaná nejistota
0,00000000870457055980	13,10193330					0,00000000004864143128	23,61797721					Kombinovaná nejistota
				0,00000000006363008232	28,37028641
0,0261					0,00014592429384914600

				0,0001908902469539