## List1
Vstupy
Označení | Zařízení | Použití | Jednotka | Pin
T1 | Teplotní čidlo | Venkovní teplota | Raspberry Pi | 7
T2 | Teplotní čidlo | Vnitřní teplota | Raspberry Pi | 8
T3 | Teplotní čidlo | Teplota roztoku | Arduino | 10
V1 | Čidlo vlhkosti | Venkovní vlhkost | Raspberry Pi | 7
V2 | Čidlo vlhkosti | Vnitřní vlhkost | Raspberry Pi | 8
pH | pH sonda | pH roztoku | Arduino | A0
EC | EC sonda + A/D převodník | Konduktivita roztoku | Arduino | SDA, SCL
PS1 | Plovákový spínač | Horní hladina nádrže s roztokem | Raspberry Pi | 11
PS2 | Plovákový spínač | Spodní hladina nádrže s roztokem | Raspberry Pi | 13
PS3 | Plovákový spínač | Horní hladina nádrže s vodou | Raspberry Pi | 15
C1 | Průtokoměr | Průtok čerpadla P3 | Arduino | INT1
C2 | Průtokoměr | Průtok čerpadla P4 | Arduino | INT2
C3 | Průtokoměr | Průtok čerpadla P5 | Arduino | INT3
Výstupy
Označení | Zařízení | Použití | Jednotka | Pin | Řízení
P1 | Membránové čerpadlo | Rozprašování a cirkulace roztoku | Raspberry Pi | 37 | Relé
P2 | Čerpadlo | Přečerpávání vody | Raspberry Pi | 40 | Relé
P3 | Peristaltické čerpadlo | Dávkování pH+ | Arduino | 8 | MOSFET
P4 | Peristaltické čerpadlo | Dávkování pH- | Arduino | 9 | MOSFET
P5 | Peristaltické čerpadlo | Dávkování minerálního hnojiva | Arduino | 10 | MOSFET
EV1 | Elektroventil | Přívod vody | Raspberry Pi | 35 | Relé
EV2 | Elektroventil | Rozprašovací sekce | Raspberry Pi | 33 | Relé
EV3 | Elektroventil | Cirkulace roztoku | Raspberry Pi | 36 | Relé
T | Topení | Ohřev pěstební části systému | Raspberry Pi | 18 | MOSFET
V1 | Ventilátor | Součást zvlhčovače | Raspberry Pi | 31 | Relé
V2 | Ventilátor | Součást topného členu | Raspberry Pi | 32 | Relé
UM | Ultrazvukový mlhovač | Zvlhčení pěstěbní části | Raspberry Pi | 38 | Relé