## 842699_09
;PC Software:StarLab Version 3,20 Build 9
! ******* Warning: Do not modify this file, Changes may prevent ********
! ******* the StarLab Log reader from opening the file correctly, ********
;Logged:02/11/2020 at 13:34:09
;File Version:5
;Graph Mode:Merge
;Graph Type:Line
;Notes:
;Channel A:Vega Photodiode PD300-IR (s/n:842699) VG2,44 (s/n:848861)
;Channel A:Details
;Name:PD300-IR
;Graph Color:RGB(14,104,168)
;Units:W |  |  | 0101-2020-11-02-DWDM-V-R-4hod
;Settings:Measuring:Power |  |  | zdroj: TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-26, 1,25GB/s DWDM 80km 1556,55nm DDM
;Settings:Wavelength:977 |  |  | zdroj – patch – FC – patch – FC - senzorické vlákno – FC - lineárny polarizátor - VEGA
;Settings:Range:3,00mW
;Settings:Filter:OUT |  |  | Teplotný zdroj - NIČ
Celková doba je cca 4hod, Teplota v miestnosti je 24 °C
;Channel A:Statistics
;Min:0,000mW
;Max:0,000mW
;Average:0,000mW
;Std,Dev,:0,000mW
;Overrange:0
;--------------------
;First Pulse Arrived : 02/11/2020 at 13:34:10,030000
Timestamp | Channel A | Hod | μW
0 | 0.000194 | 0 | 194
60 | 0.000186 | 0.016667 | 186
120.064 | 0.000179 | 0.033351 | 179
180.063 | 0.000173 | 0.050017 | 173
240.031 | 0.000169 | 0.066675 | 169
300.031 | 0.000164 | 0.083342 | 164
360.095 | 0.000167 | 0.10003 | 167
420.062 | 0.000168 | 0.11668 | 168
480.062 | 0.000165 | 0.13335 | 165
540.03 | 0.000167 | 0.15001 | 167
600.03 | 0.000168 | 0.16667 | 168
660.029 | 0.000168 | 0.18334 | 168
720.061 | 0.00017 | 0.20002 | 170
780.061 | 0.000171 | 0.21668 | 171
840.06 | 0.000171 | 0.23335 | 171
900.028 | 0.000174 | 0.25001 | 174
960.028 | 0.000173 | 0.26667 | 173
1020.092 | 0.000175 | 0.28336 | 175
1080.059 | 0.000177 | 0.30002 | 177
1140.059 | 0.000178 | 0.31668 | 178
1200.027 | 0.000179 | 0.33334 | 179
1260.027 | 0.000181 | 0.35001 | 181
1320.026 | 0.000181 | 0.36667 | 181
1380.058 | 0.000183 | 0.38335 | 183
1440.058 | 0.000184 | 0.40002 | 184
1500.058 | 0.000186 | 0.41668 | 186
1560.025 | 0.000187 | 0.43334 | 187
1620.025 | 0.000188 | 0.45001 | 188
1680.089 | 0.000189 | 0.46669 | 189
1740.056 | 0.00019 | 0.48335 | 190
1800.056 | 0.000193 | 0.50002 | 193
1860.024 | 0.000195 | 0.51667 | 195
1920.024 | 0.000196 | 0.53334 | 196
1980.023 | 0.000198 | 0.55001 | 198
2040.055 | 0.000199 | 0.56668 | 199
2100.055 | 0.000199 | 0.58335 | 199
2160.055 | 0.0002 | 0.60002 | 200
2220.022 | 0.000203 | 0.61667 | 203
2280.022 | 0.000203 | 0.63334 | 203
2340.054 | 0.000206 | 0.65002 | 206
2400.053 | 0.000209 | 0.66668 | 209
2460.053 | 0.000211 | 0.68335 | 211
2520.021 | 0.000213 | 0.70001 | 213
2580.021 | 0.000216 | 0.71667 | 216
2640.02 | 0.000217 | 0.73334 | 217
2700.052 | 0.000218 | 0.75001 | 218
2760.052 | 0.000222 | 0.76668 | 222
2820.019 | 0.000225 | 0.78334 | 225
2880.019 | 0.000229 | 0.80001 | 229
2940.019 | 0.000232 | 0.81667 | 232
3000.051 | 0.000235 | 0.83335 | 235
3060.05 | 0.000239 | 0.85001 | 239
3120.05 | 0.000241 | 0.86668 | 241
3180.018 | 0.000243 | 0.88334 | 243
3240.018 | 0.000245 | 0.90001 | 245
3300.017 | 0.000246 | 0.91667 | 246
3360.049 | 0.000249 | 0.93335 | 249
3420.049 | 0.00025 | 0.95001 | 250
3480.016 | 0.000251 | 0.96667 | 251
3540.016 | 0.000252 | 0.98334 | 252
3600.016 | 0.000256 | 1 | 256
3660.048 | 0.000259 | 1.0167 | 259
3720.047 | 0.000262 | 1.0333 | 262
3780.047 | 0.000264 | 1.05 | 264
3840.015 | 0.000266 | 1.0667 | 266
3900.015 | 0.000268 | 1.0833 | 268
3960.078 | 0.000271 | 1.1 | 271
4020.046 | 0.000273 | 1.1167 | 273
4080.046 | 0.000276 | 1.1333 | 276
4140.014 | 0.000276 | 1.15 | 276
4200.013 | 0.000288 | 1.1667 | 288
4260.013 | 0.000298 | 1.1833 | 298
4320.045 | 0.0003 | 1.2 | 300
4380.044 | 0.0003 | 1.2167 | 300
4440.044 | 0.0003 | 1.2333 | 300
4500.012 | 0.000297 | 1.25 | 297
4560.012 | 0.000295 | 1.2667 | 295
4620.075 | 0.000294 | 1.2834 | 294
4680.043 | 0.000293 | 1.3 | 293
4740.042 | 0.00029 | 1.3167 | 290
4800.01 | 0.00029 | 1.3333 | 290
4860.01 | 0.00029 | 1.35 | 290
4920.01 | 0.000289 | 1.3667 | 289
4980.042 | 0.000289 | 1.3833 | 289
5040.041 | 0.000289 | 1.4 | 289
5100.041 | 0.000287 | 1.4167 | 287
5160.009 | 0.000286 | 1.4333 | 286
5220.009 | 0.000286 | 1.45 | 286
5280.072 | 0.000284 | 1.4667 | 284
5340.04 | 0.000283 | 1.4833 | 283
5400.04 | 0.000282 | 1.5 | 282
5460.007 | 0.000283 | 1.5167 | 283
5520.007 | 0.000281 | 1.5333 | 281
5580.007 | 0.000281 | 1.55 | 281
5640.039 | 0.000281 | 1.5667 | 281
5700.038 | 0.000282 | 1.5833 | 282
5760.038 | 0.000285 | 1.6 | 285
5820.006 | 0.000284 | 1.6167 | 284
5880.006 | 0.000285 | 1.6333 | 285
5940.037 | 0.000284 | 1.65 | 284
6000.037 | 0.000286 | 1.6667 | 286
6060.037 | 0.000288 | 1.6833 | 288
6120.004 | 0.000287 | 1.7 | 287
6180.004 | 0.00029 | 1.7167 | 290
6240.004 | 0.00029 | 1.7333 | 290
6300.036 | 0.000292 | 1.75 | 292
6360.035 | 0.00029 | 1.7667 | 290
6420.003 | 0.000291 | 1.7833 | 291
6480.003 | 0.000293 | 1.8 | 293
6540.003 | 0.000294 | 1.8167 | 294
6600.034 | 0.000295 | 1.8333 | 295
6660.034 | 0.000297 | 1.85 | 297
6720.034 | 0.000299 | 1.8667 | 299
6780.001 | 0.000298 | 1.8833 | 298
6840.001 | 0.000298 | 1.9 | 298
6900.001 | 0.000298 | 1.9167 | 298
6960.033 | 0.000298 | 1.9333 | 298
7020.032 | 0.000297 | 1.95 | 297
7080 | 0.000296 | 1.9667 | 296
7140 | 0.000296 | 1.9833 | 296
7200 | 0.000295 | 2 | 295
7260.031 | 0.000295 | 2.0167 | 295
7320.031 | 0.000294 | 2.0333 | 294
7380.031 | 0.000294 | 2.05 | 294
7440.063 | 0.000293 | 2.0667 | 293
7500.062 | 0.000292 | 2.0834 | 292
7560.062 | 0.000292 | 2.1 | 292
7620.029 | 0.000293 | 2.1167 | 293
7680.029 | 0.000293 | 2.1333 | 293
7740.061 | 0.000292 | 2.15 | 292
7800.061 | 0.000291 | 2.1667 | 291
7860.061 | 0.000291 | 2.1834 | 291
7920.028 | 0.00029 | 2.2 | 290
7980.028 | 0.00029 | 2.2167 | 290
8040.028 | 0.000289 | 2.2333 | 289
8100.059 | 0.000288 | 2.25 | 288
8160.059 | 0.000287 | 2.2667 | 287
8220.059 | 0.000288 | 2.2833 | 288
8280.027 | 0.000289 | 2.3 | 289
8340.026 | 0.000289 | 2.3167 | 289
8400.058 | 0.000289 | 2.3333 | 289
8460.058 | 0.000286 | 2.35 | 286
8520.058 | 0.000286 | 2.3667 | 286
8580.025 | 0.000285 | 2.3833 | 285
8640.025 | 0.000283 | 2.4 | 283
8700.025 | 0.000279 | 2.4167 | 279
8760.056 | 0.000277 | 2.4333 | 277
8820.056 | 0.000274 | 2.45 | 274
8880.024 | 0.00027 | 2.4667 | 270
8940.024 | 0.000266 | 2.4833 | 266
9000.023 | 0.000262 | 2.5 | 262
9060.055 | 0.00026 | 2.5167 | 260
9120.055 | 0.000258 | 2.5333 | 258
9180.054 | 0.000255 | 2.55 | 255
9240.022 | 0.000254 | 2.5667 | 254
9300.022 | 0.000251 | 2.5833 | 251
9360.022 | 0.000251 | 2.6 | 251
9420.053 | 0.00025 | 2.6167 | 250
9480.053 | 0.000249 | 2.6333 | 249
9540.021 | 0.000248 | 2.65 | 248
9600.021 | 0.000247 | 2.6667 | 247
9660.02 | 0.000246 | 2.6833 | 246
9720.052 | 0.000244 | 2.7 | 244
9780.052 | 0.000243 | 2.7167 | 243
9840.052 | 0.000241 | 2.7333 | 241
9900.019 | 0.000241 | 2.75 | 241
9960.019 | 0.000239 | 2.7667 | 239
10020.083 | 0.000238 | 2.7834 | 238
10080.05 | 0.000237 | 2.8 | 237
10140.05 | 0.000236 | 2.8167 | 236
10200.018 | 0.000235 | 2.8333 | 235
10260.018 | 0.000235 | 2.85 | 235
10320.017 | 0.000234 | 2.8667 | 234
10380.049 | 0.000234 | 2.8833 | 234
10440.049 | 0.000232 | 2.9 | 232
10500.048 | 0.000232 | 2.9167 | 232
10560.016 | 0.000233 | 2.9333 | 233
10620.016 | 0.000231 | 2.95 | 231
10680.048 | 0.00023 | 2.9667 | 230
10740.047 | 0.00023 | 2.9833 | 230
10800.047 | 0.000229 | 3 | 229
10860.015 | 0.000229 | 3.0167 | 229
10920.015 | 0.000226 | 3.0333 | 226
10980.014 | 0.000226 | 3.05 | 226
11040.046 | 0.000226 | 3.0667 | 226
11100.046 | 0.000224 | 3.0833 | 224
11160.046 | 0.000223 | 3.1 | 223
11220.013 | 0.000221 | 3.1167 | 221
11280.013 | 0.000219 | 3.1333 | 219
11340.045 | 0.00022 | 3.15 | 220
11400.044 | 0.00022 | 3.1667 | 220
11460.044 | 0.00022 | 3.1833 | 220
11520.012 | 0.000219 | 3.2 | 219
11580.012 | 0.00022 | 3.2167 | 220
11640.011 | 0.00022 | 3.2333 | 220
11700.043 | 0.000218 | 3.25 | 218
11760.043 | 0.000216 | 3.2667 | 216
11820.011 | 0.000217 | 3.2833 | 217
11880.01 | 0.000216 | 3.3 | 216
11940.01 | 0.000216 | 3.3167 | 216
12000.041 | 0.000215 | 3.3333 | 215
12060.042 | 0.000215 | 3.35 | 215
12120.041 | 0.000214 | 3.3667 | 214
12180.009 | 0.000214 | 3.3833 | 214
12240.008 | 0.000214 | 3.4 | 214
12300.008 | 0.000213 | 3.4167 | 213
12360.04 | 0.000211 | 3.4333 | 211
12420.04 | 0.000211 | 3.45 | 211
12480.007 | 0.000209 | 3.4667 | 209
12540.007 | 0.000208 | 3.4833 | 208
12600.007 | 0.000207 | 3.5 | 207
12660.039 | 0.000206 | 3.5167 | 206
12720.038 | 0.000205 | 3.5333 | 205
12780.038 | 0.000203 | 3.55 | 203
12840.006 | 0.000203 | 3.5667 | 203
12900.006 | 0.000202 | 3.5833 | 202
12960.069 | 0.000201 | 3.6 | 201
13020.037 | 0.000201 | 3.6167 | 201
13080.037 | 0.0002 | 3.6333 | 200
13140.004 | 0.0002 | 3.65 | 200
13200.004 | 0.000198 | 3.6667 | 198
13260.004 | 0.000197 | 3.6833 | 197
13320.036 | 0.000197 | 3.7 | 197
13380.035 | 0.000197 | 3.7167 | 197
13440.035 | 0.000196 | 3.7333 | 196
13500.003 | 0.000195 | 3.75 | 195
13560.003 | 0.000195 | 3.7667 | 195
13620.066 | 0.000195 | 3.7834 | 195
13680.034 | 0.000194 | 3.8 | 194
13740.034 | 0.000195 | 3.8167 | 195
13800.002 | 0.000194 | 3.8333 | 194
13860.001 | 0.000194 | 3.85 | 194
13920.001 | 0.000193 | 3.8667 | 193
13980.032 | 0.000193 | 3.8833 | 193
14040.032 | 0.000194 | 3.9 | 194