## 842699_14
;PC Software:StarLab Version 3,20 Build 9
! ******* Warning: Do not modify this file, Changes may prevent ********
! ******* the StarLab Log reader from opening the file correctly, ********
;Logged:06/11/2020 at 12:56:05
;File Version:5
;Graph Mode:Merge
;Graph Type:Line
;Notes:
;Channel A:Vega Photodiode PD300-IR (s/n:842699) VG2,44 (s/n:848861)
;Channel A:Details
;Name:PD300-IR
;Graph Color:RGB(14,104,168) |  |  | 0111-2020-11-07-DWDM-V-R-D
;Units:W |  |  | zdroj: TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-26, 1,25GB/s DWDM 80km 1556,55nm DDM
;Settings:Measuring:Power |  |  | zdroj – patch – DWDM – patch – FC – patch – FC – patch - senzorické vlákno – FC - lineárny polarizátor - VEGA
;Settings:Wavelength:977
;Settings:Range:3,00mW |  |  | Teplotný zdroj - NIČ
;Settings:Filter:OUT |  |  | Celková doba je 24hod, Teplota v miestnosti je 24 °C
;Channel A:Statistics
;Min:102,0uW
;Max:165,0uW
;Average:142,9uW
;Std,Dev,:21,74uW
;Overrange:0
;--------------------
;First Pulse Arrived : 06/11/2020 at 12:56:05,407000
Timestamp | Channel A | Hod | μW
0 | 0.000148 | 0 | 148
60 | 0.000158 | 0.016667 | 158
120 | 0.000158 | 0.033333 | 158
180.032 | 0.000157 | 0.050009 | 157
240.031 | 0.000155 | 0.066675 | 155
300.031 | 0.000152 | 0.083342 | 152
360.063 | 0.00015 | 0.10002 | 150
420.063 | 0.000148 | 0.11668 | 148
480.063 | 0.000147 | 0.13335 | 147
540.031 | 0.000145 | 0.15001 | 145
600.031 | 0.000143 | 0.16668 | 143
660.095 | 0.000143 | 0.18336 | 143
720.062 | 0.000142 | 0.20002 | 142
780.062 | 0.000141 | 0.21668 | 141
840.03 | 0.00014 | 0.23334 | 140
900.03 | 0.000139 | 0.25001 | 139
960.03 | 0.000138 | 0.26667 | 138
1020.061 | 0.000136 | 0.28335 | 136
1080.061 | 0.000135 | 0.30002 | 135
1140.061 | 0.000134 | 0.31668 | 134
1200.029 | 0.000134 | 0.33334 | 134
1260.029 | 0.000133 | 0.35001 | 133
1320.093 | 0.000132 | 0.36669 | 132
1380.061 | 0.000131 | 0.38335 | 131
1440.061 | 0.000131 | 0.40002 | 131
1500.029 | 0.00013 | 0.41667 | 130
1560.028 | 0.000129 | 0.43334 | 129
1620.028 | 0.000129 | 0.45001 | 129
1680.06 | 0.000129 | 0.46668 | 129
1740.06 | 0.000127 | 0.48335 | 127
1800.06 | 0.000126 | 0.50002 | 126
1860.028 | 0.000125 | 0.51667 | 125
1920.027 | 0.000125 | 0.53334 | 125
1980.059 | 0.000125 | 0.55002 | 125
2040.059 | 0.000124 | 0.56668 | 124
2100.059 | 0.000123 | 0.58335 | 123
2160.027 | 0.000122 | 0.60001 | 122
2220.027 | 0.000122 | 0.61667 | 122
2280.027 | 0.000121 | 0.63334 | 121
2340.058 | 0.000121 | 0.65002 | 121
2400.058 | 0.00012 | 0.66668 | 120
2460.058 | 0.000119 | 0.68335 | 119
2520.026 | 0.000119 | 0.70001 | 119
2580.026 | 0.000119 | 0.71667 | 119
2640.058 | 0.000119 | 0.73335 | 119
2700.058 | 0.000119 | 0.75002 | 119
2760.057 | 0.000119 | 0.76668 | 119
2820.025 | 0.000119 | 0.78334 | 119
2880.025 | 0.000118 | 0.80001 | 118
2940.025 | 0.000118 | 0.81667 | 118
3000.057 | 0.000118 | 0.83335 | 118
3060.056 | 0.000117 | 0.85002 | 117
3120.024 | 0.000117 | 0.86667 | 117
3180.024 | 0.000116 | 0.88334 | 116
3240.024 | 0.000116 | 0.90001 | 116
3300.056 | 0.000116 | 0.91668 | 116
3360.056 | 0.000116 | 0.93335 | 116
3420.056 | 0.000116 | 0.95002 | 116
3480.024 | 0.000116 | 0.96667 | 116
3540.023 | 0.000115 | 0.98334 | 115
3600.023 | 0.000115 | 1 | 115
3660.055 | 0.000114 | 1.0167 | 114
3720.055 | 0.000114 | 1.0333 | 114
3780.023 | 0.000114 | 1.05 | 114
3840.022 | 0.000113 | 1.0667 | 113
3900.022 | 0.000113 | 1.0833 | 113
3960.054 | 0.000113 | 1.1 | 113
4020.054 | 0.000113 | 1.1167 | 113
4080.054 | 0.000113 | 1.1333 | 113
4140.022 | 0.000112 | 1.15 | 112
4200.022 | 0.000112 | 1.1667 | 112
4260.086 | 0.000111 | 1.1834 | 111
4320.053 | 0.000111 | 1.2 | 111
4380.053 | 0.000111 | 1.2167 | 111
4440.021 | 0.000111 | 1.2333 | 111
4500.021 | 0.000111 | 1.25 | 111
4560.021 | 0.000111 | 1.2667 | 111
4620.053 | 0.000111 | 1.2833 | 111
4680.052 | 0.00011 | 1.3 | 110
4740.052 | 0.00011 | 1.3167 | 110
4800.02 | 0.000109 | 1.3333 | 109
4860.02 | 0.000109 | 1.35 | 109
4920.084 | 0.000109 | 1.3667 | 109
4980.052 | 0.000109 | 1.3833 | 109
5040.052 | 0.000109 | 1.4 | 109
5100.019 | 0.000108 | 1.4167 | 108
5160.019 | 0.000108 | 1.4333 | 108
5220.018 | 0.000108 | 1.45 | 108
5280.051 | 0.000108 | 1.4667 | 108
5340.051 | 0.000108 | 1.4833 | 108
5400.051 | 0.000108 | 1.5 | 108
5460.019 | 0.000107 | 1.5167 | 107
5520.018 | 0.000107 | 1.5333 | 107
5580.05 | 0.000108 | 1.55 | 108
5640.05 | 0.000108 | 1.5667 | 108
5700.05 | 0.000108 | 1.5833 | 108
5760.018 | 0.000107 | 1.6 | 107
5820.018 | 0.000107 | 1.6167 | 107
5880.017 | 0.000107 | 1.6333 | 107
5940.049 | 0.000106 | 1.65 | 106
6000.049 | 0.000106 | 1.6667 | 106
6060.049 | 0.000106 | 1.6833 | 106
6120.017 | 0.000106 | 1.7 | 106
6180.017 | 0.000106 | 1.7167 | 106
6240.049 | 0.000105 | 1.7333 | 105
6300.048 | 0.000105 | 1.75 | 105
6360.048 | 0.000105 | 1.7667 | 105
6420.016 | 0.000105 | 1.7833 | 105
6480.016 | 0.000105 | 1.8 | 105
6540.016 | 0.000105 | 1.8167 | 105
6600.048 | 0.000105 | 1.8333 | 105
6660.048 | 0.000104 | 1.85 | 104
6720.015 | 0.000104 | 1.8667 | 104
6780.015 | 0.000104 | 1.8833 | 104
6840.015 | 0.000104 | 1.9 | 104
6900.047 | 0.000104 | 1.9167 | 104
6960.047 | 0.000104 | 1.9333 | 104
7020.047 | 0.000104 | 1.95 | 104
7080.015 | 0.000103 | 1.9667 | 103
7140.014 | 0.000103 | 1.9833 | 103
7200.014 | 0.000103 | 2 | 103
7260.046 | 0.000103 | 2.0167 | 103
7320.046 | 0.000103 | 2.0333 | 103
7380.014 | 0.000103 | 2.05 | 103
7440.014 | 0.000102 | 2.0667 | 102
7500.013 | 0.000102 | 2.0833 | 102
7560.045 | 0.000102 | 2.1 | 102
7620.045 | 0.000102 | 2.1167 | 102
7680.045 | 0.000102 | 2.1333 | 102
7740.013 | 0.000102 | 2.15 | 102
7800.012 | 0.000102 | 2.1667 | 102
7860.077 | 0.000102 | 2.1834 | 102
7920.044 | 0.000102 | 2.2 | 102
7980.044 | 0.000102 | 2.2167 | 102
8040.012 | 0.000103 | 2.2333 | 103
8100.012 | 0.000102 | 2.25 | 102
8160.011 | 0.000103 | 2.2667 | 103
8220.044 | 0.000103 | 2.2833 | 103
8280.044 | 0.000103 | 2.3 | 103
8340.043 | 0.000103 | 2.3167 | 103
8400.011 | 0.000103 | 2.3333 | 103
8460.011 | 0.000103 | 2.35 | 103
8520.075 | 0.000103 | 2.3667 | 103
8580.043 | 0.000103 | 2.3833 | 103
8640.043 | 0.000103 | 2.4 | 103
8700.01 | 0.000103 | 2.4167 | 103
8760.01 | 0.000103 | 2.4333 | 103
8820.01 | 0.000103 | 2.45 | 103
8880.042 | 0.000102 | 2.4667 | 102
8940.042 | 0.000102 | 2.4833 | 102
9000.041 | 0.000102 | 2.5 | 102
9060.01 | 0.000102 | 2.5167 | 102
9120.01 | 0.000102 | 2.5333 | 102
9180.073 | 0.000102 | 2.55 | 102
9240.041 | 0.000102 | 2.5667 | 102
9300.041 | 0.000102 | 2.5833 | 102
9360.009 | 0.000102 | 2.6 | 102
9420.009 | 0.000102 | 2.6167 | 102
9480.008 | 0.000102 | 2.6333 | 102
9540.04 | 0.000102 | 2.65 | 102
9600.04 | 0.000103 | 2.6667 | 103
9660.04 | 0.000102 | 2.6833 | 102
9720.008 | 0.000102 | 2.7 | 102
9780.008 | 0.000102 | 2.7167 | 102
9840.04 | 0.000102 | 2.7333 | 102
9900.039 | 0.000102 | 2.75 | 102
9960.039 | 0.000102 | 2.7667 | 102
10020.007 | 0.000102 | 2.7833 | 102
10080.007 | 0.000102 | 2.8 | 102
10140.006 | 0.000102 | 2.8167 | 102
10200.039 | 0.000102 | 2.8333 | 102
10260.039 | 0.000102 | 2.85 | 102
10320.006 | 0.000102 | 2.8667 | 102
10380.006 | 0.000102 | 2.8833 | 102
10440.006 | 0.000102 | 2.9 | 102
10500.038 | 0.000102 | 2.9167 | 102
10560.038 | 0.000102 | 2.9333 | 102
10620.038 | 0.000103 | 2.95 | 103
10680.006 | 0.000103 | 2.9667 | 103
10740.005 | 0.000103 | 2.9833 | 103
10800.005 | 0.000103 | 3 | 103
10860.037 | 0.000103 | 3.0167 | 103
10920.037 | 0.000103 | 3.0333 | 103
10980.005 | 0.000104 | 3.05 | 104
11040.005 | 0.000104 | 3.0667 | 104
11100.004 | 0.000104 | 3.0833 | 104
11160.036 | 0.000104 | 3.1 | 104
11220.036 | 0.000104 | 3.1167 | 104
11280.036 | 0.000104 | 3.1333 | 104
11340.004 | 0.000105 | 3.15 | 105
11400.004 | 0.000105 | 3.1667 | 105
11460.068 | 0.000105 | 3.1834 | 105
11520.035 | 0.000105 | 3.2 | 105
11580.035 | 0.000106 | 3.2167 | 106
11640.003 | 0.000105 | 3.2333 | 105
11700.003 | 0.000106 | 3.25 | 106
11760.003 | 0.000106 | 3.2667 | 106
11820.034 | 0.000106 | 3.2833 | 106
11880.034 | 0.000106 | 3.3 | 106
11940.034 | 0.000106 | 3.3167 | 106
12000.002 | 0.000106 | 3.3333 | 106
12060.002 | 0.000106 | 3.35 | 106
12120.066 | 0.000107 | 3.3667 | 107
12180.034 | 0.000107 | 3.3833 | 107
12240.034 | 0.000107 | 3.4 | 107
12300.001 | 0.000106 | 3.4167 | 106
12360.001 | 0.000107 | 3.4333 | 107
12420.001 | 0.000107 | 3.45 | 107
12480.033 | 0.000107 | 3.4667 | 107
12540.033 | 0.000107 | 3.4833 | 107
12600.033 | 0.000107 | 3.5 | 107
12660.001 | 0.000107 | 3.5167 | 107
12720 | 0.000107 | 3.5333 | 107
12780.032 | 0.000107 | 3.55 | 107
12840.032 | 0.000107 | 3.5667 | 107
12900.032 | 0.000107 | 3.5833 | 107
12960 | 0.000107 | 3.6 | 107
13020 | 0.000107 | 3.6167 | 107
13080.063 | 0.000107 | 3.6334 | 107
13140.031 | 0.000107 | 3.65 | 107
13200.031 | 0.000106 | 3.6667 | 106
13260.031 | 0.000107 | 3.6833 | 107
13320.063 | 0.000107 | 3.7 | 107
13380.063 | 0.000107 | 3.7167 | 107
13440.031 | 0.000106 | 3.7333 | 106
13500.03 | 0.000106 | 3.75 | 106
13560.03 | 0.000106 | 3.7667 | 106
13620.062 | 0.000106 | 3.7834 | 106
13680.062 | 0.000106 | 3.8 | 106
13740.062 | 0.000106 | 3.8167 | 106
13800.03 | 0.000106 | 3.8333 | 106
13860.029 | 0.000106 | 3.85 | 106
13920.093 | 0.000106 | 3.8667 | 106
13980.061 | 0.000106 | 3.8834 | 106
14040.061 | 0.000106 | 3.9 | 106
14100.029 | 0.000106 | 3.9167 | 106
14160.028 | 0.000106 | 3.9333 | 106
14220.028 | 0.000106 | 3.95 | 106
14280.06 | 0.000106 | 3.9667 | 106
14340.06 | 0.000106 | 3.9833 | 106
14400.06 | 0.000106 | 4 | 106
14460.028 | 0.000106 | 4.0167 | 106
14520.028 | 0.000106 | 4.0333 | 106
14580.092 | 0.000106 | 4.05 | 106
14640.06 | 0.000106 | 4.0667 | 106
14700.059 | 0.000106 | 4.0833 | 106
14760.027 | 0.000106 | 4.1 | 106
14820.027 | 0.000106 | 4.1167 | 106
14880.027 | 0.000106 | 4.1333 | 106
14940.059 | 0.000106 | 4.15 | 106
15000.059 | 0.000106 | 4.1667 | 106
15060.058 | 0.000106 | 4.1833 | 106
15120.026 | 0.000106 | 4.2 | 106
15180.026 | 0.000107 | 4.2167 | 107
15240.058 | 0.000107 | 4.2333 | 107
15300.058 | 0.000107 | 4.25 | 107
15360.058 | 0.000107 | 4.2667 | 107
15420.026 | 0.000107 | 4.2833 | 107
15480.025 | 0.000107 | 4.3 | 107
15540.025 | 0.000107 | 4.3167 | 107
15600.057 | 0.000107 | 4.3333 | 107
15660.057 | 0.000107 | 4.35 | 107
15720.057 | 0.000107 | 4.3667 | 107
15780.025 | 0.000107 | 4.3833 | 107
15840.025 | 0.000107 | 4.4 | 107
15900.056 | 0.000108 | 4.4167 | 108
15960.056 | 0.000108 | 4.4333 | 108
16020.056 | 0.000108 | 4.45 | 108
16080.024 | 0.000108 | 4.4667 | 108
16140.024 | 0.000108 | 4.4833 | 108
16200.023 | 0.000108 | 4.5 | 108
16260.055 | 0.000108 | 4.5167 | 108
16320.055 | 0.000108 | 4.5333 | 108
16380.023 | 0.000108 | 4.55 | 108
16440.022 | 0.000108 | 4.5667 | 108
16500.023 | 0.000108 | 4.5833 | 108
16560.055 | 0.000108 | 4.6 | 108
16620.055 | 0.000109 | 4.6167 | 109
16680.054 | 0.000109 | 4.6333 | 109
16740.022 | 0.000109 | 4.65 | 109
16800.022 | 0.000109 | 4.6667 | 109
16860.022 | 0.000108 | 4.6833 | 108
16920.054 | 0.000109 | 4.7 | 109
16980.054 | 0.000108 | 4.7167 | 108
17040.021 | 0.000108 | 4.7333 | 108
17100.021 | 0.000108 | 4.75 | 108
17160.021 | 0.000109 | 4.7667 | 109
17220.053 | 0.000109 | 4.7833 | 109
17280.053 | 0.000109 | 4.8 | 109
17340.053 | 0.000108 | 4.8167 | 108
17400.02 | 0.000108 | 4.8333 | 108
17460.02 | 0.000108 | 4.85 | 108
17520.084 | 0.000108 | 4.8667 | 108
17580.052 | 0.000108 | 4.8833 | 108
17640.052 | 0.000108 | 4.9 | 108
17700.02 | 0.000108 | 4.9167 | 108
17760.02 | 0.000108 | 4.9333 | 108
17820.02 | 0.000108 | 4.95 | 108
17880.051 | 0.000108 | 4.9667 | 108
17940.051 | 0.000108 | 4.9833 | 108
18000.051 | 0.000108 | 5 | 108
18060.019 | 0.000109 | 5.0167 | 109
18120.019 | 0.000109 | 5.0333 | 109
18180.083 | 0.000109 | 5.05 | 109
18240.051 | 0.000109 | 5.0667 | 109
18300.05 | 0.000109 | 5.0833 | 109
18360.018 | 0.000109 | 5.1 | 109
18420.018 | 0.00011 | 5.1167 | 110
18480.018 | 0.00011 | 5.1333 | 110
18540.05 | 0.00011 | 5.15 | 110
18600.05 | 0.00011 | 5.1667 | 110
18660.049 | 0.00011 | 5.1833 | 110
18720.017 | 0.00011 | 5.2 | 110
18780.017 | 0.000111 | 5.2167 | 111
18840.049 | 0.000111 | 5.2333 | 111
18900.049 | 0.000111 | 5.25 | 111
18960.049 | 0.000111 | 5.2667 | 111
19020.017 | 0.00011 | 5.2833 | 110
19080.016 | 0.000111 | 5.3 | 111
19140.016 | 0.000111 | 5.3167 | 111
19200.048 | 0.000111 | 5.3333 | 111
19260.048 | 0.000112 | 5.35 | 112
19320.048 | 0.000111 | 5.3667 | 111
19380.016 | 0.000112 | 5.3833 | 112
19440.016 | 0.000112 | 5.4 | 112
19500.047 | 0.000112 | 5.4167 | 112
19560.047 | 0.000112 | 5.4333 | 112
19620.047 | 0.000112 | 5.45 | 112
19680.015 | 0.000112 | 5.4667 | 112
19740.015 | 0.000112 | 5.4833 | 112
19800.015 | 0.000113 | 5.5 | 113
19860.046 | 0.000113 | 5.5167 | 113
19920.046 | 0.000113 | 5.5333 | 113
19980.014 | 0.000113 | 5.55 | 113
20040.014 | 0.000113 | 5.5667 | 113
20100.014 | 0.000113 | 5.5833 | 113
20160.046 | 0.000113 | 5.6 | 113
20220.046 | 0.000113 | 5.6167 | 113
20280.046 | 0.000113 | 5.6333 | 113
20340.013 | 0.000114 | 5.65 | 114
20400.013 | 0.000113 | 5.6667 | 113
20460.013 | 0.000113 | 5.6833 | 113
20520.045 | 0.000114 | 5.7 | 114
20580.045 | 0.000113 | 5.7167 | 113
20640.013 | 0.000114 | 5.7333 | 114
20700.012 | 0.000113 | 5.75 | 113
20760.012 | 0.000114 | 5.7667 | 114
20820.044 | 0.000114 | 5.7833 | 114
20880.044 | 0.000113 | 5.8 | 113
20940.044 | 0.000114 | 5.8167 | 114
21000.012 | 0.000114 | 5.8333 | 114
21060.012 | 0.000114 | 5.85 | 114
21120.075 | 0.000114 | 5.8667 | 114
21180.043 | 0.000114 | 5.8833 | 114
21240.043 | 0.000114 | 5.9 | 114
21300.011 | 0.000115 | 5.9167 | 115
21360.01 | 0.000115 | 5.9333 | 115
21420.011 | 0.000115 | 5.95 | 115
21480.042 | 0.000115 | 5.9667 | 115
21540.042 | 0.000115 | 5.9833 | 115
21600.042 | 0.000115 | 6 | 115
21660.01 | 0.000116 | 6.0167 | 116
21720.01 | 0.000115 | 6.0333 | 115
21780.073 | 0.000116 | 6.05 | 116
21840.042 | 0.000116 | 6.0667 | 116
21900.041 | 0.000116 | 6.0833 | 116
21960.009 | 0.000116 | 6.1 | 116
22020.009 | 0.000116 | 6.1167 | 116
22080.009 | 0.000117 | 6.1333 | 117
22140.041 | 0.000117 | 6.15 | 117
22200.041 | 0.000117 | 6.1667 | 117
22260.04 | 0.000117 | 6.1833 | 117
22320.008 | 0.000117 | 6.2 | 117
22380.008 | 0.000117 | 6.2167 | 117
22440.04 | 0.000117 | 6.2333 | 117
22500.04 | 0.000118 | 6.25 | 118
22560.039 | 0.000118 | 6.2667 | 118
22620.008 | 0.000117 | 6.2833 | 117
22680.007 | 0.000118 | 6.3 | 118
22740.007 | 0.000118 | 6.3167 | 118
22800.039 | 0.000118 | 6.3333 | 118
22860.039 | 0.000118 | 6.35 | 118
22920.039 | 0.000118 | 6.3667 | 118
22980.007 | 0.000118 | 6.3833 | 118
23040.007 | 0.000119 | 6.4 | 119
23100.038 | 0.000119 | 6.4167 | 119
23160.038 | 0.000119 | 6.4333 | 119
23220.038 | 0.000119 | 6.45 | 119
23280.006 | 0.000119 | 6.4667 | 119
23340.006 | 0.000119 | 6.4833 | 119
23400.006 | 0.000119 | 6.5 | 119
23460.038 | 0.000119 | 6.5167 | 119
23520.037 | 0.000119 | 6.5333 | 119
23580.005 | 0.000119 | 6.55 | 119
23640.005 | 0.00012 | 6.5667 | 120
23700.005 | 0.00012 | 6.5833 | 120
23760.037 | 0.00012 | 6.6 | 120
23820.037 | 0.00012 | 6.6167 | 120
23880.036 | 0.00012 | 6.6333 | 120
23940.004 | 0.000121 | 6.65 | 121
24000.004 | 0.000121 | 6.6667 | 121
24060.004 | 0.000121 | 6.6833 | 121
24120.036 | 0.000121 | 6.7 | 121
24180.036 | 0.000121 | 6.7167 | 121
24240.003 | 0.000121 | 6.7333 | 121
24300.003 | 0.000121 | 6.75 | 121
24360.003 | 0.000122 | 6.7667 | 122
24420.035 | 0.000122 | 6.7833 | 122
24480.035 | 0.000122 | 6.8 | 122
24540.035 | 0.000122 | 6.8167 | 122
24600.003 | 0.000122 | 6.8333 | 122
24660.002 | 0.000123 | 6.85 | 123
24720.066 | 0.000123 | 6.8667 | 123
24780.034 | 0.000123 | 6.8833 | 123
24840.034 | 0.000123 | 6.9 | 123
24900.001 | 0.000123 | 6.9167 | 123
24960.002 | 0.000123 | 6.9333 | 123
25020.002 | 0.000123 | 6.95 | 123
25080.033 | 0.000123 | 6.9667 | 123
25140.033 | 0.000123 | 6.9833 | 123
25200.033 | 0.000123 | 7 | 123
25260.001 | 0.000124 | 7.0167 | 124
25320.001 | 0.000124 | 7.0333 | 124
25380.065 | 0.000124 | 7.05 | 124
25440.033 | 0.000124 | 7.0667 | 124
25500.032 | 0.000124 | 7.0833 | 124
25560 | 0.000124 | 7.1 | 124
25620 | 0.000124 | 7.1167 | 124
25680 | 0.000124 | 7.1333 | 124
25740.032 | 0.000124 | 7.15 | 124
25800.031 | 0.000124 | 7.1667 | 124
25860.031 | 0.000125 | 7.1833 | 125
25920.063 | 0.000125 | 7.2 | 125
25980.063 | 0.000125 | 7.2167 | 125
26040.031 | 0.000125 | 7.2333 | 125
26100.031 | 0.000125 | 7.25 | 125
26160.03 | 0.000125 | 7.2667 | 125
26220.063 | 0.000125 | 7.2834 | 125
26280.062 | 0.000125 | 7.3 | 125
26340.062 | 0.000125 | 7.3167 | 125
26400.03 | 0.000126 | 7.3333 | 126
26460.03 | 0.000126 | 7.35 | 126
26520.03 | 0.000127 | 7.3667 | 127
26580.062 | 0.000126 | 7.3834 | 126
26640.062 | 0.000127 | 7.4 | 127
26700.029 | 0.000127 | 7.4167 | 127
26760.029 | 0.000127 | 7.4333 | 127
26820.029 | 0.000127 | 7.45 | 127
26880.061 | 0.000128 | 7.4667 | 128
26940.061 | 0.000128 | 7.4834 | 128
27000.06 | 0.000128 | 7.5 | 128
27060.028 | 0.000129 | 7.5167 | 129
27120.028 | 0.000129 | 7.5333 | 129
27180.092 | 0.000129 | 7.55 | 129
27240.06 | 0.000129 | 7.5667 | 129
27300.06 | 0.000129 | 7.5834 | 129
27360.027 | 0.00013 | 7.6 | 130
27420.028 | 0.00013 | 7.6167 | 130
27480.027 | 0.00013 | 7.6333 | 130
27540.059 | 0.00013 | 7.65 | 130
27600.059 | 0.000131 | 7.6667 | 131
27660.059 | 0.000131 | 7.6833 | 131
27720.027 | 0.000139 | 7.7 | 139
27780.026 | 0.000139 | 7.7167 | 139
27840.091 | 0.000139 | 7.7334 | 139
27900.058 | 0.000139 | 7.75 | 139
27960.058 | 0.000139 | 7.7667 | 139
28020.026 | 0.00014 | 7.7833 | 140
28080.026 | 0.000139 | 7.8 | 139
28140.026 | 0.00014 | 7.8167 | 140
28200.058 | 0.00014 | 7.8333 | 140
28260.057 | 0.00014 | 7.85 | 140
28320.057 | 0.00014 | 7.8667 | 140
28380.025 | 0.00014 | 7.8833 | 140
28440.025 | 0.000141 | 7.9 | 141
28500.057 | 0.000141 | 7.9167 | 141
28560.057 | 0.000141 | 7.9333 | 141
28620.057 | 0.000141 | 7.95 | 141
28680.024 | 0.000141 | 7.9667 | 141
28740.024 | 0.000141 | 7.9833 | 141
28800.024 | 0.000142 | 8 | 142
28860.056 | 0.000142 | 8.0167 | 142
28920.056 | 0.000142 | 8.0333 | 142
28980.056 | 0.000143 | 8.05 | 143
29040.023 | 0.000143 | 8.0667 | 143
29100.023 | 0.000143 | 8.0833 | 143
29160.055 | 0.000143 | 8.1 | 143
29220.055 | 0.000143 | 8.1167 | 143
29280.055 | 0.000143 | 8.1333 | 143
29340.023 | 0.000143 | 8.15 | 143
29400.023 | 0.000144 | 8.1667 | 144
29460.022 | 0.000143 | 8.1833 | 143
29520.054 | 0.000143 | 8.2 | 143
29580.054 | 0.000144 | 8.2167 | 144
29640.022 | 0.000144 | 8.2333 | 144
29700.022 | 0.000144 | 8.25 | 144
29760.022 | 0.000145 | 8.2667 | 145
29820.054 | 0.000145 | 8.2833 | 145
29880.053 | 0.000145 | 8.3 | 145
29940.053 | 0.000145 | 8.3167 | 145
30000.021 | 0.000145 | 8.3333 | 145
30060.021 | 0.000145 | 8.35 | 145
30120.084 | 0.000146 | 8.3667 | 146
30180.052 | 0.000145 | 8.3833 | 145
30240.053 | 0.000145 | 8.4 | 145
30300.02 | 0.000146 | 8.4167 | 146
30360.02 | 0.000146 | 8.4333 | 146
30420.02 | 0.000146 | 8.45 | 146
30480.052 | 0.000146 | 8.4667 | 146
30540.052 | 0.000146 | 8.4833 | 146
30600.051 | 0.000146 | 8.5 | 146
30660.019 | 0.000146 | 8.5167 | 146
30720.019 | 0.000146 | 8.5333 | 146
30780.083 | 0.000147 | 8.55 | 147
30840.051 | 0.000147 | 8.5667 | 147
30900.051 | 0.000147 | 8.5833 | 147
30960.019 | 0.000147 | 8.6 | 147
31020.018 | 0.000147 | 8.6167 | 147
31080.018 | 0.000147 | 8.6333 | 147
31140.05 | 0.000147 | 8.65 | 147
31200.05 | 0.000147 | 8.6667 | 147
31260.05 | 0.000148 | 8.6833 | 148
31320.018 | 0.000148 | 8.7 | 148
31380.017 | 0.000148 | 8.7167 | 148
31440.081 | 0.000148 | 8.7334 | 148
31500.049 | 0.000155 | 8.75 | 155
31560.048 | 0.000158 | 8.7667 | 158
31620.017 | 0.000158 | 8.7833 | 158
31680.017 | 0.000158 | 8.8 | 158
31740.017 | 0.000158 | 8.8167 | 158
31800.048 | 0.000158 | 8.8333 | 158
31860.048 | 0.000158 | 8.85 | 158
31920.048 | 0.000158 | 8.8667 | 158
31980.016 | 0.000159 | 8.8833 | 159
32040.016 | 0.000159 | 8.9 | 159
32100.048 | 0.000159 | 8.9167 | 159
32160.048 | 0.000157 | 8.9333 | 157
32220.048 | 0.000157 | 8.95 | 157
32280.015 | 0.000157 | 8.9667 | 157
32340.015 | 0.000158 | 8.9833 | 158
32400.015 | 0.000157 | 9 | 157
32460.047 | 0.000158 | 9.0167 | 158
32520.047 | 0.000158 | 9.0333 | 158
32580.015 | 0.000158 | 9.05 | 158
32640.015 | 0.000157 | 9.0667 | 157
32700.014 | 0.000157 | 9.0833 | 157
32760.046 | 0.000158 | 9.1 | 158
32820.046 | 0.000158 | 9.1167 | 158
32880.046 | 0.000158 | 9.1333 | 158
32940.014 | 0.000158 | 9.15 | 158
33000.014 | 0.000158 | 9.1667 | 158
33060.013 | 0.000158 | 9.1833 | 158
33120.045 | 0.000158 | 9.2 | 158
33180.045 | 0.000158 | 9.2167 | 158
33240.013 | 0.000158 | 9.2333 | 158
33300.013 | 0.000158 | 9.25 | 158
33360.013 | 0.000158 | 9.2667 | 158
33420.045 | 0.000158 | 9.2833 | 158
33480.044 | 0.000159 | 9.3 | 159
33540.044 | 0.000159 | 9.3167 | 159
33600.012 | 0.000159 | 9.3333 | 159
33660.012 | 0.000159 | 9.35 | 159
33720.076 | 0.000159 | 9.3667 | 159
33780.044 | 0.000159 | 9.3833 | 159
33840.043 | 0.000159 | 9.4 | 159
33900.011 | 0.000159 | 9.4167 | 159
33960.011 | 0.000158 | 9.4333 | 158
34020.011 | 0.000158 | 9.45 | 158
34080.043 | 0.000159 | 9.4667 | 159
34140.043 | 0.000159 | 9.4833 | 159
34200.043 | 0.000159 | 9.5 | 159
34260.01 | 0.000158 | 9.5167 | 158
34320.01 | 0.000159 | 9.5333 | 159
34380.074 | 0.000159 | 9.55 | 159
34440.042 | 0.000159 | 9.5667 | 159
34500.042 | 0.000159 | 9.5833 | 159
34560.009 | 0.000159 | 9.6 | 159
34620.009 | 0.000159 | 9.6167 | 159
34680.009 | 0.000159 | 9.6333 | 159
34740.041 | 0.000159 | 9.65 | 159
34800.041 | 0.000159 | 9.6667 | 159
34860.041 | 0.000159 | 9.6833 | 159
34920.009 | 0.000159 | 9.7 | 159
34980.009 | 0.000159 | 9.7167 | 159
35040.072 | 0.000159 | 9.7334 | 159
35100.04 | 0.000159 | 9.75 | 159
35160.04 | 0.000159 | 9.7667 | 159
35220.008 | 0.00016 | 9.7833 | 160
35280.008 | 0.00016 | 9.8 | 160
35340.008 | 0.00016 | 9.8167 | 160
35400.039 | 0.00016 | 9.8333 | 160
35460.039 | 0.00016 | 9.85 | 160
35520.039 | 0.00016 | 9.8667 | 160
35580.007 | 0.00016 | 9.8833 | 160
35640.007 | 0.00016 | 9.9 | 160
35700.039 | 0.00016 | 9.9167 | 160
35760.039 | 0.00016 | 9.9333 | 160
35820.039 | 0.000159 | 9.95 | 159
35880.006 | 0.000159 | 9.9667 | 159
35940.006 | 0.000159 | 9.9833 | 159
36000.006 | 0.000159 | 10 | 159
36060.038 | 0.000159 | 10.0167 | 159
36120.038 | 0.00016 | 10.0333 | 160
36180.006 | 0.00016 | 10.05 | 160
36240.005 | 0.00016 | 10.0667 | 160
36300.005 | 0.00016 | 10.0833 | 160
36360.037 | 0.000159 | 10.1 | 159
36420.037 | 0.00016 | 10.1167 | 160
36480.037 | 0.000159 | 10.1333 | 159
36540.005 | 0.000159 | 10.15 | 159
36600.005 | 0.000159 | 10.1667 | 159
36660.004 | 0.000159 | 10.1833 | 159
36720.036 | 0.000159 | 10.2 | 159
36780.036 | 0.00016 | 10.2167 | 160
36840.004 | 0.00016 | 10.2333 | 160
36900.004 | 0.00016 | 10.25 | 160
36960.003 | 0.00016 | 10.2667 | 160
37020.035 | 0.00016 | 10.2833 | 160
37080.035 | 0.00016 | 10.3 | 160
37140.035 | 0.00016 | 10.3167 | 160
37200.003 | 0.00016 | 10.3333 | 160
37260.003 | 0.00016 | 10.35 | 160
37320.066 | 0.00016 | 10.3667 | 160
37380.035 | 0.00016 | 10.3833 | 160
37440.034 | 0.00016 | 10.4 | 160
37500.002 | 0.00016 | 10.4167 | 160
37560.002 | 0.000161 | 10.4333 | 161
37620.002 | 0.000161 | 10.45 | 161
37680.034 | 0.000161 | 10.4667 | 161
37740.034 | 0.000161 | 10.4833 | 161
37800.034 | 0.000161 | 10.5 | 161
37860.001 | 0.000161 | 10.5167 | 161
37920.001 | 0.000161 | 10.5333 | 161
37980.065 | 0.000161 | 10.55 | 161
38040.033 | 0.000161 | 10.5667 | 161
38100.033 | 0.000161 | 10.5833 | 161
38160.001 | 0.000161 | 10.6 | 161
38220.001 | 0.000161 | 10.6167 | 161
38280 | 0.000161 | 10.6333 | 161
38340.032 | 0.000161 | 10.65 | 161
38400.032 | 0.000161 | 10.6667 | 161
38460.032 | 0.000161 | 10.6833 | 161
38520 | 0.000161 | 10.7 | 161
38580 | 0.000161 | 10.7167 | 161
38640.031 | 0.000162 | 10.7333 | 162
38700.031 | 0.000162 | 10.75 | 162
38760.031 | 0.000162 | 10.7667 | 162
38820.063 | 0.000162 | 10.7834 | 162
38880.063 | 0.000161 | 10.8 | 161
38940.063 | 0.000162 | 10.8167 | 162
39000.03 | 0.000161 | 10.8333 | 161
39060.03 | 0.000162 | 10.85 | 162
39120.03 | 0.000162 | 10.8667 | 162
39180.062 | 0.000162 | 10.8834 | 162
39240.062 | 0.000162 | 10.9 | 162
39300.03 | 0.000162 | 10.9167 | 162
39360.03 | 0.000162 | 10.9333 | 162
39420.03 | 0.000163 | 10.95 | 163
39480.061 | 0.000162 | 10.9667 | 162
39540.061 | 0.000162 | 10.9834 | 162
39600.061 | 0.000162 | 11 | 162
39660.029 | 0.000162 | 11.0167 | 162
39720.028 | 0.000163 | 11.0333 | 163
39780.092 | 0.000163 | 11.05 | 163
39840.06 | 0.000163 | 11.0667 | 163
39900.06 | 0.000163 | 11.0833 | 163
39960.028 | 0.000163 | 11.1 | 163
40020.028 | 0.000163 | 11.1167 | 163
40080.028 | 0.000163 | 11.1333 | 163
40140.059 | 0.000163 | 11.15 | 163
40200.06 | 0.000163 | 11.1667 | 163
40260.059 | 0.000161 | 11.1833 | 161
40320.027 | 0.000162 | 11.2 | 162
40380.027 | 0.000161 | 11.2167 | 161
40440.091 | 0.000162 | 11.2334 | 162
40500.059 | 0.000162 | 11.25 | 162
40560.059 | 0.000162 | 11.2667 | 162
40620.027 | 0.000162 | 11.2833 | 162
40680.026 | 0.000162 | 11.3 | 162
40740.026 | 0.000162 | 11.3167 | 162
40800.058 | 0.000162 | 11.3333 | 162
40860.058 | 0.000162 | 11.35 | 162
40920.057 | 0.000162 | 11.3667 | 162
40980.025 | 0.000162 | 11.3833 | 162
41040.025 | 0.000162 | 11.4 | 162
41100.057 | 0.000162 | 11.4167 | 162
41160.057 | 0.000162 | 11.4333 | 162
41220.057 | 0.000162 | 11.45 | 162
41280.025 | 0.000162 | 11.4667 | 162
41340.025 | 0.000162 | 11.4833 | 162
41400.025 | 0.000162 | 11.5 | 162
41460.056 | 0.000162 | 11.5167 | 162
41520.056 | 0.000163 | 11.5333 | 163
41580.056 | 0.000163 | 11.55 | 163
41640.024 | 0.000163 | 11.5667 | 163
41700.023 | 0.000163 | 11.5833 | 163
41760.056 | 0.000163 | 11.6 | 163
41820.055 | 0.000162 | 11.6167 | 162
41880.055 | 0.000162 | 11.6333 | 162
41940.023 | 0.000163 | 11.65 | 163
42000.023 | 0.000163 | 11.6667 | 163
42060.023 | 0.000162 | 11.6833 | 162
42120.055 | 0.000163 | 11.7 | 163
42180.054 | 0.000163 | 11.7167 | 163
42240.022 | 0.000162 | 11.7333 | 162
42300.022 | 0.000162 | 11.75 | 162
42360.022 | 0.000162 | 11.7667 | 162
42420.054 | 0.000162 | 11.7833 | 162
42480.054 | 0.000162 | 11.8 | 162
42540.054 | 0.000162 | 11.8167 | 162
42600.022 | 0.000162 | 11.8333 | 162
42660.021 | 0.000162 | 11.85 | 162
42720.085 | 0.000162 | 11.8667 | 162
42780.053 | 0.000163 | 11.8833 | 163
42840.053 | 0.000163 | 11.9 | 163
42900.02 | 0.000163 | 11.9167 | 163
42960.021 | 0.000163 | 11.9333 | 163
43020.02 | 0.000163 | 11.95 | 163
43080.052 | 0.000163 | 11.9667 | 163
43140.052 | 0.000163 | 11.9833 | 163
43200.052 | 0.000163 | 12 | 163
43260.02 | 0.000163 | 12.0167 | 163
43320.02 | 0.000163 | 12.0333 | 163
43380.083 | 0.000163 | 12.05 | 163
43440.051 | 0.000164 | 12.0667 | 164
43500.051 | 0.000163 | 12.0833 | 163
43560.019 | 0.000163 | 12.1 | 163
43620.019 | 0.000163 | 12.1167 | 163
43680.019 | 0.000164 | 12.1333 | 164
43740.051 | 0.000164 | 12.15 | 164
43800.051 | 0.000163 | 12.1667 | 163
43860.05 | 0.000163 | 12.1833 | 163
43920.018 | 0.000164 | 12.2 | 164
43980.018 | 0.000163 | 12.2167 | 163
44040.082 | 0.000163 | 12.2334 | 163
44100.05 | 0.000164 | 12.25 | 164
44160.05 | 0.000164 | 12.2667 | 164
44220.017 | 0.000164 | 12.2833 | 164
44280.017 | 0.000163 | 12.3 | 163
44340.017 | 0.000163 | 12.3167 | 163
44400.049 | 0.000163 | 12.3333 | 163
44460.049 | 0.000164 | 12.35 | 164
44520.049 | 0.000163 | 12.3667 | 163
44580.016 | 0.000164 | 12.3833 | 164
44640.016 | 0.000164 | 12.4 | 164
44700.048 | 0.000164 | 12.4167 | 164
44760.048 | 0.000164 | 12.4333 | 164
44820.048 | 0.000164 | 12.45 | 164
44880.016 | 0.000164 | 12.4667 | 164
44940.015 | 0.000164 | 12.4833 | 164
45000.016 | 0.000164 | 12.5 | 164
45060.047 | 0.000164 | 12.5167 | 164
45120.047 | 0.000164 | 12.5333 | 164
45180.015 | 0.000164 | 12.55 | 164
45240.015 | 0.000164 | 12.5667 | 164
45300.015 | 0.000164 | 12.5833 | 164
45360.047 | 0.000164 | 12.6 | 164
45420.046 | 0.000164 | 12.6167 | 164
45480.046 | 0.000164 | 12.6333 | 164
45540.014 | 0.000164 | 12.65 | 164
45600.014 | 0.000164 | 12.6667 | 164
45660.014 | 0.000164 | 12.6833 | 164
45720.045 | 0.000164 | 12.7 | 164
45780.046 | 0.000164 | 12.7167 | 164
45840.013 | 0.000164 | 12.7333 | 164
45900.013 | 0.000164 | 12.75 | 164
45960.013 | 0.000164 | 12.7667 | 164
46020.045 | 0.000164 | 12.7833 | 164
46080.045 | 0.000164 | 12.8 | 164
46140.045 | 0.000164 | 12.8167 | 164
46200.013 | 0.000164 | 12.8333 | 164
46260.012 | 0.000164 | 12.85 | 164
46320.076 | 0.000164 | 12.8667 | 164
46380.044 | 0.000164 | 12.8833 | 164
46440.044 | 0.000164 | 12.9 | 164
46500.012 | 0.000164 | 12.9167 | 164
46560.012 | 0.000164 | 12.9333 | 164
46620.011 | 0.000164 | 12.95 | 164
46680.043 | 0.000164 | 12.9667 | 164
46740.043 | 0.000164 | 12.9833 | 164
46800.043 | 0.000164 | 13 | 164
46860.011 | 0.000164 | 13.0167 | 164
46920.011 | 0.000164 | 13.0333 | 164
46980.074 | 0.000164 | 13.05 | 164
47040.042 | 0.000164 | 13.0667 | 164
47100.042 | 0.000164 | 13.0833 | 164
47160.01 | 0.000164 | 13.1 | 164
47220.01 | 0.000164 | 13.1167 | 164
47280.01 | 0.000164 | 13.1333 | 164
47340.042 | 0.000164 | 13.15 | 164
47400.041 | 0.000164 | 13.1667 | 164
47460.041 | 0.000164 | 13.1833 | 164
47520.009 | 0.000164 | 13.2 | 164
47580.009 | 0.000164 | 13.2167 | 164
47640.041 | 0.000164 | 13.2333 | 164
47700.041 | 0.000164 | 13.25 | 164
47760.041 | 0.000165 | 13.2667 | 165
47820.008 | 0.000165 | 13.2833 | 165
47880.008 | 0.000165 | 13.3 | 165
47940.008 | 0.000164 | 13.3167 | 164
48000.04 | 0.000164 | 13.3333 | 164
48060.04 | 0.000164 | 13.35 | 164
48120.04 | 0.000164 | 13.3667 | 164
48180.008 | 0.000164 | 13.3833 | 164
48240.007 | 0.000164 | 13.4 | 164
48300.039 | 0.000164 | 13.4167 | 164
48360.039 | 0.000165 | 13.4333 | 165
48420.039 | 0.000165 | 13.45 | 165
48480.007 | 0.000164 | 13.4667 | 164
48540.006 | 0.000164 | 13.4833 | 164
48600.006 | 0.000165 | 13.5 | 165
48660.038 | 0.000164 | 13.5167 | 164
48720.038 | 0.000165 | 13.5333 | 165
48780.006 | 0.000165 | 13.55 | 165
48840.006 | 0.000165 | 13.5667 | 165
48900.006 | 0.000165 | 13.5833 | 165
48960.038 | 0.000164 | 13.6 | 164
49020.037 | 0.000165 | 13.6167 | 165
49080.037 | 0.000165 | 13.6333 | 165
49140.005 | 0.000165 | 13.65 | 165
49200.005 | 0.000164 | 13.6667 | 164
49260.069 | 0.000164 | 13.6834 | 164
49320.037 | 0.000165 | 13.7 | 165
49380.037 | 0.000164 | 13.7167 | 164
49440.004 | 0.000164 | 13.7333 | 164
49500.004 | 0.000164 | 13.75 | 164
49560.004 | 0.000164 | 13.7667 | 164
49620.036 | 0.000164 | 13.7833 | 164
49680.036 | 0.000164 | 13.8 | 164
49740.036 | 0.000164 | 13.8167 | 164
49800.004 | 0.000164 | 13.8333 | 164
49860.003 | 0.000164 | 13.85 | 164
49920.067 | 0.000164 | 13.8667 | 164
49980.035 | 0.000164 | 13.8833 | 164
50040.035 | 0.000164 | 13.9 | 164
50100.003 | 0.000164 | 13.9167 | 164
50160.002 | 0.000164 | 13.9333 | 164
50220.003 | 0.000164 | 13.95 | 164
50280.034 | 0.000164 | 13.9667 | 164
50340.034 | 0.000164 | 13.9833 | 164
50400.034 | 0.000164 | 14 | 164
50460.002 | 0.000164 | 14.0167 | 164
50520.002 | 0.000164 | 14.0333 | 164
50580.066 | 0.000164 | 14.05 | 164
50640.033 | 0.000164 | 14.0667 | 164
50700.033 | 0.000165 | 14.0833 | 165
50760.001 | 0.000164 | 14.1 | 164
50820.001 | 0.000164 | 14.1167 | 164
50880.001 | 0.000164 | 14.1333 | 164
50940.032 | 0.000164 | 14.15 | 164
51000.033 | 0.000164 | 14.1667 | 164
51060.032 | 0.000164 | 14.1833 | 164
51120 | 0.000164 | 14.2 | 164
51180 | 0.000164 | 14.2167 | 164
51240.032 | 0.000164 | 14.2333 | 164
51300.031 | 0.000164 | 14.25 | 164
51360.032 | 0.000164 | 14.2667 | 164
51420.063 | 0.000164 | 14.2834 | 164
51480.063 | 0.000164 | 14.3 | 164
51540.063 | 0.000164 | 14.3167 | 164
51600.031 | 0.000164 | 14.3333 | 164
51660.03 | 0.000164 | 14.35 | 164
51720.095 | 0.000164 | 14.3667 | 164
51780.062 | 0.000164 | 14.3834 | 164
51840.062 | 0.000164 | 14.4 | 164
51900.03 | 0.000164 | 14.4167 | 164
51960.03 | 0.000164 | 14.4333 | 164
52020.03 | 0.000164 | 14.45 | 164
52080.062 | 0.000163 | 14.4667 | 163
52140.062 | 0.000163 | 14.4834 | 163
52200.061 | 0.000163 | 14.5 | 163
52260.029 | 0.000163 | 14.5167 | 163
52320.029 | 0.000163 | 14.5333 | 163
52380.093 | 0.000163 | 14.55 | 163
52440.061 | 0.000163 | 14.5667 | 163
52500.061 | 0.000162 | 14.5834 | 162
52560.029 | 0.000162 | 14.6 | 162
52620.028 | 0.000162 | 14.6167 | 162
52680.028 | 0.000162 | 14.6333 | 162
52740.06 | 0.000162 | 14.65 | 162
52800.06 | 0.000162 | 14.6667 | 162
52860.06 | 0.000162 | 14.6833 | 162
52920.028 | 0.000162 | 14.7 | 162
52980.028 | 0.000162 | 14.7167 | 162
53040.059 | 0.000163 | 14.7333 | 163
53100.059 | 0.000163 | 14.75 | 163
53160.059 | 0.000163 | 14.7667 | 163
53220.027 | 0.000163 | 14.7833 | 163
53280.027 | 0.000163 | 14.8 | 163
53340.027 | 0.000163 | 14.8167 | 163
53400.058 | 0.000162 | 14.8333 | 162
53460.058 | 0.000162 | 14.85 | 162
53520.058 | 0.000162 | 14.8667 | 162
53580.026 | 0.000162 | 14.8833 | 162
53640.026 | 0.000162 | 14.9 | 162
53700.057 | 0.000162 | 14.9167 | 162
53760.057 | 0.000162 | 14.9333 | 162
53820.057 | 0.000162 | 14.95 | 162
53880.025 | 0.000162 | 14.9667 | 162
53940.025 | 0.000162 | 14.9833 | 162
54000.025 | 0.000162 | 15 | 162
54060.057 | 0.000162 | 15.0167 | 162
54120.057 | 0.000162 | 15.0333 | 162
54180.024 | 0.000162 | 15.05 | 162
54240.024 | 0.000163 | 15.0667 | 163
54300.024 | 0.000163 | 15.0833 | 163
54360.056 | 0.000163 | 15.1 | 163
54420.056 | 0.000162 | 15.1167 | 162
54480.056 | 0.000162 | 15.1333 | 162
54540.024 | 0.000162 | 15.15 | 162
54600.023 | 0.000162 | 15.1667 | 162
54660.023 | 0.000162 | 15.1833 | 162
54720.055 | 0.000162 | 15.2 | 162
54780.055 | 0.000162 | 15.2167 | 162
54840.023 | 0.000162 | 15.2333 | 162
54900.022 | 0.000162 | 15.25 | 162
54960.023 | 0.000162 | 15.2667 | 162
55020.054 | 0.000162 | 15.2833 | 162
55080.054 | 0.000162 | 15.3 | 162
55140.054 | 0.000162 | 15.3167 | 162
55200.022 | 0.000162 | 15.3333 | 162
55260.022 | 0.000162 | 15.35 | 162
55320.085 | 0.000162 | 15.3667 | 162
55380.054 | 0.000161 | 15.3833 | 161
55440.053 | 0.000162 | 15.4 | 162
55500.021 | 0.000161 | 15.4167 | 161
55560.021 | 0.000161 | 15.4333 | 161
55620.021 | 0.000161 | 15.45 | 161
55680.053 | 0.000162 | 15.4667 | 162
55740.052 | 0.000161 | 15.4833 | 161
55800.052 | 0.000161 | 15.5 | 161
55860.02 | 0.000161 | 15.5167 | 161
55920.02 | 0.000161 | 15.5333 | 161
55980.084 | 0.000161 | 15.55 | 161
56040.052 | 0.000161 | 15.5667 | 161
56100.052 | 0.000161 | 15.5833 | 161
56160.02 | 0.000161 | 15.6 | 161
56220.019 | 0.000161 | 15.6167 | 161
56280.019 | 0.000161 | 15.6333 | 161
56340.051 | 0.000161 | 15.65 | 161
56400.051 | 0.000161 | 15.6667 | 161
56460.05 | 0.000161 | 15.6833 | 161
56520.019 | 0.000161 | 15.7 | 161
56580.019 | 0.000161 | 15.7167 | 161
56640.05 | 0.000161 | 15.7333 | 161
56700.05 | 0.000161 | 15.75 | 161
56760.05 | 0.000161 | 15.7667 | 161
56820.018 | 0.000161 | 15.7833 | 161
56880.018 | 0.000161 | 15.8 | 161
56940.017 | 0.000161 | 15.8167 | 161
57000.049 | 0.000161 | 15.8333 | 161
57060.049 | 0.000161 | 15.85 | 161
57120.049 | 0.000161 | 15.8667 | 161
57180.017 | 0.00016 | 15.8833 | 160
57240.017 | 0.00016 | 15.9 | 160
57300.049 | 0.00016 | 15.9167 | 160
57360.049 | 0.00016 | 15.9333 | 160
57420.048 | 0.00016 | 15.95 | 160
57480.016 | 0.00016 | 15.9667 | 160
57540.016 | 0.00016 | 15.9833 | 160
57600.016 | 0.00016 | 16 | 160
57660.048 | 0.00016 | 16.0167 | 160
57720.048 | 0.00016 | 16.0333 | 160
57780.015 | 0.00016 | 16.05 | 160
57840.015 | 0.00016 | 16.0667 | 160
57900.015 | 0.00016 | 16.0833 | 160
57960.047 | 0.00016 | 16.1 | 160
58020.047 | 0.00016 | 16.1167 | 160
58080.047 | 0.000159 | 16.1333 | 159
58140.015 | 0.00016 | 16.15 | 160
58200.014 | 0.00016 | 16.1667 | 160
58260.078 | 0.00016 | 16.1834 | 160
58320.046 | 0.00016 | 16.2 | 160
58380.046 | 0.000159 | 16.2167 | 159
58440.014 | 0.000159 | 16.2333 | 159
58500.014 | 0.000159 | 16.25 | 159
58560.014 | 0.000159 | 16.2667 | 159
58620.045 | 0.000159 | 16.2833 | 159
58680.045 | 0.000159 | 16.3 | 159
58740.045 | 0.000159 | 16.3167 | 159
58800.013 | 0.000159 | 16.3333 | 159
58860.013 | 0.000159 | 16.35 | 159
58920.076 | 0.000159 | 16.3667 | 159
58980.045 | 0.000159 | 16.3833 | 159
59040.044 | 0.000159 | 16.4 | 159
59100.012 | 0.000159 | 16.4167 | 159
59160.012 | 0.000159 | 16.4333 | 159
59220.012 | 0.000159 | 16.45 | 159
59280.044 | 0.000159 | 16.4667 | 159
59340.043 | 0.000158 | 16.4833 | 158
59400.043 | 0.000159 | 16.5 | 159
59460.011 | 0.000158 | 16.5167 | 158
59520.011 | 0.000159 | 16.5333 | 159
59580.075 | 0.000158 | 16.55 | 158
59640.043 | 0.000158 | 16.5667 | 158
59700.043 | 0.000158 | 16.5833 | 158
59760.01 | 0.000158 | 16.6 | 158
59820.01 | 0.000158 | 16.6167 | 158
59880.01 | 0.000158 | 16.6333 | 158
59940.042 | 0.000158 | 16.65 | 158
60000.042 | 0.000158 | 16.6667 | 158
60060.042 | 0.000158 | 16.6833 | 158
60120.01 | 0.000158 | 16.7 | 158
60180.009 | 0.000158 | 16.7167 | 158
60240.041 | 0.000158 | 16.7333 | 158
60300.041 | 0.000158 | 16.75 | 158
60360.041 | 0.000158 | 16.7667 | 158
60420.009 | 0.000158 | 16.7833 | 158
60480.009 | 0.000157 | 16.8 | 157
60540.008 | 0.000157 | 16.8167 | 157
60600.04 | 0.000157 | 16.8333 | 157
60660.04 | 0.000157 | 16.85 | 157
60720.008 | 0.000158 | 16.8667 | 158
60780.008 | 0.000158 | 16.8833 | 158
60840.008 | 0.000157 | 16.9 | 157
60900.04 | 0.000157 | 16.9167 | 157
60960.039 | 0.000157 | 16.9333 | 157
61020.039 | 0.000157 | 16.95 | 157
61080.007 | 0.000157 | 16.9667 | 157
61140.007 | 0.000156 | 16.9833 | 156
61200.007 | 0.000156 | 17 | 156
61260.039 | 0.000156 | 17.0167 | 156
61320.039 | 0.000156 | 17.0333 | 156
61380.007 | 0.000156 | 17.05 | 156
61440.006 | 0.000156 | 17.0667 | 156
61500.006 | 0.000156 | 17.0833 | 156
61560.038 | 0.000156 | 17.1 | 156
61620.038 | 0.000156 | 17.1167 | 156
61680.038 | 0.000156 | 17.1333 | 156
61740.006 | 0.000156 | 17.15 | 156
61800.006 | 0.000156 | 17.1667 | 156
61860.069 | 0.000156 | 17.1834 | 156
61920.037 | 0.000156 | 17.2 | 156
61980.037 | 0.000156 | 17.2167 | 156
62040.005 | 0.000156 | 17.2333 | 156
62100.005 | 0.000156 | 17.25 | 156
62160.004 | 0.000156 | 17.2667 | 156
62220.036 | 0.000155 | 17.2833 | 155
62280.036 | 0.000155 | 17.3 | 155
62340.036 | 0.000155 | 17.3167 | 155
62400.004 | 0.000155 | 17.3333 | 155
62460.004 | 0.000155 | 17.35 | 155
62520.068 | 0.000155 | 17.3667 | 155
62580.036 | 0.000155 | 17.3833 | 155
62640.035 | 0.000155 | 17.4 | 155
62700.003 | 0.000155 | 17.4167 | 155
62760.003 | 0.000155 | 17.4333 | 155
62820.003 | 0.000155 | 17.45 | 155
62880.035 | 0.000154 | 17.4667 | 154
62940.035 | 0.000154 | 17.4833 | 154
63000.034 | 0.000154 | 17.5 | 154
63060.002 | 0.000154 | 17.5167 | 154
63120.002 | 0.000154 | 17.5333 | 154
63180.034 | 0.000154 | 17.55 | 154
63240.034 | 0.000154 | 17.5667 | 154
63300.034 | 0.000154 | 17.5833 | 154
63360.001 | 0.000154 | 17.6 | 154
63420.001 | 0.000154 | 17.6167 | 154
63480.001 | 0.000154 | 17.6333 | 154
63540.033 | 0.000154 | 17.65 | 154
63600.033 | 0.000154 | 17.6667 | 154
63660.033 | 0.000154 | 17.6833 | 154
63720 | 0.000154 | 17.7 | 154
63780 | 0.000154 | 17.7167 | 154
63840.032 | 0.000154 | 17.7333 | 154
63900.032 | 0.000154 | 17.75 | 154
63960.032 | 0.000154 | 17.7667 | 154
64020 | 0.000154 | 17.7833 | 154
64080.064 | 0.000153 | 17.8 | 153
64140 | 0.000153 | 17.8167 | 153
64200.031 | 0.000153 | 17.8333 | 153
64260.031 | 0.000153 | 17.85 | 153
64320.095 | 0.000153 | 17.8667 | 153
64380.063 | 0.000153 | 17.8834 | 153
64440.063 | 0.000153 | 17.9 | 153
64500.031 | 0.000153 | 17.9167 | 153
64560.031 | 0.000152 | 17.9333 | 152
64620.03 | 0.000153 | 17.95 | 153
64680.062 | 0.000153 | 17.9667 | 153
64740.062 | 0.000152 | 17.9834 | 152
64800.062 | 0.000152 | 18 | 152
64860.03 | 0.000152 | 18.0167 | 152
64920.03 | 0.000152 | 18.0333 | 152
64980.093 | 0.000152 | 18.05 | 152
65040.061 | 0.000152 | 18.0667 | 152
65100.061 | 0.000152 | 18.0834 | 152
65160.029 | 0.000152 | 18.1 | 152
65220.029 | 0.000152 | 18.1167 | 152
65280.029 | 0.000152 | 18.1333 | 152
65340.061 | 0.000151 | 18.15 | 151
65400.06 | 0.000151 | 18.1667 | 151
65460.06 | 0.000151 | 18.1834 | 151
65520.028 | 0.000151 | 18.2 | 151
65580.028 | 0.000151 | 18.2167 | 151
65640.06 | 0.000151 | 18.2333 | 151
65700.06 | 0.000151 | 18.25 | 151
65760.06 | 0.000151 | 18.2667 | 151
65820.027 | 0.000151 | 18.2833 | 151
65880.027 | 0.000151 | 18.3 | 151
65940.027 | 0.000151 | 18.3167 | 151
66000.059 | 0.000151 | 18.3333 | 151
66060.058 | 0.00015 | 18.35 | 150
66120.026 | 0.00015 | 18.3667 | 150
66180.026 | 0.00015 | 18.3833 | 150
66240.026 | 0.000151 | 18.4 | 151
66300.058 | 0.00015 | 18.4167 | 150
66360.058 | 0.00015 | 18.4333 | 150
66420.058 | 0.00015 | 18.45 | 150
66480.026 | 0.00015 | 18.4667 | 150
66540.025 | 0.00015 | 18.4833 | 150
66600.025 | 0.00015 | 18.5 | 150
66660.057 | 0.00015 | 18.5167 | 150
66720.057 | 0.00015 | 18.5333 | 150
66780.025 | 0.00015 | 18.55 | 150
66840.024 | 0.00015 | 18.5667 | 150
66900.025 | 0.00015 | 18.5833 | 150
66960.057 | 0.00015 | 18.6 | 150
67020.056 | 0.000149 | 18.6167 | 149
67080.056 | 0.000149 | 18.6333 | 149
67140.024 | 0.000149 | 18.65 | 149
67200.024 | 0.000149 | 18.6667 | 149
67260.088 | 0.000149 | 18.6834 | 149
67320.055 | 0.00015 | 18.7 | 150
67380.055 | 0.00015 | 18.7167 | 150
67440.023 | 0.00015 | 18.7333 | 150
67500.023 | 0.000149 | 18.75 | 149
67560.023 | 0.000149 | 18.7667 | 149
67620.055 | 0.000149 | 18.7833 | 149
67680.054 | 0.000149 | 18.8 | 149
67740.055 | 0.000149 | 18.8167 | 149
67800.022 | 0.000149 | 18.8333 | 149
67860.021 | 0.000149 | 18.85 | 149
67920.086 | 0.000149 | 18.8667 | 149
67980.054 | 0.000149 | 18.8833 | 149
68040.054 | 0.000149 | 18.9 | 149
68100.021 | 0.000149 | 18.9167 | 149
68160.021 | 0.000149 | 18.9333 | 149
68220.021 | 0.000149 | 18.95 | 149
68280.053 | 0.000149 | 18.9667 | 149
68340.053 | 0.000149 | 18.9833 | 149
68400.053 | 0.000149 | 19 | 149
68460.021 | 0.000149 | 19.0167 | 149
68520.021 | 0.000149 | 19.0333 | 149
68580.084 | 0.000149 | 19.05 | 149
68640.052 | 0.000149 | 19.0667 | 149
68700.052 | 0.000149 | 19.0833 | 149
68760.02 | 0.000149 | 19.1 | 149
68820.02 | 0.000149 | 19.1167 | 149
68880.019 | 0.000149 | 19.1333 | 149
68940.052 | 0.000149 | 19.15 | 149
69000.051 | 0.000149 | 19.1667 | 149
69060.051 | 0.000149 | 19.1833 | 149
69120.019 | 0.000149 | 19.2 | 149
69180.019 | 0.000149 | 19.2167 | 149
69240.051 | 0.000149 | 19.2333 | 149
69300.05 | 0.000149 | 19.25 | 149
69360.05 | 0.000149 | 19.2667 | 149
69420.018 | 0.000149 | 19.2833 | 149
69480.018 | 0.000148 | 19.3 | 148
69540.018 | 0.000148 | 19.3167 | 148
69600.05 | 0.000148 | 19.3333 | 148
69660.05 | 0.000148 | 19.35 | 148
69720.018 | 0.000148 | 19.3667 | 148
69780.017 | 0.000148 | 19.3833 | 148
69840.017 | 0.000148 | 19.4 | 148
69900.049 | 0.000149 | 19.4167 | 149
69960.049 | 0.000149 | 19.4333 | 149
70020.049 | 0.000149 | 19.45 | 149
70080.017 | 0.000149 | 19.4667 | 149
70140.016 | 0.000149 | 19.4833 | 149
70200.016 | 0.000149 | 19.5 | 149
70260.048 | 0.000149 | 19.5167 | 149
70320.048 | 0.00015 | 19.5333 | 150
70380.016 | 0.00015 | 19.55 | 150
70440.016 | 0.00015 | 19.5667 | 150
70500.016 | 0.000149 | 19.5833 | 149
70560.047 | 0.000149 | 19.6 | 149
70620.047 | 0.000149 | 19.6167 | 149
70680.047 | 0.00015 | 19.6333 | 150
70740.015 | 0.000149 | 19.65 | 149
70800.015 | 0.000149 | 19.6667 | 149
70860.079 | 0.000149 | 19.6834 | 149
70920.047 | 0.000149 | 19.7 | 149
70980.046 | 0.000149 | 19.7167 | 149
71040.014 | 0.000149 | 19.7333 | 149
71100.014 | 0.000149 | 19.75 | 149
71160.014 | 0.000149 | 19.7667 | 149
71220.046 | 0.000149 | 19.7833 | 149
71280.046 | 0.000149 | 19.8 | 149
71340.046 | 0.000149 | 19.8167 | 149
71400.013 | 0.000149 | 19.8333 | 149
71460.013 | 0.000149 | 19.85 | 149
71520.077 | 0.000149 | 19.8667 | 149
71580.045 | 0.000149 | 19.8833 | 149
71640.045 | 0.000149 | 19.9 | 149
71700.013 | 0.000149 | 19.9167 | 149
71760.012 | 0.000149 | 19.9333 | 149
71820.012 | 0.000149 | 19.95 | 149
71880.044 | 0.000149 | 19.9667 | 149
71940.044 | 0.00015 | 19.9833 | 150
72000.044 | 0.000149 | 20 | 149
72060.011 | 0.000149 | 20.0167 | 149
72120.011 | 0.000149 | 20.0333 | 149
72180.043 | 0.000149 | 20.05 | 149
72240.043 | 0.000149 | 20.0667 | 149
72300.043 | 0.000149 | 20.0833 | 149
72360.011 | 0.000149 | 20.1 | 149
72420.011 | 0.000149 | 20.1167 | 149
72480.01 | 0.000149 | 20.1333 | 149
72540.043 | 0.000149 | 20.15 | 149
72600.042 | 0.00015 | 20.1667 | 150
72660.042 | 0.00015 | 20.1833 | 150
72720.01 | 0.00015 | 20.2 | 150
72780.01 | 0.00015 | 20.2167 | 150
72840.042 | 0.000149 | 20.2333 | 149
72900.041 | 0.00015 | 20.25 | 150
72960.041 | 0.00015 | 20.2667 | 150
73020.009 | 0.00015 | 20.2833 | 150
73080.009 | 0.00015 | 20.3 | 150
73140.009 | 0.00015 | 20.3167 | 150
73200.041 | 0.00015 | 20.3333 | 150
73260.041 | 0.000151 | 20.35 | 151
73320.009 | 0.000151 | 20.3667 | 151
73380.008 | 0.000151 | 20.3833 | 151
73440.008 | 0.000151 | 20.4 | 151
73500.04 | 0.000151 | 20.4167 | 151
73560.04 | 0.000151 | 20.4333 | 151
73620.04 | 0.000152 | 20.45 | 152
73680.008 | 0.000152 | 20.4667 | 152
73740.008 | 0.000152 | 20.4833 | 152
73800.071 | 0.000152 | 20.5 | 152
73860.039 | 0.000152 | 20.5167 | 152
73920.039 | 0.000153 | 20.5333 | 153
73980.007 | 0.000153 | 20.55 | 153
74040.007 | 0.000153 | 20.5667 | 153
74100.007 | 0.000153 | 20.5833 | 153
74160.038 | 0.000153 | 20.6 | 153
74220.038 | 0.000153 | 20.6167 | 153
74280.038 | 0.000154 | 20.6333 | 154
74340.006 | 0.000154 | 20.65 | 154
74400.005 | 0.000154 | 20.6667 | 154
74460.07 | 0.000154 | 20.6834 | 154
74520.037 | 0.000154 | 20.7 | 154
74580.037 | 0.000155 | 20.7167 | 155
74640.005 | 0.000155 | 20.7333 | 155
74700.005 | 0.000155 | 20.75 | 155
74760.005 | 0.000155 | 20.7667 | 155
74820.037 | 0.000155 | 20.7833 | 155
74880.036 | 0.000155 | 20.8 | 155
74940.037 | 0.000156 | 20.8167 | 156
75000.004 | 0.000156 | 20.8333 | 156
75060.004 | 0.000156 | 20.85 | 156
75120.036 | 0.000156 | 20.8667 | 156
75180.036 | 0.000157 | 20.8833 | 157
75240.035 | 0.000157 | 20.9 | 157
75300.003 | 0.000157 | 20.9167 | 157
75360.003 | 0.000157 | 20.9333 | 157
75420.003 | 0.000158 | 20.95 | 158
75480.035 | 0.000158 | 20.9667 | 158
75540.035 | 0.000158 | 20.9833 | 158
75600.035 | 0.000158 | 21 | 158
75660.002 | 0.000158 | 21.0167 | 158
75720.003 | 0.000159 | 21.0333 | 159
75780.034 | 0.000159 | 21.05 | 159
75840.034 | 0.000159 | 21.0667 | 159
75900.034 | 0.000159 | 21.0833 | 159
75960.002 | 0.000159 | 21.1 | 159
76020.002 | 0.000159 | 21.1167 | 159
76080.001 | 0.00016 | 21.1333 | 160
76140.034 | 0.00016 | 21.15 | 160
76200.033 | 0.00016 | 21.1667 | 160
76260.001 | 0.00016 | 21.1833 | 160
76320.001 | 0.000161 | 21.2 | 161
76380.001 | 0.000161 | 21.2167 | 161
76440.033 | 0.000161 | 21.2333 | 161
76500.033 | 0.00016 | 21.25 | 160
76560.032 | 0.00016 | 21.2667 | 160
76620 | 0.00016 | 21.2833 | 160
76680 | 0.00016 | 21.3 | 160
76740 | 0.00016 | 21.3167 | 160
76800.032 | 0.00016 | 21.3333 | 160
76860.032 | 0.00016 | 21.35 | 160
76920 | 0.00016 | 21.3667 | 160
76980.063 | 0.000161 | 21.3834 | 161
77040.063 | 0.000161 | 21.4 | 161
77100.031 | 0.000161 | 21.4167 | 161
77160.031 | 0.00016 | 21.4333 | 160
77220.031 | 0.000161 | 21.45 | 161
77280.062 | 0.000161 | 21.4667 | 161
77340.063 | 0.000161 | 21.4834 | 161
77400.062 | 0.000161 | 21.5 | 161
77460.03 | 0.000161 | 21.5167 | 161
77520.03 | 0.000161 | 21.5333 | 161
77580.094 | 0.000161 | 21.55 | 161
77640.061 | 0.000161 | 21.5667 | 161
77700.062 | 0.000161 | 21.5834 | 161
77760.029 | 0.000161 | 21.6 | 161
77820.029 | 0.000161 | 21.6167 | 161
77880.029 | 0.000161 | 21.6333 | 161
77940.061 | 0.000161 | 21.65 | 161
78000.061 | 0.000161 | 21.6667 | 161
78060.061 | 0.000161 | 21.6834 | 161
78120.028 | 0.000161 | 21.7 | 161
78180.028 | 0.000161 | 21.7167 | 161
78240.06 | 0.000162 | 21.7333 | 162
78300.06 | 0.000161 | 21.75 | 161
78360.06 | 0.000161 | 21.7667 | 161
78420.028 | 0.000162 | 21.7833 | 162
78480.027 | 0.000161 | 21.8 | 161
78540.028 | 0.000162 | 21.8167 | 162
78600.059 | 0.000162 | 21.8333 | 162
78660.059 | 0.000161 | 21.85 | 161
78720.027 | 0.000162 | 21.8667 | 162
78780.026 | 0.000162 | 21.8833 | 162
78840.027 | 0.000162 | 21.9 | 162
78900.059 | 0.000162 | 21.9167 | 162
78960.058 | 0.000161 | 21.9333 | 161
79020.058 | 0.000161 | 21.95 | 161
79080.026 | 0.000161 | 21.9667 | 161
79140.026 | 0.000161 | 21.9833 | 161
79200.026 | 0.000161 | 22 | 161
79260.058 | 0.000161 | 22.0167 | 161
79320.057 | 0.00016 | 22.0333 | 160
79380.025 | 0.000161 | 22.05 | 161
79440.025 | 0.000161 | 22.0667 | 161
79500.025 | 0.000161 | 22.0833 | 161
79560.057 | 0.000161 | 22.1 | 161
79620.056 | 0.000161 | 22.1167 | 161
79680.057 | 0.000161 | 22.1333 | 161
79740.025 | 0.000161 | 22.15 | 161
79800.024 | 0.000161 | 22.1667 | 161
79860.088 | 0.00016 | 22.1834 | 160
79920.056 | 0.000161 | 22.2 | 161
79980.056 | 0.00016 | 22.2167 | 160
80040.024 | 0.00016 | 22.2333 | 160
80100.023 | 0.00016 | 22.25 | 160
80160.023 | 0.00016 | 22.2667 | 160
80220.055 | 0.00016 | 22.2833 | 160
80280.055 | 0.000161 | 22.3 | 161
80340.055 | 0.00016 | 22.3167 | 160
80400.023 | 0.00016 | 22.3333 | 160
80460.023 | 0.000161 | 22.35 | 161
80520.087 | 0.00016 | 22.3667 | 160
80580.054 | 0.00016 | 22.3833 | 160
80640.054 | 0.00016 | 22.4 | 160
80700.022 | 0.00016 | 22.4167 | 160
80760.022 | 0.000159 | 22.4333 | 159
80820.022 | 0.000159 | 22.45 | 159
80880.053 | 0.000159 | 22.4667 | 159
80940.054 | 0.000159 | 22.4833 | 159
81000.053 | 0.000159 | 22.5 | 159
81060.021 | 0.000158 | 22.5167 | 158
81120.021 | 0.000159 | 22.5333 | 159
81180.053 | 0.000159 | 22.55 | 159
81240.053 | 0.000158 | 22.5667 | 158
81300.053 | 0.000158 | 22.5833 | 158
81360.02 | 0.000158 | 22.6 | 158
81420.02 | 0.000158 | 22.6167 | 158
81480.02 | 0.000158 | 22.6333 | 158
81540.052 | 0.000158 | 22.65 | 158
81600.052 | 0.000158 | 22.6667 | 158
81660.051 | 0.000157 | 22.6833 | 157
81720.02 | 0.000157 | 22.7 | 157
81780.019 | 0.000156 | 22.7167 | 156
81840.051 | 0.000156 | 22.7333 | 156
81900.051 | 0.000156 | 22.75 | 156
81960.051 | 0.000156 | 22.7667 | 156
82020.019 | 0.000156 | 22.7833 | 156
82080.018 | 0.000155 | 22.8 | 155
82140.019 | 0.000155 | 22.8167 | 155
82200.05 | 0.000155 | 22.8333 | 155
82260.05 | 0.000155 | 22.85 | 155
82320.018 | 0.000155 | 22.8667 | 155
82380.017 | 0.000155 | 22.8833 | 155
82440.018 | 0.000155 | 22.9 | 155
82500.049 | 0.000154 | 22.9167 | 154
82560.049 | 0.000153 | 22.9333 | 153
82620.049 | 0.000153 | 22.95 | 153
82680.017 | 0.000153 | 22.9667 | 153
82740.017 | 0.000154 | 22.9833 | 154
82800.017 | 0.000153 | 23 | 153
82860.049 | 0.000153 | 23.0167 | 153
82920.048 | 0.000152 | 23.0333 | 152
82980.016 | 0.000153 | 23.05 | 153
83040.016 | 0.000153 | 23.0667 | 153
83100.016 | 0.000152 | 23.0833 | 152
83160.048 | 0.000152 | 23.1 | 152
83220.047 | 0.000152 | 23.1167 | 152
83280.048 | 0.000152 | 23.1333 | 152
83340.015 | 0.000151 | 23.15 | 151
83400.015 | 0.000151 | 23.1667 | 151
83460.079 | 0.000151 | 23.1834 | 151
83520.047 | 0.000151 | 23.2 | 151
83580.047 | 0.000151 | 23.2167 | 151
83640.015 | 0.00015 | 23.2333 | 150
83700.014 | 0.00015 | 23.25 | 150
83760.015 | 0.000149 | 23.2667 | 149
83820.046 | 0.000149 | 23.2833 | 149
83880.046 | 0.000149 | 23.3 | 149
83940.046 | 0.000149 | 23.3167 | 149
84000.014 | 0.000149 | 23.3333 | 149
84060.013 | 0.000149 | 23.35 | 149
84120.078 | 0.000149 | 23.3667 | 149
84180.045 | 0.000149 | 23.3833 | 149
84240.045 | 0.000149 | 23.4 | 149
84300.013 | 0.000148 | 23.4167 | 148
84360.013 | 0.000148 | 23.4333 | 148
84420.013 | 0.000148 | 23.45 | 148
84480.045 | 0.000148 | 23.4667 | 148
84540.044 | 0.000148 | 23.4833 | 148
84600.044 | 0.000147 | 23.5 | 147
84660.012 | 0.000147 | 23.5167 | 147
84720.012 | 0.000147 | 23.5333 | 147
84780.044 | 0.000147 | 23.55 | 147
84840.044 | 0.000147 | 23.5667 | 147
84900.043 | 0.000146 | 23.5833 | 146
84960.011 | 0.000147 | 23.6 | 147
85020.011 | 0.000147 | 23.6167 | 147
85080.011 | 0.000146 | 23.6333 | 146
85140.043 | 0.000147 | 23.65 | 147
85200.042 | 0.000146 | 23.6667 | 146
85260.043 | 0.000146 | 23.6833 | 146
85320.011 | 0.000146 | 23.7 | 146
85380.01 | 0.000146 | 23.7167 | 146
85440.042 | 0.000146 | 23.7333 | 146
85500.042 | 0.000145 | 23.75 | 145
85560.041 | 0.000145 | 23.7667 | 145
85620.01 | 0.000145 | 23.7833 | 145
85680.009 | 0.000144 | 23.8 | 144
85740.01 | 0.000144 | 23.8167 | 144
85800.041 | 0.000145 | 23.8333 | 145
85860.041 | 0.000144 | 23.85 | 144
85920.009 | 0.000144 | 23.8667 | 144
85980.009 | 0.000144 | 23.8833 | 144
86040.009 | 0.000144 | 23.9 | 144
86100.041 | 0.000144 | 23.9167 | 144
86160.041 | 0.000144 | 23.9333 | 144
86220.04 | 0.000143 | 23.95 | 143
86280.008 | 0.000142 | 23.9667 | 142
86340.008 | 0.000142 | 23.9833 | 142