## 842699_20
;PC Software:StarLab Version 3,20 Build 9
! ******* Warning: Do not modify this file, Changes may prevent ********
! ******* the StarLab Log reader from opening the file correctly, ********
;Logged:08/11/2020 at 14:15:41
;File Version:5
;Graph Mode:Merge
;Graph Type:Line
;Notes:
;Channel A:Vega Photodiode PD300-IR (s/n:842699) VG2,44 (s/n:848861)
;Channel A:Details
;Name:PD300-IR
;Graph Color:RGB(14,104,168)
;Units:W
;Settings:Measuring:Power |  | 0120-2020-11-09-DWDM-V-R-16hod
;Settings:Wavelength:977 |  | zdroj: TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-26, 1,25GB/s DWDM 80km 1556,55nm DDM
;Settings:Range:3,00mW |  | zdroj – patch – DWDM – patch – FC – vlákno 10km – FC – patch - senzorické vlákno – lineárny polarizátor - VEGA
;Settings:Filter:OUT
Teplotný zdroj - NIČ
;Channel A:Statistics |  | Celková doba je 16hod, Teplota v miestnosti je 24 °C
;Min:12,00uW
;Max:122,0uW
;Average:68,02uW
;Std,Dev,:42,08uW
;Overrange:0
;--------------------
;First Pulse Arrived : 08/11/2020 at 14:15:42,129000
Timestamp | Channel A | Hod | μW
0 | 1.4e-05 | 0 | 14
60.031 | 1.3e-05 | 0.016675 | 13
120.031 | 1.4e-05 | 0.033342 | 14
180.095 | 1.4e-05 | 0.050026 | 14
240.063 | 1.4e-05 | 0.066684 | 14
300.063 | 1.5e-05 | 0.083351 | 15
360.031 | 1.5e-05 | 0.10001 | 15
420.031 | 1.5e-05 | 0.11668 | 15
480.03 | 1.5e-05 | 0.13334 | 15
540.062 | 1.5e-05 | 0.15002 | 15
600.062 | 1.5e-05 | 0.16668 | 15
660.062 | 1.5e-05 | 0.18335 | 15
720.029 | 1.5e-05 | 0.20001 | 15
780.03 | 1.5e-05 | 0.21667 | 15
840.093 | 1.4e-05 | 0.23336 | 14
900.061 | 1.4e-05 | 0.25002 | 14
960.061 | 1.4e-05 | 0.26668 | 14
1020.029 | 1.4e-05 | 0.28334 | 14
1080.029 | 1.4e-05 | 0.30001 | 14
1140.028 | 1.4e-05 | 0.31667 | 14
1200.061 | 1.3e-05 | 0.33335 | 13
1260.06 | 1.3e-05 | 0.35002 | 13
1320.06 | 1.3e-05 | 0.36668 | 13
1380.028 | 1.3e-05 | 0.38334 | 13
1440.028 | 1.3e-05 | 0.40001 | 13
1500.092 | 1.3e-05 | 0.41669 | 13
1560.06 | 1.3e-05 | 0.43335 | 13
1620.059 | 1.3e-05 | 0.45002 | 13
1680.027 | 1.3e-05 | 0.46667 | 13
1740.027 | 1.2e-05 | 0.48334 | 12
1800.027 | 1.2e-05 | 0.50001 | 12
1860.058 | 1.2e-05 | 0.51668 | 12
1920.059 | 1.2e-05 | 0.53335 | 12
1980.059 | 1.2e-05 | 0.55002 | 12
2040.026 | 1.2e-05 | 0.56667 | 12
2100.026 | 1.3e-05 | 0.58334 | 13
2160.09 | 1.3e-05 | 0.60003 | 13
2220.058 | 1.3e-05 | 0.61668 | 13
2280.058 | 1.4e-05 | 0.63335 | 14
2340.026 | 1.4e-05 | 0.65001 | 14
2400.026 | 1.4e-05 | 0.66667 | 14
2460.025 | 1.4e-05 | 0.68334 | 14
2520.057 | 1.4e-05 | 0.70002 | 14
2580.057 | 1.4e-05 | 0.71668 | 14
2640.057 | 1.4e-05 | 0.73335 | 14
2700.024 | 1.4e-05 | 0.75001 | 14
2760.024 | 1.4e-05 | 0.76667 | 14
2820.056 | 1.4e-05 | 0.78335 | 14
2880.056 | 1.4e-05 | 0.80002 | 14
2940.055 | 1.4e-05 | 0.81668 | 14
3000.024 | 1.4e-05 | 0.83334 | 14
3060.024 | 1.4e-05 | 0.85001 | 14
3120.024 | 1.4e-05 | 0.86667 | 14
3180.056 | 1.4e-05 | 0.88335 | 14
3240.056 | 1.4e-05 | 0.90002 | 14
3300.055 | 1.4e-05 | 0.91668 | 14
3360.023 | 1.4e-05 | 0.93334 | 14
3420.023 | 1.4e-05 | 0.95001 | 14
3480.055 | 1.4e-05 | 0.96668 | 14
3540.055 | 1.4e-05 | 0.98335 | 14
3600.054 | 1.4e-05 | 1 | 14
3660.022 | 1.4e-05 | 1.0167 | 14
3720.022 | 1.4e-05 | 1.0333 | 14
3780.022 | 1.4e-05 | 1.05 | 14
3840.054 | 1.4e-05 | 1.0667 | 14
3900.054 | 1.4e-05 | 1.0833 | 14
3960.021 | 1.4e-05 | 1.1 | 14
4020.021 | 1.4e-05 | 1.1167 | 14
4080.021 | 1.4e-05 | 1.1333 | 14
4140.053 | 1.3e-05 | 1.15 | 13
4200.053 | 1.4e-05 | 1.1667 | 14
4260.053 | 1.3e-05 | 1.1833 | 13
4320.021 | 1.4e-05 | 1.2 | 14
4380.02 | 1.3e-05 | 1.2167 | 13
4440.02 | 1.3e-05 | 1.2333 | 13
4500.052 | 1.3e-05 | 1.25 | 13
4560.052 | 1.4e-05 | 1.2667 | 14
4620.02 | 1.4e-05 | 1.2833 | 14
4680.02 | 1.3e-05 | 1.3 | 13
4740.02 | 1.4e-05 | 1.3167 | 14
4800.051 | 1.4e-05 | 1.3333 | 14
4860.051 | 1.4e-05 | 1.35 | 14
4920.051 | 1.4e-05 | 1.3667 | 14
4980.019 | 1.4e-05 | 1.3833 | 14
5040.019 | 1.4e-05 | 1.4 | 14
5100.018 | 1.4e-05 | 1.4167 | 14
5160.05 | 1.4e-05 | 1.4333 | 14
5220.05 | 1.4e-05 | 1.45 | 14
5280.018 | 1.3e-05 | 1.4667 | 13
5340.018 | 1.4e-05 | 1.4833 | 14
5400.018 | 1.4e-05 | 1.5 | 14
5460.05 | 1.4e-05 | 1.5167 | 14
5520.049 | 1.4e-05 | 1.5333 | 14
5580.05 | 1.4e-05 | 1.55 | 14
5640.017 | 1.4e-05 | 1.5667 | 14
5700.017 | 1.4e-05 | 1.5833 | 14
5760.081 | 1.4e-05 | 1.6 | 14
5820.048 | 1.4e-05 | 1.6167 | 14
5880.049 | 1.4e-05 | 1.6333 | 14
5940.017 | 1.4e-05 | 1.65 | 14
6000.016 | 1.5e-05 | 1.6667 | 15
6060.016 | 1.5e-05 | 1.6833 | 15
6120.048 | 1.5e-05 | 1.7 | 15
6180.048 | 1.5e-05 | 1.7167 | 15
6240.048 | 1.5e-05 | 1.7333 | 15
6300.015 | 1.5e-05 | 1.75 | 15
6360.016 | 1.5e-05 | 1.7667 | 15
6420.047 | 1.6e-05 | 1.7833 | 16
6480.047 | 1.5e-05 | 1.8 | 15
6540.047 | 1.5e-05 | 1.8167 | 15
6600.015 | 1.5e-05 | 1.8333 | 15
6660.015 | 1.5e-05 | 1.85 | 15
6720.015 | 1.5e-05 | 1.8667 | 15
6780.047 | 1.5e-05 | 1.8833 | 15
6840.046 | 1.5e-05 | 1.9 | 15
6900.046 | 1.5e-05 | 1.9167 | 15
6960.014 | 1.5e-05 | 1.9333 | 15
7020.013 | 1.5e-05 | 1.95 | 15
7080.046 | 1.5e-05 | 1.9667 | 15
7140.046 | 1.5e-05 | 1.9833 | 15
7200.045 | 1.5e-05 | 2 | 15
7260.013 | 1.5e-05 | 2.0167 | 15
7320.013 | 1.5e-05 | 2.0333 | 15
7380.013 | 1.5e-05 | 2.05 | 15
7440.045 | 1.5e-05 | 2.0667 | 15
7500.045 | 1.5e-05 | 2.0833 | 15
7560.012 | 1.5e-05 | 2.1 | 15
7620.012 | 1.5e-05 | 2.1167 | 15
7680.012 | 1.6e-05 | 2.1333 | 16
7740.044 | 1.6e-05 | 2.15 | 16
7800.044 | 1.5e-05 | 2.1667 | 15
7860.044 | 1.6e-05 | 2.1833 | 16
7920.012 | 1.6e-05 | 2.2 | 16
7980.012 | 1.6e-05 | 2.2167 | 16
8040.011 | 1.6e-05 | 2.2333 | 16
8100.043 | 1.6e-05 | 2.25 | 16
8160.043 | 1.6e-05 | 2.2667 | 16
8220.011 | 1.6e-05 | 2.2833 | 16
8280.011 | 1.6e-05 | 2.3 | 16
8340.01 | 1.6e-05 | 2.3167 | 16
8400.042 | 1.6e-05 | 2.3333 | 16
8460.042 | 1.6e-05 | 2.35 | 16
8520.042 | 1.6e-05 | 2.3667 | 16
8580.01 | 1.7e-05 | 2.3833 | 17
8640.009 | 1.7e-05 | 2.4 | 17
8700.074 | 1.7e-05 | 2.4167 | 17
8760.042 | 1.7e-05 | 2.4333 | 17
8820.041 | 1.7e-05 | 2.45 | 17
8880.009 | 1.7e-05 | 2.4667 | 17
8940.009 | 1.7e-05 | 2.4833 | 17
9000.009 | 1.7e-05 | 2.5 | 17
9060.041 | 1.7e-05 | 2.5167 | 17
9120.041 | 1.7e-05 | 2.5333 | 17
9180.04 | 1.7e-05 | 2.55 | 17
9240.008 | 1.7e-05 | 2.5667 | 17
9300.008 | 1.7e-05 | 2.5833 | 17
9360.072 | 1.7e-05 | 2.6 | 17
9420.04 | 1.7e-05 | 2.6167 | 17
9480.04 | 1.7e-05 | 2.6333 | 17
9540.008 | 1.7e-05 | 2.65 | 17
9600.008 | 1.7e-05 | 2.6667 | 17
9660.007 | 1.7e-05 | 2.6833 | 17
9720.039 | 1.7e-05 | 2.7 | 17
9780.039 | 1.7e-05 | 2.7167 | 17
9840.038 | 1.7e-05 | 2.7333 | 17
9900.007 | 1.7e-05 | 2.75 | 17
9960.007 | 1.7e-05 | 2.7667 | 17
10020.038 | 1.7e-05 | 2.7833 | 17
10080.038 | 1.7e-05 | 2.8 | 17
10140.038 | 1.8e-05 | 2.8167 | 18
10200.006 | 1.8e-05 | 2.8333 | 18
10260.006 | 1.8e-05 | 2.85 | 18
10320.006 | 1.7e-05 | 2.8667 | 17
10380.037 | 1.7e-05 | 2.8833 | 17
10440.037 | 1.7e-05 | 2.9 | 17
10500.037 | 1.8e-05 | 2.9167 | 18
10560.005 | 1.8e-05 | 2.9333 | 18
10620.005 | 1.8e-05 | 2.95 | 18
10680.037 | 1.8e-05 | 2.9667 | 18
10740.037 | 1.8e-05 | 2.9833 | 18
10800.037 | 1.8e-05 | 3 | 18
10860.004 | 1.8e-05 | 3.0167 | 18
10920.004 | 1.8e-05 | 3.0333 | 18
10980.004 | 1.8e-05 | 3.05 | 18
11040.036 | 1.8e-05 | 3.0667 | 18
11100.035 | 1.9e-05 | 3.0833 | 19
11160.004 | 1.9e-05 | 3.1 | 19
11220.003 | 1.9e-05 | 3.1167 | 19
11280.003 | 1.9e-05 | 3.1333 | 19
11340.035 | 1.9e-05 | 3.15 | 19
11400.035 | 1.9e-05 | 3.1667 | 19
11460.035 | 1.9e-05 | 3.1833 | 19
11520.003 | 1.9e-05 | 3.2 | 19
11580.003 | 1.9e-05 | 3.2167 | 19
11640.002 | 1.9e-05 | 3.2333 | 19
11700.034 | 1.9e-05 | 3.25 | 19
11760.034 | 1.9e-05 | 3.2667 | 19
11820.002 | 1.9e-05 | 3.2833 | 19
11880.002 | 1.9e-05 | 3.3 | 19
11940.001 | 2e-05 | 3.3167 | 20
12000.034 | 2e-05 | 3.3333 | 20
12060.033 | 2e-05 | 3.35 | 20
12120.033 | 2e-05 | 3.3667 | 20
12180.001 | 2e-05 | 3.3833 | 20
12240.001 | 2e-05 | 3.4 | 20
12300.065 | 2e-05 | 3.4167 | 20
12360.032 | 2e-05 | 3.4333 | 20
12420.032 | 2e-05 | 3.45 | 20
12480 | 2e-05 | 3.4667 | 20
12540 | 2e-05 | 3.4833 | 20
12600 | 2e-05 | 3.5 | 20
12660.032 | 2e-05 | 3.5167 | 20
12720.032 | 2e-05 | 3.5333 | 20
12780.032 | 2e-05 | 3.55 | 20
12840.063 | 2e-05 | 3.5667 | 20
12900.063 | 2e-05 | 3.5834 | 20
12960.063 | 2.1e-05 | 3.6 | 21
13020.031 | 2.1e-05 | 3.6167 | 21
13080.03 | 2.1e-05 | 3.6333 | 21
13140.063 | 2.1e-05 | 3.65 | 21
13200.062 | 2.1e-05 | 3.6667 | 21
13260.062 | 2.1e-05 | 3.6834 | 21
13320.029 | 2.1e-05 | 3.7 | 21
13380.03 | 2.1e-05 | 3.7167 | 21
13440.03 | 2.1e-05 | 3.7333 | 21
13500.062 | 2.1e-05 | 3.75 | 21
13560.062 | 2.1e-05 | 3.7667 | 21
13620.061 | 2.1e-05 | 3.7834 | 21
13680.029 | 2.1e-05 | 3.8 | 21
13740.028 | 2.2e-05 | 3.8167 | 22
13800.061 | 2.2e-05 | 3.8334 | 22
13860.06 | 2.2e-05 | 3.85 | 22
13920.061 | 2.2e-05 | 3.8667 | 22
13980.029 | 2.2e-05 | 3.8833 | 22
14040.028 | 2.2e-05 | 3.9 | 22
14100.028 | 2.2e-05 | 3.9167 | 22
14160.06 | 2.3e-05 | 3.9333 | 23
14220.06 | 2.2e-05 | 3.95 | 22
14280.028 | 2.2e-05 | 3.9667 | 22
14340.028 | 2.3e-05 | 3.9833 | 23
14400.027 | 2.3e-05 | 4 | 23
14460.059 | 2.3e-05 | 4.0167 | 23
14520.059 | 2.3e-05 | 4.0333 | 23
14580.059 | 2.3e-05 | 4.05 | 23
14640.027 | 2.3e-05 | 4.0667 | 23
14700.026 | 2.3e-05 | 4.0833 | 23
14760.09 | 2.3e-05 | 4.1 | 23
14820.058 | 2.3e-05 | 4.1167 | 23
14880.058 | 2.3e-05 | 4.1333 | 23
14940.026 | 2.3e-05 | 4.15 | 23
15000.026 | 2.4e-05 | 4.1667 | 24
15060.026 | 2.4e-05 | 4.1833 | 24
15120.058 | 2.4e-05 | 4.2 | 24
15180.058 | 2.4e-05 | 4.2167 | 24
15240.057 | 2.4e-05 | 4.2333 | 24
15300.025 | 2.4e-05 | 4.25 | 24
15360.025 | 2.4e-05 | 4.2667 | 24
15420.089 | 2.4e-05 | 4.2834 | 24
15480.057 | 2.4e-05 | 4.3 | 24
15540.057 | 2.4e-05 | 4.3167 | 24
15600.024 | 2.4e-05 | 4.3333 | 24
15660.024 | 2.5e-05 | 4.35 | 25
15720.024 | 2.5e-05 | 4.3667 | 25
15780.055 | 2.5e-05 | 4.3833 | 25
15840.056 | 2.5e-05 | 4.4 | 25
15900.056 | 2.5e-05 | 4.4167 | 25
15960.024 | 2.5e-05 | 4.4333 | 25
16020.023 | 2.5e-05 | 4.45 | 25
16080.055 | 2.5e-05 | 4.4667 | 25
16140.055 | 2.5e-05 | 4.4833 | 25
16200.055 | 2.5e-05 | 4.5 | 25
16260.023 | 2.6e-05 | 4.5167 | 26
16320.022 | 2.6e-05 | 4.5333 | 26
16380.023 | 2.6e-05 | 4.55 | 26
16440.054 | 2.6e-05 | 4.5667 | 26
16500.054 | 2.6e-05 | 4.5833 | 26
16560.054 | 2.6e-05 | 4.6 | 26
16620.022 | 2.6e-05 | 4.6167 | 26
16680.022 | 2.6e-05 | 4.6333 | 26
16740.053 | 2.7e-05 | 4.65 | 27
16800.054 | 2.7e-05 | 4.6667 | 27
16860.053 | 2.7e-05 | 4.6833 | 27
16920.021 | 2.7e-05 | 4.7 | 27
16980.021 | 2.7e-05 | 4.7167 | 27
17040.021 | 2.8e-05 | 4.7333 | 28
17100.053 | 2.8e-05 | 4.75 | 28
17160.053 | 2.8e-05 | 4.7667 | 28
17220.02 | 2.8e-05 | 4.7833 | 28
17280.02 | 2.8e-05 | 4.8 | 28
17340.02 | 2.8e-05 | 4.8167 | 28
17400.052 | 2.8e-05 | 4.8333 | 28
17460.052 | 2.9e-05 | 4.85 | 29
17520.052 | 2.8e-05 | 4.8667 | 28
17580.02 | 2.9e-05 | 4.8833 | 29
17640.019 | 2.9e-05 | 4.9 | 29
17700.019 | 2.9e-05 | 4.9167 | 29
17760.051 | 2.9e-05 | 4.9333 | 29
17820.051 | 2.9e-05 | 4.95 | 29
17880.019 | 2.9e-05 | 4.9667 | 29
17940.018 | 3e-05 | 4.9833 | 30
18000.018 | 3e-05 | 5 | 30
18060.05 | 3e-05 | 5.0167 | 30
18120.05 | 3e-05 | 5.0333 | 30
18180.05 | 3e-05 | 5.05 | 30
18240.018 | 3e-05 | 5.0667 | 30
18300.018 | 3.1e-05 | 5.0833 | 31
18360.082 | 3.1e-05 | 5.1 | 31
18420.049 | 3.1e-05 | 5.1167 | 31
18480.049 | 3.1e-05 | 5.1333 | 31
18540.017 | 3.1e-05 | 5.15 | 31
18600.017 | 3.1e-05 | 5.1667 | 31
18660.017 | 3.2e-05 | 5.1833 | 32
18720.049 | 3.2e-05 | 5.2 | 32
18780.049 | 3.2e-05 | 5.2167 | 32
18840.048 | 3.2e-05 | 5.2333 | 32
18900.016 | 3.3e-05 | 5.25 | 33
18960.016 | 3.3e-05 | 5.2667 | 33
19020.079 | 3.3e-05 | 5.2834 | 33
19080.047 | 3.3e-05 | 5.3 | 33
19140.048 | 3.3e-05 | 5.3167 | 33
19200.015 | 3.4e-05 | 5.3333 | 34
19260.015 | 3.4e-05 | 5.35 | 34
19320.015 | 3.4e-05 | 5.3667 | 34
19380.047 | 3.4e-05 | 5.3833 | 34
19440.047 | 3.5e-05 | 5.4 | 35
19500.047 | 3.5e-05 | 5.4167 | 35
19560.015 | 3.5e-05 | 5.4333 | 35
19620.014 | 3.6e-05 | 5.45 | 36
19680.046 | 3.6e-05 | 5.4667 | 36
19740.046 | 3.6e-05 | 5.4833 | 36
19800.046 | 3.6e-05 | 5.5 | 36
19860.014 | 3.6e-05 | 5.5167 | 36
19920.014 | 3.6e-05 | 5.5333 | 36
19980.014 | 3.6e-05 | 5.55 | 36
20040.045 | 3.6e-05 | 5.5667 | 36
20100.045 | 3.6e-05 | 5.5833 | 36
20160.045 | 3.6e-05 | 5.6 | 36
20220.013 | 3.7e-05 | 5.6167 | 37
20280.013 | 3.7e-05 | 5.6333 | 37
20340.044 | 3.7e-05 | 5.65 | 37
20400.044 | 3.7e-05 | 5.6667 | 37
20460.044 | 3.8e-05 | 5.6833 | 38
20520.012 | 3.8e-05 | 5.7 | 38
20580.012 | 3.8e-05 | 5.7167 | 38
20640.012 | 3.8e-05 | 5.7333 | 38
20700.044 | 3.8e-05 | 5.75 | 38
20760.044 | 3.8e-05 | 5.7667 | 38
20820.011 | 3.8e-05 | 5.7833 | 38
20880.011 | 3.8e-05 | 5.8 | 38
20940.011 | 3.8e-05 | 5.8167 | 38
21000.043 | 3.9e-05 | 5.8333 | 39
21060.043 | 3.9e-05 | 5.85 | 39
21120.043 | 3.9e-05 | 5.8667 | 39
21180.01 | 3.9e-05 | 5.8833 | 39
21240.01 | 4e-05 | 5.9 | 40
21300.01 | 4e-05 | 5.9167 | 40
21360.042 | 4e-05 | 5.9333 | 40
21420.042 | 4e-05 | 5.95 | 40
21480.01 | 4e-05 | 5.9667 | 40
21540.009 | 4.1e-05 | 5.9833 | 41
21600.009 | 4.1e-05 | 6 | 41
21660.041 | 4.1e-05 | 6.0167 | 41
21720.041 | 4.2e-05 | 6.0333 | 42
21780.041 | 4.2e-05 | 6.05 | 42
21840.009 | 4.2e-05 | 6.0667 | 42
21900.009 | 4.2e-05 | 6.0833 | 42
21960.073 | 4.3e-05 | 6.1 | 43
22020.04 | 4.3e-05 | 6.1167 | 43
22080.04 | 4.3e-05 | 6.1333 | 43
22140.008 | 4.3e-05 | 6.15 | 43
22200.008 | 4.4e-05 | 6.1667 | 44
22260.008 | 4.4e-05 | 6.1833 | 44
22320.039 | 4.4e-05 | 6.2 | 44
22380.04 | 4.4e-05 | 6.2167 | 44
22440.039 | 4.5e-05 | 6.2333 | 45
22500.007 | 4.5e-05 | 6.25 | 45
22560.007 | 4.5e-05 | 6.2667 | 45
22620.071 | 4.5e-05 | 6.2834 | 45
22680.039 | 4.5e-05 | 6.3 | 45
22740.039 | 4.5e-05 | 6.3167 | 45
22800.006 | 4.5e-05 | 6.3333 | 45
22860.006 | 4.5e-05 | 6.35 | 45
22920.006 | 4.5e-05 | 6.3667 | 45
22980.038 | 4.6e-05 | 6.3833 | 46
23040.038 | 4.6e-05 | 6.4 | 46
23100.038 | 4.6e-05 | 6.4167 | 46
23160.005 | 4.6e-05 | 6.4333 | 46
23220.005 | 4.6e-05 | 6.45 | 46
23280.037 | 4.7e-05 | 6.4667 | 47
23340.037 | 4.6e-05 | 6.4833 | 46
23400.037 | 4.7e-05 | 6.5 | 47
23460.005 | 4.7e-05 | 6.5167 | 47
23520.004 | 4.8e-05 | 6.5333 | 48
23580.005 | 4.7e-05 | 6.55 | 47
23640.036 | 4.8e-05 | 6.5667 | 48
23700.036 | 4.9e-05 | 6.5833 | 49
23760.036 | 4.8e-05 | 6.6 | 48
23820.004 | 4.9e-05 | 6.6167 | 49
23880.003 | 4.9e-05 | 6.6333 | 49
23940.036 | 4.9e-05 | 6.65 | 49
24000.035 | 5e-05 | 6.6667 | 50
24060.035 | 5e-05 | 6.6833 | 50
24120.003 | 5e-05 | 6.7 | 50
24180.003 | 5e-05 | 6.7167 | 50
24240.003 | 5.1e-05 | 6.7333 | 51
24300.035 | 5.1e-05 | 6.75 | 51
24360.035 | 5.1e-05 | 6.7667 | 51
24420.002 | 5.1e-05 | 6.7833 | 51
24480.002 | 5.2e-05 | 6.8 | 52
24540.002 | 5.2e-05 | 6.8167 | 52
24600.033 | 5.2e-05 | 6.8333 | 52
24660.034 | 5.2e-05 | 6.85 | 52
24720.034 | 5.3e-05 | 6.8667 | 53
24780.001 | 5.3e-05 | 6.8833 | 53
24840.001 | 5.3e-05 | 6.9 | 53
24900.065 | 5.3e-05 | 6.9167 | 53
24960.033 | 5.4e-05 | 6.9333 | 54
25020.033 | 5.4e-05 | 6.95 | 54
25080.001 | 5.4e-05 | 6.9667 | 54
25140.001 | 5.4e-05 | 6.9833 | 54
25200 | 5.5e-05 | 7 | 55
25260.032 | 5.5e-05 | 7.0167 | 55
25320.032 | 5.5e-05 | 7.0333 | 55
25380.032 | 5.5e-05 | 7.05 | 55
25440.064 | 5.5e-05 | 7.0667 | 55
25500.064 | 5.5e-05 | 7.0834 | 55
25560.064 | 5.5e-05 | 7.1 | 55
25620.031 | 5.6e-05 | 7.1167 | 56
25680.031 | 5.6e-05 | 7.1333 | 56
25740.063 | 5.6e-05 | 7.15 | 56
25800.063 | 5.6e-05 | 7.1667 | 56
25860.063 | 5.6e-05 | 7.1834 | 56
25920.031 | 5.6e-05 | 7.2 | 56
25980.03 | 5.6e-05 | 7.2167 | 56
26040.03 | 5.7e-05 | 7.2333 | 57
26100.062 | 5.7e-05 | 7.25 | 57
26160.062 | 5.7e-05 | 7.2667 | 57
26220.062 | 5.7e-05 | 7.2834 | 57
26280.029 | 5.8e-05 | 7.3 | 58
26340.029 | 5.8e-05 | 7.3167 | 58
26400.061 | 5.8e-05 | 7.3334 | 58
26460.061 | 5.9e-05 | 7.35 | 59
26520.061 | 5.9e-05 | 7.3667 | 59
26580.029 | 6e-05 | 7.3833 | 60
26640.029 | 6e-05 | 7.4 | 60
26700.029 | 6e-05 | 7.4167 | 60
26760.061 | 6e-05 | 7.4334 | 60
26820.06 | 6e-05 | 7.45 | 60
26880.028 | 6.1e-05 | 7.4667 | 61
26940.028 | 6.1e-05 | 7.4833 | 61
27000.028 | 6.2e-05 | 7.5 | 62
27060.06 | 6.2e-05 | 7.5167 | 62
27120.059 | 6.2e-05 | 7.5333 | 62
27180.059 | 6.2e-05 | 7.55 | 62
27240.027 | 6.3e-05 | 7.5667 | 63
27300.027 | 6.3e-05 | 7.5833 | 63
27360.091 | 6.3e-05 | 7.6 | 63
27420.059 | 6.4e-05 | 7.6167 | 64
27480.058 | 6.4e-05 | 7.6333 | 64
27540.027 | 6.4e-05 | 7.65 | 64
27600.026 | 6.4e-05 | 7.6667 | 64
27660.026 | 6.4e-05 | 7.6833 | 64
27720.058 | 6.4e-05 | 7.7 | 64
27780.058 | 6.4e-05 | 7.7167 | 64
27840.058 | 6.4e-05 | 7.7333 | 64
27900.025 | 6.4e-05 | 7.75 | 64
27960.026 | 6.4e-05 | 7.7667 | 64
28020.089 | 6.4e-05 | 7.7834 | 64
28080.057 | 6.4e-05 | 7.8 | 64
28140.057 | 6.4e-05 | 7.8167 | 64
28200.025 | 6.5e-05 | 7.8333 | 65
28260.025 | 6.5e-05 | 7.85 | 65
28320.025 | 6.5e-05 | 7.8667 | 65
28380.056 | 6.6e-05 | 7.8833 | 66
28440.056 | 6.6e-05 | 7.9 | 66
28500.056 | 6.6e-05 | 7.9167 | 66
28560.024 | 6.6e-05 | 7.9333 | 66
28620.024 | 6.6e-05 | 7.95 | 66
28680.056 | 6.7e-05 | 7.9667 | 67
28740.056 | 6.7e-05 | 7.9833 | 67
28800.055 | 6.7e-05 | 8 | 67
28860.023 | 6.7e-05 | 8.0167 | 67
28920.023 | 6.8e-05 | 8.0333 | 68
28980.023 | 6.8e-05 | 8.05 | 68
29040.055 | 6.8e-05 | 8.0667 | 68
29100.054 | 6.9e-05 | 8.0833 | 69
29160.055 | 6.9e-05 | 8.1 | 69
29220.022 | 6.9e-05 | 8.1167 | 69
29280.022 | 7e-05 | 8.1333 | 70
29340.054 | 7e-05 | 8.15 | 70
29400.054 | 7.1e-05 | 8.1667 | 71
29460.054 | 7.1e-05 | 8.1833 | 71
29520.022 | 7.2e-05 | 8.2 | 72
29580.021 | 7.2e-05 | 8.2167 | 72
29640.021 | 7.2e-05 | 8.2333 | 72
29700.053 | 7.2e-05 | 8.25 | 72
29760.053 | 7.2e-05 | 8.2667 | 72
29820.021 | 7.3e-05 | 8.2833 | 73
29880.021 | 7.3e-05 | 8.3 | 73
29940.02 | 7.3e-05 | 8.3167 | 73
30000.052 | 7.4e-05 | 8.3333 | 74
30060.052 | 7.4e-05 | 8.35 | 74
30120.052 | 7.4e-05 | 8.3667 | 74
30180.02 | 7.4e-05 | 8.3833 | 74
30240.02 | 7.4e-05 | 8.4 | 74
30300.02 | 7.4e-05 | 8.4167 | 74
30360.052 | 7.5e-05 | 8.4333 | 75
30420.051 | 7.5e-05 | 8.45 | 75
30480.019 | 7.5e-05 | 8.4667 | 75
30540.019 | 7.5e-05 | 8.4833 | 75
30600.019 | 7.5e-05 | 8.5 | 75
30660.05 | 7.6e-05 | 8.5167 | 76
30720.051 | 7.6e-05 | 8.5333 | 76
30780.05 | 7.6e-05 | 8.55 | 76
30840.018 | 7.7e-05 | 8.5667 | 77
30900.018 | 7.7e-05 | 8.5833 | 77
30960.082 | 7.7e-05 | 8.6 | 77
31020.05 | 7.7e-05 | 8.6167 | 77
31080.05 | 7.7e-05 | 8.6333 | 77
31140.018 | 7.7e-05 | 8.65 | 77
31200.017 | 7.7e-05 | 8.6667 | 77
31260.017 | 7.8e-05 | 8.6833 | 78
31320.049 | 7.8e-05 | 8.7 | 78
31380.049 | 7.8e-05 | 8.7167 | 78
31440.049 | 7.8e-05 | 8.7333 | 78
31500.017 | 7.8e-05 | 8.75 | 78
31560.016 | 7.9e-05 | 8.7667 | 79
31620.08 | 7.9e-05 | 8.7834 | 79
31680.048 | 7.9e-05 | 8.8 | 79
31740.048 | 7.9e-05 | 8.8167 | 79
31800.015 | 8e-05 | 8.8333 | 80
31860.016 | 8.1e-05 | 8.85 | 81
31920.016 | 8e-05 | 8.8667 | 80
31980.047 | 8.1e-05 | 8.8833 | 81
32040.047 | 8.1e-05 | 8.9 | 81
32100.047 | 8.2e-05 | 8.9167 | 82
32160.015 | 8.2e-05 | 8.9333 | 82
32220.015 | 8.3e-05 | 8.95 | 83
32280.046 | 8.3e-05 | 8.9667 | 83
32340.047 | 8.3e-05 | 8.9833 | 83
32400.046 | 8.3e-05 | 9 | 83
32460.014 | 8.4e-05 | 9.0167 | 84
32520.014 | 8.4e-05 | 9.0333 | 84
32580.014 | 8.4e-05 | 9.05 | 84
32640.046 | 8.4e-05 | 9.0667 | 84
32700.046 | 8.5e-05 | 9.0833 | 85
32760.046 | 8.5e-05 | 9.1 | 85
32820.013 | 8.5e-05 | 9.1167 | 85
32880.013 | 8.4e-05 | 9.1333 | 84
32940.045 | 8.5e-05 | 9.15 | 85
33000.045 | 8.5e-05 | 9.1667 | 85
33060.045 | 8.5e-05 | 9.1833 | 85
33120.013 | 8.5e-05 | 9.2 | 85
33180.012 | 8.5e-05 | 9.2167 | 85
33240.012 | 8.5e-05 | 9.2333 | 85
33300.044 | 8.5e-05 | 9.25 | 85
33360.044 | 8.5e-05 | 9.2667 | 85
33420.012 | 8.6e-05 | 9.2833 | 86
33480.012 | 8.6e-05 | 9.3 | 86
33540.012 | 8.6e-05 | 9.3167 | 86
33600.043 | 8.6e-05 | 9.3333 | 86
33660.042 | 8.6e-05 | 9.35 | 86
33720.043 | 8.6e-05 | 9.3667 | 86
33780.011 | 8.6e-05 | 9.3833 | 86
33840.011 | 8.7e-05 | 9.4 | 87
33900.011 | 8.7e-05 | 9.4167 | 87
33960.043 | 8.8e-05 | 9.4333 | 88
34020.042 | 8.8e-05 | 9.45 | 88
34080.01 | 8.9e-05 | 9.4667 | 89
34140.01 | 8.9e-05 | 9.4833 | 89
34200.01 | 8.9e-05 | 9.5 | 89
34260.042 | 9e-05 | 9.5167 | 90
34320.042 | 9e-05 | 9.5333 | 90
34380.041 | 9.1e-05 | 9.55 | 91
34440.009 | 9.1e-05 | 9.5667 | 91
34500.009 | 9.1e-05 | 9.5833 | 91
34560.073 | 9.1e-05 | 9.6 | 91
34620.041 | 9.2e-05 | 9.6167 | 92
34680.041 | 9.2e-05 | 9.6333 | 92
34740.009 | 9.2e-05 | 9.65 | 92
34800.009 | 9.2e-05 | 9.6667 | 92
34860.008 | 9.2e-05 | 9.6833 | 92
34920.04 | 9.2e-05 | 9.7 | 92
34980.04 | 9.3e-05 | 9.7167 | 93
35040.04 | 9.3e-05 | 9.7333 | 93
35100.008 | 9.3e-05 | 9.75 | 93
35160.008 | 9.3e-05 | 9.7667 | 93
35220.071 | 9.3e-05 | 9.7834 | 93
35280.039 | 9.3e-05 | 9.8 | 93
35340.039 | 9.3e-05 | 9.8167 | 93
35400.007 | 9.3e-05 | 9.8333 | 93
35460.007 | 9.4e-05 | 9.85 | 94
35520.006 | 9.4e-05 | 9.8667 | 94
35580.038 | 9.3e-05 | 9.8833 | 93
35640.038 | 9.4e-05 | 9.9 | 94
35700.038 | 9.4e-05 | 9.9167 | 94
35760.006 | 9.3e-05 | 9.9333 | 93
35820.006 | 9.4e-05 | 9.95 | 94
35880.038 | 9.4e-05 | 9.9667 | 94
35940.038 | 9.4e-05 | 9.9833 | 94
36000.037 | 9.4e-05 | 10 | 94
36060.005 | 9.4e-05 | 10.0167 | 94
36120.005 | 9.5e-05 | 10.0333 | 95
36180.005 | 9.5e-05 | 10.05 | 95
36240.037 | 9.5e-05 | 10.0667 | 95
36300.037 | 9.5e-05 | 10.0833 | 95
36360.004 | 9.5e-05 | 10.1 | 95
36420.004 | 9.6e-05 | 10.1167 | 96
36480.004 | 9.6e-05 | 10.1333 | 96
36540.036 | 9.6e-05 | 10.15 | 96
36600.036 | 9.6e-05 | 10.1667 | 96
36660.036 | 9.7e-05 | 10.1833 | 97
36720.004 | 9.7e-05 | 10.2 | 97
36780.003 | 9.7e-05 | 10.2167 | 97
36840.003 | 9.8e-05 | 10.2333 | 98
36900.035 | 9.8e-05 | 10.25 | 98
36960.035 | 9.8e-05 | 10.2667 | 98
37020.003 | 9.9e-05 | 10.2833 | 99
37080.003 | 9.9e-05 | 10.3 | 99
37140.002 | 9.9e-05 | 10.3167 | 99
37200.034 | 9.9e-05 | 10.3333 | 99
37260.034 | 0.0001 | 10.35 | 100
37320.034 | 0.0001 | 10.3667 | 100
37380.002 | 0.0001 | 10.3833 | 100
37440.001 | 0.0001 | 10.4 | 100
37500.065 | 0.0001 | 10.4167 | 100
37560.033 | 0.000101 | 10.4333 | 101
37620.033 | 0.000101 | 10.45 | 101
37680.001 | 0.000101 | 10.4667 | 101
37740.001 | 0.000101 | 10.4833 | 101
37800.001 | 0.000101 | 10.5 | 101
37860.033 | 0.000101 | 10.5167 | 101
37920.032 | 0.000101 | 10.5333 | 101
37980.032 | 0.000102 | 10.55 | 102
38040 | 0.000102 | 10.5667 | 102
38100 | 0.000102 | 10.5833 | 102
38160.064 | 0.000102 | 10.6 | 102
38220.032 | 0.000102 | 10.6167 | 102
38280.031 | 0.000102 | 10.6333 | 102
38340.064 | 0.000102 | 10.65 | 102
38400.063 | 0.000102 | 10.6667 | 102
38460.063 | 0.000103 | 10.6834 | 103
38520.031 | 0.000103 | 10.7 | 103
38580.031 | 0.000103 | 10.7167 | 103
38640.03 | 0.000103 | 10.7333 | 103
38700.063 | 0.000103 | 10.75 | 103
38760.062 | 0.000103 | 10.7667 | 103
38820.03 | 0.000103 | 10.7833 | 103
38880.03 | 0.000103 | 10.8 | 103
38940.03 | 0.000103 | 10.8167 | 103
39000.062 | 0.000103 | 10.8334 | 103
39060.062 | 0.000103 | 10.85 | 103
39120.061 | 0.000103 | 10.8667 | 103
39180.029 | 0.000104 | 10.8833 | 104
39240.028 | 0.000104 | 10.9 | 104
39300.029 | 0.000104 | 10.9167 | 104
39360.061 | 0.000104 | 10.9334 | 104
39420.061 | 0.000105 | 10.95 | 105
39480.029 | 0.000106 | 10.9667 | 106
39540.029 | 0.000106 | 10.9833 | 106
39600.028 | 0.000106 | 11 | 106
39660.06 | 0.000106 | 11.0167 | 106
39720.06 | 0.000106 | 11.0333 | 106
39780.06 | 0.000107 | 11.05 | 107
39840.028 | 0.000107 | 11.0667 | 107
39900.027 | 0.000107 | 11.0833 | 107
39960.091 | 0.000107 | 11.1 | 107
40020.059 | 0.000107 | 11.1167 | 107
40080.059 | 0.000107 | 11.1333 | 107
40140.027 | 0.000108 | 11.15 | 108
40200.027 | 0.000107 | 11.1667 | 107
40260.027 | 0.000108 | 11.1833 | 108
40320.059 | 0.000108 | 11.2 | 108
40380.058 | 0.000108 | 11.2167 | 108
40440.058 | 0.000108 | 11.2333 | 108
40500.026 | 0.000108 | 11.25 | 108
40560.026 | 0.000108 | 11.2667 | 108
40620.09 | 0.000109 | 11.2834 | 109
40680.057 | 0.000109 | 11.3 | 109
40740.057 | 0.000109 | 11.3167 | 109
40800.025 | 0.000109 | 11.3333 | 109
40860.025 | 0.000109 | 11.35 | 109
40920.025 | 0.000109 | 11.3667 | 109
40980.057 | 0.000109 | 11.3833 | 109
41040.057 | 0.000109 | 11.4 | 109
41100.057 | 0.000109 | 11.4167 | 109
41160.024 | 0.000109 | 11.4333 | 109
41220.024 | 0.000109 | 11.45 | 109
41280.056 | 0.00011 | 11.4667 | 110
41340.056 | 0.00011 | 11.4833 | 110
41400.056 | 0.00011 | 11.5 | 110
41460.023 | 0.00011 | 11.5167 | 110
41520.024 | 0.00011 | 11.5333 | 110
41580.023 | 0.00011 | 11.55 | 110
41640.055 | 0.00011 | 11.5667 | 110
41700.055 | 0.000111 | 11.5833 | 111
41760.055 | 0.000111 | 11.6 | 111
41820.023 | 0.000111 | 11.6167 | 111
41880.022 | 0.000111 | 11.6333 | 111
41940.054 | 0.000111 | 11.65 | 111
42000.054 | 0.000112 | 11.6667 | 112
42060.054 | 0.000112 | 11.6833 | 112
42120.022 | 0.000112 | 11.7 | 112
42180.022 | 0.000112 | 11.7167 | 112
42240.021 | 0.000113 | 11.7333 | 113
42300.053 | 0.000112 | 11.75 | 112
42360.053 | 0.000112 | 11.7667 | 112
42420.021 | 0.000112 | 11.7833 | 112
42480.021 | 0.000112 | 11.8 | 112
42540.021 | 0.000113 | 11.8167 | 113
42600.053 | 0.000113 | 11.8333 | 113
42660.053 | 0.000113 | 11.85 | 113
42720.053 | 0.000113 | 11.8667 | 113
42780.02 | 0.000113 | 11.8833 | 113
42840.02 | 0.000113 | 11.9 | 113
42900.084 | 0.000113 | 11.9167 | 113
42960.052 | 0.000113 | 11.9333 | 113
43020.052 | 0.000113 | 11.95 | 113
43080.019 | 0.000113 | 11.9667 | 113
43140.02 | 0.000113 | 11.9833 | 113
43200.019 | 0.000113 | 12 | 113
43260.051 | 0.000114 | 12.0167 | 114
43320.051 | 0.000114 | 12.0333 | 114
43380.051 | 0.000114 | 12.05 | 114
43440.019 | 0.000114 | 12.0667 | 114
43500.019 | 0.000114 | 12.0833 | 114
43560.082 | 0.000114 | 12.1 | 114
43620.05 | 0.000114 | 12.1167 | 114
43680.05 | 0.000114 | 12.1333 | 114
43740.018 | 0.000114 | 12.15 | 114
43800.018 | 0.000114 | 12.1667 | 114
43860.018 | 0.000114 | 12.1833 | 114
43920.05 | 0.000114 | 12.2 | 114
43980.049 | 0.000114 | 12.2167 | 114
44040.049 | 0.000115 | 12.2333 | 115
44100.017 | 0.000115 | 12.25 | 115
44160.017 | 0.000115 | 12.2667 | 115
44220.081 | 0.000115 | 12.2834 | 115
44280.049 | 0.000115 | 12.3 | 115
44340.048 | 0.000115 | 12.3167 | 115
44400.016 | 0.000116 | 12.3333 | 116
44460.016 | 0.000116 | 12.35 | 116
44520.016 | 0.000116 | 12.3667 | 116
44580.048 | 0.000116 | 12.3833 | 116
44640.048 | 0.000116 | 12.4 | 116
44700.048 | 0.000116 | 12.4167 | 116
44760.015 | 0.000116 | 12.4333 | 116
44820.015 | 0.000116 | 12.45 | 116
44880.047 | 0.000117 | 12.4667 | 117
44940.047 | 0.000117 | 12.4833 | 117
45000.047 | 0.000117 | 12.5 | 117
45060.015 | 0.000117 | 12.5167 | 117
45120.014 | 0.000117 | 12.5333 | 117
45180.014 | 0.000117 | 12.55 | 117
45240.046 | 0.000117 | 12.5667 | 117
45300.046 | 0.000117 | 12.5833 | 117
45360.014 | 0.000117 | 12.6 | 117
45420.013 | 0.000117 | 12.6167 | 117
45480.013 | 0.000117 | 12.6333 | 117
45540.045 | 0.000117 | 12.65 | 117
45600.045 | 0.000118 | 12.6667 | 118
45660.045 | 0.000117 | 12.6833 | 117
45720.013 | 0.000117 | 12.7 | 117
45780.013 | 0.000118 | 12.7167 | 118
45840.013 | 0.000118 | 12.7333 | 118
45900.045 | 0.000118 | 12.75 | 118
45960.044 | 0.000118 | 12.7667 | 118
46020.012 | 0.000118 | 12.7833 | 118
46080.012 | 0.000118 | 12.8 | 118
46140.012 | 0.000117 | 12.8167 | 117
46200.044 | 0.000118 | 12.8333 | 118
46260.043 | 0.000118 | 12.85 | 118
46320.043 | 0.000118 | 12.8667 | 118
46380.011 | 0.000118 | 12.8833 | 118
46440.011 | 0.000118 | 12.9 | 118
46500.075 | 0.000118 | 12.9167 | 118
46560.043 | 0.000118 | 12.9333 | 118
46620.042 | 0.000119 | 12.95 | 119
46680.011 | 0.000119 | 12.9667 | 119
46740.01 | 0.000119 | 12.9833 | 119
46800.01 | 0.000119 | 13 | 119
46860.042 | 0.000119 | 13.0167 | 119
46920.042 | 0.000119 | 13.0333 | 119
46980.042 | 0.000119 | 13.05 | 119
47040.01 | 0.000119 | 13.0667 | 119
47100.009 | 0.000119 | 13.0833 | 119
47160.073 | 0.000119 | 13.1 | 119
47220.041 | 0.00012 | 13.1167 | 120
47280.041 | 0.00012 | 13.1333 | 120
47340.009 | 0.00012 | 13.15 | 120
47400.009 | 0.00012 | 13.1667 | 120
47460.009 | 0.00012 | 13.1833 | 120
47520.04 | 0.00012 | 13.2 | 120
47580.04 | 0.00012 | 13.2167 | 120
47640.04 | 0.00012 | 13.2333 | 120
47700.008 | 0.00012 | 13.25 | 120
47760.008 | 0.00012 | 13.2667 | 120
47820.04 | 0.00012 | 13.2833 | 120
47880.039 | 0.00012 | 13.3 | 120
47940.039 | 0.00012 | 13.3167 | 120
48000.007 | 0.00012 | 13.3333 | 120
48060.007 | 0.00012 | 13.35 | 120
48120.007 | 0.00012 | 13.3667 | 120
48180.039 | 0.00012 | 13.3833 | 120
48240.039 | 0.00012 | 13.4 | 120
48300.039 | 0.00012 | 13.4167 | 120
48360.006 | 0.00012 | 13.4333 | 120
48420.006 | 0.00012 | 13.45 | 120
48480.038 | 0.00012 | 13.4667 | 120
48540.038 | 0.000121 | 13.4833 | 121
48600.038 | 0.000121 | 13.5 | 121
48660.006 | 0.000121 | 13.5167 | 121
48720.005 | 0.000121 | 13.5333 | 121
48780.005 | 0.000121 | 13.55 | 121
48840.037 | 0.000121 | 13.5667 | 121
48900.037 | 0.000121 | 13.5833 | 121
48960.005 | 0.000121 | 13.6 | 121
49020.005 | 0.000121 | 13.6167 | 121
49080.005 | 0.000121 | 13.6333 | 121
49140.036 | 0.000121 | 13.65 | 121
49200.036 | 0.000121 | 13.6667 | 121
49260.036 | 0.000121 | 13.6833 | 121
49320.004 | 0.000121 | 13.7 | 121
49380.004 | 0.000121 | 13.7167 | 121
49440.068 | 0.000121 | 13.7334 | 121
49500.035 | 0.000121 | 13.75 | 121
49560.035 | 0.000121 | 13.7667 | 121
49620.003 | 0.000121 | 13.7833 | 121
49680.003 | 0.000121 | 13.8 | 121
49740.002 | 0.000121 | 13.8167 | 121
49800.035 | 0.000121 | 13.8333 | 121
49860.035 | 0.000121 | 13.85 | 121
49920.034 | 0.000121 | 13.8667 | 121
49980.002 | 0.000121 | 13.8833 | 121
50040.002 | 0.000121 | 13.9 | 121
50100.066 | 0.000122 | 13.9167 | 122
50160.034 | 0.000121 | 13.9333 | 121
50220.033 | 0.000122 | 13.95 | 122
50280.002 | 0.000122 | 13.9667 | 122
50340.001 | 0.000122 | 13.9833 | 122
50400.001 | 0.000122 | 14 | 122
50460.033 | 0.000122 | 14.0167 | 122
50520.033 | 0.000122 | 14.0333 | 122
50580.033 | 0.000122 | 14.05 | 122
50640.001 | 0.000122 | 14.0667 | 122
50700.001 | 0.000122 | 14.0833 | 122
50760.032 | 0.000122 | 14.1 | 122
50820.032 | 0.000122 | 14.1167 | 122
50880.032 | 0.000122 | 14.1333 | 122
50940 | 0.000122 | 14.15 | 122
51000 | 0.000122 | 14.1667 | 122
51060 | 0.000122 | 14.1833 | 122
51120.031 | 0.000122 | 14.2 | 122
51180.031 | 0.000122 | 14.2167 | 122
51240.031 | 0.000122 | 14.2333 | 122
51300.063 | 0.000122 | 14.25 | 122
51360.063 | 0.000122 | 14.2667 | 122
51420.031 | 0.000122 | 14.2833 | 122
51480.03 | 0.000122 | 14.3 | 122
51540.03 | 0.000122 | 14.3167 | 122
51600.062 | 0.000122 | 14.3334 | 122
51660.062 | 0.000122 | 14.35 | 122
51720.062 | 0.000122 | 14.3667 | 122
51780.029 | 0.000122 | 14.3833 | 122
51840.03 | 0.000122 | 14.4 | 122
51900.093 | 0.000122 | 14.4167 | 122
51960.061 | 0.000122 | 14.4334 | 122
52020.061 | 0.000122 | 14.45 | 122
52080.029 | 0.000122 | 14.4667 | 122
52140.029 | 0.000122 | 14.4833 | 122
52200.028 | 0.000122 | 14.5 | 122
52260.061 | 0.000122 | 14.5167 | 122
52320.061 | 0.000122 | 14.5334 | 122
52380.06 | 0.000122 | 14.55 | 122
52440.028 | 0.000122 | 14.5667 | 122
52500.028 | 0.000122 | 14.5833 | 122
52560.092 | 0.000122 | 14.6 | 122
52620.06 | 0.000122 | 14.6167 | 122
52680.059 | 0.000122 | 14.6333 | 122
52740.027 | 0.000122 | 14.65 | 122
52800.027 | 0.000122 | 14.6667 | 122
52860.026 | 0.000122 | 14.6833 | 122
52920.059 | 0.000122 | 14.7 | 122
52980.059 | 0.000122 | 14.7167 | 122
53040.058 | 0.000122 | 14.7333 | 122
53100.027 | 0.000122 | 14.75 | 122
53160.026 | 0.000122 | 14.7667 | 122
53220.058 | 0.000122 | 14.7833 | 122
53280.058 | 0.000122 | 14.8 | 122
53340.058 | 0.000122 | 14.8167 | 122
53400.026 | 0.000122 | 14.8333 | 122
53460.026 | 0.000122 | 14.85 | 122
53520.026 | 0.000122 | 14.8667 | 122
53580.057 | 0.000122 | 14.8833 | 122
53640.057 | 0.000122 | 14.9 | 122
53700.057 | 0.000122 | 14.9167 | 122
53760.025 | 0.000122 | 14.9333 | 122
53820.024 | 0.000122 | 14.95 | 122
53880.056 | 0.000122 | 14.9667 | 122
53940.056 | 0.000122 | 14.9833 | 122
54000.056 | 0.000122 | 15 | 122
54060.024 | 0.000122 | 15.0167 | 122
54120.024 | 0.000122 | 15.0333 | 122
54180.024 | 0.000122 | 15.05 | 122
54240.056 | 0.000122 | 15.0667 | 122
54300.056 | 0.000122 | 15.0833 | 122
54360.023 | 0.000122 | 15.1 | 122
54420.023 | 0.000122 | 15.1167 | 122
54480.023 | 0.000122 | 15.1333 | 122
54540.055 | 0.000121 | 15.15 | 121
54600.054 | 0.000121 | 15.1667 | 121
54660.055 | 0.000121 | 15.1833 | 121
54720.022 | 0.000121 | 15.2 | 121
54780.022 | 0.000121 | 15.2167 | 121
54840.086 | 0.000121 | 15.2334 | 121
54900.054 | 0.000121 | 15.25 | 121
54960.054 | 0.000121 | 15.2667 | 121
55020.022 | 0.000121 | 15.2833 | 121
55080.022 | 0.000121 | 15.3 | 121
55140.021 | 0.000121 | 15.3167 | 121
55200.053 | 0.000121 | 15.3333 | 121
55260.053 | 0.000121 | 15.35 | 121
55320.052 | 0.000121 | 15.3667 | 121
55380.021 | 0.000121 | 15.3833 | 121
55440.021 | 0.000121 | 15.4 | 121
55500.084 | 0.000121 | 15.4167 | 121
55560.052 | 0.000121 | 15.4333 | 121
55620.052 | 0.000121 | 15.45 | 121
55680.02 | 0.000121 | 15.4667 | 121
55740.02 | 0.000121 | 15.4833 | 121
55800.019 | 0.000121 | 15.5 | 121
55860.051 | 0.000121 | 15.5167 | 121
55920.051 | 0.000121 | 15.5333 | 121
55980.051 | 0.000121 | 15.55 | 121
56040.019 | 0.000121 | 15.5667 | 121
56100.019 | 0.000121 | 15.5833 | 121
56160.051 | 0.000121 | 15.6 | 121
56220.051 | 0.000121 | 15.6167 | 121
56280.051 | 0.000121 | 15.6333 | 121
56340.018 | 0.000121 | 15.65 | 121
56400.018 | 0.000121 | 15.6667 | 121
56460.018 | 0.000121 | 15.6833 | 121
56520.049 | 0.000121 | 15.7 | 121
56580.05 | 0.000121 | 15.7167 | 121
56640.05 | 0.000121 | 15.7333 | 121
56700.017 | 0.000121 | 15.75 | 121
56760.017 | 0.000121 | 15.7667 | 121
56820.049 | 0.000121 | 15.7833 | 121
56880.049 | 0.000121 | 15.8 | 121
56940.049 | 0.00012 | 15.8167 | 120
57000.017 | 0.00012 | 15.8333 | 120
57060.017 | 0.00012 | 15.85 | 120
57120.016 | 0.00012 | 15.8667 | 120
57180.048 | 0.00012 | 15.8833 | 120
57240.048 | 0.00012 | 15.9 | 120
57300.016 | 0.00012 | 15.9167 | 120
57360.016 | 0.00012 | 15.9333 | 120
57420.016 | 0.00012 | 15.95 | 120
57480.047 | 0.00012 | 15.9667 | 120
57540.047 | 0.00012 | 15.9833 | 120