## 842699_27
;PC Software:StarLab Version 3,20 Build 9
! ******* Warning: Do not modify this file, Changes may prevent ********
! ******* the StarLab Log reader from opening the file correctly, ********
;Logged:14/11/2020 at 10:00:47
;File Version:5
;Graph Mode:Merge
;Graph Type:Line
;Notes:
;Channel A:Vega Photodiode PD300-IR (s/n:842699) VG2,44 (s/n:848861)
;Channel A:Details
;Name:PD300-IR |  | 0135-2020-11-14-DWDM-V-R-5zd
;Graph Color:RGB(14,104,168) |  | zdroje:
;Units:W |  | TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-26, 1556,55nm
;Settings:Measuring:Power |  | TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-27, 1555,75nm
;Settings:Wavelength:977 |  | RouterBoard-CRS106-1C-5S, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-28, 1554,94nm
;Settings:Range:3,00mW |  | SFP-DWDM-120-1Gbps-CIS-33, 1550,92nm
;Settings:Filter:OUT |  | SFP-DWDM-120-1Gbps-CIS-34, 1550,12nm
zdroje – patch – DWDM – patch – FC - 10km – FC – patch - senzorické vlákno – lineárny polarizátor-VEGA
;Channel A:Statistics
;Min:72,00uW |  | Teplotný zdroj - NIČ
;Max:83,00uW |  | Celková doba je cca 920s, Teplota v miestnosti je 24 °C
;Average:80,20uW
;Std,Dev,:2,390uW
;Overrange:0
;--------------------
;First Pulse Arrived : 14/11/2020 at 10:00:48,094000
Timestamp | Channel A | Min | μW
0 | 7.2e-05 | 0 | 72
1.056 | 7.3e-05 | 0.0176 | 73
2.08 | 7.3e-05 | 0.034667 | 73
3.008 | 7.3e-05 | 0.050133 | 73
4 | 7.3e-05 | 0.066667 | 73
5.056 | 7.3e-05 | 0.084267 | 73
6.08 | 7.3e-05 | 0.10133 | 73
7.008 | 7.3e-05 | 0.1168 | 73
8 | 7.3e-05 | 0.13333 | 73
9.056 | 7.4e-05 | 0.15093 | 74
10.048 | 7.3e-05 | 0.16747 | 73
11.007 | 7.4e-05 | 0.18345 | 74
12 | 7.4e-05 | 0.2 | 74
13.056 | 7.4e-05 | 0.2176 | 74
14.048 | 7.4e-05 | 0.23413 | 74
15.007 | 7.4e-05 | 0.25012 | 74
16 | 7.4e-05 | 0.26667 | 74
17.056 | 7.4e-05 | 0.28427 | 74
18.048 | 7.4e-05 | 0.3008 | 74
19.007 | 7.4e-05 | 0.31678 | 74
20.064 | 7.4e-05 | 0.3344 | 74
21.056 | 7.3e-05 | 0.35093 | 73
22.048 | 7.4e-05 | 0.36747 | 74
23.008 | 7.4e-05 | 0.38347 | 74
24 | 7.3e-05 | 0.4 | 73
25.056 | 7.4e-05 | 0.4176 | 74
26.047 | 7.3e-05 | 0.43412 | 73
27.008 | 7.4e-05 | 0.45013 | 74
28 | 7.4e-05 | 0.46667 | 74
29.056 | 7.4e-05 | 0.48427 | 74
30.048 | 7.4e-05 | 0.5008 | 74
31.008 | 7.4e-05 | 0.5168 | 74
32 | 7.4e-05 | 0.53333 | 74
33.056 | 7.4e-05 | 0.55093 | 74
34.048 | 7.4e-05 | 0.56747 | 74
35.072 | 7.4e-05 | 0.58453 | 74
36 | 7.4e-05 | 0.6 | 74
37.056 | 7.4e-05 | 0.6176 | 74
38.048 | 7.4e-05 | 0.63413 | 74
39.072 | 7.4e-05 | 0.6512 | 74
40 | 7.4e-05 | 0.66667 | 74
41.056 | 7.4e-05 | 0.68427 | 74
42.048 | 7.4e-05 | 0.7008 | 74
43.072 | 7.4e-05 | 0.71787 | 74
44 | 7.4e-05 | 0.73333 | 74
45.056 | 7.4e-05 | 0.75093 | 74
46.047 | 7.4e-05 | 0.76745 | 74
47.04 | 7.4e-05 | 0.784 | 74
48 | 7.4e-05 | 0.8 | 74
49.055 | 7.4e-05 | 0.81758 | 74
50.048 | 7.4e-05 | 0.83413 | 74
51.04 | 7.4e-05 | 0.85067 | 74
52 | 7.4e-05 | 0.86667 | 74
53.055 | 7.4e-05 | 0.88425 | 74
54.048 | 7.4e-05 | 0.9008 | 74
55.039 | 7.4e-05 | 0.91732 | 74
56.064 | 7.4e-05 | 0.9344 | 74
57.055 | 7.4e-05 | 0.95092 | 74
58.047 | 7.4e-05 | 0.96745 | 74
59.039 | 7.5e-05 | 0.98398 | 75
60 | 7.5e-05 | 1 | 75
61.055 | 7.5e-05 | 1.0176 | 75
62.048 | 7.5e-05 | 1.0341 | 75
63.04 | 7.5e-05 | 1.0507 | 75
64 | 7.5e-05 | 1.0667 | 75
65.055 | 7.5e-05 | 1.0843 | 75
66.048 | 7.5e-05 | 1.1008 | 75
67.039 | 7.5e-05 | 1.1173 | 75
68 | 7.5e-05 | 1.1333 | 75
69.056 | 7.5e-05 | 1.1509 | 75
70.048 | 7.5e-05 | 1.1675 | 75
71.04 | 7.5e-05 | 1.184 | 75
72 | 7.5e-05 | 1.2 | 75
73.056 | 7.5e-05 | 1.2176 | 75
74.048 | 7.5e-05 | 1.2341 | 75
75.04 | 7.5e-05 | 1.2507 | 75
76.063 | 7.5e-05 | 1.2677 | 75
77.056 | 7.5e-05 | 1.2843 | 75
78.048 | 7.5e-05 | 1.3008 | 75
79.04 | 7.6e-05 | 1.3173 | 76
80.064 | 7.6e-05 | 1.3344 | 76
81.056 | 7.6e-05 | 1.3509 | 76
82.047 | 7.6e-05 | 1.3675 | 76
83.04 | 7.6e-05 | 1.384 | 76
84.063 | 7.6e-05 | 1.4011 | 76
85.056 | 7.6e-05 | 1.4176 | 76
86.047 | 7.6e-05 | 1.4341 | 76
87.039 | 7.6e-05 | 1.4506 | 76
88.031 | 7.6e-05 | 1.4672 | 76
89.055 | 7.6e-05 | 1.4843 | 76
90.047 | 7.6e-05 | 1.5008 | 76
91.039 | 7.6e-05 | 1.5173 | 76
92.032 | 7.6e-05 | 1.5339 | 76
93.055 | 7.6e-05 | 1.5509 | 76
94.047 | 7.6e-05 | 1.5675 | 76
95.04 | 7.6e-05 | 1.584 | 76
96.032 | 7.6e-05 | 1.6005 | 76
97.055 | 7.6e-05 | 1.6176 | 76
98.047 | 7.6e-05 | 1.6341 | 76
99.039 | 7.6e-05 | 1.6506 | 76
100.031 | 7.7e-05 | 1.6672 | 77
101.055 | 7.7e-05 | 1.6843 | 77
102.047 | 7.7e-05 | 1.7008 | 77
103.039 | 7.7e-05 | 1.7173 | 77
104.031 | 7.7e-05 | 1.7339 | 77
105.055 | 7.7e-05 | 1.7509 | 77
106.047 | 7.7e-05 | 1.7674 | 77
107.039 | 7.7e-05 | 1.784 | 77
108.031 | 7.7e-05 | 1.8005 | 77
109.055 | 7.7e-05 | 1.8176 | 77
110.047 | 7.7e-05 | 1.8341 | 77
111.039 | 7.7e-05 | 1.8507 | 77
112.031 | 7.7e-05 | 1.8672 | 77
113.055 | 7.7e-05 | 1.8843 | 77
114.047 | 7.7e-05 | 1.9008 | 77
115.039 | 7.7e-05 | 1.9173 | 77
116.031 | 7.7e-05 | 1.9339 | 77
117.055 | 7.7e-05 | 1.9509 | 77
118.047 | 7.7e-05 | 1.9674 | 77
119.039 | 7.7e-05 | 1.984 | 77
120.031 | 7.7e-05 | 2.0005 | 77
121.055 | 7.7e-05 | 2.0176 | 77
122.047 | 7.7e-05 | 2.0341 | 77
123.039 | 7.7e-05 | 2.0507 | 77
124.031 | 7.8e-05 | 2.0672 | 78
125.023 | 7.8e-05 | 2.0837 | 78
126.047 | 7.8e-05 | 2.1008 | 78
127.039 | 7.8e-05 | 2.1173 | 78
128.031 | 7.8e-05 | 2.1339 | 78
129.023 | 7.8e-05 | 2.1504 | 78
130.047 | 7.8e-05 | 2.1675 | 78
131.039 | 7.8e-05 | 2.184 | 78
132.031 | 7.8e-05 | 2.2005 | 78
133.023 | 7.8e-05 | 2.217 | 78
134.047 | 7.8e-05 | 2.2341 | 78
135.039 | 7.8e-05 | 2.2506 | 78
136.031 | 7.8e-05 | 2.2672 | 78
137.023 | 7.8e-05 | 2.2837 | 78
138.047 | 7.8e-05 | 2.3008 | 78
139.039 | 7.8e-05 | 2.3173 | 78
140.031 | 7.8e-05 | 2.3338 | 78
141.023 | 7.8e-05 | 2.3504 | 78
142.047 | 7.8e-05 | 2.3674 | 78
143.039 | 7.8e-05 | 2.384 | 78
144.031 | 7.8e-05 | 2.4005 | 78
145.023 | 7.8e-05 | 2.4171 | 78
146.047 | 7.8e-05 | 2.4341 | 78
147.039 | 7.8e-05 | 2.4506 | 78
148.031 | 7.8e-05 | 2.4672 | 78
149.023 | 7.9e-05 | 2.4837 | 79
150.047 | 7.9e-05 | 2.5008 | 79
151.039 | 7.9e-05 | 2.5173 | 79
152.031 | 7.9e-05 | 2.5339 | 79
153.023 | 7.9e-05 | 2.5504 | 79
154.047 | 7.9e-05 | 2.5675 | 79
155.039 | 7.9e-05 | 2.584 | 79
156.031 | 7.9e-05 | 2.6005 | 79
157.023 | 7.9e-05 | 2.617 | 79
158.047 | 7.9e-05 | 2.6341 | 79
159.039 | 7.9e-05 | 2.6506 | 79
160.031 | 7.9e-05 | 2.6672 | 79
161.023 | 7.9e-05 | 2.6837 | 79
162.047 | 7.9e-05 | 2.7008 | 79
163.039 | 7.9e-05 | 2.7173 | 79
164.031 | 7.9e-05 | 2.7338 | 79
165.023 | 7.9e-05 | 2.7504 | 79
166.015 | 7.9e-05 | 2.7669 | 79
167.039 | 7.9e-05 | 2.784 | 79
168.031 | 7.9e-05 | 2.8005 | 79
169.023 | 7.9e-05 | 2.8171 | 79
170.015 | 7.9e-05 | 2.8336 | 79
171.039 | 7.9e-05 | 2.8506 | 79
172.031 | 7.9e-05 | 2.8672 | 79
173.023 | 7.9e-05 | 2.8837 | 79
174.015 | 7.9e-05 | 2.9002 | 79
175.039 | 7.9e-05 | 2.9173 | 79
176.031 | 7.9e-05 | 2.9339 | 79
177.023 | 7.9e-05 | 2.9504 | 79
178.015 | 7.9e-05 | 2.9669 | 79
179.039 | 7.9e-05 | 2.984 | 79
180.031 | 7.9e-05 | 3.0005 | 79
181.023 | 7.9e-05 | 3.017 | 79
182.015 | 7.9e-05 | 3.0336 | 79
183.039 | 7.9e-05 | 3.0506 | 79
184.031 | 7.9e-05 | 3.0672 | 79
185.023 | 7.9e-05 | 3.0837 | 79
186.015 | 7.9e-05 | 3.1002 | 79
187.039 | 7.9e-05 | 3.1173 | 79
188.031 | 7.9e-05 | 3.1339 | 79
189.023 | 8e-05 | 3.1504 | 80
190.015 | 8e-05 | 3.1669 | 80
191.039 | 8e-05 | 3.184 | 80
192.031 | 8e-05 | 3.2005 | 80
193.023 | 8e-05 | 3.217 | 80
194.015 | 8e-05 | 3.2336 | 80
195.039 | 8e-05 | 3.2506 | 80
196.031 | 8e-05 | 3.2672 | 80
197.023 | 8e-05 | 3.2837 | 80
198.015 | 8e-05 | 3.3002 | 80
199.039 | 8e-05 | 3.3173 | 80
200.031 | 8e-05 | 3.3338 | 80
201.023 | 8e-05 | 3.3504 | 80
202.015 | 8e-05 | 3.3669 | 80
203.039 | 8e-05 | 3.384 | 80
204.031 | 8e-05 | 3.4005 | 80
205.023 | 8e-05 | 3.4171 | 80
206.015 | 8e-05 | 3.4336 | 80
207.007 | 8e-05 | 3.4501 | 80
208.031 | 8e-05 | 3.4672 | 80
209.023 | 8e-05 | 3.4837 | 80
210.015 | 8e-05 | 3.5002 | 80
211.007 | 8e-05 | 3.5168 | 80
212.031 | 8e-05 | 3.5339 | 80
213.023 | 8e-05 | 3.5504 | 80
214.015 | 8e-05 | 3.5669 | 80
215.007 | 8e-05 | 3.5835 | 80
216.031 | 8e-05 | 3.6005 | 80
217.023 | 8e-05 | 3.617 | 80
218.015 | 8e-05 | 3.6336 | 80
219.007 | 8e-05 | 3.6501 | 80
220.031 | 8e-05 | 3.6672 | 80
221.023 | 8e-05 | 3.6837 | 80
222.015 | 8e-05 | 3.7002 | 80
223.007 | 8e-05 | 3.7168 | 80
224.031 | 8e-05 | 3.7338 | 80
225.023 | 8e-05 | 3.7504 | 80
226.015 | 8e-05 | 3.7669 | 80
227.007 | 8e-05 | 3.7835 | 80
228.031 | 8e-05 | 3.8005 | 80
229.023 | 8e-05 | 3.8171 | 80
230.015 | 8e-05 | 3.8336 | 80
231.007 | 8e-05 | 3.8501 | 80
232.031 | 8e-05 | 3.8672 | 80
233.023 | 8e-05 | 3.8837 | 80
234.015 | 8e-05 | 3.9002 | 80
235.007 | 8e-05 | 3.9168 | 80
236.031 | 8e-05 | 3.9339 | 80
237.023 | 8e-05 | 3.9504 | 80
238.015 | 8.1e-05 | 3.9669 | 81
239.007 | 8.1e-05 | 3.9834 | 81
240.031 | 8.1e-05 | 4.0005 | 81
241.023 | 8.1e-05 | 4.0171 | 81
242.015 | 8.1e-05 | 4.0336 | 81
243.007 | 8.1e-05 | 4.0501 | 81
244.095 | 8.1e-05 | 4.0682 | 81
245.023 | 8.1e-05 | 4.0837 | 81
246.015 | 8.1e-05 | 4.1002 | 81
247.007 | 8.1e-05 | 4.1168 | 81
248.095 | 8.1e-05 | 4.1349 | 81
249.022 | 8.1e-05 | 4.1504 | 81
250.015 | 8.1e-05 | 4.1669 | 81
251.006 | 8.1e-05 | 4.1834 | 81
252.094 | 8.1e-05 | 4.2016 | 81
253.023 | 8.1e-05 | 4.217 | 81
254.014 | 8.1e-05 | 4.2336 | 81
255.007 | 8.1e-05 | 4.2501 | 81
256.063 | 8.1e-05 | 4.2677 | 81
257.023 | 8.1e-05 | 4.2837 | 81
258.015 | 8.1e-05 | 4.3003 | 81
259.007 | 8.1e-05 | 4.3168 | 81
260.063 | 8.1e-05 | 4.3344 | 81
261.022 | 8.1e-05 | 4.3504 | 81
262.015 | 8.1e-05 | 4.3669 | 81
263.007 | 8.1e-05 | 4.3834 | 81
264.062 | 8.1e-05 | 4.401 | 81
265.023 | 8.1e-05 | 4.4171 | 81
266.015 | 8.1e-05 | 4.4336 | 81
267.007 | 8.1e-05 | 4.4501 | 81
268.062 | 8.1e-05 | 4.4677 | 81
269.022 | 8.1e-05 | 4.4837 | 81
270.014 | 8.1e-05 | 4.5002 | 81
271.007 | 8.1e-05 | 4.5168 | 81
272.063 | 8.1e-05 | 4.5344 | 81
273.022 | 8.1e-05 | 4.5504 | 81
274.014 | 8.1e-05 | 4.5669 | 81
275.007 | 8.1e-05 | 4.5835 | 81
276.063 | 8.1e-05 | 4.601 | 81
277.023 | 8.1e-05 | 4.6171 | 81
278.014 | 8.1e-05 | 4.6336 | 81
279.007 | 8.1e-05 | 4.6501 | 81
280.063 | 8.1e-05 | 4.6677 | 81
281.023 | 8.1e-05 | 4.6837 | 81
282.015 | 8.1e-05 | 4.7002 | 81
283.006 | 8.1e-05 | 4.7168 | 81
284.062 | 8.1e-05 | 4.7344 | 81
285.087 | 8.1e-05 | 4.7515 | 81
286.015 | 8.1e-05 | 4.7669 | 81
287.007 | 8.1e-05 | 4.7835 | 81
288.062 | 8.1e-05 | 4.801 | 81
289.086 | 8.1e-05 | 4.8181 | 81
290.015 | 8.1e-05 | 4.8336 | 81
291.007 | 8.1e-05 | 4.8501 | 81
292.063 | 8.1e-05 | 4.8677 | 81
293.086 | 8.1e-05 | 4.8848 | 81
294.014 | 8.1e-05 | 4.9002 | 81
295.006 | 8.1e-05 | 4.9168 | 81
296.062 | 8.2e-05 | 4.9344 | 82
297.087 | 8.1e-05 | 4.9514 | 81
298.014 | 8.1e-05 | 4.9669 | 81
299.007 | 8.1e-05 | 4.9835 | 81
300.062 | 8.2e-05 | 5.001 | 82
301.054 | 8.1e-05 | 5.0176 | 81
302.014 | 8.1e-05 | 5.0336 | 81
303.006 | 8.2e-05 | 5.0501 | 82
304.062 | 8.2e-05 | 5.0677 | 82
305.054 | 8.2e-05 | 5.0842 | 82
306.015 | 8.1e-05 | 5.1002 | 81
307.006 | 8.1e-05 | 5.1168 | 81
308.062 | 8.1e-05 | 5.1344 | 81
309.054 | 8.2e-05 | 5.1509 | 82
310.014 | 8.1e-05 | 5.1669 | 81
311.007 | 8.2e-05 | 5.1834 | 82
312.062 | 8.1e-05 | 5.201 | 81
313.055 | 8.2e-05 | 5.2176 | 82
314.015 | 8.1e-05 | 5.2336 | 81
315.006 | 8.2e-05 | 5.2501 | 82
316.063 | 8.2e-05 | 5.2677 | 82
317.055 | 8.2e-05 | 5.2843 | 82
318.014 | 8.1e-05 | 5.3002 | 81
319.006 | 8.2e-05 | 5.3168 | 82
320.062 | 8.2e-05 | 5.3344 | 82
321.055 | 8.1e-05 | 5.3509 | 81
322.015 | 8.2e-05 | 5.3669 | 82
323.006 | 8.2e-05 | 5.3834 | 82
324.062 | 8.2e-05 | 5.401 | 82
325.054 | 8.2e-05 | 5.4176 | 82
326.078 | 8.1e-05 | 5.4346 | 81
327.007 | 8.2e-05 | 5.4501 | 82
328.062 | 8.2e-05 | 5.4677 | 82
329.055 | 8.2e-05 | 5.4843 | 82
330.078 | 8.2e-05 | 5.5013 | 82
331.006 | 8.2e-05 | 5.5168 | 82
332.062 | 8.2e-05 | 5.5344 | 82
333.055 | 8.1e-05 | 5.5509 | 81
334.046 | 8.2e-05 | 5.5674 | 82
335.006 | 8.2e-05 | 5.5834 | 82
336.062 | 8.2e-05 | 5.601 | 82
337.054 | 8.2e-05 | 5.6176 | 82
338.046 | 8.2e-05 | 5.6341 | 82
339.006 | 8.2e-05 | 5.6501 | 82
340.063 | 8.2e-05 | 5.6677 | 82
341.054 | 8.1e-05 | 5.6842 | 81
342.046 | 8.2e-05 | 5.7008 | 82
343.007 | 8.2e-05 | 5.7168 | 82
344.063 | 8.2e-05 | 5.7344 | 82
345.054 | 8.2e-05 | 5.7509 | 82
346.046 | 8.2e-05 | 5.7674 | 82
347.006 | 8.1e-05 | 5.7834 | 81
348.063 | 8.2e-05 | 5.8011 | 82
349.054 | 8.2e-05 | 5.8176 | 82
350.046 | 8.2e-05 | 5.8341 | 82
351.006 | 8.2e-05 | 5.8501 | 82
352.062 | 8.2e-05 | 5.8677 | 82
353.054 | 8.2e-05 | 5.8842 | 82
354.046 | 8.2e-05 | 5.9008 | 82
355.006 | 8.2e-05 | 5.9168 | 82
356.062 | 8.2e-05 | 5.9344 | 82
357.054 | 8.2e-05 | 5.9509 | 82
358.046 | 8.2e-05 | 5.9674 | 82
359.006 | 8.2e-05 | 5.9834 | 82
360.062 | 8.2e-05 | 6.001 | 82
361.054 | 8.2e-05 | 6.0176 | 82
362.046 | 8.1e-05 | 6.0341 | 81
363.07 | 8.2e-05 | 6.0512 | 82
364.062 | 8.2e-05 | 6.0677 | 82
365.054 | 8.2e-05 | 6.0842 | 82
366.046 | 8.2e-05 | 6.1008 | 82
367.07 | 8.2e-05 | 6.1178 | 82
368.062 | 8.2e-05 | 6.1344 | 82
369.054 | 8.2e-05 | 6.1509 | 82
370.046 | 8.2e-05 | 6.1674 | 82
371.07 | 8.2e-05 | 6.1845 | 82
372.062 | 8.2e-05 | 6.201 | 82
373.054 | 8.2e-05 | 6.2176 | 82
374.046 | 8.2e-05 | 6.2341 | 82
375.038 | 8.2e-05 | 6.2506 | 82
376.062 | 8.2e-05 | 6.2677 | 82
377.054 | 8.2e-05 | 6.2842 | 82
378.046 | 8.2e-05 | 6.3008 | 82
379.038 | 8.2e-05 | 6.3173 | 82
380.062 | 8.2e-05 | 6.3344 | 82
381.054 | 8.2e-05 | 6.3509 | 82
382.046 | 8.2e-05 | 6.3674 | 82
383.038 | 8.2e-05 | 6.384 | 82
384.062 | 8.2e-05 | 6.401 | 82
385.054 | 8.2e-05 | 6.4176 | 82
386.046 | 8.2e-05 | 6.4341 | 82
387.038 | 8.2e-05 | 6.4506 | 82
388.062 | 8.2e-05 | 6.4677 | 82
389.054 | 8.2e-05 | 6.4842 | 82
390.046 | 8.2e-05 | 6.5008 | 82
391.038 | 8.2e-05 | 6.5173 | 82
392.062 | 8.2e-05 | 6.5344 | 82
393.054 | 8.2e-05 | 6.5509 | 82
394.046 | 8.2e-05 | 6.5674 | 82
395.038 | 8.2e-05 | 6.584 | 82
396.062 | 8.3e-05 | 6.601 | 83
397.054 | 8.2e-05 | 6.6176 | 82
398.046 | 8.2e-05 | 6.6341 | 82
399.038 | 8.3e-05 | 6.6506 | 83
400.062 | 8.2e-05 | 6.6677 | 82
401.054 | 8.2e-05 | 6.6842 | 82
402.046 | 8.3e-05 | 6.7008 | 83
403.038 | 8.2e-05 | 6.7173 | 82
404.062 | 8.3e-05 | 6.7344 | 83
405.054 | 8.2e-05 | 6.7509 | 82
406.046 | 8.2e-05 | 6.7674 | 82
407.038 | 8.3e-05 | 6.784 | 83
408.062 | 8.2e-05 | 6.801 | 82
409.054 | 8.2e-05 | 6.8176 | 82
410.046 | 8.2e-05 | 6.8341 | 82
411.038 | 8.3e-05 | 6.8506 | 83
412.062 | 8.2e-05 | 6.8677 | 82
413.054 | 8.2e-05 | 6.8842 | 82
414.046 | 8.2e-05 | 6.9008 | 82
415.038 | 8.2e-05 | 6.9173 | 82
416.03 | 8.3e-05 | 6.9338 | 83
417.054 | 8.2e-05 | 6.9509 | 82
418.046 | 8.2e-05 | 6.9674 | 82
419.038 | 8.3e-05 | 6.984 | 83
420.03 | 8.3e-05 | 7.0005 | 83
421.054 | 8.2e-05 | 7.0176 | 82
422.046 | 8.3e-05 | 7.0341 | 83
423.038 | 8.2e-05 | 7.0506 | 82
424.03 | 8.2e-05 | 7.0672 | 82
425.054 | 8.2e-05 | 7.0842 | 82
426.046 | 8.2e-05 | 7.1008 | 82
427.038 | 8.2e-05 | 7.1173 | 82
428.03 | 8.3e-05 | 7.1338 | 83
429.054 | 8.2e-05 | 7.1509 | 82
430.046 | 8.2e-05 | 7.1674 | 82
431.038 | 8.3e-05 | 7.184 | 83
432.029 | 8.2e-05 | 7.2005 | 82
433.054 | 8.3e-05 | 7.2176 | 83
434.046 | 8.2e-05 | 7.2341 | 82
435.038 | 8.3e-05 | 7.2506 | 83
436.03 | 8.3e-05 | 7.2672 | 83
437.054 | 8.2e-05 | 7.2842 | 82
438.046 | 8.3e-05 | 7.3008 | 83
439.038 | 8.2e-05 | 7.3173 | 82
440.03 | 8.3e-05 | 7.3338 | 83
441.054 | 8.2e-05 | 7.3509 | 82
442.046 | 8.2e-05 | 7.3674 | 82
443.038 | 8.2e-05 | 7.384 | 82
444.03 | 8.3e-05 | 7.4005 | 83
445.054 | 8.2e-05 | 7.4176 | 82
446.046 | 8.2e-05 | 7.4341 | 82
447.038 | 8.2e-05 | 7.4506 | 82
448.03 | 8.2e-05 | 7.4672 | 82
449.054 | 8.2e-05 | 7.4842 | 82
450.046 | 8.3e-05 | 7.5008 | 83
451.038 | 8.2e-05 | 7.5173 | 82
452.03 | 8.3e-05 | 7.5338 | 83
453.022 | 8.2e-05 | 7.5504 | 82
454.046 | 8.2e-05 | 7.5674 | 82
455.038 | 8.2e-05 | 7.584 | 82
456.03 | 8.3e-05 | 7.6005 | 83
457.022 | 8.2e-05 | 7.617 | 82
458.046 | 8.2e-05 | 7.6341 | 82
459.038 | 8.3e-05 | 7.6506 | 83
460.03 | 8.2e-05 | 7.6672 | 82
461.022 | 8.3e-05 | 7.6837 | 83
462.046 | 8.2e-05 | 7.7008 | 82
463.038 | 8.2e-05 | 7.7173 | 82
464.03 | 8.3e-05 | 7.7338 | 83
465.022 | 8.2e-05 | 7.7504 | 82
466.046 | 8.3e-05 | 7.7674 | 83
467.038 | 8.2e-05 | 7.784 | 82
468.03 | 8.3e-05 | 7.8005 | 83
469.022 | 8.2e-05 | 7.817 | 82
470.046 | 8.3e-05 | 7.8341 | 83
471.038 | 8.2e-05 | 7.8506 | 82
472.03 | 8.2e-05 | 7.8672 | 82
473.022 | 8.3e-05 | 7.8837 | 83
474.046 | 8.2e-05 | 7.9008 | 82
475.038 | 8.2e-05 | 7.9173 | 82
476.03 | 8.2e-05 | 7.9338 | 82
477.022 | 8.2e-05 | 7.9504 | 82
478.046 | 8.2e-05 | 7.9674 | 82
479.038 | 8.2e-05 | 7.984 | 82
480.03 | 8.2e-05 | 8.0005 | 82
481.022 | 8.2e-05 | 8.017 | 82
482.046 | 8.2e-05 | 8.0341 | 82
483.038 | 8.2e-05 | 8.0506 | 82
484.03 | 8.2e-05 | 8.0672 | 82
485.022 | 8.2e-05 | 8.0837 | 82
486.045 | 8.2e-05 | 8.1007 | 82
487.038 | 8.2e-05 | 8.1173 | 82
488.03 | 8.2e-05 | 8.1338 | 82
489.021 | 8.2e-05 | 8.1503 | 82
490.046 | 8.2e-05 | 8.1674 | 82
491.038 | 8.2e-05 | 8.184 | 82
492.03 | 8.2e-05 | 8.2005 | 82
493.022 | 8.2e-05 | 8.217 | 82
494.014 | 8.2e-05 | 8.2336 | 82
495.038 | 8.2e-05 | 8.2506 | 82
496.03 | 8.2e-05 | 8.2672 | 82
497.022 | 8.2e-05 | 8.2837 | 82
498.014 | 8.2e-05 | 8.3002 | 82
499.038 | 8.2e-05 | 8.3173 | 82
500.029 | 8.2e-05 | 8.3338 | 82
501.022 | 8.2e-05 | 8.3504 | 82
502.014 | 8.2e-05 | 8.3669 | 82
503.038 | 8.2e-05 | 8.384 | 82
504.03 | 8.2e-05 | 8.4005 | 82
505.022 | 8.2e-05 | 8.417 | 82
506.014 | 8.2e-05 | 8.4336 | 82
507.038 | 8.2e-05 | 8.4506 | 82
508.029 | 8.2e-05 | 8.4672 | 82
509.022 | 8.2e-05 | 8.4837 | 82
510.014 | 8.2e-05 | 8.5002 | 82
511.038 | 8.2e-05 | 8.5173 | 82
512.03 | 8.2e-05 | 8.5338 | 82
513.022 | 8.2e-05 | 8.5504 | 82
514.014 | 8.2e-05 | 8.5669 | 82
515.037 | 8.2e-05 | 8.5839 | 82
516.03 | 8.2e-05 | 8.6005 | 82
517.022 | 8.2e-05 | 8.617 | 82
518.014 | 8.2e-05 | 8.6336 | 82
519.038 | 8.2e-05 | 8.6506 | 82
520.03 | 8.2e-05 | 8.6672 | 82
521.022 | 8.2e-05 | 8.6837 | 82
522.014 | 8.2e-05 | 8.7002 | 82
523.038 | 8.2e-05 | 8.7173 | 82
524.03 | 8.2e-05 | 8.7338 | 82
525.021 | 8.2e-05 | 8.7503 | 82
526.014 | 8.2e-05 | 8.7669 | 82
527.038 | 8.2e-05 | 8.784 | 82
528.029 | 8.2e-05 | 8.8005 | 82
529.022 | 8.2e-05 | 8.817 | 82
530.014 | 8.2e-05 | 8.8336 | 82
531.038 | 8.2e-05 | 8.8506 | 82
532.029 | 8.2e-05 | 8.8672 | 82
533.021 | 8.2e-05 | 8.8837 | 82
534.013 | 8.2e-05 | 8.9002 | 82
535.006 | 8.2e-05 | 8.9168 | 82
536.03 | 8.2e-05 | 8.9338 | 82
537.021 | 8.2e-05 | 8.9503 | 82
538.014 | 8.2e-05 | 8.9669 | 82
539.006 | 8.2e-05 | 8.9834 | 82
540.029 | 8.2e-05 | 9.0005 | 82
541.022 | 8.2e-05 | 9.017 | 82
542.014 | 8.2e-05 | 9.0336 | 82
543.006 | 8.2e-05 | 9.0501 | 82
544.029 | 8.2e-05 | 9.0671 | 82
545.022 | 8.2e-05 | 9.0837 | 82
546.014 | 8.2e-05 | 9.1002 | 82
547.006 | 8.2e-05 | 9.1168 | 82
548.03 | 8.2e-05 | 9.1338 | 82
549.022 | 8.2e-05 | 9.1504 | 82
550.014 | 8.2e-05 | 9.1669 | 82
551.006 | 8.2e-05 | 9.1834 | 82
552.03 | 8.2e-05 | 9.2005 | 82
553.022 | 8.2e-05 | 9.217 | 82
554.014 | 8.2e-05 | 9.2336 | 82
555.005 | 8.2e-05 | 9.2501 | 82
556.03 | 8.2e-05 | 9.2672 | 82
557.021 | 8.2e-05 | 9.2837 | 82
558.014 | 8.2e-05 | 9.3002 | 82
559.005 | 8.2e-05 | 9.3168 | 82
560.03 | 8.2e-05 | 9.3338 | 82
561.022 | 8.2e-05 | 9.3504 | 82
562.014 | 8.2e-05 | 9.3669 | 82
563.006 | 8.2e-05 | 9.3834 | 82
564.03 | 8.2e-05 | 9.4005 | 82
565.022 | 8.2e-05 | 9.417 | 82
566.014 | 8.2e-05 | 9.4336 | 82
567.005 | 8.2e-05 | 9.4501 | 82
568.03 | 8.2e-05 | 9.4672 | 82
569.021 | 8.2e-05 | 9.4837 | 82
570.013 | 8.2e-05 | 9.5002 | 82
571.006 | 8.2e-05 | 9.5168 | 82
572.094 | 8.2e-05 | 9.5349 | 82
573.022 | 8.2e-05 | 9.5504 | 82
574.013 | 8.2e-05 | 9.5669 | 82
575.006 | 8.2e-05 | 9.5834 | 82
576.094 | 8.2e-05 | 9.6016 | 82
577.022 | 8.2e-05 | 9.617 | 82
578.014 | 8.1e-05 | 9.6336 | 81
579.006 | 8.2e-05 | 9.6501 | 82
580.094 | 8.2e-05 | 9.6682 | 82
581.022 | 8.2e-05 | 9.6837 | 82
582.014 | 8.2e-05 | 9.7002 | 82
583.006 | 8.2e-05 | 9.7168 | 82
584.062 | 8.2e-05 | 9.7344 | 82
585.022 | 8.2e-05 | 9.7504 | 82
586.014 | 8.2e-05 | 9.7669 | 82
587.006 | 8.2e-05 | 9.7834 | 82
588.062 | 8.2e-05 | 9.801 | 82
589.022 | 8.2e-05 | 9.817 | 82
590.013 | 8.1e-05 | 9.8336 | 81
591.006 | 8.2e-05 | 9.8501 | 82
592.062 | 8.2e-05 | 9.8677 | 82
593.021 | 8.2e-05 | 9.8837 | 82
594.014 | 8.2e-05 | 9.9002 | 82
595.006 | 8.2e-05 | 9.9168 | 82
596.062 | 8.2e-05 | 9.9344 | 82
597.022 | 8.2e-05 | 9.9504 | 82
598.014 | 8.2e-05 | 9.9669 | 82
599.006 | 8.2e-05 | 9.9834 | 82
600.062 | 8.1e-05 | 10.001 | 81
601.022 | 8.2e-05 | 10.017 | 82
602.013 | 8.2e-05 | 10.0335 | 82
603.006 | 8.2e-05 | 10.0501 | 82
604.061 | 8.2e-05 | 10.0677 | 82
605.021 | 8.2e-05 | 10.0837 | 82
606.013 | 8.1e-05 | 10.1002 | 81
607.005 | 8.2e-05 | 10.1167 | 82
608.061 | 8.2e-05 | 10.1344 | 82
609.021 | 8.2e-05 | 10.1503 | 82
610.014 | 8.2e-05 | 10.1669 | 82
611.006 | 8.2e-05 | 10.1834 | 82
612.062 | 8.2e-05 | 10.201 | 82
613.086 | 8.2e-05 | 10.2181 | 82
614.014 | 8.2e-05 | 10.2336 | 82
615.005 | 8.2e-05 | 10.2501 | 82
616.062 | 8.2e-05 | 10.2677 | 82
617.085 | 8.2e-05 | 10.2848 | 82
618.014 | 8.2e-05 | 10.3002 | 82
619.005 | 8.2e-05 | 10.3168 | 82
620.062 | 8.2e-05 | 10.3344 | 82
621.086 | 8.2e-05 | 10.3514 | 82
622.014 | 8.2e-05 | 10.3669 | 82
623.005 | 8.2e-05 | 10.3834 | 82
624.062 | 8.2e-05 | 10.401 | 82
625.053 | 8.2e-05 | 10.4176 | 82
626.014 | 8.2e-05 | 10.4336 | 82
627.005 | 8.2e-05 | 10.4501 | 82
628.061 | 8.2e-05 | 10.4677 | 82
629.053 | 8.2e-05 | 10.4842 | 82
630.013 | 8.2e-05 | 10.5002 | 82
631.005 | 8.2e-05 | 10.5168 | 82
632.061 | 8.2e-05 | 10.5343 | 82
633.053 | 8.2e-05 | 10.5509 | 82
634.014 | 8.1e-05 | 10.5669 | 81
635.005 | 8.2e-05 | 10.5834 | 82
636.061 | 8.2e-05 | 10.601 | 82
637.053 | 8.1e-05 | 10.6175 | 81
638.013 | 8.2e-05 | 10.6336 | 82
639.005 | 8.2e-05 | 10.6501 | 82
640.061 | 8.2e-05 | 10.6677 | 82
641.054 | 8.2e-05 | 10.6842 | 82
642.013 | 8.2e-05 | 10.7002 | 82
643.005 | 8.2e-05 | 10.7167 | 82
644.061 | 8.2e-05 | 10.7344 | 82
645.053 | 8.1e-05 | 10.7509 | 81
646.013 | 8.2e-05 | 10.7669 | 82
647.005 | 8.1e-05 | 10.7834 | 81
648.061 | 8.2e-05 | 10.801 | 82
649.053 | 8.1e-05 | 10.8176 | 81
650.077 | 8.2e-05 | 10.8346 | 82
651.005 | 8.2e-05 | 10.8501 | 82
652.061 | 8.2e-05 | 10.8677 | 82
653.053 | 8.2e-05 | 10.8842 | 82
654.077 | 8.1e-05 | 10.9013 | 81
655.005 | 8.2e-05 | 10.9168 | 82
656.061 | 8.2e-05 | 10.9344 | 82
657.053 | 8.1e-05 | 10.9509 | 81
658.077 | 8.2e-05 | 10.968 | 82
659.005 | 8.2e-05 | 10.9834 | 82
660.061 | 8.2e-05 | 11.001 | 82
661.053 | 8.2e-05 | 11.0175 | 82
662.045 | 8.1e-05 | 11.0341 | 81
663.005 | 8.2e-05 | 11.0501 | 82
664.061 | 8.1e-05 | 11.0677 | 81
665.053 | 8.2e-05 | 11.0842 | 82
666.045 | 8.1e-05 | 11.1007 | 81
667.005 | 8.2e-05 | 11.1167 | 82
668.061 | 8.2e-05 | 11.1344 | 82
669.053 | 8.2e-05 | 11.1509 | 82
670.045 | 8.1e-05 | 11.1674 | 81
671.005 | 8.2e-05 | 11.1834 | 82
672.061 | 8.2e-05 | 11.201 | 82
673.053 | 8.2e-05 | 11.2175 | 82
674.045 | 8.1e-05 | 11.2341 | 81
675.005 | 8.2e-05 | 11.2501 | 82
676.061 | 8.2e-05 | 11.2677 | 82
677.053 | 8.2e-05 | 11.2842 | 82
678.045 | 8.2e-05 | 11.3007 | 82
679.005 | 8.1e-05 | 11.3168 | 81
680.061 | 8.2e-05 | 11.3344 | 82
681.053 | 8.1e-05 | 11.3509 | 81
682.045 | 8.1e-05 | 11.3674 | 81
683.005 | 8.2e-05 | 11.3834 | 82
684.061 | 8.1e-05 | 11.401 | 81
685.053 | 8.1e-05 | 11.4176 | 81
686.045 | 8.2e-05 | 11.4341 | 82
687.005 | 8.1e-05 | 11.4501 | 81
688.061 | 8.1e-05 | 11.4677 | 81
689.053 | 8.2e-05 | 11.4842 | 82
690.045 | 8.1e-05 | 11.5008 | 81
691.069 | 8.1e-05 | 11.5178 | 81
692.061 | 8.2e-05 | 11.5343 | 82
693.053 | 8.1e-05 | 11.5509 | 81
694.045 | 8.1e-05 | 11.5674 | 81
695.069 | 8.1e-05 | 11.5845 | 81
696.061 | 8.1e-05 | 11.601 | 81
697.053 | 8.1e-05 | 11.6175 | 81
698.045 | 8.2e-05 | 11.6341 | 82
699.069 | 8.1e-05 | 11.6511 | 81
700.061 | 8.1e-05 | 11.6677 | 81
701.053 | 8.2e-05 | 11.6842 | 82
702.045 | 8.1e-05 | 11.7007 | 81
703.037 | 8.1e-05 | 11.7173 | 81
704.061 | 8.1e-05 | 11.7344 | 81
705.053 | 8.1e-05 | 11.7509 | 81
706.045 | 8.1e-05 | 11.7674 | 81
707.037 | 8.1e-05 | 11.784 | 81
708.061 | 8.1e-05 | 11.801 | 81
709.053 | 8.1e-05 | 11.8176 | 81
710.045 | 8.2e-05 | 11.8341 | 82
711.037 | 8.1e-05 | 11.8506 | 81
712.061 | 8.1e-05 | 11.8677 | 81
713.053 | 8.1e-05 | 11.8842 | 81
714.045 | 8.1e-05 | 11.9007 | 81
715.037 | 8.1e-05 | 11.9173 | 81
716.061 | 8.1e-05 | 11.9344 | 81
717.053 | 8.1e-05 | 11.9509 | 81
718.045 | 8.1e-05 | 11.9674 | 81
719.037 | 8.1e-05 | 11.984 | 81
720.061 | 8.2e-05 | 12.001 | 82
721.053 | 8.1e-05 | 12.0175 | 81
722.045 | 8.1e-05 | 12.0341 | 81
723.037 | 8.1e-05 | 12.0506 | 81
724.061 | 8.1e-05 | 12.0677 | 81
725.053 | 8.1e-05 | 12.0842 | 81
726.045 | 8.1e-05 | 12.1007 | 81
727.037 | 8.1e-05 | 12.1173 | 81
728.06 | 8.1e-05 | 12.1343 | 81
729.053 | 8.1e-05 | 12.1509 | 81
730.045 | 8.1e-05 | 12.1674 | 81
731.037 | 8.1e-05 | 12.184 | 81
732.061 | 8.1e-05 | 12.201 | 81
733.053 | 8.1e-05 | 12.2175 | 81
734.045 | 8.1e-05 | 12.2341 | 81
735.037 | 8.1e-05 | 12.2506 | 81
736.061 | 8.1e-05 | 12.2677 | 81
737.053 | 8.1e-05 | 12.2842 | 81
738.045 | 8.1e-05 | 12.3007 | 81
739.037 | 8.1e-05 | 12.3173 | 81
740.061 | 8.1e-05 | 12.3344 | 81
741.053 | 8.1e-05 | 12.3509 | 81
742.045 | 8.1e-05 | 12.3674 | 81
743.037 | 8.1e-05 | 12.384 | 81
744.029 | 8.1e-05 | 12.4005 | 81
745.053 | 8.1e-05 | 12.4176 | 81
746.045 | 8.1e-05 | 12.4341 | 81
747.037 | 8.1e-05 | 12.4506 | 81
748.029 | 8.1e-05 | 12.4672 | 81
749.053 | 8.1e-05 | 12.4842 | 81
750.045 | 8.1e-05 | 12.5008 | 81
751.037 | 8.1e-05 | 12.5173 | 81
752.029 | 8.1e-05 | 12.5338 | 81
753.053 | 8.1e-05 | 12.5509 | 81
754.045 | 8.1e-05 | 12.5674 | 81
755.037 | 8.1e-05 | 12.5839 | 81
756.029 | 8.1e-05 | 12.6005 | 81
757.053 | 8.1e-05 | 12.6175 | 81
758.045 | 8.1e-05 | 12.6341 | 81
759.037 | 8.1e-05 | 12.6506 | 81
760.029 | 8.1e-05 | 12.6671 | 81
761.053 | 8.1e-05 | 12.6842 | 81
762.045 | 8.1e-05 | 12.7007 | 81
763.037 | 8.1e-05 | 12.7173 | 81
764.029 | 8.1e-05 | 12.7338 | 81
765.053 | 8.1e-05 | 12.7509 | 81
766.045 | 8.1e-05 | 12.7674 | 81
767.037 | 8.1e-05 | 12.784 | 81
768.029 | 8.1e-05 | 12.8005 | 81
769.053 | 8e-05 | 12.8176 | 80
770.045 | 8.1e-05 | 12.8341 | 81
771.037 | 8e-05 | 12.8506 | 80
772.029 | 8.1e-05 | 12.8672 | 81
773.053 | 8e-05 | 12.8842 | 80
774.044 | 8.1e-05 | 12.9007 | 81
775.037 | 8e-05 | 12.9173 | 80
776.029 | 8.1e-05 | 12.9338 | 81
777.053 | 8e-05 | 12.9509 | 80
778.045 | 8e-05 | 12.9674 | 80
779.037 | 8.1e-05 | 12.984 | 81
780.029 | 8e-05 | 13.0005 | 80
781.021 | 8e-05 | 13.017 | 80
782.045 | 8e-05 | 13.0341 | 80
783.037 | 8.1e-05 | 13.0506 | 81
784.029 | 8e-05 | 13.0671 | 80
785.021 | 8e-05 | 13.0837 | 80
786.045 | 8e-05 | 13.1007 | 80
787.037 | 8.1e-05 | 13.1173 | 81
788.029 | 8e-05 | 13.1338 | 80
789.021 | 8e-05 | 13.1503 | 80
790.044 | 8e-05 | 13.1674 | 80
791.037 | 8e-05 | 13.184 | 80
792.029 | 8e-05 | 13.2005 | 80
793.021 | 8e-05 | 13.217 | 80
794.045 | 8e-05 | 13.2341 | 80
795.037 | 8e-05 | 13.2506 | 80
796.029 | 8e-05 | 13.2671 | 80
797.021 | 8e-05 | 13.2837 | 80
798.044 | 8e-05 | 13.3007 | 80
799.037 | 8e-05 | 13.3173 | 80
800.029 | 8e-05 | 13.3338 | 80
801.021 | 8.1e-05 | 13.3503 | 81
802.045 | 8e-05 | 13.3674 | 80
803.037 | 8.1e-05 | 13.384 | 81
804.029 | 8e-05 | 13.4005 | 80
805.021 | 8e-05 | 13.417 | 80
806.045 | 8.1e-05 | 13.4341 | 81
807.037 | 8e-05 | 13.4506 | 80
808.029 | 8e-05 | 13.4672 | 80
809.021 | 8e-05 | 13.4837 | 80
810.045 | 8e-05 | 13.5008 | 80
811.037 | 8e-05 | 13.5173 | 80
812.029 | 8e-05 | 13.5338 | 80
813.021 | 8e-05 | 13.5503 | 80
814.045 | 8e-05 | 13.5674 | 80
815.037 | 8e-05 | 13.5839 | 80
816.029 | 8e-05 | 13.6005 | 80
817.021 | 8e-05 | 13.617 | 80
818.045 | 8e-05 | 13.6341 | 80
819.036 | 8e-05 | 13.6506 | 80
820.029 | 8e-05 | 13.6671 | 80
821.021 | 8e-05 | 13.6837 | 80
822.013 | 8e-05 | 13.7002 | 80
823.037 | 8e-05 | 13.7173 | 80
824.028 | 8e-05 | 13.7338 | 80
825.021 | 8e-05 | 13.7503 | 80
826.012 | 8e-05 | 13.7669 | 80
827.037 | 8e-05 | 13.784 | 80
828.029 | 8e-05 | 13.8005 | 80
829.02 | 8e-05 | 13.817 | 80
830.013 | 8e-05 | 13.8336 | 80
831.037 | 8e-05 | 13.8506 | 80
832.029 | 8e-05 | 13.8672 | 80
833.021 | 8e-05 | 13.8837 | 80
834.013 | 8e-05 | 13.9002 | 80
835.037 | 8e-05 | 13.9173 | 80
836.029 | 8e-05 | 13.9338 | 80
837.021 | 8e-05 | 13.9503 | 80
838.013 | 8e-05 | 13.9669 | 80
839.037 | 8e-05 | 13.984 | 80
840.029 | 8e-05 | 14.0005 | 80
841.021 | 8e-05 | 14.017 | 80
842.013 | 8e-05 | 14.0335 | 80
843.037 | 8e-05 | 14.0506 | 80
844.029 | 8e-05 | 14.0671 | 80
845.02 | 8e-05 | 14.0837 | 80
846.013 | 8e-05 | 14.1002 | 80
847.037 | 8e-05 | 14.1173 | 80
848.029 | 8e-05 | 14.1338 | 80
849.02 | 8e-05 | 14.1503 | 80
850.012 | 8e-05 | 14.1669 | 80
851.037 | 8e-05 | 14.184 | 80
852.028 | 8e-05 | 14.2005 | 80
853.021 | 8e-05 | 14.217 | 80
854.013 | 8e-05 | 14.2336 | 80
855.037 | 8e-05 | 14.2506 | 80
856.028 | 8e-05 | 14.2671 | 80
857.021 | 8e-05 | 14.2837 | 80
858.012 | 8e-05 | 14.3002 | 80
859.037 | 8e-05 | 14.3173 | 80
860.028 | 8e-05 | 14.3338 | 80
861.02 | 8e-05 | 14.3503 | 80
862.013 | 7.9e-05 | 14.3669 | 79
863.004 | 8e-05 | 14.3834 | 80
864.029 | 7.9e-05 | 14.4005 | 79
865.021 | 8e-05 | 14.417 | 80
866.013 | 8e-05 | 14.4336 | 80
867.005 | 7.9e-05 | 14.4501 | 79
868.029 | 8e-05 | 14.4672 | 80
869.02 | 8e-05 | 14.4837 | 80
870.013 | 8e-05 | 14.5002 | 80
871.004 | 8e-05 | 14.5167 | 80
872.029 | 7.9e-05 | 14.5338 | 79
873.021 | 8e-05 | 14.5503 | 80
874.013 | 7.9e-05 | 14.5669 | 79
875.005 | 8e-05 | 14.5834 | 80
876.028 | 7.9e-05 | 14.6005 | 79
877.021 | 8e-05 | 14.617 | 80
878.012 | 8e-05 | 14.6335 | 80
879.004 | 8e-05 | 14.6501 | 80
880.029 | 7.9e-05 | 14.6671 | 79
881.02 | 8e-05 | 14.6837 | 80
882.012 | 7.9e-05 | 14.7002 | 79
883.004 | 8e-05 | 14.7167 | 80
884.028 | 7.9e-05 | 14.7338 | 79
885.021 | 8e-05 | 14.7503 | 80
886.013 | 7.9e-05 | 14.7669 | 79
887.005 | 7.9e-05 | 14.7834 | 79
888.028 | 8e-05 | 14.8005 | 80
889.021 | 7.9e-05 | 14.817 | 79
890.013 | 7.9e-05 | 14.8336 | 79
891.005 | 8e-05 | 14.8501 | 80
892.028 | 7.9e-05 | 14.8671 | 79
893.021 | 8e-05 | 14.8837 | 80
894.012 | 8e-05 | 14.9002 | 80
895.004 | 7.9e-05 | 14.9167 | 79
896.028 | 7.9e-05 | 14.9338 | 79
897.021 | 8e-05 | 14.9503 | 80
898.012 | 7.9e-05 | 14.9669 | 79
899.004 | 8e-05 | 14.9834 | 80
900.092 | 7.9e-05 | 15.0015 | 79
901.02 | 7.9e-05 | 15.017 | 79
902.012 | 8e-05 | 15.0335 | 80
903.004 | 7.9e-05 | 15.0501 | 79
904.092 | 7.9e-05 | 15.0682 | 79
905.02 | 8e-05 | 15.0837 | 80
906.012 | 7.9e-05 | 15.1002 | 79
907.004 | 8e-05 | 15.1167 | 80
908.092 | 7.9e-05 | 15.1349 | 79
909.02 | 7.9e-05 | 15.1503 | 79
910.013 | 8e-05 | 15.1669 | 80
911.004 | 7.9e-05 | 15.1834 | 79
912.06 | 7.9e-05 | 15.201 | 79
913.02 | 7.9e-05 | 15.217 | 79
914.012 | 8e-05 | 15.2335 | 80
915.004 | 7.9e-05 | 15.2501 | 79
916.06 | 7.9e-05 | 15.2677 | 79
917.02 | 7.9e-05 | 15.2837 | 79
918.012 | 7.9e-05 | 15.3002 | 79
919.004 | 7.9e-05 | 15.3167 | 79