## 842699_35
;PC Software:StarLab Version 3,20 Build 9
! ******* Warning: Do not modify this file, Changes may prevent ********
! ******* the StarLab Log reader from opening the file correctly, ********
;Logged:21/11/2020 at 09:53:10
;File Version:5
;Graph Mode:Merge
;Graph Type:Line
;Notes:
;Channel A:Vega Photodiode PD300-IR (s/n:842699) VG2,44 (s/n:848861)
;Channel A:Details
;Name:PD300-IR |  | 0151-2020-11-21-DWDM-V-R-5zd
;Graph Color:RGB(14,104,168) |  | zdroje:
;Units:W |  | TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-26, 1556,55nm
;Settings:Measuring:Power |  | TP-LINK, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-27, 1555,75nm
;Settings:Wavelength:977 |  | RouterBoard-CRS106-1C-5S, SFP-DWDM-80-1Gbps-CIS-28, 1554,94nm
;Settings:Range:3,00mW |  | SFP-DWDM-120-1Gbps-CIS-33, 1550,92nm
;Settings:Filter:OUT |  | SFP-DWDM-120-1Gbps-CIS-34, 1550,12nm
zdroje – patch – DWDM – patch – FC - 40km – FC – patch - senzorické vlákno – lineárny polarizátor-VEGA
;Channel A:Statistics
;Min:19,00uW |  | Teplotný zdroj - NIČ
;Max:21,00uW |  | Celková doba je cca 920s, Teplota v miestnosti je 24 °C
;Average:19,79uW
;Std,Dev,:748,7nW
;Overrange:0
;--------------------
;First Pulse Arrived : 21/11/2020 at 09:53:11,052000
Timestamp | Channel A | Min | μW
0 | 2.1e-05 | 0 | 21
1.024 | 2.1e-05 | 0.017067 | 21
2.016 | 2.1e-05 | 0.0336 | 21
3.008 | 2.1e-05 | 0.050133 | 21
4 | 2.1e-05 | 0.066667 | 21
5.024 | 2.1e-05 | 0.083733 | 21
6.016 | 2.1e-05 | 0.10027 | 21
7.008 | 2.1e-05 | 0.1168 | 21
8 | 2.1e-05 | 0.13333 | 21
9.024 | 2.1e-05 | 0.1504 | 21
10.016 | 2.1e-05 | 0.16693 | 21
11.008 | 2.1e-05 | 0.18347 | 21
12 | 2.1e-05 | 0.2 | 21
13.024 | 2.1e-05 | 0.21707 | 21
14.016 | 2.1e-05 | 0.2336 | 21
15.008 | 2.1e-05 | 0.25013 | 21
16 | 2.1e-05 | 0.26667 | 21
17.024 | 2.1e-05 | 0.28373 | 21
18.016 | 2.1e-05 | 0.30027 | 21
19.008 | 2.1e-05 | 0.3168 | 21
20 | 2.1e-05 | 0.33333 | 21
21.024 | 2.1e-05 | 0.3504 | 21
22.016 | 2.1e-05 | 0.36693 | 21
23.008 | 2.1e-05 | 0.38347 | 21
24 | 2.1e-05 | 0.4 | 21
25.024 | 2.1e-05 | 0.41707 | 21
26.016 | 2.1e-05 | 0.4336 | 21
27.008 | 2.1e-05 | 0.45013 | 21
28 | 2.1e-05 | 0.46667 | 21
29.088 | 2.1e-05 | 0.4848 | 21
30.016 | 2.1e-05 | 0.50027 | 21
31.008 | 2.1e-05 | 0.5168 | 21
32 | 2.1e-05 | 0.53333 | 21
33.088 | 2.1e-05 | 0.55147 | 21
34.016 | 2.1e-05 | 0.56693 | 21
35.008 | 2.1e-05 | 0.58347 | 21
36 | 2.1e-05 | 0.6 | 21
37.088 | 2.1e-05 | 0.61813 | 21
38.016 | 2.1e-05 | 0.6336 | 21
39.008 | 2.1e-05 | 0.65013 | 21
40 | 2.1e-05 | 0.66667 | 21
41.056 | 2.1e-05 | 0.68427 | 21
42.016 | 2.1e-05 | 0.70027 | 21
43.008 | 2.1e-05 | 0.7168 | 21
44 | 2.1e-05 | 0.73333 | 21
45.055 | 2.1e-05 | 0.75092 | 21
46.015 | 2.1e-05 | 0.76692 | 21
47.008 | 2.1e-05 | 0.78347 | 21
48 | 2.1e-05 | 0.8 | 21
49.056 | 2.1e-05 | 0.8176 | 21
50.015 | 2.1e-05 | 0.83358 | 21
51.007 | 2.1e-05 | 0.85012 | 21
52 | 2.1e-05 | 0.86667 | 21
53.056 | 2.1e-05 | 0.88427 | 21
54.016 | 2.1e-05 | 0.90027 | 21
55.008 | 2.1e-05 | 0.9168 | 21
56 | 2.1e-05 | 0.93333 | 21
57.056 | 2.1e-05 | 0.95093 | 21
58.016 | 2.1e-05 | 0.96693 | 21
59.008 | 2.1e-05 | 0.98347 | 21
60 | 2.1e-05 | 1 | 21
61.055 | 2.1e-05 | 1.0176 | 21
62.016 | 2.1e-05 | 1.0336 | 21
63.008 | 2.1e-05 | 1.0501 | 21
64 | 2.1e-05 | 1.0667 | 21
65.056 | 2.1e-05 | 1.0843 | 21
66.016 | 2.1e-05 | 1.1003 | 21
67.008 | 2.1e-05 | 1.1168 | 21
68 | 2.1e-05 | 1.1333 | 21
69.056 | 2.1e-05 | 1.1509 | 21
70.08 | 2.1e-05 | 1.168 | 21
71.008 | 2.1e-05 | 1.1835 | 21
72 | 2.1e-05 | 1.2 | 21
73.055 | 2.1e-05 | 1.2176 | 21
74.08 | 2.1e-05 | 1.2347 | 21
75.007 | 2.1e-05 | 1.2501 | 21
76 | 2.1e-05 | 1.2667 | 21
77.056 | 2.1e-05 | 1.2843 | 21
78.08 | 2.1e-05 | 1.3013 | 21
79.008 | 2.1e-05 | 1.3168 | 21
80 | 2.1e-05 | 1.3333 | 21
81.056 | 2.1e-05 | 1.3509 | 21
82.047 | 2.1e-05 | 1.3675 | 21
83.008 | 2.1e-05 | 1.3835 | 21
84 | 2.1e-05 | 1.4 | 21
85.056 | 2.1e-05 | 1.4176 | 21
86.048 | 2.1e-05 | 1.4341 | 21
87.008 | 2.1e-05 | 1.4501 | 21
88 | 2.1e-05 | 1.4667 | 21
89.056 | 2.1e-05 | 1.4843 | 21
90.048 | 2.1e-05 | 1.5008 | 21
91.008 | 2.1e-05 | 1.5168 | 21
92 | 2.1e-05 | 1.5333 | 21
93.056 | 2.1e-05 | 1.5509 | 21
94.048 | 2.1e-05 | 1.5675 | 21
95.007 | 2.1e-05 | 1.5835 | 21
96 | 2.1e-05 | 1.6 | 21
97.056 | 2.1e-05 | 1.6176 | 21
98.048 | 2.1e-05 | 1.6341 | 21
99.008 | 2.1e-05 | 1.6501 | 21
100 | 2.1e-05 | 1.6667 | 21
101.056 | 2.1e-05 | 1.6843 | 21
102.048 | 2.1e-05 | 1.7008 | 21
103.008 | 2.1e-05 | 1.7168 | 21
104 | 2.1e-05 | 1.7333 | 21
105.056 | 2.1e-05 | 1.7509 | 21
106.048 | 2.1e-05 | 1.7675 | 21
107.072 | 2.1e-05 | 1.7845 | 21
108 | 2.1e-05 | 1.8 | 21
109.056 | 2.1e-05 | 1.8176 | 21
110.047 | 2.1e-05 | 1.8341 | 21
111.072 | 2.1e-05 | 1.8512 | 21
112 | 2.1e-05 | 1.8667 | 21
113.055 | 2.1e-05 | 1.8843 | 21
114.048 | 2.1e-05 | 1.9008 | 21
115.072 | 2.1e-05 | 1.9179 | 21
116 | 2.1e-05 | 1.9333 | 21
117.056 | 2.1e-05 | 1.9509 | 21
118.048 | 2.1e-05 | 1.9675 | 21
119.072 | 2.1e-05 | 1.9845 | 21
120 | 2.1e-05 | 2 | 21
121.056 | 2.1e-05 | 2.0176 | 21
122.048 | 2.1e-05 | 2.0341 | 21
123.039 | 2.1e-05 | 2.0507 | 21
124 | 2.1e-05 | 2.0667 | 21
125.056 | 2.1e-05 | 2.0843 | 21
126.048 | 2.1e-05 | 2.1008 | 21
127.039 | 2.1e-05 | 2.1173 | 21
128 | 2.1e-05 | 2.1333 | 21
129.056 | 2.1e-05 | 2.1509 | 21
130.048 | 2e-05 | 2.1675 | 20
131.04 | 2.1e-05 | 2.184 | 21
132 | 2.1e-05 | 2.2 | 21
133.055 | 2.1e-05 | 2.2176 | 21
134.048 | 2.1e-05 | 2.2341 | 21
135.04 | 2.1e-05 | 2.2507 | 21
136 | 2.1e-05 | 2.2667 | 21
137.056 | 2.1e-05 | 2.2843 | 21
138.048 | 2.1e-05 | 2.3008 | 21
139.04 | 2.1e-05 | 2.3173 | 21
140 | 2.1e-05 | 2.3333 | 21
141.056 | 2e-05 | 2.3509 | 20
142.048 | 2e-05 | 2.3675 | 20
143.039 | 2e-05 | 2.384 | 20
144.064 | 2.1e-05 | 2.4011 | 21
145.056 | 2e-05 | 2.4176 | 20
146.048 | 2.1e-05 | 2.4341 | 21
147.04 | 2.1e-05 | 2.4507 | 21
148.064 | 2.1e-05 | 2.4677 | 21
149.056 | 2.1e-05 | 2.4843 | 21
150.048 | 2.1e-05 | 2.5008 | 21
151.04 | 2.1e-05 | 2.5173 | 21
152.064 | 2.1e-05 | 2.5344 | 21
153.056 | 2.1e-05 | 2.5509 | 21
154.048 | 2e-05 | 2.5675 | 20
155.04 | 2.1e-05 | 2.584 | 21
156.063 | 2.1e-05 | 2.601 | 21
157.056 | 2.1e-05 | 2.6176 | 21
158.047 | 2e-05 | 2.6341 | 20
159.04 | 2.1e-05 | 2.6507 | 21
160.032 | 2.1e-05 | 2.6672 | 21
161.056 | 2e-05 | 2.6843 | 20
162.047 | 2.1e-05 | 2.7008 | 21
163.04 | 2.1e-05 | 2.7173 | 21
164.032 | 2e-05 | 2.7339 | 20
165.056 | 2.1e-05 | 2.7509 | 21
166.048 | 2.1e-05 | 2.7675 | 21
167.04 | 2.1e-05 | 2.784 | 21
168.032 | 2.1e-05 | 2.8005 | 21
169.056 | 2.1e-05 | 2.8176 | 21
170.048 | 2e-05 | 2.8341 | 20
171.04 | 2.1e-05 | 2.8507 | 21
172.032 | 2.1e-05 | 2.8672 | 21
173.056 | 2e-05 | 2.8843 | 20
174.048 | 2e-05 | 2.9008 | 20
175.04 | 2.1e-05 | 2.9173 | 21
176.031 | 2e-05 | 2.9339 | 20
177.055 | 2.1e-05 | 2.9509 | 21
178.048 | 2.1e-05 | 2.9675 | 21
179.04 | 2e-05 | 2.984 | 20
180.031 | 2e-05 | 3.0005 | 20
181.056 | 2e-05 | 3.0176 | 20
182.047 | 2.1e-05 | 3.0341 | 21
183.04 | 2e-05 | 3.0507 | 20
184.032 | 2e-05 | 3.0672 | 20
185.055 | 2.1e-05 | 3.0842 | 21
186.048 | 2.1e-05 | 3.1008 | 21
187.04 | 2e-05 | 3.1173 | 20
188.031 | 2e-05 | 3.1339 | 20
189.056 | 2.1e-05 | 3.1509 | 21
190.048 | 2.1e-05 | 3.1675 | 21
191.039 | 2e-05 | 3.184 | 20
192.031 | 2.1e-05 | 3.2005 | 21
193.056 | 2e-05 | 3.2176 | 20
194.048 | 2e-05 | 3.2341 | 20
195.04 | 2.1e-05 | 3.2507 | 21
196.032 | 2e-05 | 3.2672 | 20
197.055 | 2e-05 | 3.2843 | 20
198.048 | 2e-05 | 3.3008 | 20
199.04 | 2e-05 | 3.3173 | 20
200.032 | 2e-05 | 3.3339 | 20
201.023 | 2.1e-05 | 3.3504 | 21
202.048 | 2e-05 | 3.3675 | 20
203.04 | 2e-05 | 3.384 | 20
204.032 | 2e-05 | 3.4005 | 20
205.024 | 2e-05 | 3.4171 | 20
206.047 | 2e-05 | 3.4341 | 20
207.04 | 2.1e-05 | 3.4507 | 21
208.031 | 2.1e-05 | 3.4672 | 21
209.024 | 2e-05 | 3.4837 | 20
210.048 | 2e-05 | 3.5008 | 20
211.04 | 2e-05 | 3.5173 | 20
212.031 | 2e-05 | 3.5339 | 20
213.024 | 2.1e-05 | 3.5504 | 21
214.048 | 2.1e-05 | 3.5675 | 21
215.04 | 2e-05 | 3.584 | 20
216.031 | 2e-05 | 3.6005 | 20
217.023 | 2e-05 | 3.617 | 20
218.047 | 2e-05 | 3.6341 | 20
219.039 | 2e-05 | 3.6506 | 20
220.032 | 2e-05 | 3.6672 | 20
221.024 | 2e-05 | 3.6837 | 20
222.047 | 2.1e-05 | 3.7008 | 21
223.04 | 2e-05 | 3.7173 | 20
224.032 | 2.1e-05 | 3.7339 | 21
225.024 | 2e-05 | 3.7504 | 20
226.047 | 2e-05 | 3.7674 | 20
227.04 | 2.1e-05 | 3.784 | 21
228.032 | 2e-05 | 3.8005 | 20
229.024 | 2e-05 | 3.8171 | 20
230.048 | 2e-05 | 3.8341 | 20
231.039 | 2e-05 | 3.8506 | 20
232.032 | 2e-05 | 3.8672 | 20
233.023 | 2e-05 | 3.8837 | 20
234.048 | 2e-05 | 3.9008 | 20
235.04 | 2e-05 | 3.9173 | 20
236.031 | 2e-05 | 3.9339 | 20
237.023 | 2e-05 | 3.9504 | 20
238.047 | 2e-05 | 3.9674 | 20
239.039 | 2e-05 | 3.984 | 20
240.031 | 2e-05 | 4.0005 | 20
241.023 | 2e-05 | 4.0171 | 20
242.015 | 2e-05 | 4.0336 | 20
243.04 | 2e-05 | 4.0507 | 20
244.031 | 2e-05 | 4.0672 | 20
245.023 | 2e-05 | 4.0837 | 20
246.015 | 2e-05 | 4.1002 | 20
247.039 | 2e-05 | 4.1173 | 20
248.032 | 2e-05 | 4.1339 | 20
249.023 | 2e-05 | 4.1504 | 20
250.016 | 2e-05 | 4.1669 | 20
251.039 | 2e-05 | 4.184 | 20
252.031 | 2e-05 | 4.2005 | 20
253.023 | 2e-05 | 4.217 | 20
254.015 | 2e-05 | 4.2336 | 20
255.039 | 2e-05 | 4.2506 | 20
256.031 | 2e-05 | 4.2672 | 20
257.023 | 2e-05 | 4.2837 | 20
258.016 | 2e-05 | 4.3003 | 20
259.039 | 2e-05 | 4.3173 | 20
260.031 | 2e-05 | 4.3338 | 20
261.023 | 2e-05 | 4.3504 | 20
262.015 | 2e-05 | 4.3669 | 20
263.039 | 2e-05 | 4.384 | 20
264.031 | 2e-05 | 4.4005 | 20
265.023 | 2e-05 | 4.4171 | 20
266.015 | 2e-05 | 4.4336 | 20
267.039 | 2e-05 | 4.4506 | 20
268.031 | 2e-05 | 4.4672 | 20
269.023 | 2e-05 | 4.4837 | 20
270.016 | 2e-05 | 4.5003 | 20
271.039 | 2e-05 | 4.5173 | 20
272.031 | 2e-05 | 4.5339 | 20
273.023 | 2e-05 | 4.5504 | 20
274.015 | 2e-05 | 4.5669 | 20
275.039 | 2e-05 | 4.584 | 20
276.032 | 2e-05 | 4.6005 | 20
277.023 | 2e-05 | 4.6171 | 20
278.015 | 2e-05 | 4.6336 | 20
279.007 | 2e-05 | 4.6501 | 20
280.031 | 2e-05 | 4.6672 | 20
281.023 | 2e-05 | 4.6837 | 20
282.015 | 2e-05 | 4.7002 | 20
283.007 | 2e-05 | 4.7168 | 20
284.031 | 2e-05 | 4.7339 | 20
285.023 | 2e-05 | 4.7504 | 20
286.015 | 2e-05 | 4.7669 | 20
287.007 | 2e-05 | 4.7835 | 20
288.031 | 2e-05 | 4.8005 | 20
289.023 | 2e-05 | 4.8171 | 20
290.015 | 2e-05 | 4.8336 | 20
291.007 | 2e-05 | 4.8501 | 20
292.031 | 2e-05 | 4.8672 | 20
293.023 | 2e-05 | 4.8837 | 20
294.015 | 2e-05 | 4.9002 | 20
295.007 | 2e-05 | 4.9168 | 20
296.031 | 2e-05 | 4.9339 | 20
297.023 | 2e-05 | 4.9504 | 20
298.015 | 2e-05 | 4.9669 | 20
299.007 | 2e-05 | 4.9835 | 20
300.031 | 2e-05 | 5.0005 | 20
301.023 | 2e-05 | 5.0171 | 20
302.015 | 2e-05 | 5.0336 | 20
303.007 | 2e-05 | 5.0501 | 20
304.031 | 2e-05 | 5.0672 | 20
305.023 | 2e-05 | 5.0837 | 20
306.015 | 2e-05 | 5.1002 | 20
307.007 | 2e-05 | 5.1168 | 20
308.031 | 2e-05 | 5.1338 | 20
309.023 | 2e-05 | 5.1504 | 20
310.015 | 2e-05 | 5.1669 | 20
311.007 | 2e-05 | 5.1834 | 20
312.031 | 2e-05 | 5.2005 | 20
313.023 | 2e-05 | 5.2171 | 20
314.015 | 2e-05 | 5.2336 | 20
315.007 | 2e-05 | 5.2501 | 20
316.095 | 2e-05 | 5.2683 | 20
317.023 | 2e-05 | 5.2837 | 20
318.015 | 2e-05 | 5.3003 | 20
319.007 | 2e-05 | 5.3168 | 20
320.095 | 2e-05 | 5.3349 | 20
321.023 | 2e-05 | 5.3504 | 20
322.015 | 2e-05 | 5.3669 | 20
323.007 | 2e-05 | 5.3834 | 20
324.095 | 2e-05 | 5.4016 | 20
325.023 | 2e-05 | 5.4171 | 20
326.015 | 2e-05 | 5.4336 | 20
327.007 | 2e-05 | 5.4501 | 20
328.063 | 2e-05 | 5.4677 | 20
329.023 | 2e-05 | 5.4837 | 20
330.015 | 2e-05 | 5.5002 | 20
331.007 | 2e-05 | 5.5168 | 20
332.063 | 2e-05 | 5.5344 | 20
333.023 | 2e-05 | 5.5504 | 20
334.015 | 2e-05 | 5.5669 | 20
335.007 | 2e-05 | 5.5835 | 20
336.063 | 2e-05 | 5.601 | 20
337.023 | 2e-05 | 5.6171 | 20
338.015 | 2e-05 | 5.6336 | 20
339.007 | 2e-05 | 5.6501 | 20
340.063 | 2e-05 | 5.6677 | 20
341.023 | 2e-05 | 5.6837 | 20
342.015 | 2e-05 | 5.7002 | 20
343.007 | 2e-05 | 5.7168 | 20
344.063 | 2e-05 | 5.7344 | 20
345.023 | 2e-05 | 5.7504 | 20
346.015 | 2e-05 | 5.7669 | 20
347.007 | 2e-05 | 5.7835 | 20
348.063 | 2e-05 | 5.8011 | 20
349.023 | 2e-05 | 5.8171 | 20
350.015 | 2e-05 | 5.8336 | 20
351.007 | 2e-05 | 5.8501 | 20
352.063 | 2e-05 | 5.8677 | 20
353.023 | 2e-05 | 5.8837 | 20
354.015 | 2e-05 | 5.9002 | 20
355.007 | 2e-05 | 5.9168 | 20
356.063 | 2e-05 | 5.9344 | 20
357.087 | 2e-05 | 5.9514 | 20
358.015 | 2e-05 | 5.9669 | 20
359.007 | 2e-05 | 5.9835 | 20
360.063 | 2e-05 | 6.0011 | 20
361.087 | 2e-05 | 6.0181 | 20
362.015 | 2e-05 | 6.0336 | 20
363.007 | 2e-05 | 6.0501 | 20
364.062 | 2e-05 | 6.0677 | 20
365.087 | 2e-05 | 6.0848 | 20
366.015 | 2e-05 | 6.1002 | 20
367.007 | 2e-05 | 6.1168 | 20
368.063 | 2e-05 | 6.1344 | 20
369.055 | 2e-05 | 6.1509 | 20
370.015 | 2e-05 | 6.1669 | 20
371.006 | 2e-05 | 6.1834 | 20
372.063 | 2e-05 | 6.201 | 20
373.055 | 2e-05 | 6.2176 | 20
374.015 | 2e-05 | 6.2336 | 20
375.007 | 2e-05 | 6.2501 | 20
376.063 | 2e-05 | 6.2677 | 20
377.055 | 2e-05 | 6.2843 | 20
378.015 | 2e-05 | 6.3003 | 20
379.007 | 2e-05 | 6.3168 | 20
380.063 | 2e-05 | 6.3344 | 20
381.055 | 2e-05 | 6.3509 | 20
382.015 | 2e-05 | 6.3669 | 20
383.007 | 2e-05 | 6.3834 | 20
384.063 | 2e-05 | 6.401 | 20
385.055 | 2e-05 | 6.4176 | 20
386.015 | 2e-05 | 6.4336 | 20
387.007 | 2e-05 | 6.4501 | 20
388.063 | 2e-05 | 6.4677 | 20
389.055 | 2e-05 | 6.4843 | 20
390.014 | 2e-05 | 6.5002 | 20
391.007 | 2e-05 | 6.5168 | 20
392.063 | 2e-05 | 6.5344 | 20
393.055 | 2e-05 | 6.5509 | 20
394.079 | 2e-05 | 6.568 | 20
395.007 | 2e-05 | 6.5835 | 20
396.063 | 2e-05 | 6.601 | 20
397.055 | 2e-05 | 6.6176 | 20
398.079 | 2e-05 | 6.6346 | 20
399.007 | 2e-05 | 6.6501 | 20
400.063 | 2e-05 | 6.6677 | 20
401.055 | 2e-05 | 6.6843 | 20
402.079 | 2e-05 | 6.7013 | 20
403.007 | 2e-05 | 6.7168 | 20
404.063 | 2e-05 | 6.7344 | 20
405.055 | 2e-05 | 6.7509 | 20
406.079 | 2e-05 | 6.768 | 20
407.007 | 2e-05 | 6.7835 | 20
408.063 | 2e-05 | 6.8011 | 20
409.055 | 2e-05 | 6.8176 | 20
410.046 | 2e-05 | 6.8341 | 20
411.007 | 2e-05 | 6.8501 | 20
412.063 | 2e-05 | 6.8677 | 20
413.055 | 2e-05 | 6.8842 | 20
414.047 | 2e-05 | 6.9008 | 20
415.007 | 2e-05 | 6.9168 | 20
416.063 | 2e-05 | 6.9344 | 20
417.055 | 2e-05 | 6.9509 | 20
418.047 | 2e-05 | 6.9675 | 20
419.007 | 2e-05 | 6.9835 | 20
420.063 | 1.9e-05 | 7.0011 | 19
421.054 | 2e-05 | 7.0176 | 20
422.047 | 1.9e-05 | 7.0341 | 19
423.007 | 2e-05 | 7.0501 | 20
424.062 | 2e-05 | 7.0677 | 20
425.055 | 1.9e-05 | 7.0842 | 19
426.047 | 2e-05 | 7.1008 | 20
427.007 | 2e-05 | 7.1168 | 20
428.063 | 2e-05 | 7.1344 | 20
429.055 | 2e-05 | 7.1509 | 20
430.047 | 2e-05 | 7.1675 | 20
431.007 | 2e-05 | 7.1834 | 20
432.063 | 2e-05 | 7.201 | 20
433.055 | 2e-05 | 7.2176 | 20
434.047 | 2e-05 | 7.2341 | 20
435.071 | 2e-05 | 7.2512 | 20
436.063 | 2e-05 | 7.2677 | 20
437.055 | 2e-05 | 7.2843 | 20
438.047 | 2e-05 | 7.3008 | 20
439.071 | 1.9e-05 | 7.3179 | 19
440.063 | 2e-05 | 7.3344 | 20
441.055 | 1.9e-05 | 7.3509 | 19
442.046 | 2e-05 | 7.3674 | 20
443.071 | 2e-05 | 7.3845 | 20
444.062 | 1.9e-05 | 7.401 | 19
445.055 | 2e-05 | 7.4176 | 20
446.047 | 2e-05 | 7.4341 | 20
447.039 | 2e-05 | 7.4506 | 20
448.063 | 2e-05 | 7.4677 | 20
449.055 | 1.9e-05 | 7.4843 | 19
450.047 | 2e-05 | 7.5008 | 20
451.039 | 2e-05 | 7.5173 | 20
452.063 | 2e-05 | 7.5344 | 20
453.055 | 1.9e-05 | 7.5509 | 19
454.047 | 2e-05 | 7.5675 | 20
455.039 | 2e-05 | 7.584 | 20
456.063 | 2e-05 | 7.601 | 20
457.055 | 2e-05 | 7.6176 | 20
458.047 | 1.9e-05 | 7.6341 | 19
459.038 | 2e-05 | 7.6506 | 20
460.062 | 1.9e-05 | 7.6677 | 19
461.055 | 2e-05 | 7.6843 | 20
462.047 | 2e-05 | 7.7008 | 20
463.039 | 2e-05 | 7.7173 | 20
464.063 | 1.9e-05 | 7.7344 | 19
465.055 | 1.9e-05 | 7.7509 | 19
466.047 | 2e-05 | 7.7675 | 20
467.039 | 2e-05 | 7.784 | 20
468.062 | 2e-05 | 7.801 | 20
469.055 | 2e-05 | 7.8176 | 20
470.047 | 1.9e-05 | 7.8341 | 19
471.038 | 2e-05 | 7.8506 | 20
472.063 | 1.9e-05 | 7.8677 | 19
473.055 | 2e-05 | 7.8842 | 20
474.047 | 2e-05 | 7.9008 | 20
475.039 | 2e-05 | 7.9173 | 20
476.063 | 1.9e-05 | 7.9344 | 19
477.055 | 2e-05 | 7.9509 | 20
478.047 | 2e-05 | 7.9675 | 20
479.039 | 2e-05 | 7.984 | 20
480.063 | 2e-05 | 8.001 | 20
481.055 | 2e-05 | 8.0176 | 20
482.047 | 2e-05 | 8.0341 | 20
483.038 | 1.9e-05 | 8.0506 | 19
484.063 | 1.9e-05 | 8.0677 | 19
485.055 | 1.9e-05 | 8.0843 | 19
486.047 | 2e-05 | 8.1008 | 20
487.039 | 1.9e-05 | 8.1173 | 19
488.031 | 1.9e-05 | 8.1339 | 19
489.055 | 2e-05 | 8.1509 | 20
490.047 | 2e-05 | 8.1675 | 20
491.038 | 1.9e-05 | 8.184 | 19
492.031 | 2e-05 | 8.2005 | 20
493.055 | 2e-05 | 8.2176 | 20
494.046 | 2e-05 | 8.2341 | 20
495.039 | 2e-05 | 8.2507 | 20
496.031 | 1.9e-05 | 8.2672 | 19
497.055 | 2e-05 | 8.2843 | 20
498.047 | 2e-05 | 8.3008 | 20
499.039 | 1.9e-05 | 8.3173 | 19
500.031 | 2e-05 | 8.3338 | 20
501.055 | 1.9e-05 | 8.3509 | 19
502.047 | 2e-05 | 8.3674 | 20
503.039 | 2e-05 | 8.384 | 20
504.031 | 2e-05 | 8.4005 | 20
505.054 | 2e-05 | 8.4176 | 20
506.046 | 1.9e-05 | 8.4341 | 19
507.038 | 2e-05 | 8.4506 | 20
508.031 | 2e-05 | 8.4672 | 20
509.055 | 1.9e-05 | 8.4842 | 19
510.047 | 2e-05 | 8.5008 | 20
511.039 | 2e-05 | 8.5173 | 20
512.03 | 1.9e-05 | 8.5338 | 19
513.054 | 1.9e-05 | 8.5509 | 19
514.046 | 2e-05 | 8.5674 | 20
515.039 | 2e-05 | 8.584 | 20
516.031 | 2e-05 | 8.6005 | 20
517.055 | 2e-05 | 8.6176 | 20
518.047 | 2e-05 | 8.6341 | 20
519.038 | 1.9e-05 | 8.6506 | 19
520.03 | 2e-05 | 8.6672 | 20
521.054 | 1.9e-05 | 8.6842 | 19
522.047 | 1.9e-05 | 8.7008 | 19
523.038 | 2e-05 | 8.7173 | 20
524.031 | 1.9e-05 | 8.7338 | 19
525.023 | 2e-05 | 8.7504 | 20
526.047 | 1.9e-05 | 8.7675 | 19
527.038 | 1.9e-05 | 8.784 | 19
528.031 | 1.9e-05 | 8.8005 | 19
529.022 | 1.9e-05 | 8.817 | 19
530.046 | 2e-05 | 8.8341 | 20
531.039 | 2e-05 | 8.8506 | 20
532.031 | 1.9e-05 | 8.8672 | 19
533.023 | 2e-05 | 8.8837 | 20
534.047 | 2e-05 | 8.9008 | 20
535.039 | 1.9e-05 | 8.9173 | 19
536.031 | 2e-05 | 8.9338 | 20
537.023 | 1.9e-05 | 8.9504 | 19
538.047 | 1.9e-05 | 8.9675 | 19
539.039 | 2e-05 | 8.984 | 20
540.031 | 1.9e-05 | 9.0005 | 19
541.023 | 1.9e-05 | 9.0171 | 19
542.047 | 2e-05 | 9.0341 | 20
543.038 | 2e-05 | 9.0506 | 20
544.031 | 1.9e-05 | 9.0672 | 19
545.023 | 2e-05 | 9.0837 | 20
546.046 | 1.9e-05 | 9.1008 | 19
547.039 | 1.9e-05 | 9.1173 | 19
548.03 | 1.9e-05 | 9.1338 | 19
549.023 | 1.9e-05 | 9.1504 | 19
550.046 | 2e-05 | 9.1674 | 20
551.039 | 1.9e-05 | 9.184 | 19
552.031 | 1.9e-05 | 9.2005 | 19
553.022 | 1.9e-05 | 9.217 | 19
554.046 | 2e-05 | 9.2341 | 20
555.038 | 1.9e-05 | 9.2506 | 19
556.031 | 2e-05 | 9.2672 | 20
557.023 | 2e-05 | 9.2837 | 20
558.047 | 2e-05 | 9.3008 | 20
559.039 | 2e-05 | 9.3173 | 20
560.031 | 1.9e-05 | 9.3338 | 19
561.022 | 1.9e-05 | 9.3504 | 19
562.046 | 2e-05 | 9.3674 | 20
563.038 | 1.9e-05 | 9.384 | 19
564.031 | 1.9e-05 | 9.4005 | 19
565.023 | 1.9e-05 | 9.417 | 19
566.015 | 1.9e-05 | 9.4336 | 19
567.039 | 1.9e-05 | 9.4506 | 19
568.031 | 2e-05 | 9.4672 | 20
569.022 | 1.9e-05 | 9.4837 | 19
570.014 | 2e-05 | 9.5002 | 20
571.039 | 1.9e-05 | 9.5173 | 19
572.03 | 2e-05 | 9.5338 | 20
573.023 | 2e-05 | 9.5504 | 20
574.015 | 2e-05 | 9.5669 | 20
575.039 | 1.9e-05 | 9.584 | 19
576.03 | 1.9e-05 | 9.6005 | 19
577.022 | 1.9e-05 | 9.617 | 19
578.015 | 1.9e-05 | 9.6336 | 19
579.038 | 2e-05 | 9.6506 | 20
580.031 | 1.9e-05 | 9.6672 | 19
581.022 | 1.9e-05 | 9.6837 | 19
582.015 | 2e-05 | 9.7003 | 20
583.039 | 1.9e-05 | 9.7173 | 19
584.03 | 2e-05 | 9.7338 | 20
585.022 | 1.9e-05 | 9.7504 | 19
586.015 | 1.9e-05 | 9.7669 | 19
587.039 | 1.9e-05 | 9.784 | 19
588.031 | 2e-05 | 9.8005 | 20
589.022 | 1.9e-05 | 9.817 | 19
590.014 | 2e-05 | 9.8336 | 20
591.039 | 1.9e-05 | 9.8506 | 19
592.03 | 1.9e-05 | 9.8672 | 19
593.023 | 2e-05 | 9.8837 | 20
594.015 | 1.9e-05 | 9.9002 | 19
595.039 | 1.9e-05 | 9.9173 | 19
596.031 | 1.9e-05 | 9.9338 | 19
597.023 | 1.9e-05 | 9.9504 | 19
598.015 | 1.9e-05 | 9.9669 | 19
599.038 | 1.9e-05 | 9.984 | 19
600.031 | 2e-05 | 10.0005 | 20
601.023 | 1.9e-05 | 10.0171 | 19
602.014 | 1.9e-05 | 10.0336 | 19
603.006 | 1.9e-05 | 10.0501 | 19
604.03 | 2e-05 | 10.0672 | 20
605.022 | 1.9e-05 | 10.0837 | 19
606.014 | 1.9e-05 | 10.1002 | 19
607.006 | 2e-05 | 10.1168 | 20
608.03 | 2e-05 | 10.1338 | 20
609.022 | 1.9e-05 | 10.1504 | 19
610.015 | 2e-05 | 10.1669 | 20
611.006 | 2e-05 | 10.1834 | 20
612.03 | 1.9e-05 | 10.2005 | 19
613.022 | 2e-05 | 10.217 | 20
614.015 | 1.9e-05 | 10.2336 | 19
615.007 | 1.9e-05 | 10.2501 | 19
616.031 | 1.9e-05 | 10.2672 | 19
617.023 | 2e-05 | 10.2837 | 20
618.014 | 1.9e-05 | 10.3002 | 19
619.006 | 1.9e-05 | 10.3168 | 19
620.03 | 1.9e-05 | 10.3338 | 19
621.022 | 1.9e-05 | 10.3504 | 19
622.015 | 2e-05 | 10.3669 | 20
623.006 | 1.9e-05 | 10.3834 | 19
624.031 | 1.9e-05 | 10.4005 | 19
625.023 | 1.9e-05 | 10.417 | 19
626.014 | 1.9e-05 | 10.4336 | 19
627.006 | 1.9e-05 | 10.4501 | 19
628.031 | 1.9e-05 | 10.4672 | 19
629.022 | 1.9e-05 | 10.4837 | 19
630.015 | 1.9e-05 | 10.5002 | 19
631.006 | 1.9e-05 | 10.5168 | 19
632.03 | 1.9e-05 | 10.5338 | 19
633.022 | 1.9e-05 | 10.5504 | 19
634.014 | 1.9e-05 | 10.5669 | 19
635.007 | 1.9e-05 | 10.5834 | 19
636.03 | 1.9e-05 | 10.6005 | 19
637.022 | 1.9e-05 | 10.617 | 19
638.014 | 1.9e-05 | 10.6336 | 19
639.006 | 1.9e-05 | 10.6501 | 19
640.03 | 1.9e-05 | 10.6672 | 19
641.023 | 1.9e-05 | 10.6837 | 19
642.015 | 1.9e-05 | 10.7003 | 19
643.006 | 1.9e-05 | 10.7168 | 19
644.095 | 1.9e-05 | 10.7349 | 19
645.022 | 1.9e-05 | 10.7504 | 19
646.014 | 2e-05 | 10.7669 | 20
647.006 | 1.9e-05 | 10.7834 | 19
648.094 | 1.9e-05 | 10.8016 | 19
649.022 | 1.9e-05 | 10.817 | 19
650.014 | 2e-05 | 10.8336 | 20
651.006 | 1.9e-05 | 10.8501 | 19
652.095 | 2e-05 | 10.8682 | 20
653.022 | 1.9e-05 | 10.8837 | 19
654.014 | 2e-05 | 10.9002 | 20
655.006 | 2e-05 | 10.9168 | 20
656.062 | 1.9e-05 | 10.9344 | 19
657.022 | 1.9e-05 | 10.9504 | 19
658.014 | 1.9e-05 | 10.9669 | 19
659.006 | 1.9e-05 | 10.9834 | 19
660.063 | 1.9e-05 | 11.001 | 19
661.022 | 1.9e-05 | 11.017 | 19
662.014 | 1.9e-05 | 11.0336 | 19
663.007 | 2e-05 | 11.0501 | 20
664.062 | 1.9e-05 | 11.0677 | 19
665.022 | 1.9e-05 | 11.0837 | 19
666.015 | 1.9e-05 | 11.1002 | 19
667.007 | 1.9e-05 | 11.1168 | 19
668.062 | 1.9e-05 | 11.1344 | 19
669.022 | 1.9e-05 | 11.1504 | 19
670.014 | 1.9e-05 | 11.1669 | 19
671.006 | 1.9e-05 | 11.1834 | 19
672.062 | 1.9e-05 | 11.201 | 19
673.022 | 1.9e-05 | 11.217 | 19
674.015 | 2e-05 | 11.2336 | 20
675.006 | 1.9e-05 | 11.2501 | 19
676.062 | 1.9e-05 | 11.2677 | 19
677.022 | 1.9e-05 | 11.2837 | 19
678.014 | 1.9e-05 | 11.3002 | 19
679.006 | 1.9e-05 | 11.3168 | 19
680.062 | 1.9e-05 | 11.3344 | 19
681.086 | 1.9e-05 | 11.3514 | 19
682.014 | 1.9e-05 | 11.3669 | 19
683.007 | 1.9e-05 | 11.3834 | 19
684.062 | 1.9e-05 | 11.401 | 19
685.086 | 1.9e-05 | 11.4181 | 19
686.015 | 1.9e-05 | 11.4336 | 19
687.007 | 1.9e-05 | 11.4501 | 19
688.062 | 1.9e-05 | 11.4677 | 19
689.087 | 1.9e-05 | 11.4848 | 19
690.014 | 1.9e-05 | 11.5002 | 19
691.007 | 1.9e-05 | 11.5168 | 19
692.062 | 1.9e-05 | 11.5344 | 19
693.086 | 1.9e-05 | 11.5514 | 19
694.014 | 2e-05 | 11.5669 | 20
695.006 | 1.9e-05 | 11.5834 | 19
696.062 | 2e-05 | 11.601 | 20
697.055 | 1.9e-05 | 11.6176 | 19
698.015 | 1.9e-05 | 11.6336 | 19
699.006 | 1.9e-05 | 11.6501 | 19
700.062 | 1.9e-05 | 11.6677 | 19
701.054 | 1.9e-05 | 11.6842 | 19
702.015 | 1.9e-05 | 11.7003 | 19
703.006 | 1.9e-05 | 11.7168 | 19
704.062 | 1.9e-05 | 11.7344 | 19
705.054 | 1.9e-05 | 11.7509 | 19
706.014 | 1.9e-05 | 11.7669 | 19
707.006 | 1.9e-05 | 11.7834 | 19
708.062 | 1.9e-05 | 11.801 | 19
709.054 | 2e-05 | 11.8176 | 20
710.014 | 1.9e-05 | 11.8336 | 19
711.006 | 1.9e-05 | 11.8501 | 19
712.062 | 1.9e-05 | 11.8677 | 19
713.054 | 1.9e-05 | 11.8842 | 19
714.014 | 1.9e-05 | 11.9002 | 19
715.006 | 1.9e-05 | 11.9168 | 19
716.062 | 1.9e-05 | 11.9344 | 19
717.054 | 1.9e-05 | 11.9509 | 19
718.014 | 1.9e-05 | 11.9669 | 19
719.006 | 1.9e-05 | 11.9834 | 19
720.062 | 1.9e-05 | 12.001 | 19
721.055 | 1.9e-05 | 12.0176 | 19
722.078 | 1.9e-05 | 12.0346 | 19
723.006 | 1.9e-05 | 12.0501 | 19
724.062 | 1.9e-05 | 12.0677 | 19
725.054 | 1.9e-05 | 12.0842 | 19
726.078 | 1.9e-05 | 12.1013 | 19
727.006 | 1.9e-05 | 12.1168 | 19
728.062 | 1.9e-05 | 12.1344 | 19
729.055 | 1.9e-05 | 12.1509 | 19
730.079 | 1.9e-05 | 12.168 | 19
731.006 | 1.9e-05 | 12.1834 | 19
732.062 | 1.9e-05 | 12.201 | 19
733.054 | 1.9e-05 | 12.2176 | 19
734.046 | 1.9e-05 | 12.2341 | 19
735.006 | 1.9e-05 | 12.2501 | 19
736.062 | 1.9e-05 | 12.2677 | 19
737.054 | 1.9e-05 | 12.2842 | 19
738.046 | 1.9e-05 | 12.3008 | 19
739.006 | 1.9e-05 | 12.3168 | 19
740.062 | 2e-05 | 12.3344 | 20
741.054 | 1.9e-05 | 12.3509 | 19
742.046 | 1.9e-05 | 12.3674 | 19
743.006 | 1.9e-05 | 12.3834 | 19
744.062 | 1.9e-05 | 12.401 | 19
745.054 | 1.9e-05 | 12.4176 | 19
746.046 | 1.9e-05 | 12.4341 | 19
747.006 | 1.9e-05 | 12.4501 | 19
748.062 | 1.9e-05 | 12.4677 | 19
749.054 | 1.9e-05 | 12.4842 | 19
750.046 | 1.9e-05 | 12.5008 | 19
751.006 | 1.9e-05 | 12.5168 | 19
752.062 | 1.9e-05 | 12.5344 | 19
753.054 | 1.9e-05 | 12.5509 | 19
754.046 | 1.9e-05 | 12.5674 | 19
755.006 | 1.9e-05 | 12.5834 | 19
756.062 | 1.9e-05 | 12.601 | 19
757.054 | 1.9e-05 | 12.6176 | 19
758.046 | 1.9e-05 | 12.6341 | 19
759.006 | 1.9e-05 | 12.6501 | 19
760.062 | 1.9e-05 | 12.6677 | 19
761.054 | 1.9e-05 | 12.6842 | 19
762.046 | 1.9e-05 | 12.7008 | 19
763.07 | 1.9e-05 | 12.7178 | 19
764.062 | 1.9e-05 | 12.7344 | 19
765.054 | 2e-05 | 12.7509 | 20
766.046 | 1.9e-05 | 12.7674 | 19
767.07 | 1.9e-05 | 12.7845 | 19
768.062 | 1.9e-05 | 12.801 | 19
769.054 | 1.9e-05 | 12.8176 | 19
770.046 | 1.9e-05 | 12.8341 | 19
771.07 | 1.9e-05 | 12.8512 | 19
772.062 | 1.9e-05 | 12.8677 | 19
773.054 | 1.9e-05 | 12.8842 | 19
774.046 | 1.9e-05 | 12.9008 | 19
775.038 | 1.9e-05 | 12.9173 | 19
776.062 | 1.9e-05 | 12.9344 | 19
777.054 | 1.9e-05 | 12.9509 | 19
778.046 | 1.9e-05 | 12.9674 | 19
779.038 | 1.9e-05 | 12.984 | 19
780.062 | 1.9e-05 | 13.001 | 19
781.054 | 1.9e-05 | 13.0176 | 19
782.046 | 1.9e-05 | 13.0341 | 19
783.038 | 1.9e-05 | 13.0506 | 19
784.062 | 2e-05 | 13.0677 | 20
785.054 | 1.9e-05 | 13.0842 | 19
786.046 | 1.9e-05 | 13.1008 | 19
787.038 | 1.9e-05 | 13.1173 | 19
788.062 | 1.9e-05 | 13.1344 | 19
789.054 | 1.9e-05 | 13.1509 | 19
790.046 | 1.9e-05 | 13.1674 | 19
791.038 | 1.9e-05 | 13.184 | 19
792.062 | 1.9e-05 | 13.201 | 19
793.054 | 1.9e-05 | 13.2176 | 19
794.047 | 1.9e-05 | 13.2341 | 19
795.038 | 2e-05 | 13.2506 | 20
796.062 | 1.9e-05 | 13.2677 | 19
797.054 | 1.9e-05 | 13.2842 | 19
798.046 | 1.9e-05 | 13.3008 | 19
799.038 | 1.9e-05 | 13.3173 | 19
800.062 | 1.9e-05 | 13.3344 | 19
801.054 | 1.9e-05 | 13.3509 | 19
802.046 | 1.9e-05 | 13.3674 | 19
803.038 | 1.9e-05 | 13.384 | 19
804.062 | 1.9e-05 | 13.401 | 19
805.054 | 1.9e-05 | 13.4176 | 19
806.046 | 1.9e-05 | 13.4341 | 19
807.038 | 1.9e-05 | 13.4506 | 19
808.062 | 1.9e-05 | 13.4677 | 19
809.054 | 1.9e-05 | 13.4842 | 19
810.046 | 1.9e-05 | 13.5008 | 19
811.038 | 1.9e-05 | 13.5173 | 19
812.062 | 1.9e-05 | 13.5344 | 19
813.054 | 1.9e-05 | 13.5509 | 19
814.046 | 1.9e-05 | 13.5674 | 19
815.038 | 1.9e-05 | 13.584 | 19
816.03 | 1.9e-05 | 13.6005 | 19
817.054 | 1.9e-05 | 13.6176 | 19
818.046 | 1.9e-05 | 13.6341 | 19
819.038 | 1.9e-05 | 13.6506 | 19
820.03 | 1.9e-05 | 13.6672 | 19
821.054 | 1.9e-05 | 13.6842 | 19
822.046 | 1.9e-05 | 13.7008 | 19
823.038 | 1.9e-05 | 13.7173 | 19
824.03 | 1.9e-05 | 13.7338 | 19
825.054 | 1.9e-05 | 13.7509 | 19
826.046 | 1.9e-05 | 13.7674 | 19
827.038 | 1.9e-05 | 13.784 | 19
828.03 | 1.9e-05 | 13.8005 | 19
829.054 | 1.9e-05 | 13.8176 | 19
830.046 | 1.9e-05 | 13.8341 | 19
831.038 | 1.9e-05 | 13.8506 | 19
832.03 | 1.9e-05 | 13.8672 | 19
833.054 | 1.9e-05 | 13.8842 | 19
834.046 | 1.9e-05 | 13.9008 | 19
835.038 | 1.9e-05 | 13.9173 | 19
836.03 | 1.9e-05 | 13.9338 | 19
837.054 | 1.9e-05 | 13.9509 | 19
838.046 | 1.9e-05 | 13.9674 | 19
839.038 | 1.9e-05 | 13.984 | 19
840.03 | 1.9e-05 | 14.0005 | 19
841.054 | 1.9e-05 | 14.0176 | 19
842.046 | 1.9e-05 | 14.0341 | 19
843.038 | 1.9e-05 | 14.0506 | 19
844.03 | 1.9e-05 | 14.0672 | 19
845.054 | 1.9e-05 | 14.0842 | 19
846.046 | 1.9e-05 | 14.1008 | 19
847.038 | 1.9e-05 | 14.1173 | 19
848.03 | 1.9e-05 | 14.1338 | 19
849.054 | 1.9e-05 | 14.1509 | 19
850.046 | 1.9e-05 | 14.1674 | 19
851.038 | 1.9e-05 | 14.184 | 19
852.03 | 1.9e-05 | 14.2005 | 19
853.022 | 1.9e-05 | 14.217 | 19
854.046 | 1.9e-05 | 14.2341 | 19
855.038 | 1.9e-05 | 14.2506 | 19
856.03 | 1.9e-05 | 14.2672 | 19
857.022 | 1.9e-05 | 14.2837 | 19
858.046 | 1.9e-05 | 14.3008 | 19
859.038 | 1.9e-05 | 14.3173 | 19
860.03 | 1.9e-05 | 14.3338 | 19
861.022 | 1.9e-05 | 14.3504 | 19
862.046 | 1.9e-05 | 14.3674 | 19
863.038 | 1.9e-05 | 14.384 | 19
864.03 | 1.9e-05 | 14.4005 | 19
865.022 | 1.9e-05 | 14.417 | 19
866.046 | 1.9e-05 | 14.4341 | 19
867.038 | 1.9e-05 | 14.4506 | 19
868.03 | 1.9e-05 | 14.4672 | 19
869.022 | 1.9e-05 | 14.4837 | 19
870.046 | 1.9e-05 | 14.5008 | 19
871.038 | 1.9e-05 | 14.5173 | 19
872.03 | 1.9e-05 | 14.5338 | 19
873.022 | 1.9e-05 | 14.5504 | 19
874.046 | 1.9e-05 | 14.5674 | 19
875.038 | 1.9e-05 | 14.584 | 19
876.03 | 1.9e-05 | 14.6005 | 19
877.022 | 1.9e-05 | 14.617 | 19
878.046 | 1.9e-05 | 14.6341 | 19
879.038 | 1.9e-05 | 14.6506 | 19
880.03 | 1.9e-05 | 14.6672 | 19
881.022 | 1.9e-05 | 14.6837 | 19
882.046 | 1.9e-05 | 14.7008 | 19
883.038 | 1.9e-05 | 14.7173 | 19
884.03 | 1.9e-05 | 14.7338 | 19
885.022 | 1.9e-05 | 14.7504 | 19
886.046 | 1.9e-05 | 14.7674 | 19
887.038 | 1.9e-05 | 14.784 | 19
888.03 | 1.9e-05 | 14.8005 | 19
889.022 | 1.9e-05 | 14.817 | 19
890.014 | 1.9e-05 | 14.8336 | 19
891.038 | 1.9e-05 | 14.8506 | 19
892.03 | 1.9e-05 | 14.8672 | 19
893.022 | 2e-05 | 14.8837 | 20
894.014 | 1.9e-05 | 14.9002 | 19
895.038 | 1.9e-05 | 14.9173 | 19
896.03 | 1.9e-05 | 14.9338 | 19
897.022 | 1.9e-05 | 14.9504 | 19
898.014 | 1.9e-05 | 14.9669 | 19
899.038 | 1.9e-05 | 14.984 | 19
900.03 | 1.9e-05 | 15.0005 | 19
901.022 | 1.9e-05 | 15.017 | 19
902.014 | 1.9e-05 | 15.0336 | 19
903.038 | 1.9e-05 | 15.0506 | 19
904.03 | 1.9e-05 | 15.0672 | 19
905.022 | 1.9e-05 | 15.0837 | 19
906.014 | 1.9e-05 | 15.1002 | 19
907.038 | 1.9e-05 | 15.1173 | 19
908.03 | 1.9e-05 | 15.1338 | 19
909.022 | 1.9e-05 | 15.1504 | 19
910.014 | 1.9e-05 | 15.1669 | 19
911.038 | 1.9e-05 | 15.184 | 19
912.03 | 1.9e-05 | 15.2005 | 19
913.022 | 1.9e-05 | 15.217 | 19
914.014 | 1.9e-05 | 15.2336 | 19
915.038 | 1.9e-05 | 15.2506 | 19
916.03 | 1.9e-05 | 15.2672 | 19
917.022 | 1.9e-05 | 15.2837 | 19
918.014 | 1.9e-05 | 15.3002 | 19
919.038 | 1.9e-05 | 15.3173 | 19